## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чарозеро | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао RS | 2.396 | 2.408 | 2.404 | 2.398 | 2.388 | 2.382 | 2.36 | 2.336 | 2.298 | 2.302 | 2.314 | 2.32 | 2.342 | 2.31 | 2.302 | 2.31 | 2.306 | 2.336 | 2.344 | 2.368 | 2.372 | 2.386 | 2.416 | 2.41 | 56.508
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао RS | 4.562 | 4.582 | 4.578 | 4.556 | 4.542 | 4.534 | 4.48 | 4.438 | 4.364 | 4.36 | 4.392 | 4.4 | 4.448 | 4.39 | 4.374 | 4.38 | 4.378 | 4.45 | 4.442 | 4.494 | 4.518 | 4.532 | 4.596 | 4.586 | 107.376
| 10 Чарозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап RS | 104 | 100.6 | 100.6 | 100.2 | 100.4 | 109.6 | 108 | 123 | 127.8 | 125 | 124.2 | 117.2 | 116.8 | 110.6 | 108.8 | 111.6 | 116.6 | 125.6 | 117.2 | 114 | 114.8 | 108.8 | 110.2 | 106.2 | 2701.8
| 10 Чарозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап RS | 156.6 | 156.8 | 157.2 | 157 | 157.6 | 161.2 | 166.2 | 169.4 | 169.4 | 173.8 | 172.4 | 171.8 | 177.4 | 180.2 | 182 | 179.6 | 186.4 | 187.4 | 183.4 | 181.8 | 182.4 | 174 | 169.6 | 166.2 | 4119.8
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао RS | 13.5 | 13.5 | 13.35 | 13.5 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.9 | 13.35 | 13.35 | 12.9 | 13.5 | 13.2 | 13.35 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 13.65 | 13.95 | 13.8 | 13.5 | 323.55
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао RS | 6.9 | 7.35 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 8.4 | 10.2 | 12.75 | 12.9 | 11.1 | 8.4 | 10.2 | 11.4 | 9.9 | 10.95 | 12.45 | 13.35 | 15.15 | 13.95 | 11.55 | 10.5 | 8.55 | 8.85 | 7.8 | 243.3
| 10 Чарозеро-Подосеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао RS | 7 | 7.2 | 6.7 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 8.5 | 9.8 | 10.7 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 10.3 | 10.9 | 12.4 | 11.1 | 13.6 | 13.7 | 14.4 | 13.6 | 14.9 | 11.6 | 10.4 | 9.3 | 250.3
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Ракула ао RS | 96.45 | 92.4 | 93 | 92.55 | 92.85 | 100.35 | 97.05 | 109.2 | 114 | 112.95 | 115.05 | 106.05 | 104.4 | 99.9 | 97.05 | 98.1 | 102.45 | 109.2 | 102.45 | 101.4 | 103.35 | 99.45 | 100.65 | 97.65 | 2437.95
| 10 Чарозеро-Ракула ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао RS | 135 | 134.85 | 136.05 | 135.15 | 135.9 | 139.35 | 142.95 | 144 | 143.55 | 148.8 | 147.6 | 146.1 | 152.7 | 154.95 | 154.65 | 154.05 | 157.95 | 158.55 | 154.05 | 153.3 | 152.4 | 147.45 | 144.15 | 142.2 | 3515.7
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 526.408 | 519.69 | 520.782 | 519.654 | 521.03 | 546.666 | 553.09 | 589.324 | 598.812 | 602.012 | 598.056 | 582.32 | 593.14 | 586.05 | 586.026 | 586.79 | 610.384 | 630.186 | 605.736 | 596.012 | 598.89 | 570.718 | 564.662 | 549.846 | 13756.284
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч