## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Чарозеро | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао RS | 0.07 | 0.07 | 0.072 | 0.07 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.072 | 0.066 | 0.068 | 0.066 | 0.07 | 0.074 | 0.07 | 0.068 | 0.068 | 0.066 | 0.068 | 0.074 | 0.074 | 0.072 | 0.074 | 0.076 | 0.078 | 1.69
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006
| 10 Чарозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап RS | 17.8 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.4 | 17 | 16 | 16 | 16.2 | 16.2 | 16.6 | 16.2 | 16.4 | 15.4 | 16 | 17.2 | 16.6 | 17.2 | 17.4 | 17.8 | 18.4 | 18.2 | 406.6
| 10 Чарозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап RS | 33.4 | 34.2 | 33.8 | 33 | 32.4 | 32 | 30.6 | 29.2 | 26.8 | 27 | 27.6 | 28 | 29.6 | 27.4 | 27.6 | 27 | 27 | 29.4 | 30.2 | 31.8 | 32 | 32.8 | 34.8 | 34.4 | 732
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао RS | 6 | 6.15 | 6 | 6 | 5.85 | 5.7 | 5.55 | 5.4 | 4.95 | 4.95 | 5.1 | 5.25 | 5.25 | 5.1 | 5.1 | 4.95 | 5.1 | 5.25 | 5.4 | 5.55 | 5.85 | 5.85 | 6.15 | 6 | 132.45
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао RS | 1.8 | 2.1 | 1.95 | 1.8 | 1.8 | 1.95 | 1.65 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.8 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.95 | 42.45
| 10 Чарозеро-Подосеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао RS | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 17.8
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап RS | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 17.4
| 10 Чарозеро-Ракула ао RS | 15 | 15.3 | 15.3 | 14.7 | 14.55 | 14.55 | 13.95 | 13.95 | 12.6 | 12 | 12.45 | 13.65 | 13.65 | 11.7 | 12.15 | 11.7 | 13.05 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.85 | 15.15 | 15.6 | 15.3 | 333.75
| 10 Чарозеро-Ракула ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао RS | 23.25 | 23.55 | 23.55 | 22.8 | 22.95 | 22.2 | 21.3 | 20.55 | 17.7 | 17.85 | 17.25 | 16.95 | 18 | 17.1 | 17.85 | 17.7 | 18.3 | 20.7 | 21 | 22.35 | 22.35 | 21.9 | 23.7 | 23.7 | 494.55
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 99.02 | 101.47 | 100.272 | 97.17 | 96.218 | 95.068 | 90.718 | 89.472 | 81.316 | 80.768 | 81.466 | 83.12 | 86.474 | 80.82 | 81.818 | 79.768 | 83.216 | 89.768 | 90.274 | 95.024 | 95.122 | 96.474 | 102.426 | 101.434 | 2178.696
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч