## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шола | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Шола ТСН 1 ао RS | 5.208 | 5.264 | 5.304 | 5.248 | 5.232 | 5.512 | 5.416 | 5.76 | 5.896 | 5.36 | 5.208 | 5.36 | 5.216 | 5.32 | 5.128 | 5.36 | 5.088 | 5.312 | 5.264 | 5.336 | 5.224 | 5.336 | 5.256 | 5.368 | 127.976
| 0,4 Шола ТСН 2 ао RS | 2.72 | 2.688 | 2.704 | 2.696 | 2.712 | 2.776 | 2.76 | 2.744 | 2.664 | 2.656 | 2.672 | 2.672 | 2.68 | 2.656 | 2.648 | 2.672 | 2.616 | 2.664 | 2.712 | 2.688 | 2.656 | 2.672 | 2.68 | 2.68 | 64.488
| 10 Шола Т 1 ао RS | 126.4 | 123.6 | 125.6 | 124.8 | 127.2 | 138.4 | 165.6 | 198.4 | 185.2 | 165.6 | 166 | 169.2 | 155.2 | 148.8 | 153.2 | 168 | 186.8 | 194.4 | 190.8 | 186.8 | 169.2 | 162.4 | 145.2 | 134.4 | 3811.2
| 10 Шола Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 2 ао RS | 100 | 103.2 | 104 | 102.4 | 102 | 114.4 | 120.8 | 135.2 | 123.2 | 117.6 | 104 | 108.4 | 104.4 | 112.4 | 103.2 | 111.2 | 129.2 | 143.6 | 134.8 | 126.4 | 130.4 | 127.2 | 118.4 | 108.8 | 2785.2
| 10 Шола Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола ТСН 1 ао RS | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 133.2
| 10 Шола ТСН 2 ао RS | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 71.1
| 10 Шола-Зубово ао RS | 94 | 97.1 | 98.1 | 96.6 | 96 | 107.5 | 112.7 | 128.2 | 117.4 | 112.9 | 98.7 | 102.4 | 97.4 | 105.7 | 97.9 | 105.5 | 121.9 | 134.6 | 127.9 | 119.6 | 123.2 | 118.9 | 109.5 | 101 | 2624.7
| 10 Шола-Ивановский ао RS | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.75 | 7.35 | 7.65 | 8.1 | 7.65 | 6.3 | 3.45 | 3.6 | 3.45 | 3.6 | 3 | 3.3 | 3.3 | 7.35 | 8.1 | 8.55 | 8.4 | 8.4 | 8.25 | 8.4 | 8.1 | 153.75
| 10 Шола-Максимово ао RS | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 4.6 | 5.3 | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 4.8 | 4.1 | 2.9 | 3.5 | 5 | 6.6 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 5.8 | 6.4 | 5.5 | 101.8
| 10 Шола-Максимово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Нижний склад ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Поселок ао RS | 100.3 | 97.6 | 99.2 | 98 | 99.1 | 110.2 | 135.3 | 169.8 | 158.5 | 143.6 | 145.6 | 148.7 | 132.1 | 126.2 | 129.5 | 144.4 | 159.6 | 165.1 | 162.3 | 158 | 140.7 | 134.3 | 117.5 | 107.1 | 3182.7
| 10 Шола-Царёво ао RS | 14.3 | 13.8 | 14.4 | 14.8 | 15.4 | 15.3 | 17 | 15.9 | 14.8 | 13.3 | 12 | 12 | 14.3 | 14.6 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 16.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.7 | 14.1 | 14.1 | 352.7
| 35 Шола СМВ ао RS | 130.9 | 127.4 | 129.5 | 128.8 | 130.9 | 142.8 | 169.4 | 202.3 | 188.3 | 168.7 | 170.1 | 172.2 | 158.9 | 151.9 | 156.8 | 171.5 | 190.4 | 198.1 | 194.6 | 190.4 | 172.2 | 166.6 | 148.4 | 138.6 | 3899.7
| 35 Шола СМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ао RS | 130.9 | 128.1 | 130.2 | 129.5 | 131.6 | 143.5 | 169.4 | 203 | 189 | 169.4 | 170.1 | 172.9 | 158.9 | 153.3 | 156.8 | 172.2 | 190.4 | 198.8 | 195.3 | 190.4 | 173.6 | 166.6 | 149.8 | 138.6 | 3912.3
| 35 Шола Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 2 ао RS | 102.9 | 106.4 | 107.1 | 105.7 | 105 | 118.3 | 123.2 | 137.9 | 125.3 | 119.7 | 106.4 | 109.9 | 107.1 | 114.1 | 105 | 113.4 | 131.6 | 145.6 | 137.2 | 128.8 | 132.3 | 129.5 | 121.1 | 112 | 2845.5
| 35 Шола Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 826.428 | 823.752 | 835.008 | 826.994 | 834.194 | 919.738 | 1043.776 | 1220.354 | 1128.96 | 1033.466 | 995.78 | 1018.982 | 952.996 | 950.476 | 940.076 | 1024.832 | 1153.254 | 1227.676 | 1187.826 | 1144.924 | 1086.18 | 1050.758 | 955.236 | 884.648 | 24066.314
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч