## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Борисово-Суда | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [24 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,23 Борисово-Суда ТСН 1-2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао (xml Пирамида) | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап (xml Пирамида) | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао (xml Пирамида) | 10 Борисово-Суда-Поселок ап (xml Пирамида) | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 | 8.248 | 0 | 601.6 | 0 | 894 | 62.7 | 0 | 29.3 | 0 | 124.4 | 0 | 47.55 | 0 | 213.15 | 0 | 52.6 | 0 | 154.5 | 0 | 208.1 | 0 | 412.2 | 0 | 126.64 | 0
01 - 02 | 8.296 | 0 | 580.8 | 0 | 879.6 | 63.9 | 0 | 30.3 | 0 | 120.7 | 0 | 45.75 | 0 | 212.25 | 0 | 52.4 | 0 | 148.95 | 0 | 202.2 | 0 | 391.95 | 0 | 128.8 | 0
02 - 03 | 8.224 | 0 | 576.8 | 0 | 877.2 | 61.6 | 0 | 29.1 | 0 | 120 | 0 | 45.75 | 0 | 211.2 | 0 | 51 | 0 | 148.95 | 0 | 200.7 | 0 | 392.55 | 0 | 129.68 | 0
03 - 04 | 8.24 | 0 | 580 | 0 | 864 | 66 | 0 | 29.5 | 0 | 120.4 | 0 | 45.75 | 0 | 203.7 | 0 | 51.2 | 0 | 148.05 | 0 | 200.1 | 0 | 390.15 | 0 | 128.16 | 0
04 - 05 | 8.192 | 0 | 587.2 | 0 | 868 | 62.8 | 0 | 30.4 | 0 | 118.1 | 0 | 45.9 | 0 | 211.8 | 0 | 51.2 | 0 | 148.05 | 0 | 196.1 | 0 | 400.05 | 0 | 126.56 | 0
05 - 06 | 8.2 | 0 | 628.8 | 0 | 890.4 | 69 | 0 | 31.3 | 0 | 122.5 | 0 | 48 | 0 | 209.7 | 0 | 52.2 | 0 | 157.8 | 0 | 198.7 | 0 | 431.1 | 0 | 136.4 | 0
06 - 07 | 8.112 | 0 | 677.6 | 0 | 956 | 69.1 | 0 | 30.3 | 0 | 126.8 | 0 | 55.8 | 0 | 223.65 | 0 | 61.4 | 0 | 177.45 | 0 | 214.4 | 0 | 464.55 | 0 | 143.52 | 0
07 - 08 | 8.088 | 0 | 728 | 0 | 1072.4 | 72.5 | 0 | 29.4 | 0 | 147.8 | 0 | 62.1 | 0 | 241.65 | 0 | 60.4 | 0 | 218.55 | 0 | 233.4 | 0 | 506.4 | 0 | 155.28 | 0
08 - 09 | 7.744 | 0 | 769.6 | 0 | 1176 | 89.1 | 0 | 28.8 | 0 | 145.7 | 0 | 57.3 | 0 | 296.25 | 0 | 55.4 | 0 | 246.3 | 0 | 233.1 | 0 | 542.25 | 0 | 161.84 | 0
09 - 10 | 7.64 | 0 | 760 | 0 | 1176.4 | 95.3 | 0 | 26.4 | 0 | 142.2 | 0 | 51.9 | 0 | 303.15 | 0 | 55 | 0 | 246.75 | 0 | 228.6 | 0 | 535.5 | 0 | 160.48 | 0
10 - 11 | 7.76 | 0 | 718.4 | 0 | 1144.8 | 79.2 | 0 | 26.9 | 0 | 137.5 | 0 | 52.95 | 0 | 279.75 | 0 | 52.2 | 0 | 249.45 | 0 | 229.3 | 0 | 510.3 | 0 | 161.52 | 0
11 - 12 | 7.84 | 0 | 752 | 0 | 1161.2 | 81.3 | 0 | 27.1 | 0 | 139.4 | 0 | 53.7 | 0 | 295.95 | 0 | 54.6 | 0 | 247.2 | 0 | 225 | 0 | 539.1 | 0 | 160.32 | 0
12 - 13 | 8.024 | 0 | 736 | 0 | 1060.4 | 78.5 | 0 | 28.8 | 0 | 146.6 | 0 | 52.65 | 0 | 232.65 | 0 | 55 | 0 | 229.05 | 0 | 227.8 | 0 | 524.25 | 0 | 152.4 | 0
13 - 14 | 7.752 | 0 | 723.2 | 0 | 1094.4 | 78.6 | 0 | 28.2 | 0 | 138.6 | 0 | 54 | 0 | 268.2 | 0 | 50.2 | 0 | 214.2 | 0 | 238.4 | 0 | 516.15 | 0 | 150.16 | 0
14 - 15 | 7.704 | 0 | 752 | 0 | 1143.2 | 97.1 | 0 | 27.3 | 0 | 139.8 | 0 | 55.5 | 0 | 295.35 | 0 | 52 | 0 | 226.35 | 0 | 229.2 | 0 | 523.65 | 0 | 159.68 | 0
15 - 16 | 10.392 | 0 | 742.4 | 0 | 1153.6 | 85.3 | 0 | 28.1 | 0 | 136.4 | 0 | 55.35 | 0 | 304.35 | 0 | 50.4 | 0 | 222.6 | 0 | 235.5 | 0 | 526.5 | 0 | 158.96 | 0
16 - 17 | 12.272 | 0 | 757.6 | 0 | 1163.2 | 93.9 | 0 | 27.6 | 0 | 146.6 | 0 | 56.85 | 0 | 290.4 | 0 | 55.4 | 0 | 220.2 | 0 | 239.4 | 0 | 527.55 | 0 | 176 | 0
17 - 18 | 12.528 | 0 | 763.2 | 0 | 1149.6 | 87.4 | 0 | 31.1 | 0 | 158.2 | 0 | 62.25 | 0 | 279.75 | 0 | 60.4 | 0 | 209.7 | 0 | 240.5 | 0 | 525.6 | 0 | 173.52 | 0
18 - 19 | 12.544 | 0 | 771.2 | 0 | 1173.6 | 90.9 | 0 | 29.5 | 0 | 163.8 | 0 | 61.65 | 0 | 292.8 | 0 | 58.6 | 0 | 210.75 | 0 | 246.2 | 0 | 533.55 | 0 | 168.8 | 0
19 - 20 | 12.76 | 0 | 759.2 | 0 | 1143.2 | 87.5 | 0 | 30.5 | 0 | 159.7 | 0 | 59.4 | 0 | 274.65 | 0 | 59.2 | 0 | 201.9 | 0 | 253 | 0 | 526.35 | 0 | 167.36 | 0
20 - 21 | 12.672 | 0 | 756.8 | 0 | 1110 | 85.2 | 0 | 29.1 | 0 | 154.6 | 0 | 63.45 | 0 | 266.25 | 0 | 59.6 | 0 | 194.4 | 0 | 243.3 | 0 | 523.2 | 0 | 168.24 | 0
21 - 22 | 12.792 | 0 | 726.4 | 0 | 1088.8 | 78.6 | 0 | 29.2 | 0 | 146.5 | 0 | 60.3 | 0 | 267.75 | 0 | 61.4 | 0 | 182.4 | 0 | 247.2 | 0 | 501 | 0 | 161.2 | 0
22 - 23 | 13 | 0 | 688 | 0 | 1037.2 | 72.6 | 0 | 28.8 | 0 | 143.4 | 0 | 51.3 | 0 | 255.75 | 0 | 58.2 | 0 | 177.45 | 0 | 226.1 | 0 | 480.15 | 0 | 153.76 | 0
23 - 00 | 13.24 | 0 | 656.8 | 0 | 1000.4 | 72.9 | 0 | 27.8 | 0 | 133.7 | 0 | 48.45 | 0 | 249.9 | 0 | 57.6 | 0 | 170.4 | 0 | 218.8 | 0 | 453 | 0 | 149.04 | 0
Сумма | 232.264 | 0 | 16793.6 | 0 | 25277.6 | 1881 | 0 | 694.8 | 0 | 3333.4 | 0 | 1293.6 | 0 | 6180 | 0 | 1327.6 | 0 | 4751.4 | 0 | 5415.1 | 0 | 11677.05 | 0 | 3658.32 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [24 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,23 Борисово-Суда ТСН 1-2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао (xml Пирамида) | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап (xml Пирамида) | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао (xml Пирамида) | 10 Борисово-Суда-Поселок ап (xml Пирамида) | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 311.2 | 25.5 | 0 | 6.6 | 0 | 43.2 | 0 | 5.4 | 0 | 77.55 | 0 | 11.4 | 0 | 67.95 | 0 | 51 | 0 | 92.4 | 0 | 50.32 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 143.2 | 0 | 316.4 | 27 | 0 | 7.2 | 0 | 44.4 | 0 | 5.1 | 0 | 81 | 0 | 12 | 0 | 66 | 0 | 50.7 | 0 | 91.2 | 0 | 52.48 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 137.6 | 0 | 302.4 | 24.8 | 0 | 6.6 | 0 | 42.3 | 0 | 4.95 | 0 | 77.4 | 0 | 11.2 | 0 | 64.05 | 0 | 48.6 | 0 | 89.7 | 0 | 48.8 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 139.2 | 0 | 302.8 | 25.3 | 0 | 6.7 | 0 | 43.6 | 0 | 5.1 | 0 | 76.35 | 0 | 11.2 | 0 | 63.75 | 0 | 49 | 0 | 90.9 | 0 | 49.52 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 137.6 | 0 | 296.4 | 24.5 | 0 | 6.4 | 0 | 41.5 | 0 | 4.8 | 0 | 76.8 | 0 | 10.8 | 0 | 61.95 | 0 | 46.8 | 0 | 91.05 | 0 | 48.16 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 140 | 0 | 295.6 | 24.8 | 0 | 6.4 | 0 | 42.1 | 0 | 4.8 | 0 | 77.1 | 0 | 11.2 | 0 | 62.7 | 0 | 45.4 | 0 | 92.7 | 0 | 47.6 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 135.2 | 0 | 290.4 | 24.1 | 0 | 6.1 | 0 | 39.9 | 0 | 5.7 | 0.15 | 74.4 | 0 | 10.6 | 0 | 62.85 | 0 | 45.4 | 0 | 88.2 | 0 | 47.36 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 138.4 | 0 | 301.6 | 23 | 0 | 6.1 | 0 | 41.2 | 0 | 6.15 | 0.3 | 77.25 | 0 | 11 | 0 | 68.85 | 0 | 46.4 | 0 | 92.4 | 0 | 46.4 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 137.6 | 0 | 366.8 | 27.5 | 0 | 5 | 0 | 35.6 | 0 | 4.95 | 0.15 | 131.85 | 0 | 9.6 | 0 | 66.15 | 0 | 54.2 | 0 | 90.6 | 0 | 40.08 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 135.2 | 0 | 380 | 32.2 | 0 | 4.4 | 0 | 35.1 | 0 | 4.05 | 0 | 140.55 | 0 | 10 | 0 | 69.45 | 0 | 53.7 | 0 | 84.3 | 0 | 39.44 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 372 | 25.1 | 0 | 4.8 | 0 | 36.5 | 0 | 4.95 | 0 | 129.75 | 0 | 10 | 0 | 71.7 | 0 | 54 | 0 | 81.9 | 0 | 41.6 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 406.4 | 30.1 | 0 | 5.2 | 0 | 36.7 | 0 | 5.25 | 0 | 146.55 | 0 | 10 | 0 | 82.35 | 0 | 54.6 | 0 | 88.8 | 0 | 42.48 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 149.6 | 0 | 321.6 | 26.2 | 0 | 6.2 | 0 | 42.3 | 0 | 5.4 | 0 | 78 | 0 | 11.2 | 0 | 80.7 | 0 | 51.9 | 0 | 100.35 | 0 | 46.96 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 362.4 | 30 | 0 | 5.1 | 0 | 36.8 | 0 | 4.65 | 0.15 | 126.6 | 0 | 10.6 | 0 | 61.35 | 0 | 59.3 | 0 | 90.45 | 0 | 41.28 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 394.4 | 39.5 | 0 | 4.8 | 0 | 37.2 | 0 | 5.4 | 0 | 149.1 | 0 | 10.2 | 0 | 72.15 | 0 | 50.5 | 0 | 90.75 | 0 | 40.88 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 413.2 | 30.1 | 0 | 4.8 | 0 | 36.2 | 0 | 4.65 | 0.15 | 158.7 | 0 | 9.6 | 0 | 73.35 | 0 | 56.6 | 0 | 90.75 | 0 | 40.48 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 140 | 0 | 331.2 | 32.9 | 0 | 4.5 | 0 | 34.3 | 0 | 4.2 | 0 | 112.5 | 0 | 8.6 | 0 | 68.7 | 0 | 42.2 | 0 | 90 | 0 | 40.8 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 125.6 | 0 | 300 | 20.5 | 0 | 4.8 | 0 | 36.5 | 0 | 5.4 | 0.3 | 92.85 | 0 | 9.8 | 0 | 60.3 | 0 | 42.1 | 0 | 84.9 | 0 | 41.52 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 128 | 0 | 312 | 20.7 | 0 | 4.8 | 0 | 38.2 | 0 | 5.55 | 0.3 | 103.2 | 0 | 9.6 | 0 | 57.45 | 0 | 42.6 | 0 | 87.15 | 0 | 42 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 138.4 | 0 | 310 | 22 | 0 | 5.4 | 0 | 40.7 | 0 | 5.25 | 0 | 91.5 | 0 | 9.4 | 0 | 61.5 | 0 | 45.9 | 0 | 95.1 | 0 | 45.04 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 143.2 | 0 | 300.8 | 22 | 0 | 5.5 | 0 | 39.4 | 0 | 4.8 | 0 | 88.2 | 0 | 10.2 | 0 | 59.55 | 0 | 44.6 | 0 | 99.9 | 0 | 44.72 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 138.4 | 0 | 306.8 | 22 | 0 | 5.7 | 0 | 39.1 | 0 | 4.5 | 0 | 92.55 | 0 | 9.8 | 0 | 59.25 | 0 | 45.1 | 0 | 95.4 | 0 | 44.72 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 147.2 | 0 | 318.4 | 23.8 | 0 | 6.2 | 0 | 43.3 | 0 | 4.8 | 0 | 92.4 | 0 | 10.6 | 0 | 61.95 | 0 | 47.7 | 0 | 101.7 | 0 | 47.52 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 326.8 | 25.1 | 0 | 6.6 | 0 | 42.7 | 0 | 4.65 | 0 | 94.8 | 0 | 11.2 | 0 | 64.35 | 0 | 49 | 0 | 102.45 | 0 | 49.36 | 0
Сумма | 0 | 0 | 3346.4 | 0 | 7939.6 | 628.7 | 0 | 135.9 | 0 | 948.8 | 0 | 120.45 | 1.5 | 2446.95 | 0 | 249.8 | 0 | 1588.35 | 0 | 1177.3 | 0 | 2203.05 | 0 | 1079.52 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Борисово-Суда |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч