## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бабаево р. | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [30 empty] | за 18.12.2024
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап RS | 10 Бабаево р. Т 2 ап RS | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао RS | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао RS | 10 Бабаево р.-База РЭС ао RS | 10 Бабаево р.-Володино ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS | 10 Бабаево р.-Дудино ао RS | 10 Бабаево р.-Колпь (Телецентр) ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао (xml Пирамида) | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао (xml Пирамида) | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS | 35 Бабаево р.-Компрессор 1 ао RS | 35 Бабаево р.-Компрессор 2 ао RS | 35 Бабаево р.-Тешемля ао RS | 35 Бабаево р.-Тешемля ап RS | 35 Бабаево р.-Тимохино ао RS | 35 Бабаево р.-Тимохино ап RS
00 - 01 | 1652 | 2398 | 15.15 | 14.4 | 67.05 | 566.6 | 817.2 | 439.2 | 980 | 828.8 | 11.6 | 33.6 | 16.35 | 47.4 | 0 | 0 | 206.25 | 0 | 0 | 0 | 12064.8 | 3511.2 | 0 | 0 | 0 | 1052.8 | 607.6 | 182.7 | 0 | 2562 | 0
01 - 02 | 1598 | 2302 | 15.3 | 14.4 | 69.3 | 557.6 | 790.8 | 418.8 | 931.2 | 790 | 11.6 | 29.4 | 15.6 | 46.8 | 0 | 0 | 202.35 | 0 | 0 | 0 | 11906.4 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 1047.2 | 627.2 | 179.55 | 0 | 2501.1 | 0
02 - 03 | 1590 | 2232 | 15 | 14.4 | 68.4 | 519.4 | 774.4 | 434 | 911.2 | 777.2 | 11.6 | 28.8 | 14.4 | 44.4 | 0 | 0 | 199.65 | 0 | 0 | 0 | 13041.6 | 4822.4 | 0 | 0 | 0 | 1016.4 | 621.6 | 174.3 | 0 | 2509.5 | 0
03 - 04 | 1500 | 2224 | 15 | 14.4 | 62.55 | 518.2 | 765.6 | 360 | 909.6 | 772 | 11.6 | 28.2 | 15.45 | 45.3 | 0 | 0 | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 12636.8 | 4496.8 | 0 | 0 | 0 | 1030.4 | 616 | 177.45 | 0 | 2504.25 | 0
04 - 05 | 1492 | 2262 | 15.3 | 14.4 | 59.25 | 509.4 | 789.6 | 329.6 | 911.2 | 817.2 | 11.6 | 28.8 | 15.15 | 46.2 | 0 | 0 | 197.4 | 0 | 0 | 0 | 13156 | 4919.2 | 0 | 0 | 0 | 1055.6 | 630 | 175.35 | 0 | 2536.8 | 0
05 - 06 | 1590 | 2366 | 15.15 | 14.2 | 58.95 | 526 | 854.8 | 352.8 | 960 | 856.4 | 11.6 | 30 | 15.3 | 46.5 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 12108.8 | 3528.8 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 627.2 | 184.8 | 0 | 2661.75 | 0
06 - 07 | 1794 | 2594 | 15.15 | 14.8 | 61.65 | 573.6 | 981.2 | 386.4 | 1074.4 | 921.2 | 11.6 | 33.6 | 16.2 | 48.3 | 0 | 0 | 240.6 | 0 | 0 | 0 | 12364 | 3115.2 | 8.8 | 0 | 0 | 1103.2 | 621.6 | 210 | 0 | 2840.25 | 0
07 - 08 | 1958 | 2864 | 15.45 | 14.8 | 70.05 | 615.2 | 1074 | 429.6 | 1212.4 | 1013.6 | 12.6 | 34.2 | 18.75 | 51 | 0 | 0 | 252.75 | 0 | 0 | 0 | 11325.6 | 1443.2 | 176 | 0 | 0 | 1145.2 | 616 | 240.45 | 0 | 3133.2 | 0
08 - 09 | 2086 | 3114 | 14.7 | 14.2 | 69.6 | 635.8 | 1093.6 | 476.4 | 1399.6 | 1052.4 | 13.6 | 30.6 | 16.8 | 55.2 | 0 | 0 | 318.45 | 0 | 0 | 0 | 12619.2 | 1839.2 | 88 | 0 | 0 | 1262.8 | 635.6 | 266.7 | 0 | 3378.9 | 0
09 - 10 | 2172 | 3260 | 15.15 | 14.4 | 79.5 | 702.4 | 1096.8 | 532.4 | 1446.8 | 1088 | 11.6 | 29.4 | 16.8 | 51.9 | 0 | 0 | 338.55 | 0 | 0 | 0 | 13085.6 | 1980 | 26.4 | 0 | 0 | 1307.6 | 613.2 | 255.15 | 0 | 3406.2 | 0
10 - 11 | 2178 | 3284 | 14.85 | 14.6 | 77.55 | 656.8 | 1082 | 590.4 | 1527.6 | 1075.6 | 11.6 | 31.2 | 17.4 | 65.4 | 0 | 0 | 287.55 | 0 | 0 | 0 | 13349.6 | 2358.4 | 8.8 | 0 | 0 | 1290.8 | 616 | 235.2 | 0 | 3289.65 | 0
11 - 12 | 2136 | 3314 | 14.85 | 14.2 | 82.05 | 666.4 | 1107.2 | 531.6 | 1533.2 | 1091.6 | 12.2 | 30.6 | 15.75 | 70.2 | 0 | 0 | 273.9 | 0 | 0 | 0 | 11994.4 | 976.8 | 61.6 | 0 | 0 | 1335.6 | 602 | 231 | 0 | 3358.95 | 0
12 - 13 | 1972 | 3232 | 15.75 | 15.6 | 74.1 | 606.2 | 1089.6 | 430.4 | 1532.8 | 1070.8 | 10.6 | 33 | 16.35 | 45 | 0 | 0 | 256.5 | 0 | 0 | 0 | 11809.6 | 1408 | 193.6 | 0 | 0 | 1313.2 | 604.8 | 231 | 0 | 3141.6 | 0
13 - 14 | 2074 | 3256 | 14.7 | 14.4 | 69 | 669.4 | 1053.6 | 529.6 | 1509.6 | 1056 | 10.4 | 32.4 | 16.05 | 73.8 | 0 | 0 | 274.2 | 0 | 0 | 0 | 13904 | 3203.2 | 8.8 | 0 | 0 | 1304.8 | 574 | 223.65 | 0 | 3168.9 | 0
14 - 15 | 2070 | 3240 | 15 | 15.2 | 71.55 | 640 | 1047.2 | 527.6 | 1508.8 | 1067.6 | 10.8 | 31.2 | 22.95 | 55.8 | 0 | 0 | 287.7 | 0 | 0 | 0 | 13138.4 | 2340.8 | 0 | 0 | 0 | 1332.8 | 590.8 | 222.6 | 0 | 3237.15 | 0
15 - 16 | 2108 | 3300 | 16.95 | 14 | 72.45 | 702.2 | 1060.4 | 517.2 | 1483.2 | 1090.8 | 13.4 | 31.8 | 22.35 | 65.7 | 0 | 0 | 306.6 | 0 | 0 | 0 | 13640 | 2701.6 | 0 | 0 | 0 | 1338.4 | 599.2 | 236.25 | 0 | 3251.85 | 0
16 - 17 | 2296 | 3392 | 22.05 | 16 | 68.7 | 677.4 | 1127.2 | 588 | 1522.8 | 1168.4 | 12.4 | 34.8 | 22.35 | 64.5 | 0 | 0 | 354.15 | 0 | 0 | 0 | 14757.6 | 3291.2 | 0 | 0 | 0 | 1397.2 | 649.6 | 257.25 | 0 | 3371.55 | 0
17 - 18 | 2112 | 3472 | 22.95 | 19.4 | 68.1 | 656.6 | 1180.8 | 446.4 | 1570.4 | 1214.8 | 12.2 | 37.2 | 23.4 | 50.7 | 0 | 0 | 267.75 | 0 | 0 | 0 | 14220.8 | 2895.2 | 0 | 0 | 0 | 1349.6 | 646.8 | 288.75 | 0 | 3337.95 | 0
18 - 19 | 2170 | 3508 | 22.8 | 19.6 | 73.95 | 691.2 | 1241.6 | 435.6 | 1532 | 1257.2 | 12.4 | 43.2 | 24.75 | 50.7 | 0 | 0 | 263.1 | 0 | 0 | 0 | 13173.6 | 1724.8 | 17.6 | 0 | 0 | 1341.2 | 646.8 | 295.05 | 0 | 3370.5 | 0
19 - 20 | 2122 | 3502 | 23.4 | 19.8 | 75.6 | 689 | 1219.2 | 413.2 | 1512 | 1270.4 | 12.8 | 42.6 | 24.3 | 51.9 | 0 | 0 | 258.3 | 0 | 0 | 0 | 12628 | 1320 | 52.8 | 0 | 0 | 1344 | 658 | 294 | 0 | 3316.95 | 0
20 - 21 | 2204 | 3382 | 23.1 | 19.8 | 74.1 | 681.2 | 1223.6 | 495.6 | 1446.4 | 1224.4 | 12.2 | 48 | 22.65 | 48 | 0 | 0 | 253.95 | 0 | 0 | 0 | 12830.4 | 1654.4 | 8.8 | 0 | 0 | 1307.6 | 663.6 | 264.6 | 0 | 3241.35 | 0
21 - 22 | 2160 | 3256 | 22.8 | 19.8 | 64.95 | 687 | 1176 | 517.2 | 1364.8 | 1174.4 | 12.2 | 45 | 22.05 | 46.2 | 0 | 0 | 252.75 | 0 | 0 | 0 | 13965.6 | 3018.4 | 0 | 0 | 0 | 1369.2 | 660.8 | 253.05 | 0 | 3142.65 | 0
22 - 23 | 2070 | 2996 | 23.55 | 19.8 | 62.7 | 646.2 | 1053.6 | 569.2 | 1244 | 1075.6 | 12.6 | 40.8 | 19.2 | 45.9 | 0 | 0 | 243.45 | 0 | 0 | 0 | 12496 | 2120.8 | 0 | 0 | 0 | 1324.4 | 669.2 | 231 | 0 | 2990.4 | 0
23 - 00 | 1756 | 2712 | 23.1 | 18.8 | 62.7 | 616.4 | 923.2 | 405.2 | 1109.2 | 956.8 | 12.4 | 34.2 | 20.1 | 46.2 | 0 | 0 | 226.95 | 0 | 0 | 0 | 11325.6 | 1856.8 | 0 | 0 | 0 | 1201.2 | 638.4 | 212.1 | 0 | 2853.9 | 0
Сумма | 46860 | 71462 | 427.2 | 385.4 | 1663.8 | 15010.2 | 24623.2 | 11156.4 | 31133.2 | 24711.2 | 287.2 | 822.6 | 450.45 | 1263 | 0 | 0 | 6168.45 | 0 | 0 | 0 | 307542.4 | 64090.4 | 651.2 | 0 | 0 | 29635.2 | 15036 | 5521.95 | 0 | 73107.3 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [30 empty] | за 18.12.2024
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап RS | 10 Бабаево р. Т 2 ап RS | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао RS | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао RS | 10 Бабаево р.-База РЭС ао RS | 10 Бабаево р.-Володино ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS | 10 Бабаево р.-Дудино ао RS | 10 Бабаево р.-Колпь (Телецентр) ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао (xml Пирамида) | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао (xml Пирамида) | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS | 35 Бабаево р.-Компрессор 1 ао RS | 35 Бабаево р.-Компрессор 2 ао RS | 35 Бабаево р.-Тешемля ао RS | 35 Бабаево р.-Тешемля ап RS | 35 Бабаево р.-Тимохино ао RS | 35 Бабаево р.-Тимохино ап RS
00 - 01 | 412 | 622 | 7.65 | 1.6 | 11.7 | 184.4 | 174.8 | 120.8 | 179.2 | 265.2 | 1.4 | 0 | 5.1 | 12.3 | 0 | 0 | 100.35 | 0 | 0 | 0 | 6292 | 3968.8 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 67.2 | 32.55 | 0 | 627.9 | 0
01 - 02 | 412 | 602 | 7.65 | 1.6 | 11.85 | 167.6 | 179.6 | 116 | 177.2 | 264.8 | 1.4 | 0 | 4.8 | 12.6 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 6538.4 | 4136 | 0 | 0 | 0 | 126 | 75.6 | 34.65 | 0 | 625.8 | 0
02 - 03 | 406 | 568 | 7.2 | 1.6 | 11.25 | 151.8 | 167.6 | 126.4 | 166.4 | 256.4 | 1.2 | 0 | 4.8 | 10.8 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 6978.4 | 4884 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 72.8 | 32.55 | 0 | 618.45 | 0
03 - 04 | 360 | 574 | 7.5 | 1.6 | 11.25 | 153 | 166.8 | 82.4 | 169.2 | 256.8 | 1.4 | 0 | 5.1 | 12.3 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 6538.4 | 4215.2 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 67.2 | 30.45 | 0 | 615.3 | 0
04 - 05 | 336 | 564 | 7.2 | 1.8 | 11.4 | 146.6 | 170 | 53.6 | 170.4 | 252 | 1.4 | 0 | 4.8 | 11.7 | 0 | 0 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 6459.2 | 4276.8 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 64.4 | 30.45 | 0 | 623.7 | 0
05 - 06 | 344 | 576 | 7.5 | 1.6 | 11.55 | 148.8 | 178.8 | 53.2 | 170.8 | 259.6 | 1.4 | 0 | 4.95 | 11.7 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 6265.6 | 4030.4 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 70 | 32.55 | 0 | 672 | 0
06 - 07 | 356 | 594 | 7.35 | 1.8 | 11.7 | 159.2 | 188 | 54.8 | 180.4 | 258.4 | 1.2 | 0 | 5.4 | 12 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 6520.8 | 4162.4 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 67.2 | 31.5 | 0 | 628.95 | 0
07 - 08 | 382 | 616 | 7.5 | 1.6 | 14.7 | 165.6 | 201.6 | 60 | 192 | 264 | 1.4 | 0 | 5.4 | 12 | 0 | 0 | 102.6 | 0 | 0 | 0 | 5746.4 | 3291.2 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 67.2 | 30.45 | 0 | 691.95 | 0
08 - 09 | 444 | 620 | 7.05 | 1.4 | 12.3 | 167.8 | 191.6 | 63.6 | 208.8 | 250 | 2 | 0 | 5.25 | 14.4 | 0 | 0 | 174.3 | 0 | 0 | 0 | 6564.8 | 3608 | 0 | 0 | 0 | 168 | 61.6 | 27.3 | 0 | 806.4 | 0
09 - 10 | 480 | 720 | 6.9 | 1.8 | 15.3 | 238 | 198.4 | 77.6 | 236.4 | 254.8 | 0.8 | 0 | 5.25 | 14.4 | 0 | 0 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 7066.4 | 3942.4 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 39.2 | 25.2 | 0 | 840 | 0
10 - 11 | 500 | 718 | 6.75 | 1.6 | 12.75 | 221.6 | 194.4 | 119.2 | 251.2 | 255.6 | 0.8 | 0 | 5.7 | 27.3 | 0 | 0 | 155.7 | 0 | 0 | 0 | 6881.6 | 3819.2 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 56 | 23.1 | 0 | 815.85 | 0
11 - 12 | 478 | 738 | 7.2 | 1.6 | 16.5 | 216.8 | 203.2 | 92 | 259.6 | 270.4 | 1.2 | 0 | 5.85 | 29.4 | 0 | 0 | 148.2 | 0 | 0 | 0 | 6151.2 | 2974.4 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 50.4 | 29.4 | 0 | 877.8 | 0
12 - 13 | 394 | 684 | 7.5 | 2.2 | 12.6 | 168.8 | 205.6 | 53.2 | 241.6 | 281.2 | 1.2 | 0 | 5.55 | 12.3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 5799.2 | 3009.6 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 61.6 | 30.45 | 0 | 745.5 | 0
13 - 14 | 486 | 716 | 6.6 | 1.6 | 12.15 | 226.6 | 195.6 | 106.4 | 237.2 | 262.4 | 0.8 | 0 | 4.65 | 30.3 | 0 | 0 | 153.9 | 0 | 0 | 0 | 6776 | 3757.6 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 44.8 | 24.15 | 0 | 794.85 | 0
14 - 15 | 464 | 702 | 6.9 | 1.8 | 13.95 | 200.4 | 192.4 | 102.4 | 246.4 | 265.6 | 0.8 | 0 | 4.95 | 18.9 | 0 | 0 | 147.3 | 0 | 0 | 0 | 6688 | 3555.2 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 47.6 | 27.3 | 0 | 851.55 | 0
15 - 16 | 476 | 690 | 6.75 | 1.6 | 15.3 | 208.6 | 200.4 | 88.8 | 229.6 | 260 | 3.4 | 0 | 5.4 | 25.2 | 0 | 0 | 156.75 | 0 | 0 | 0 | 6723.2 | 3616.8 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 42 | 26.25 | 0 | 837.9 | 0
16 - 17 | 500 | 642 | 6.45 | 1.6 | 11.85 | 193.2 | 183.2 | 112.8 | 209.6 | 253.6 | 1 | 0 | 4.95 | 22.2 | 0 | 0 | 182.85 | 0 | 0 | 0 | 6855.2 | 3784 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 53.2 | 30.45 | 0 | 761.25 | 0
17 - 18 | 378 | 642 | 6.75 | 1.6 | 12 | 172 | 201.2 | 53.6 | 217.6 | 262 | 1.2 | 0 | 5.85 | 10.8 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 6969.6 | 4320.8 | 0 | 0 | 0 | 190.4 | 53.2 | 33.6 | 0 | 675.15 | 0
18 - 19 | 388 | 630 | 6.9 | 1.6 | 12.75 | 155.8 | 206 | 56.8 | 209.2 | 272.8 | 1.6 | 0 | 6 | 11.4 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 6811.2 | 3995.2 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 53.2 | 32.55 | 0 | 696.15 | 0
19 - 20 | 374 | 646 | 7.35 | 1.8 | 13.05 | 155.4 | 202 | 54.8 | 214 | 281.6 | 1.6 | 0 | 6.9 | 12 | 0 | 0 | 100.95 | 0 | 0 | 0 | 6696.8 | 3986.4 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 61.6 | 35.7 | 0 | 696.15 | 0
20 - 21 | 400 | 628 | 7.2 | 1.8 | 10.95 | 158.8 | 207.2 | 81.6 | 202 | 276.8 | 1.6 | 0 | 5.55 | 10.8 | 0 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 6934.4 | 4144.8 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 56 | 30.45 | 0 | 679.35 | 0
21 - 22 | 436 | 614 | 7.05 | 1.8 | 11.1 | 159.2 | 202.8 | 120 | 194.8 | 270.4 | 1.4 | 0 | 5.25 | 11.4 | 0 | 0 | 98.85 | 0 | 0 | 0 | 6617.6 | 3907.2 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 64.4 | 31.5 | 0 | 686.7 | 0
22 - 23 | 476 | 616 | 7.65 | 2.2 | 11.7 | 160.2 | 194.8 | 163.6 | 192 | 274.4 | 1.8 | 0 | 5.4 | 12 | 0 | 0 | 101.85 | 0 | 0 | 0 | 6547.2 | 3810.4 | 0 | 0 | 0 | 187.6 | 67.2 | 33.6 | 0 | 686.7 | 0
23 - 00 | 396 | 610 | 7.65 | 1.6 | 12 | 165.4 | 187.6 | 90.4 | 183.6 | 268.4 | 1.8 | 0 | 5.25 | 11.7 | 0 | 0 | 102.75 | 0 | 0 | 0 | 6080.8 | 3748.8 | 0 | 0 | 0 | 168 | 70 | 33.6 | 0 | 687.75 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабаево р. |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч