## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Балатон | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Балатон | [28 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Балатон ТСН 1 ао RS | 0,4 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон Т 1 ао RS | 10 Балатон Т 1 ап RS | 10 Балатон Т 2 ао RS | 10 Балатон Т 2 ап RS | 10 Балатон ТСН 1 ао RS | 10 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон-Резерв (яч 12) ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ап RS | 10 Балатон-РЗ-2 ао RS | 10 Балатон-РЗ-2 ап RS | 10 Балатон-СЕП-3 ао RS | 10 Балатон-СЕП-3 ап RS | 10 Балатон-СЕП-4 ао RS | 10 Балатон-СЕП-4 ап RS | 10 Балатон-СЕП-5 ао RS | 10 Балатон-СЕП-5 ап RS | 10 Балатон-СЕП-6 ао RS | 10 Балатон-СЕП-6 ап RS | 10 Балатон-Телецентр ао RS | 10 Балатон-Телецентр ап RS | 35 Балатон СВВ ао RS | 35 Балатон СВВ ап RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ап RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ап RS | АЧР
00 - 01 | 1.578 | 12.97 | 0 | 1049.25 | 0 | 602.25 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 420.2 | 0 | 454.5 | 0 | 188.7 | 0 | 134.1 | 0 | 438.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.4 | 0 | 606.2 | 1.6359
01 - 02 | 1.578 | 13.068 | 0 | 1045.5 | 0 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 432.1 | 0 | 468.9 | 0 | 192.9 | 0 | 137.1 | 0 | 418.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.6 | 0 | 623 | 1.6495
02 - 03 | 1.576 | 13.09 | 0 | 1013.25 | 0 | 616.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 410.3 | 0 | 466.5 | 0 | 193.8 | 0 | 135.9 | 0 | 407.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.4 | 0 | 620.2 | 1.6139
03 - 04 | 1.58 | 13.24 | 0 | 1025.25 | 0 | 609.75 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 419 | 0 | 461.1 | 0 | 193.2 | 0 | 134.7 | 0 | 411.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.3 | 0 | 613.9 | 1.6194
04 - 05 | 1.6 | 13.146 | 0 | 1055.25 | 0 | 624.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 446.7 | 0 | 472 | 0 | 191.1 | 0 | 139.2 | 0 | 415.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057.7 | 0 | 628.6 | 1.6643
05 - 06 | 1.592 | 13.084 | 0 | 1059.75 | 0 | 621.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 436.8 | 0 | 474.7 | 0 | 194.7 | 0 | 133.2 | 0 | 426.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062.6 | 0 | 625.1 | 1.6659
06 - 07 | 1.598 | 13.114 | 0 | 1100.25 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 429.6 | 0 | 463 | 0 | 192.6 | 0 | 137.7 | 0 | 476.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103.2 | 0 | 618.8 | 1.6992
07 - 08 | 1.604 | 13.09 | 0 | 1143.75 | 0 | 609.75 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 439.7 | 0 | 460.8 | 0 | 191.1 | 0 | 135 | 0 | 510.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146.6 | 0 | 613.2 | 1.7373
08 - 09 | 1.596 | 12.92 | 0 | 1260 | 0 | 631.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 476.4 | 0 | 483.3 | 0 | 291.9 | 0 | 134.7 | 0 | 490.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262.1 | 0 | 634.9 | 1.8766
09 - 10 | 1.582 | 12.562 | 0 | 1306.5 | 0 | 606.75 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 463.3 | 0 | 471.9 | 0 | 345.3 | 0 | 121.8 | 0 | 495.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307.6 | 0 | 610.4 | 1.8976
10 - 11 | 1.588 | 12.382 | 0 | 1288.5 | 0 | 610.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 462 | 0 | 475.9 | 0 | 345.9 | 0 | 122.1 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.1 | 0 | 614.6 | 1.8849
11 - 12 | 1.594 | 12.348 | 0 | 1332 | 0 | 594.75 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 441.5 | 0 | 460.6 | 0 | 405.9 | 0 | 120.9 | 0 | 481.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333.5 | 0 | 598.5 | 1.9107
12 - 13 | 1.596 | 12.468 | 0 | 1311.75 | 0 | 599.25 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 416.7 | 0 | 462.8 | 0 | 431.1 | 0 | 122.7 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.2 | 0 | 602.7 | 1.8953
13 - 14 | 1.592 | 12.376 | 0 | 1305 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 422.4 | 0 | 437.6 | 0 | 396.6 | 0 | 119.4 | 0 | 483.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305.5 | 0 | 574 | 1.8591
14 - 15 | 1.602 | 12.466 | 0 | 1328.25 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 415.5 | 0 | 448.7 | 0 | 411 | 0 | 123.6 | 0 | 500.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330.7 | 0 | 588.7 | 1.899
15 - 16 | 1.626 | 12.458 | 0 | 1336.5 | 0 | 593.25 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 423 | 0 | 459.3 | 0 | 409.2 | 0 | 120.9 | 0 | 501.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337 | 0 | 597.1 | 1.9143
16 - 17 | 1.616 | 12.98 | 0 | 1395 | 0 | 642.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 446.6 | 0 | 489.4 | 0 | 419.1 | 0 | 139.2 | 0 | 527.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396.5 | 0 | 645.4 | 2.0215
17 - 18 | 1.632 | 13.118 | 0 | 1347.75 | 0 | 642.75 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 428.9 | 0 | 490.8 | 0 | 374.4 | 0 | 138.3 | 0 | 542.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.6 | 0 | 646.8 | 1.9751
18 - 19 | 1.654 | 13.202 | 0 | 1341 | 0 | 639.75 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 421.4 | 0 | 483.2 | 0 | 332.1 | 0 | 142.5 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.6 | 0 | 643.3 | 1.9642
19 - 20 | 1.632 | 13.4 | 0 | 1342.5 | 0 | 652.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 439.8 | 0 | 499.8 | 0 | 322.5 | 0 | 139.2 | 0 | 578.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 0 | 656.6 | 1.9797
20 - 21 | 1.62 | 13.36 | 0 | 1304.25 | 0 | 657.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 465.1 | 0 | 498.5 | 0 | 279 | 0 | 144.9 | 0 | 558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306.9 | 0 | 660.8 | 1.9459
21 - 22 | 1.614 | 13.358 | 0 | 1366.5 | 0 | 654.75 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 463 | 0 | 503.2 | 0 | 346.8 | 0 | 137.7 | 0 | 554.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.8 | 0 | 658.7 | 2.0054
22 - 23 | 1.588 | 13.51 | 0 | 1323 | 0 | 662.25 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 441 | 0 | 502.2 | 0 | 349.8 | 0 | 145.8 | 0 | 530.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324.4 | 0 | 665.7 | 1.9689
23 - 00 | 1.59 | 13.39 | 0 | 1198.5 | 0 | 634.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 430.1 | 0 | 484.8 | 0 | 283.5 | 0 | 135 | 0 | 483.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.2 | 0 | 637.7 | 1.8165
Сумма | 38.428 | 311.1 | 0 | 29579.25 | 0 | 14897.25 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 14.5 | 0 | 10491.1 | 0 | 11373.5 | 0 | 7282.2 | 0 | 3195.6 | 0 | 11757.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29627.5 | 0 | 14984.9
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Балатон | [28 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Балатон ТСН 1 ао RS | 0,4 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон Т 1 ао RS | 10 Балатон Т 1 ап RS | 10 Балатон Т 2 ао RS | 10 Балатон Т 2 ап RS | 10 Балатон ТСН 1 ао RS | 10 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон-Резерв (яч 12) ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ап RS | 10 Балатон-РЗ-2 ао RS | 10 Балатон-РЗ-2 ап RS | 10 Балатон-СЕП-3 ао RS | 10 Балатон-СЕП-3 ап RS | 10 Балатон-СЕП-4 ао RS | 10 Балатон-СЕП-4 ап RS | 10 Балатон-СЕП-5 ао RS | 10 Балатон-СЕП-5 ап RS | 10 Балатон-СЕП-6 ао RS | 10 Балатон-СЕП-6 ап RS | 10 Балатон-Телецентр ао RS | 10 Балатон-Телецентр ап RS | 35 Балатон СВВ ао RS | 35 Балатон СВВ ап RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ап RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ап RS
00 - 01 | 0.988 | 1.03 | 0 | 120 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 3.4 | 0 | 9.3 | 0 | 86.1 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 17.4 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 78.4
01 - 02 | 0.992 | 1.036 | 0 | 124.5 | 0 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 3.5 | 0 | 13.2 | 0 | 90.5 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 17.1 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.1 | 0 | 84
02 - 03 | 0.976 | 1.022 | 0 | 113.25 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3.3 | 0 | 8.4 | 0 | 82.9 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 17.7 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 74.9
03 - 04 | 0.978 | 1.03 | 0 | 115.5 | 0 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.4 | 0 | 9.2 | 0 | 82.6 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 17.1 | 91.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3 | 0 | 75.6
04 - 05 | 0.994 | 1.002 | 0 | 112.5 | 0 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3.3 | 0 | 7.9 | 0 | 79.5 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 16.8 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 72.1
05 - 06 | 0.992 | 1.01 | 0 | 114.75 | 0 | 72.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.4 | 0 | 7.6 | 0 | 86.9 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 17.4 | 92.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 79.8
06 - 07 | 0.992 | 1 | 0 | 117 | 0 | 66.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 82.1 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 17.7 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1 | 0 | 74.2
07 - 08 | 1.006 | 1 | 0 | 125.25 | 0 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 3.4 | 0 | 12.6 | 0 | 82.6 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 17.4 | 98.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 74.9
08 - 09 | 0.974 | 0.97 | 0 | 162 | 0 | 66.75 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 3.2 | 0 | 24.8 | 0 | 82 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 18.3 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 74.2
09 - 10 | 1 | 1.056 | 0 | 216.75 | 0 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0.5 | 70.4 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 16.5 | 127.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2 | 0 | 63
10 - 11 | 1.01 | 1.1 | 0 | 209.25 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3 | 0 | 9.6 | 0.7 | 74.4 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 15.3 | 121.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.1 | 0 | 69.3
11 - 12 | 1.024 | 1.114 | 0 | 223.5 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0.7 | 4.3 | 71.8 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 15.6 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8 | 0 | 65.1
12 - 13 | 1.046 | 1.128 | 0 | 192 | 0 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 6.6 | 77.3 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 15.3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.3 | 0 | 72.1
13 - 14 | 1.006 | 1.084 | 0 | 216.75 | 0 | 53.25 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3 | 0 | 0.6 | 4.8 | 67.3 | 0 | 93.9 | 0 | 0 | 16.5 | 125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 0 | 60.2
14 - 15 | 1.02 | 1.088 | 0 | 222 | 0 | 57.75 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 9.2 | 71.5 | 0 | 93.3 | 0 | 0 | 16.5 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.1 | 0 | 64.4
15 - 16 | 1.032 | 1.062 | 0 | 224.25 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 2.6 | 4 | 72.4 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 16.5 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9 | 0 | 65.1
16 - 17 | 0.984 | 0.966 | 0 | 204 | 0 | 57.75 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2.9 | 0 | 3.8 | 1 | 74.2 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 18.6 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 0 | 65.1
17 - 18 | 0.994 | 0.944 | 0 | 185.25 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3 | 0 | 3.5 | 0 | 77.5 | 0 | 87 | 0 | 0 | 18.6 | 92.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.7 | 0 | 69.3
18 - 19 | 1.022 | 0.94 | 0 | 180 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 3.1 | 0 | 5.4 | 0.4 | 75.5 | 0 | 72.9 | 0 | 0 | 18 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.1 | 0 | 67.2
19 - 20 | 1.016 | 0.978 | 0 | 169.5 | 0 | 66.75 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3.4 | 0 | 10.2 | 0 | 81.4 | 0 | 54 | 0 | 0 | 17.4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 0 | 74.2
20 - 21 | 0.994 | 0.978 | 0 | 153.75 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3.2 | 0 | 8.4 | 0 | 77 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 17.7 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 70
21 - 22 | 0.988 | 0.984 | 0 | 171 | 0 | 63.75 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 3.2 | 0 | 7.8 | 0 | 78.8 | 0 | 64.2 | 0.3 | 0 | 17.7 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.4 | 0 | 71.4
22 - 23 | 0.974 | 1.026 | 0 | 178.5 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 3.5 | 0 | 9.1 | 0 | 81.3 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 17.1 | 100.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 74.9
23 - 00 | 0.984 | 1.022 | 0 | 164.25 | 0 | 69.75 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 3.4 | 0 | 11.2 | 0 | 84.1 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 17.1 | 100.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2 | 0 | 77.7
Сумма | 23.986 | 24.57 | 0 | 4015.5 | 0 | 1543.5 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 77.6 | 0 | 181.4 | 31.5 | 1890.1 | 0 | 1298.7 | 0.3 | 0 | 411.3 | 2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4558.4 | 0 | 1717.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Балатон |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч