## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кьярда | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 | 6.858 | 178.6 | 106.6 | 59.28 | 30.3 | 72.7 | 92.4 | 15.9 | 14.2 | 0
01 - 02 | 6.936 | 169.8 | 106.8 | 49.68 | 31.1 | 73 | 92.7 | 15.3 | 14 | 0
02 - 03 | 6.816 | 193.4 | 104.4 | 75.96 | 31.3 | 70.7 | 90.6 | 15.12 | 13.8 | 0
03 - 04 | 6.834 | 192 | 105 | 75.36 | 30.3 | 70.3 | 91.05 | 15.72 | 14.1 | 0
04 - 05 | 6.792 | 205.4 | 110.4 | 85.32 | 32.6 | 72 | 96.3 | 14.94 | 13.8 | 0
05 - 06 | 6.768 | 217.2 | 124.6 | 92.4 | 35.6 | 73.3 | 110.7 | 15.42 | 14 | 0
06 - 07 | 6.75 | 200.2 | 143.2 | 56.7 | 38.8 | 85.6 | 129 | 18.48 | 14.4 | 0
07 - 08 | 6.918 | 206.8 | 157.6 | 52.68 | 40.2 | 93.5 | 141.45 | 20.22 | 16.1 | 0
08 - 09 | 6.612 | 235.4 | 151 | 73.26 | 44 | 96.3 | 135.45 | 21.36 | 15.8 | 0
09 - 10 | 6.366 | 266.2 | 140.2 | 103.92 | 45.5 | 97 | 125.1 | 19.56 | 15.3 | 0
10 - 11 | 6.42 | 252.4 | 139 | 100.38 | 44.6 | 86.9 | 124.65 | 20.16 | 14.4 | 0
11 - 12 | 6.474 | 262 | 147.2 | 105.9 | 44.6 | 92.2 | 132.75 | 18.96 | 14.7 | 0
12 - 13 | 6.672 | 218.4 | 155.4 | 71.82 | 37.3 | 89.4 | 140.7 | 19.56 | 14.9 | 0
13 - 14 | 6.426 | 236 | 145.8 | 94.26 | 34.8 | 85.5 | 131.85 | 21 | 14 | 0
14 - 15 | 6.42 | 247.2 | 135.2 | 103.98 | 38.4 | 84.5 | 121.05 | 20.04 | 14.2 | 0
15 - 16 | 6.444 | 238.2 | 137.2 | 82.5 | 39.9 | 96.2 | 123 | 19.2 | 14.5 | 0
16 - 17 | 6.384 | 262 | 143.8 | 98.52 | 41 | 102.6 | 128.7 | 19.62 | 15.3 | 0
17 - 18 | 6.498 | 236 | 144.4 | 69 | 46.2 | 101.5 | 129.15 | 19.02 | 15.2 | 0
18 - 19 | 6.576 | 236.6 | 149.2 | 70.32 | 48 | 101.2 | 134.25 | 16.68 | 15.3 | 0
19 - 20 | 6.684 | 221.2 | 152.8 | 53.76 | 48.2 | 100 | 137.85 | 18.96 | 15.3 | 0
20 - 21 | 6.642 | 213.4 | 156.6 | 52.68 | 41.2 | 100.9 | 141.15 | 18.3 | 15.5 | 0
21 - 22 | 6.666 | 219.8 | 146.8 | 65.88 | 39.7 | 97.4 | 131.1 | 16.44 | 15.6 | 0
22 - 23 | 6.816 | 197 | 132 | 56.46 | 36.3 | 88.4 | 117.45 | 15.36 | 14.7 | 0
23 - 00 | 6.858 | 197 | 126.4 | 62.88 | 33.2 | 85.4 | 112.2 | 15.06 | 14.2 | 0
Сумма | 159.63 | 5302.2 | 3261.6 | 1812.9 | 933.1 | 2116.5 | 2910.6 | 430.38 | 353.3 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 | 0 | 104.2 | 35.4 | 47.58 | 7.7 | 40.9 | 34.35 | 7.38 | 4.8 | 0
01 - 02 | 0 | 99.8 | 35.4 | 39.84 | 8.2 | 43.2 | 35.1 | 7.74 | 4.9 | 0
02 - 03 | 0 | 114.4 | 34.6 | 59.04 | 7.4 | 41 | 34.35 | 6.84 | 4.5 | 0
03 - 04 | 0 | 113.8 | 33.6 | 58.5 | 7.6 | 40.6 | 33.75 | 7.26 | 4.5 | 0
04 - 05 | 0 | 125.8 | 36.2 | 73.38 | 7.3 | 38.9 | 35.55 | 6.66 | 4.5 | 0
05 - 06 | 0 | 147.4 | 42.2 | 95.46 | 7.3 | 38.9 | 41.85 | 6.9 | 4.5 | 0
06 - 07 | 0 | 98.8 | 44.2 | 45.18 | 7.7 | 39.1 | 43.8 | 6.36 | 4 | 0
07 - 08 | 0 | 89 | 43.8 | 36.6 | 6.9 | 38.8 | 43.05 | 6.36 | 4 | 0
08 - 09 | 0 | 85.6 | 40 | 42.66 | 4.6 | 34.1 | 40.2 | 5.28 | 2.8 | 0
09 - 10 | 0 | 110.2 | 34.2 | 67.44 | 3.2 | 34.6 | 34.2 | 5.1 | 3 | 0
10 - 11 | 0 | 112.2 | 38.6 | 66.12 | 2.6 | 36 | 38.25 | 5.46 | 3.3 | 0
11 - 12 | 0 | 120.2 | 43.4 | 71.16 | 4.3 | 38.5 | 43.05 | 5.88 | 3.3 | 0
12 - 13 | 0 | 100.8 | 45.4 | 44.88 | 6.8 | 42.1 | 44.7 | 6.72 | 3.7 | 0
13 - 14 | 0 | 108.4 | 36.6 | 61.32 | 4.4 | 37.2 | 36.75 | 5.22 | 3 | 0
14 - 15 | 0 | 116.4 | 35 | 70.5 | 2.9 | 36.7 | 34.65 | 5.46 | 3.2 | 0
15 - 16 | 0 | 98.6 | 33.2 | 52.08 | 4.6 | 36.9 | 33 | 5.28 | 3.1 | 0
16 - 17 | 0 | 104 | 33.2 | 62.82 | 3.5 | 34.2 | 33.15 | 4.8 | 2.8 | 0
17 - 18 | 0 | 86.8 | 40.2 | 42.6 | 2.7 | 34.9 | 40.2 | 5.46 | 3 | 0
18 - 19 | 0 | 89.6 | 38.2 | 45.78 | 3.6 | 34.8 | 37.8 | 5.28 | 3.2 | 0
19 - 20 | 0 | 83 | 42.8 | 34.38 | 5.5 | 36.9 | 42 | 6.06 | 3.8 | 0
20 - 21 | 0 | 84.6 | 44.6 | 37.02 | 5.3 | 36.7 | 43.8 | 5.82 | 3.5 | 0
21 - 22 | 0 | 101.8 | 46 | 54.18 | 5.6 | 36.8 | 45.15 | 5.94 | 3.7 | 0
22 - 23 | 0 | 99.6 | 41.4 | 46.44 | 6.6 | 39.5 | 40.8 | 6.78 | 4 | 0
23 - 00 | 0 | 108 | 37 | 52.02 | 7.9 | 41.2 | 35.85 | 6.9 | 4.5 | 0
Сумма | 0 | 2503 | 935.2 | 1306.98 | 134.2 | 912.5 | 925.35 | 146.94 | 89.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кьярда |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч