## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пяжелка | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 | 4.4855 | 253.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 24.1 | 0 | 159.8 | 0 | 43.9 | 0
01 - 02 | 4.6165 | 244.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0.1 | 0 | 8.3 | 0 | 24.7 | 0 | 153 | 0 | 41.7 | 0
02 - 03 | 4.4285 | 246.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 28.1 | 0 | 154.3 | 0 | 40.1 | 0
03 - 04 | 4.495 | 249.6 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 29 | 0 | 152.9 | 0 | 43.1 | 0
04 - 05 | 4.4955 | 238.5 | 0 | 3.7 | 0 | 0.1 | 0 | 8.5 | 0 | 22.2 | 0 | 152 | 0 | 40 | 0
05 - 06 | 4.4615 | 252.6 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 24.2 | 0 | 161.4 | 0 | 40.7 | 0
06 - 07 | 4.4795 | 274.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0.1 | 0 | 11.5 | 0 | 24.8 | 0 | 174 | 0 | 44.1 | 0
07 - 08 | 4.4565 | 309.3 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 30.3 | 0 | 198.6 | 0 | 50.9 | 0
08 - 09 | 4.372 | 329.1 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 30.4 | 0 | 216.7 | 0 | 49.2 | 0
09 - 10 | 4.31 | 346.2 | 0 | 4.3 | 0 | 0.1 | 0 | 10.3 | 0 | 38.8 | 0 | 222.2 | 0 | 52.5 | 0
10 - 11 | 4.31 | 344.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 36.6 | 0 | 224.8 | 0 | 48.8 | 0
11 - 12 | 4.3735 | 331.5 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 40.1 | 0 | 206.8 | 0 | 50.8 | 0
12 - 13 | 4.4755 | 300.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0 | 10 | 0 | 35.1 | 0 | 187.2 | 0 | 47.6 | 0
13 - 14 | 4.321 | 324.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 34.1 | 0 | 210.4 | 0 | 48 | 0
14 - 15 | 4.436 | 307.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0.1 | 0 | 10.6 | 0 | 35.1 | 0 | 197.5 | 0 | 46.4 | 0
15 - 16 | 4.409 | 315.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 39.8 | 0 | 201.4 | 0 | 43.8 | 0
16 - 17 | 4.3035 | 359.7 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 41.3 | 0 | 224.9 | 0 | 55.2 | 0
17 - 18 | 4.6125 | 349.2 | 0 | 5.6 | 0 | 0.1 | 0 | 14.8 | 0 | 43.1 | 0 | 208 | 0 | 56.8 | 0
18 - 19 | 4.5125 | 340.2 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 41.6 | 0 | 201.3 | 0 | 56.9 | 0
19 - 20 | 4.522 | 341.4 | 0 | 6.1 | 0 | 0.1 | 0 | 15.1 | 0 | 41.7 | 0 | 207.1 | 0 | 51.8 | 0
20 - 21 | 4.7765 | 312.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 32.2 | 0 | 188.8 | 0 | 54.3 | 0
21 - 22 | 4.8785 | 301.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0.1 | 0 | 9.9 | 0 | 36.9 | 0 | 184.3 | 0 | 50.2 | 0
22 - 23 | 5.0045 | 304.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 35 | 0 | 188.7 | 0 | 51.1 | 0
23 - 00 | 5.0535 | 266.7 | 0 | 4.6 | 0 | 0.1 | 0 | 8.6 | 0 | 29.8 | 0 | 165.5 | 0 | 44.5 | 0
Сумма | 108.589 | 7244.4 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 258.2 | 0 | 799 | 0 | 4541.6 | 0 | 1152.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 | 0.118 | 78 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0.1 | 7.1 | 0 | 17.3 | 0 | 44 | 0 | 26 | 0
01 - 02 | 0.1255 | 80.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.2 | 7.1 | 0 | 17.7 | 0 | 44.9 | 0 | 27.1 | 0
02 - 03 | 0.1095 | 76.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 6.4 | 0 | 17.2 | 0 | 44.1 | 0 | 25.3 | 0
03 - 04 | 0.124 | 76.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.1 | 6.6 | 0 | 17.2 | 0 | 42.8 | 0 | 26 | 0
04 - 05 | 0.093 | 74.7 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0.1 | 6.4 | 0 | 16.6 | 0 | 43.1 | 0 | 25.1 | 0
05 - 06 | 0.1175 | 75.9 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0.1 | 6.2 | 0 | 16.8 | 0 | 44 | 0 | 25.2 | 0
06 - 07 | 0.102 | 72.3 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.1 | 5.1 | 0 | 15.8 | 0 | 42.3 | 0 | 24.3 | 0
07 - 08 | 0.1115 | 84.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0.2 | 6.6 | 0 | 15.8 | 0 | 56.2 | 0 | 23.3 | 0
08 - 09 | 0.0775 | 92.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0.2 | 6.8 | 0 | 13.4 | 0 | 70.3 | 0 | 20.1 | 0
09 - 10 | 0.077 | 84.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.3 | 8.4 | 0 | 15.9 | 0 | 61.2 | 0 | 19 | 0
10 - 11 | 0.069 | 89.1 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0.1 | 10 | 0 | 15.1 | 0 | 66.6 | 0 | 17.9 | 0
11 - 12 | 0.0985 | 76.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0.1 | 6.4 | 0 | 17.2 | 0 | 52.2 | 0 | 19.3 | 0
12 - 13 | 0.0925 | 69.9 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0.2 | 7 | 0 | 16.1 | 0 | 42.9 | 0 | 22.5 | 0
13 - 14 | 0.0485 | 89.7 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0.1 | 7.6 | 0 | 16.4 | 0 | 66.6 | 0 | 18.5 | 0
14 - 15 | 0.0465 | 84.9 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0.2 | 7.6 | 0 | 16.4 | 0 | 60 | 0 | 19.7 | 0
15 - 16 | 0.068 | 83.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0.2 | 6.5 | 0 | 17 | 0 | 59.9 | 0 | 18.3 | 0
16 - 17 | 0.0555 | 81 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.1 | 9.3 | 0 | 13.9 | 0 | 58.5 | 0 | 19.5 | 0
17 - 18 | 0.0675 | 66 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.2 | 10.8 | 0 | 13.6 | 0 | 41.9 | 0 | 20.6 | 0
18 - 19 | 0.088 | 65.1 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0.2 | 10.3 | 0 | 13.7 | 0 | 39.8 | 0 | 20.6 | 0
19 - 20 | 0.106 | 70.5 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.2 | 10.9 | 0 | 15 | 0 | 42.3 | 0 | 22.6 | 0
20 - 21 | 0.109 | 67.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.3 | 8.5 | 0 | 15 | 0 | 41.3 | 0 | 22 | 0
21 - 22 | 0.0685 | 68.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.2 | 6.9 | 0 | 14.7 | 0 | 41.3 | 0 | 22.2 | 0
22 - 23 | 0.0935 | 75.3 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0.2 | 6.7 | 0 | 16.3 | 0 | 43.6 | 0 | 24.3 | 0
23 - 00 | 0.117 | 75.6 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.1 | 6.4 | 0 | 16.8 | 0 | 43.5 | 0 | 24.9 | 0
Сумма | 2.1835 | 1859.4 | 0 | 0 | 78.2 | 0.1 | 3.9 | 181.6 | 0 | 380.9 | 0 | 1193.3 | 0 | 534.3 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пяжелка |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч