## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тешемля | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 |  | 33.2 | 194.8 | 9.3 | 35.3 | 23.6 | 91.4 | 0 | 68.55
01 - 02 |  | 35.2 | 187.2 | 9.3 | 35.5 | 25.9 | 86.4 | 0 | 66.15
02 - 03 |  | 31.6 | 184.8 | 9.3 | 36.3 | 22.3 | 85.9 | 0 | 63.45
03 - 04 |  | 35.6 | 184.8 | 8.85 | 37.2 | 26.3 | 83.8 | 0 | 64.2
04 - 05 |  | 33.2 | 184.4 | 8.85 | 36.3 | 24.2 | 83.9 | 0 | 64.8
05 - 06 |  | 36 | 194.4 | 8.7 | 39.2 | 27.3 | 85.8 | 0 | 70.2
06 - 07 |  | 36 | 228 | 9 | 44.3 | 26.8 | 100.4 | 0 | 84.3
07 - 08 |  | 41.6 | 262.4 | 9.9 | 43.2 | 31.4 | 112.9 | 0 | 106.8
08 - 09 |  | 38 | 302 | 9.45 | 45.8 | 28.8 | 123.2 | 0 | 133.5
09 - 10 |  | 41.2 | 282 | 8.4 | 43.1 | 32.5 | 117.9 | 0 | 121.8
10 - 11 |  | 36.8 | 260 | 6.75 | 40.8 | 30.2 | 120.6 | 0 | 99
11 - 12 |  | 38.4 | 254.4 | 6.3 | 42.6 | 31.9 | 118.8 | 0 | 93.6
12 - 13 |  | 36.4 | 255.2 | 6.15 | 43.5 | 30.4 | 115 | 0 | 96.6
13 - 14 |  | 38 | 243.2 | 5.85 | 41.7 | 32.3 | 109.4 | 0 | 93
14 - 15 |  | 37.2 | 244.8 | 6.3 | 41.8 | 30.6 | 109.3 | 0 | 94.2
15 - 16 |  | 40 | 258.4 | 8.4 | 45.6 | 31.4 | 120.2 | 0 | 92.85
16 - 17 |  | 42.4 | 285.2 | 11.55 | 48.5 | 30.7 | 129.4 | 0 | 108.15
17 - 18 |  | 47.2 | 320.4 | 10.8 | 50.7 | 36.3 | 156.2 | 0 | 114
18 - 19 |  | 51.2 | 326.8 | 10.05 | 49.5 | 41.3 | 166.1 | 0 | 111.75
19 - 20 |  | 52.8 | 321.6 | 10.2 | 49.3 | 42.6 | 165.6 | 0 | 107.4
20 - 21 |  | 46.8 | 290.4 | 10.8 | 48 | 36.1 | 143.8 | 0 | 99.45
21 - 22 |  | 48.4 | 272.8 | 10.35 | 43.8 | 37.9 | 139.6 | 0 | 90.15
22 - 23 |  | 37.6 | 252.8 | 10.35 | 43.8 | 26.8 | 125.3 | 0 | 84.45
23 - 00 |  | 36.4 | 231.2 | 10.35 | 41.1 | 26.2 | 113.4 | 0 | 77.1
Сумма | 0 | 951.2 | 6022 | 215.25 | 1026.9 | 733.8 | 2804.3 | 0 | 2205.45
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 |  | 8 | 81.2 | 1.65 | 23.3 | 6.6 | 32.5 | 0 | 25.35
01 - 02 |  | 8 | 83.2 | 1.65 | 24.3 | 7.7 | 33.6 | 0 | 25.65
02 - 03 |  | 7.2 | 77.6 | 1.2 | 23.2 | 6.3 | 30.9 | 0 | 23.7
03 - 04 |  | 7.6 | 77.6 | 1.5 | 23.2 | 6.6 | 30.4 | 0 | 24.45
04 - 05 |  | 6.4 | 77.6 | 1.5 | 22.9 | 6.2 | 30.1 | 0 | 24.75
05 - 06 |  | 7.6 | 80.8 | 1.5 | 23.4 | 6.6 | 30.4 | 0 | 27
06 - 07 |  | 6.8 | 78.4 | 1.65 | 23.2 | 6 | 28.7 | 0 | 27.15
07 - 08 |  | 7.6 | 78 | 1.2 | 23.1 | 6.9 | 29.4 | 0 | 25.5
08 - 09 |  | 6.8 | 74.4 | 1.05 | 22.2 | 6 | 26.8 | 0 | 24.6
09 - 10 |  | 7.2 | 70.4 | 0.9 | 20.5 | 5.7 | 25.5 | 0 | 23.85
10 - 11 |  | 6.8 | 71.6 | 1.2 | 20.1 | 5.9 | 27.5 | 0 | 24.75
11 - 12 |  | 8.4 | 76.4 | 1.35 | 21.3 | 7.3 | 29.6 | 0 | 25.95
12 - 13 |  | 9.2 | 78 | 1.65 | 22 | 7.9 | 30.3 | 0 | 25.95
13 - 14 |  | 7.6 | 71.2 | 1.05 | 21.1 | 6.5 | 25.9 | 0 | 24.45
14 - 15 |  | 7.2 | 74 | 1.05 | 21 | 6.5 | 27.4 | 0 | 26.1
15 - 16 |  | 6.8 | 74 | 0.75 | 20.8 | 5.9 | 27.9 | 0 | 25.5
16 - 17 |  | 6.8 | 77.2 | 0.9 | 21.2 | 5.8 | 28.7 | 0 | 27.15
17 - 18 |  | 7.6 | 82 | 0.9 | 22.2 | 6.4 | 29.6 | 0 | 30
18 - 19 |  | 8.8 | 79.6 | 1.2 | 22.5 | 6.8 | 30.9 | 0 | 25.8
19 - 20 |  | 10 | 84 | 1.2 | 23.5 | 8.2 | 34.7 | 0 | 25.95
20 - 21 |  | 10 | 78 | 1.35 | 23.4 | 8 | 30.4 | 0 | 24.6
21 - 22 |  | 8.4 | 78.4 | 0.9 | 22.7 | 7.8 | 31.5 | 0 | 24.45
22 - 23 |  | 8.4 | 82.4 | 1.35 | 24 | 7.9 | 32.5 | 0 | 25.95
23 - 00 |  | 8.4 | 82.4 | 1.65 | 24.1 | 7.8 | 32.8 | 0 | 25.95
Сумма | 0 | 187.6 | 1868.4 | 30.3 | 539.2 | 163.3 | 718 | 0 | 614.55

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тешемля |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч