## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Абаканово | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS | АЧР
00 - 01 | 6.996 | 1.19 |  | 480.9 | 122.4 | 0 | 5.6 | 58.32 | 86.2 | 128.7 | 0 | 353.4 | 0.4809
01 - 02 | 7.038 | 1.18 |  | 466.2 | 120.4 | 0 | 5.4 | 57.96 | 83.1 | 128.25 | 0 | 340.6 | 0.4662
02 - 03 | 7.024 | 1.19 |  | 457.5 | 114.8 | 0 | 5.4 | 57.24 | 81.6 | 128.55 | 0 | 337.8 | 0.4575
03 - 04 | 7.006 | 1.18 |  | 450.3 | 113.8 | 0 | 5.8 | 57.54 | 80.4 | 124.65 | 0 | 330.6 | 0.4503
04 - 05 | 6.978 | 1.18 |  | 485.4 | 119 | 0 | 5.2 | 58.44 | 82 | 126.6 | 0 | 361.6 | 0.4854
05 - 06 | 6.986 | 1.18 |  | 556.5 | 132.4 | 0 | 5.4 | 59.28 | 80.6 | 133.5 | 0 | 419 | 0.5565
06 - 07 | 6.956 | 1.17 |  | 599.7 | 153.4 | 0 | 5.2 | 61.32 | 81.3 | 129.3 | 0 | 441.6 | 0.5997
07 - 08 | 6.91 | 1.17 |  | 645.3 | 169.6 | 0 | 6.6 | 72.36 | 81.8 | 114.15 | 0 | 469.4 | 0.6453
08 - 09 | 6.804 | 1.15 |  | 681.3 | 179.8 | 0 | 9.2 | 70.8 | 84.3 | 129.6 | 0 | 492.2 | 0.6813
09 - 10 | 6.81 | 1.15 |  | 706.2 | 179 | 0 | 9.8 | 62.82 | 84.9 | 128.7 | 0 | 517.4 | 0.7062
10 - 11 | 6.836 | 1.16 |  | 678.9 | 178.2 | 0 | 10.6 | 60.78 | 86.1 | 125.25 | 0 | 490.4 | 0.6789
11 - 12 | 6.87 | 1.17 |  | 638.7 | 160.4 | 0 | 8.8 | 60.18 | 89.3 | 127.5 | 0 | 469.8 | 0.6387
12 - 13 | 6.91 | 1.17 |  | 614.4 | 159.6 | 0 | 6.8 | 60.12 | 81.2 | 129.6 | 0 | 448.2 | 0.6144
13 - 14 | 6.824 | 1.15 |  | 631.2 | 159.6 | 0 | 7.4 | 65.16 | 80.7 | 114 | 0 | 464.4 | 0.6312
14 - 15 | 6.808 | 1.16 |  | 615.3 | 162.2 | 0 | 6.8 | 69.6 | 79.2 | 116.1 | 0 | 446.8 | 0.6153
15 - 16 | 6.798 | 1.15 |  | 613.8 | 162.2 | 0 | 7.4 | 70.08 | 80.5 | 114.6 | 0 | 444.2 | 0.6138
16 - 17 | 6.818 | 1.16 |  | 671.4 | 170.6 | 0 | 7.6 | 64.62 | 86.2 | 116.25 | 0 | 493.4 | 0.6714
17 - 18 | 6.87 | 1.16 |  | 697.2 | 181.2 | 0 | 6.8 | 65.58 | 93.9 | 126.15 | 0 | 509.8 | 0.6972
18 - 19 | 6.88 | 1.16 |  | 714 | 179.6 | 0 | 7.8 | 66.66 | 93 | 128.85 | 0 | 526.2 | 0.714
19 - 20 | 6.944 | 1.17 |  | 710.7 | 173 | 0 | 6.6 | 70.68 | 99.8 | 127.8 | 0 | 532 | 0.7107
20 - 21 | 6.934 | 1.16 |  | 690.3 | 166.2 | 0 | 7.2 | 63.3 | 93.9 | 132.45 | 0 | 517 | 0.6903
21 - 22 | 6.946 | 1.17 |  | 653.7 | 157.2 | 0 | 6.6 | 64.74 | 89.6 | 135 | 0 | 490 | 0.6537
22 - 23 | 6.994 | 1.18 |  | 573.6 | 144.4 | 0 | 6.6 | 62.94 | 84.2 | 135.9 | 0 | 422.8 | 0.5736
23 - 00 | 6.974 | 1.18 |  | 523.8 | 135.8 | 0 | 7 | 62.82 | 84.7 | 144.75 | 0 | 381.4 | 0.5238
Сумма | 165.914 | 28.04 | 0 | 14556.3 | 3694.8 | 0 | 167.6 | 1523.34 | 2048.5 | 3046.2 | 0 | 10700
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS
00 - 01 | 0.1 | 0 |  | 204 | 82 | 0 | 25.8 | 17.88 | 43.3 | 44.1 | 0 | 95.8
01 - 02 | 0.102 | 0 |  | 207.9 | 82.6 | 0 | 25.8 | 18.36 | 43.4 | 45.15 | 0 | 98.6
02 - 03 | 0.102 | 0 |  | 205.2 | 82.8 | 0 | 25.8 | 18.36 | 42.8 | 44.4 | 0 | 96.2
03 - 04 | 0.1 | 0 |  | 207 | 82 | 0 | 25.6 | 17.94 | 42.8 | 43.35 | 0 | 98.6
04 - 05 | 0.1 | 0 |  | 212.7 | 79.8 | 0 | 25.4 | 17.46 | 41.6 | 43.5 | 0 | 107
05 - 06 | 0.1 | 0 |  | 231.6 | 79.8 | 0 | 25.4 | 17.52 | 41.8 | 44.25 | 0 | 125.6
06 - 07 | 0.098 | 0 |  | 232.5 | 77.8 | 0 | 25.2 | 17.76 | 41.3 | 43.65 | 0 | 128.6
07 - 08 | 0.098 | 0 |  | 238.2 | 79.6 | 0 | 25.2 | 35.82 | 40 | 43.35 | 0 | 132.8
08 - 09 | 0.092 | 0 |  | 240 | 79.8 | 0 | 24.8 | 34.92 | 37.3 | 41.55 | 0 | 134.2
09 - 10 | 0.094 | 0 |  | 242.4 | 77.8 | 0 | 24.8 | 27.18 | 35.6 | 41.25 | 0 | 139.2
10 - 11 | 0.096 | 0 |  | 224.1 | 78.2 | 0 | 24.8 | 14.16 | 35.6 | 40.95 | 0 | 120.2
11 - 12 | 0.094 | 0 |  | 213 | 80.2 | 0 | 25.2 | 15.96 | 36.6 | 42.6 | 0 | 107
12 - 13 | 0.098 | 0 |  | 215.1 | 85.6 | 0 | 25.6 | 13.14 | 37 | 43.65 | 0 | 103
13 - 14 | 0.094 | 0 |  | 208.2 | 78.6 | 0 | 25 | 26.64 | 35.8 | 40.95 | 0 | 104.2
14 - 15 | 0.094 | 0 |  | 206.1 | 77.4 | 0 | 24.8 | 39.48 | 34.9 | 40.65 | 0 | 103.2
15 - 16 | 0.092 | 0 |  | 195 | 77.4 | 0 | 24.8 | 32.52 | 34.9 | 38.55 | 0 | 91.8
16 - 17 | 0.096 | 0 |  | 211.5 | 76.4 | 0 | 24.8 | 18.36 | 37 | 38.85 | 0 | 110
17 - 18 | 0.096 | 0 |  | 226.2 | 78.2 | 0 | 24.8 | 19.2 | 39.3 | 40.2 | 0 | 122.2
18 - 19 | 0.096 | 0 |  | 234.3 | 77.6 | 0 | 25.2 | 17.34 | 39.2 | 41.4 | 0 | 131.2
19 - 20 | 0.1 | 0 |  | 245.1 | 79.4 | 0 | 25.2 | 18 | 41.4 | 43.2 | 0 | 139.6
20 - 21 | 0.098 | 0 |  | 241.5 | 79.2 | 0 | 25 | 17.16 | 40.6 | 42.3 | 0 | 136.8
21 - 22 | 0.098 | 0 |  | 231.9 | 77.8 | 0 | 25.4 | 17.88 | 40.8 | 43.2 | 0 | 128.2
22 - 23 | 0.1 | 0 |  | 210.3 | 79.8 | 0 | 25.8 | 18.24 | 41.2 | 44.1 | 0 | 104.4
23 - 00 | 0.1 | 0 |  | 204.6 | 80.2 | 0 | 25.8 | 18.24 | 41.4 | 43.8 | 0 | 97.6
Сумма | 2.338 | 0 | 0 | 5288.4 | 1910 | 0 | 606 | 509.52 | 945.6 | 1018.95 | 0 | 2756

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Абаканово |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч