## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Домозерово | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ао RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 | 11.12 | 0 | 2.848 | 0 | 0 | 1214.4 | 0 | 2535.6 | 11.5 | 0 | 3.2 | 0 | 190 | 0 | 86.2 | 0 | 181 | 0 | 226.2 | 0 | 930 | 0 | 557.6 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.6 | 0 | 2567.6
01 - 02 | 10.104 | 0 | 2.744 | 0 | 0 | 1225.2 | 0 | 2430 | 10.6 | 0 | 3 | 0 | 198 | 0 | 82.8 | 0 | 176.4 | 0 | 207.8 | 0 | 937.2 | 0 | 535.4 | 0 | 434.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233.4 | 0 | 2454.2
02 - 03 | 11.336 | 0 | 3.296 | 0 | 0 | 1228.8 | 0 | 2416.8 | 11.7 | 0 | 3.5 | 0 | 194.8 | 0 | 81.4 | 0 | 173.8 | 0 | 200.4 | 0 | 943.4 | 0 | 533.6 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 0 | 2440.2
03 - 04 | 9.784 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 1218 | 0 | 2410.8 | 10.2 | 0 | 3.6 | 0 | 195.2 | 0 | 80 | 0 | 174.6 | 0 | 200.6 | 0 | 936.6 | 0 | 531.8 | 0 | 435.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227.8 | 0 | 2434.6
04 - 05 | 11.448 | 0 | 2.824 | 0 | 0 | 1220.4 | 0 | 2412 | 11.9 | 0 | 3.1 | 0 | 198.4 | 0 | 81.6 | 0 | 174.6 | 0 | 194.2 | 0 | 931 | 0 | 535.6 | 0 | 433.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.2 | 0 | 2448.6
05 - 06 | 9.4 | 0 | 2.856 | 0 | 0 | 1239.6 | 0 | 2458.8 | 9.8 | 0 | 3.1 | 0 | 196.8 | 0 | 85.2 | 0 | 187.8 | 0 | 206.6 | 0 | 951.4 | 0 | 537.2 | 0 | 447.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.8 | 0 | 2483.6
06 - 07 | 10.992 | 0 | 3.312 | 0 | 0 | 1269.6 | 0 | 2614.8 | 11.4 | 0 | 3.5 | 0 | 206 | 0 | 97.8 | 0 | 219.8 | 0 | 220.8 | 0 | 958 | 0 | 567 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279.6 | 0 | 2657.2
07 - 08 | 9.144 | 0 | 3.328 | 0 | 0 | 1245.6 | 0 | 2589.6 | 9.5 | 0 | 3.6 | 0 | 204.8 | 0 | 98.2 | 0 | 231.6 | 0 | 225.2 | 0 | 935.2 | 0 | 560 | 0 | 447.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.4 | 0 | 2664.2
08 - 09 | 10.992 | 0 | 2.808 | 0 | 0 | 1258.8 | 0 | 2719.2 | 11.5 | 0 | 3.1 | 0 | 212 | 0 | 97.8 | 0 | 294.8 | 0 | 220.2 | 0 | 940.8 | 0 | 582.6 | 0 | 451.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268.4 | 0 | 2804.2
09 - 10 | 8.84 | 0 | 2.736 | 0 | 0 | 1245.6 | 0 | 2714.4 | 9.2 | 0 | 3 | 0 | 196 | 0 | 101.2 | 0 | 258.4 | 0 | 210.8 | 0 | 942.2 | 0 | 596.4 | 0 | 451.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.4 | 0 | 2797.2
10 - 11 | 11.08 | 0 | 3.296 | 0 | 0 | 1219.2 | 0 | 2653.2 | 11.5 | 0 | 3.6 | 0 | 187.6 | 0 | 101.2 | 0 | 236.6 | 0 | 214.2 | 0 | 922.8 | 0 | 582.8 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230.6 | 0 | 2732.8
11 - 12 | 9.04 | 0 | 3.288 | 0 | 0 | 1255.2 | 0 | 2649.6 | 9.4 | 0 | 3.5 | 0 | 192.8 | 0 | 101.4 | 0 | 236.8 | 0 | 196.6 | 0 | 954.4 | 0 | 582.4 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264.2 | 0 | 2728.6
12 - 13 | 10.76 | 0 | 2.632 | 0 | 0 | 1236 | 0 | 2662.8 | 11.2 | 0 | 2.9 | 0 | 188 | 0 | 115.2 | 0 | 279.4 | 0 | 202.4 | 0 | 924.8 | 0 | 575 | 0 | 452.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244.6 | 0 | 2744
13 - 14 | 8.888 | 0 | 2.896 | 0 | 0 | 1198.8 | 0 | 2599.2 | 9.3 | 0 | 3.2 | 0 | 183.6 | 0 | 111.8 | 0 | 238.6 | 0 | 194.4 | 0 | 897.4 | 0 | 567.8 | 0 | 456.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209.6 | 0 | 2675.4
14 - 15 | 10.304 | 0 | 3.176 | 0 | 0 | 1206 | 0 | 2608.8 | 10.7 | 0 | 3.4 | 0 | 181.2 | 0 | 111 | 0 | 234.8 | 0 | 175.8 | 0 | 905.8 | 0 | 578 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.8 | 0 | 2688
15 - 16 | 9 | 0 | 3.216 | 0 | 0 | 1240.8 | 0 | 2650.8 | 9.4 | 0 | 3.4 | 0 | 199.2 | 0 | 108.4 | 0 | 222 | 0 | 214 | 0 | 927.6 | 0 | 580.8 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251.6 | 0 | 2730
16 - 17 | 11.016 | 0 | 2.472 | 0 | 0 | 1297.2 | 0 | 2684.4 | 11.5 | 0 | 2.7 | 0 | 205.6 | 0 | 118.6 | 0 | 230.8 | 0 | 216 | 0 | 964.2 | 0 | 587.2 | 0 | 470.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306.2 | 0 | 2765
17 - 18 | 9.808 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 1310.4 | 0 | 2743.2 | 10.2 | 0 | 3.2 | 0 | 212 | 0 | 110.4 | 0 | 234.2 | 0 | 232.4 | 0 | 980.6 | 0 | 599.4 | 0 | 473.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.2 | 0 | 2828
18 - 19 | 10.76 | 0 | 3.216 | 0 | 0 | 1315.2 | 0 | 2751.6 | 11.2 | 0 | 3.5 | 0 | 208 | 0 | 113.8 | 0 | 237.4 | 0 | 219.2 | 0 | 985.4 | 0 | 605.8 | 0 | 472.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325.8 | 0 | 2837.8
19 - 20 | 9.816 | 0 | 3.136 | 0 | 0 | 1318.8 | 0 | 2709.6 | 10.2 | 0 | 3.3 | 0 | 216 | 0 | 111.8 | 0 | 233 | 0 | 214.8 | 0 | 984.6 | 0 | 594.4 | 0 | 473.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328.6 | 0 | 2791.6
20 - 21 | 10.824 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 1312.8 | 0 | 2702.4 | 11.3 | 0 | 2.7 | 0 | 212.8 | 0 | 110.8 | 0 | 239.2 | 0 | 199.2 | 0 | 981 | 0 | 592.6 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 0 | 2783.2
21 - 22 | 10.728 | 0 | 3.168 | 0 | 0 | 1323.6 | 0 | 2688 | 11.1 | 0 | 3.4 | 0 | 207.2 | 0 | 109.2 | 0 | 217.6 | 0 | 211.8 | 0 | 999.6 | 0 | 595.4 | 0 | 467.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.8 | 0 | 2769.2
22 - 23 | 11.904 | 0 | 3.424 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 2700 | 12.3 | 0 | 3.6 | 0 | 201.2 | 0 | 106.4 | 0 | 213.2 | 0 | 210.2 | 0 | 1003.2 | 0 | 597.4 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 2751
23 - 00 | 12.744 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 1336.8 | 0 | 2641.2 | 13.2 | 0 | 3.7 | 0 | 210.4 | 0 | 102.8 | 0 | 199.6 | 0 | 208.6 | 0 | 1013.2 | 0 | 586.2 | 0 | 468.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.8 | 0 | 2671.2
Сумма | 249.832 | 0 | 72.904 | 0 | 0 | 30256.8 | 0 | 62746.8 | 259.8 | 0 | 78.8 | 0 | 4797.6 | 0 | 2425 | 0 | 5326 | 0 | 5022.4 | 0 | 22850.4 | 0 | 13762.4 | 0 | 10994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30486.4 | 0 | 64247.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ао RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 0.28 | 0.12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 436.8 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 23.6 | 0 | 19.8 | 0 | 92.2 | 0 | 27.2 | 0 | 92.2 | 0 | 83 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 0 | 646.8
01 - 02 | 0 | 0.28 | 0.072 | 0.008 | 0 | 146.4 | 0 | 392.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 24.8 | 0 | 21.2 | 0 | 84.6 | 0 | 23.8 | 0 | 99 | 0 | 74 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.2 | 0 | 583.8
02 - 03 | 0 | 0.288 | 0.112 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 378 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 24.4 | 0 | 21.2 | 0 | 80.4 | 0 | 21.8 | 0 | 100 | 0 | 72.4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.2 | 0 | 567
03 - 04 | 0 | 0.28 | 0.064 | 0.024 | 0 | 145.2 | 0 | 379.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 24.4 | 0 | 20.8 | 0 | 84.8 | 0 | 22.4 | 0 | 99 | 0 | 71.8 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 571.2
04 - 05 | 0 | 0.296 | 0.12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 375.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 24.4 | 0 | 20.2 | 0 | 81.2 | 0 | 21 | 0 | 96.2 | 0 | 71.8 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 569.8
05 - 06 | 0 | 0.28 | 0.064 | 0.016 | 0 | 144 | 0 | 372 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 24 | 0 | 20.8 | 0 | 79 | 0 | 21.4 | 0 | 97.6 | 0 | 71.4 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4 | 0 | 572.6
06 - 07 | 0 | 0.288 | 0.12 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 397.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 24 | 0 | 27.6 | 0 | 87.6 | 0 | 24.2 | 0 | 97.6 | 0 | 74.2 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 627.2
07 - 08 | 0 | 0.28 | 0.064 | 0.008 | 0 | 140.4 | 0 | 404.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 22.8 | 0 | 26 | 0 | 93.2 | 0 | 24.8 | 0 | 89.4 | 0 | 74 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6 | 0 | 641.2
08 - 09 | 0 | 0.288 | 0.112 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 428.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 24.4 | 0 | 25.8 | 0 | 96 | 0 | 23.6 | 0 | 93.6 | 0 | 83 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 694.4
09 - 10 | 0 | 0.272 | 0.064 | 0.024 | 0 | 157.2 | 0 | 448.8 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 24.8 | 0 | 28.2 | 0 | 96.2 | 0 | 22.2 | 0 | 102 | 0 | 90 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 714
10 - 11 | 0 | 0.288 | 0.112 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 448.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 24.8 | 0 | 28 | 0 | 98.6 | 0 | 22.8 | 0 | 101.6 | 0 | 89.4 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 701.4
11 - 12 | 0 | 0.272 | 0.064 | 0.016 | 0 | 159.6 | 0 | 459.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 28.2 | 0 | 101.4 | 0 | 21.6 | 0 | 104.2 | 0 | 91.8 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 709.8
12 - 13 | 0 | 0.296 | 0.112 | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 468 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 26 | 0 | 30 | 0 | 121 | 0 | 22.6 | 0 | 104.8 | 0 | 87.4 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 718.2
13 - 14 | 0 | 0.264 | 0.064 | 0.008 | 0 | 154.8 | 0 | 444 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 24.4 | 0 | 29.2 | 0 | 99.2 | 0 | 21.4 | 0 | 99 | 0 | 87 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | 686
14 - 15 | 0 | 0.28 | 0.104 | 0.008 | 0 | 153.6 | 0 | 454.8 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 23.6 | 0 | 28.8 | 0 | 101.6 | 0 | 21.2 | 0 | 99 | 0 | 90.6 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 700
15 - 16 | 0 | 0.28 | 0.072 | 0.016 | 0 | 154.8 | 0 | 458.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 24.8 | 0 | 28.2 | 0 | 110.2 | 0 | 22.2 | 0 | 100 | 0 | 89.2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 708.4
16 - 17 | 0 | 0.288 | 0.104 | 0 | 0 | 154.8 | 0 | 438 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 25.6 | 0 | 26.2 | 0 | 101.4 | 0 | 21.8 | 0 | 100.6 | 0 | 85 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 693
17 - 18 | 0 | 0.288 | 0.072 | 0.016 | 0 | 152.4 | 0 | 429.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 26.4 | 0 | 22 | 0 | 90.8 | 0 | 23.8 | 0 | 103 | 0 | 84.4 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | 695.8
18 - 19 | 0 | 0.288 | 0.104 | 0 | 0 | 156 | 0 | 428.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 26.4 | 0 | 23 | 0 | 89.2 | 0 | 22 | 0 | 103.4 | 0 | 85.4 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 694.4
19 - 20 | 0 | 0.288 | 0.072 | 0.008 | 0 | 158.4 | 0 | 415.2 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 27.6 | 0 | 22.8 | 0 | 88.2 | 0 | 23.4 | 0 | 105.8 | 0 | 80.2 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.8 | 0 | 673.4
20 - 21 | 0 | 0.296 | 0.104 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 422.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 24.4 | 0 | 21.8 | 0 | 90.6 | 0 | 22.4 | 0 | 100.4 | 0 | 81.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 677.6
21 - 22 | 0 | 0.288 | 0.08 | 0.008 | 0 | 138 | 0 | 421.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 22.4 | 0 | 19.8 | 0 | 89 | 0 | 23.2 | 0 | 93.8 | 0 | 82.2 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6 | 0 | 672
22 - 23 | 0 | 0.296 | 0.104 | 0.008 | 0 | 145.2 | 0 | 432 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 24.4 | 0 | 20.6 | 0 | 91.8 | 0 | 23.8 | 0 | 98.4 | 0 | 82.8 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 674.8
23 - 00 | 0 | 0.304 | 0.104 | 0.008 | 0 | 150 | 0 | 427.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 24.8 | 0 | 21 | 0 | 91.4 | 0 | 23.6 | 0 | 101.4 | 0 | 81.8 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 652.4
Сумма | 0 | 6.848 | 2.184 | 0.176 | 0 | 3607.2 | 0 | 10160.4 | 35.4 | 0 | 36.9 | 0 | 593.2 | 0 | 581.2 | 0 | 2239.6 | 0 | 548.2 | 0 | 2382 | 0 | 1964.6 | 0 | 1419.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3896.2 | 0 | 15845.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Домозерово |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч