## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Енюково | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Енюково СВВ ао RS УСПД | 10 Енюково СВВ ап RS УСПД | 10 Енюково Т 1 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 1 ап RS УСПД | 10 Енюково Т 2 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 2 ап RS УСПД | 10 Енюково Т 3 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 3 ап RS УСПД | 10 Енюково-Аэропорт ао (xml Пирамида) | 10 Енюково-Борисово ао RS УСПД | 10 Енюково-Ботово ао RS УСПД | 10 Енюково-Ботово ап RS УСПД | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS УСПД | 10 Енюково-Марьино ао RS УСПД | 10 Енюково-Марьино ап RS УСПД | 10 Енюково-Соболево ао RS УСПД | 10 Енюково-Соболево ап RS УСПД | 10 Енюково-Яганово ао RS УСПД | 10 Енюково-Яганово ап RS УСПД | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS | АЧР
00 - 01 | 0.944 | 4.568 | 0 | 0 | 0 | 1429.2 | 0 | 475.2 | 6.6 | 0 | 279.6 | 285.6 | 792.6 | 0 | 0 |  |  | 186.6 | 0 | 97.8 | 0 | 2.52 | 1.4292
01 - 02 | 0.952 | 4.072 | 0 | 0 | 0 | 1442.4 | 0 | 470.4 | 6.6 | 0 | 288.8 | 276.8 | 797.4 | 0 | 0 |  |  | 189.6 | 0 | 99.8 | 0 | 2.52 | 1.4424
02 - 03 | 0.952 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1424.4 | 0 | 459.6 | 6 | 0 | 284 | 276.8 | 780.6 | 0 | 0 |  |  | 178.5 | 0 | 104.8 | 0 | 2.52 | 1.4244
03 - 04 | 0.944 | 4.592 | 0 | 0 | 0 | 1426.8 | 0 | 454.8 | 6.6 | 0 | 270 | 272 | 801 | 0 | 0 |  |  | 178.8 | 0 | 95.6 | 0 | 2.52 | 1.4268
04 - 05 | 0.952 | 4.496 | 0 | 0 | 0 | 1491.6 | 0 | 471.6 | 6.6 | 0 | 272 | 286 | 864 | 0 | 0 |  |  | 182.4 | 0 | 103.2 | 0 | 2.52 | 1.4916
05 - 06 | 0.944 | 4.496 | 0 | 0 | 0 | 1557.6 | 0 | 482.4 | 6 | 0 | 280.8 | 295.2 | 914.4 | 0 | 0 |  |  | 184.2 | 0 | 100 | 0 | 2.52 | 1.5576
06 - 07 | 0.952 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1670.4 | 0 | 518.4 | 6.6 | 0 | 327.2 | 312 | 983.4 | 0 | 0 |  |  | 201.6 | 0 | 92.6 | 0 | 2.52 | 1.6704
07 - 08 | 0.944 | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 1602 | 0 | 532.8 | 6 | 0 | 253.2 | 332.4 | 987.6 | 0 | 0 |  |  | 198.3 | 0 | 95.8 | 0 | 2.16 | 1.602
08 - 09 | 0.944 | 4.384 | 0 | 0 | 0 | 1623.6 | 0 | 546 | 6.6 | 0 | 255.2 | 345.2 | 1017 | 0 | 0 |  |  | 196.5 | 0 | 90.4 | 0 | 2.52 | 1.6236
09 - 10 | 0.944 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 1548 | 0 | 435.6 | 6 | 0 | 258.4 | 267.2 | 925.2 | 0 | 0 |  |  | 164.4 | 0 | 99.2 | 0 | 2.52 | 1.548
10 - 11 | 0.944 | 4.576 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 0 | 409.2 | 6.6 | 0 | 304.4 | 242 | 910.2 | 0 | 0 |  |  | 163.8 | 0 | 96.2 | 0 | 2.52 | 1.578
11 - 12 | 0.944 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1591.2 | 0 | 410.4 | 6 | 0 | 329.2 | 240.8 | 911.4 | 0 | 0 |  |  | 164.7 | 0 | 92.6 | 0 | 2.16 | 1.5912
12 - 13 | 0.944 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 1585.2 | 0 | 402 | 6.6 | 0 | 318.8 | 242 | 905.4 | 0 | 0 |  |  | 156.9 | 0 | 93.6 | 0 | 2.52 | 1.5852
13 - 14 | 0.944 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1540.8 | 0 | 399.6 | 6 | 0 | 296.8 | 230 | 893.4 | 0 | 0 |  |  | 164.7 | 0 | 94.2 | 0 | 2.52 | 1.5408
14 - 15 | 0.936 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1502.4 | 0 | 402 | 6 | 0 | 269.6 | 230 | 885 | 0 | 0 |  |  | 167.4 | 0 | 96.6 | 0 | 2.52 | 1.5024
15 - 16 | 0.944 | 4.608 | 0 | 0 | 0 | 1556.4 | 0 | 456 | 6.6 | 0 | 274.8 | 274 | 936 | 0 | 0 |  |  | 178.5 | 0 | 90.8 | 0 | 2.52 | 1.5564
16 - 17 | 0.944 | 3.976 | 0 | 0 | 0 | 1678.8 | 0 | 552 | 6 | 0 | 275.2 | 354 | 1045.8 | 0 | 0 |  |  | 194.7 | 0 | 109.2 | 0 | 2.52 | 1.6788
17 - 18 | 0.944 | 4.632 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 0 | 541.2 | 6 | 0 | 282.8 | 343.6 | 1065 | 0 | 0 |  |  | 194.1 | 0 | 107.6 | 0 | 2.52 | 1.722
18 - 19 | 0.952 | 4.016 | 0 | 0 | 0 | 1798.8 | 0 | 564 | 6.6 | 0 | 323.6 | 352.8 | 1109.4 | 0 | 0 |  |  | 208.8 | 0 | 106.6 | 0 | 2.16 | 1.7988
19 - 20 | 0.944 | 4.592 | 0 | 0 | 0 | 1717.2 | 0 | 559.2 | 6.6 | 0 | 261.6 | 348.4 | 1084.2 | 0 | 0 |  |  | 206.7 | 0 | 108.8 | 0 | 2.52 | 1.7172
20 - 21 | 0.952 | 4.536 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 0 | 531.6 | 6 | 0 | 240 | 331.6 | 1019.4 | 0 | 0 |  |  | 197.4 | 0 | 101.6 | 0 | 2.52 | 1.638
21 - 22 | 0.944 | 4.504 | 0 | 0 | 0 | 1627.2 | 0 | 519.6 | 6.6 | 0 | 274.8 | 319.2 | 985.2 | 0 | 0 |  |  | 196.8 | 0 | 105.2 | 0 | 2.52 | 1.6272
22 - 23 | 0.952 | 4.792 | 0 | 0 | 0 | 1622.4 | 0 | 504 | 6 | 0 | 328 | 308.8 | 948 | 0 | 0 |  |  | 191.4 | 0 | 99.8 | 0 | 2.16 | 1.6224
23 - 00 | 0.952 | 4.736 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 0 | 492 | 6.6 | 0 | 324.4 | 296.8 | 867 | 0 | 0 |  |  | 191.7 | 0 | 98.6 | 0 | 2.52 | 1.536
Сумма | 22.712 | 106.984 | 0 | 0 | 0 | 37910.4 | 0 | 11589.6 | 151.8 | 0 | 6873.2 | 7063.2 | 22428.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4438.5 | 0 | 2380.6 | 0 | 59.04
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Енюково СВВ ао RS УСПД | 10 Енюково СВВ ап RS УСПД | 10 Енюково Т 1 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 1 ап RS УСПД | 10 Енюково Т 2 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 2 ап RS УСПД | 10 Енюково Т 3 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 3 ап RS УСПД | 10 Енюково-Аэропорт ао (xml Пирамида) | 10 Енюково-Борисово ао RS УСПД | 10 Енюково-Ботово ао RS УСПД | 10 Енюково-Ботово ап RS УСПД | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS УСПД | 10 Енюково-Марьино ао RS УСПД | 10 Енюково-Марьино ап RS УСПД | 10 Енюково-Соболево ао RS УСПД | 10 Енюково-Соболево ап RS УСПД | 10 Енюково-Яганово ао RS УСПД | 10 Енюково-Яганово ап RS УСПД | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS
00 - 01 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 409.2 | 0 | 232.8 | 16.2 | 0 | 0 | 180.8 | 316.2 | 0 | 0 |  |  | 38.7 | 0 | 35.8 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 236.4 | 16.8 | 0 | 0 | 182 | 316.8 | 0 | 0 |  |  | 39.9 | 0 | 36.8 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 424.8 | 0 | 232.8 | 16.2 | 0 | 0 | 179.6 | 327.6 | 0 | 0 |  |  | 38.7 | 0 | 36.2 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 229.2 | 16.8 | 0 | 0 | 178 | 328.8 | 0 | 0 |  |  | 37.5 | 0 | 36.2 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 441.6 | 0 | 229.2 | 15.6 | 0 | 0 | 178.4 | 355.8 | 0 | 0 |  |  | 36.6 | 0 | 35.2 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 229.2 | 16.2 | 0 | 0 | 178.4 | 357 | 0 | 0 |  |  | 36.6 | 0 | 35 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 451.2 | 0 | 230.4 | 16.2 | 0 | 0 | 180 | 352.8 | 0 | 0 |  |  | 35.7 | 0 | 34.6 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 427.2 | 0 | 226.8 | 15.6 | 0 | 0 | 178 | 345 | 0 | 0 |  |  | 36 | 0 | 34.2 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 224.4 | 15 | 0 | 0 | 176.4 | 358.8 | 0 | 0 |  |  | 33.9 | 0 | 32.2 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 338.4 | 0 | 147.6 | 15 | 0 | 0 | 94.8 | 273 | 0 | 0 |  |  | 38.4 | 0 | 33.2 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 350.4 | 0 | 124.8 | 15.6 | 0 | 0 | 70.4 | 271.8 | 0 | 0 |  |  | 39.9 | 0 | 34 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 351.6 | 0 | 126 | 15.6 | 0 | 0 | 68.8 | 274.8 | 0 | 0 |  |  | 40.5 | 0 | 35.2 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 0 | 124.8 | 16.2 | 0 | 0 | 67.6 | 268.2 | 0 | 0 |  |  | 41.4 | 0 | 35.6 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 124.8 | 15 | 0 | 0 | 68.4 | 265.8 | 0 | 0 |  |  | 41.7 | 0 | 34.8 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 334.8 | 0 | 126 | 15.6 | 0 | 0 | 71.2 | 265.8 | 0 | 0 |  |  | 40.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 0 | 181.2 | 14.4 | 0 | 0 | 128.8 | 298.2 | 0 | 0 |  |  | 39 | 0 | 33.2 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 427.2 | 0 | 232.8 | 15 | 0 | 0 | 186 | 355.8 | 0 | 0 |  |  | 34.8 | 0 | 31.8 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 234 | 15 | 0 | 0 | 185.6 | 349.2 | 0 | 0 |  |  | 36 | 0 | 33.8 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 451.2 | 0 | 237.6 | 15.6 | 0 | 0 | 188 | 369 | 0 | 0 |  |  | 36.3 | 0 | 33.8 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 237.6 | 16.2 | 0 | 0 | 187.2 | 356.4 | 0 | 0 |  |  | 37.8 | 0 | 35 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 234 | 15.6 | 0 | 0 | 183.6 | 325.2 | 0 | 0 |  |  | 37.2 | 0 | 34.8 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 234 | 15.6 | 0 | 0 | 182 | 324 | 0 | 0 |  |  | 37.5 | 0 | 34.8 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 428.4 | 0 | 236.4 | 16.8 | 0 | 0 | 184.4 | 337.8 | 0 | 0 |  |  | 37.2 | 0 | 35.4 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 231.6 | 15.6 | 0 | 0 | 181.6 | 316.8 | 0 | 0 |  |  | 36.9 | 0 | 35 | 0 | 0
Сумма | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 9697.2 | 0 | 4904.4 | 377.4 | 0 | 0 | 3660 | 7710.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 830.2 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Енюково |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч