## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Загородная | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [13 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Очистные Бараново ао RS | 10 Загородная-Парфеново ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао RS | 10 Загородная-Солманское ао RS | 10 Загородная-Тепличная 1 ао RS | 10 Загородная-Тепличная 2 ао RS | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао RS | АЧР
00 - 01 | 9.984 | 0 | 1084 | 618 | 0 | 78.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1060.8 | 24 | 22.2 | 519.6 | 1.6274
01 - 02 | 10 | 0 | 1062 | 594 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.4 | 24 | 21 | 496.4 | 1.5788
02 - 03 | 9.824 | 0 | 1106 | 578 | 0 | 78 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1078.2 | 28.8 | 21 | 481.2 | 1.61
03 - 04 | 9.984 | 0 | 1082 | 568 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.4 | 26.4 | 20.4 | 470.8 | 1.573
04 - 05 | 10.048 | 0 | 1090 | 600 | 0 | 79.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 24 | 21.6 | 501.2 | 1.6126
05 - 06 | 9.92 | 0 | 1128 | 668 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104.6 | 24 | 21 | 570.4 | 1.72
06 - 07 | 9.776 | 0 | 1180 | 712 | 0 | 80 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1156.8 | 24 | 22.2 | 614 | 1.8178
07 - 08 | 9.888 | 0 | 1252 | 772 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225.2 | 27.6 | 22.8 | 667.6 | 1.9432
08 - 09 | 9.712 | 0 | 1336 | 904 | 0 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263.6 | 73.2 | 42.6 | 721.6 | 2.101
09 - 10 | 9.84 | 0 | 1340 | 922 | 0 | 153.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1263.6 | 78 | 46.8 | 724.4 | 2.1136
10 - 11 | 9.824 | 0 | 1308 | 994 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252.8 | 55.2 | 49.2 | 721.6 | 2.0788
11 - 12 | 9.712 | 0 | 1314 | 988 | 0 | 220.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1273.2 | 40.2 | 47.4 | 724.4 | 2.086
12 - 13 | 9.68 | 0 | 1264 | 894 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233.6 | 31.8 | 42.6 | 725.6 | 2.0336
13 - 14 | 9.792 | 0 | 1270 | 818 | 0 | 54.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1231.2 | 39 | 44.4 | 722 | 2.0374
14 - 15 | 9.632 | 0 | 1290 | 888 | 0 | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252.8 | 38.4 | 47.4 | 716 | 2.0546
15 - 16 | 9.584 | 0 | 1304 | 1022 | 0 | 263.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1267.8 | 37.2 | 43.2 | 718 | 2.067
16 - 17 | 9.744 | 0 | 1360 | 1078 | 0 | 263.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324.2 | 35.4 | 43.2 | 775.6 | 2.1784
17 - 18 | 9.648 | 0 | 1372 | 1064 | 0 | 240.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.6 | 24 | 40.2 | 788.4 | 2.2032
18 - 19 | 9.824 | 0 | 1428 | 1034 | 0 | 178 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1403.4 | 24 | 37.2 | 823.6 | 2.289
19 - 20 | 9.92 | 0 | 1386 | 948 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 24 | 30 | 836 | 2.255
20 - 21 | 9.984 | 0 | 1370 | 908 | 0 | 83.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1342.2 | 27 | 21 | 806.4 | 2.1974
21 - 22 | 9.952 | 0 | 1314 | 866 | 0 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277.4 | 36.6 | 19.8 | 762 | 2.0958
22 - 23 | 10.272 | 0 | 1302 | 774 | 0 | 88.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1264.8 | 37.2 | 21 | 668 | 1.9918
23 - 00 | 10.096 | 0 | 1248 | 690 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 36.6 | 22.2 | 585.2 | 1.856
Сумма | 236.64 | 0 | 30190 | 19902 | 0 | 3067.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 29361.6 | 840.6 | 770.4 | 16140
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [13 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Очистные Бараново ао RS | 10 Загородная-Парфеново ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао RS | 10 Загородная-Солманское ао RS | 10 Загородная-Тепличная 1 ао RS | 10 Загородная-Тепличная 2 ао RS | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 172 | 220 | 0 | 64.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 11.4 | 28.2 | 128.4
01 - 02 | 0 | 0 | 172 | 220 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.8 | 11.4 | 28.2 | 127.6
02 - 03 | 0 | 0 | 176 | 216 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.4 | 13.8 | 28.2 | 124.4
03 - 04 | 0 | 0 | 174 | 214 | 0 | 64.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 12.6 | 28.2 | 121.6
04 - 05 | 0 | 0 | 168 | 216 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.6 | 11.4 | 28.2 | 122
05 - 06 | 0 | 0 | 172 | 218 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.8 | 11.4 | 27.6 | 124.8
06 - 07 | 0 | 0 | 178 | 222 | 0 | 66 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 166.2 | 11.4 | 27.6 | 130.4
07 - 08 | 0 | 0 | 184 | 226 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 12 | 27 | 132.8
08 - 09 | 0 | 0 | 208 | 290 | 0 | 124.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4 | 36 | 31.2 | 138.4
09 - 10 | 0 | 0 | 222 | 332 | 0 | 153.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 183.6 | 37.2 | 34.2 | 146
10 - 11 | 0 | 0 | 220 | 374 | 0 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.6 | 25.2 | 39 | 146.8
11 - 12 | 0 | 0 | 206 | 374 | 0 | 189.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 188.4 | 18.6 | 37.2 | 149.6
12 - 13 | 0 | 0 | 196 | 304 | 0 | 120.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 12 | 34.8 | 150
13 - 14 | 0 | 0 | 206 | 204 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.4 | 18.6 | 34.8 | 148.8
14 - 15 | 0 | 0 | 208 | 290 | 0 | 106.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 18 | 37.2 | 145.6
15 - 16 | 0 | 0 | 192 | 402 | 0 | 231.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 177 | 15 | 33 | 141.6
16 - 17 | 0 | 0 | 190 | 384 | 0 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 14.4 | 32.4 | 140.4
17 - 18 | 0 | 0 | 180 | 408 | 0 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.8 | 10.8 | 33.6 | 142.4
18 - 19 | 0 | 0 | 194 | 350 | 0 | 178 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 11.4 | 30.6 | 142.4
19 - 20 | 0 | 0 | 182 | 238 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 11.4 | 27 | 147.2
20 - 21 | 0 | 0 | 182 | 232 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 12.6 | 27.6 | 140.8
21 - 22 | 0 | 0 | 178 | 234 | 0 | 67.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 11.4 | 27.6 | 140
22 - 23 | 0 | 0 | 180 | 232 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 11.4 | 28.2 | 135.6
23 - 00 | 0 | 0 | 172 | 220 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.4 | 11.4 | 28.2 | 126.8
Сумма | 0 | 0 | 4512 | 6620 | 0 | 2619.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 4129.8 | 370.8 | 739.8 | 3294.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Загородная |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч