## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Заягорба | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [48 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Заягорба ПХН (Будка охранника) ао RS | 10 Заягорба Резерв яч 213 RS УСПД | 10 Заягорба Т 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 1 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 2 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 3 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 4 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 4 ап RS УСПД | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-4 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ивачево ао RS УСПД | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао (xml Пирамида) | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS УСПД
00 - 01 |  | 0 |  | 3057 |  | 1590 |  | 2091 |  | 5184 | 38.4 | 5.6 | 1.2 | 1.2 | 354 | 589.6 | 875.2 | 0 | 0 | 0 | 893.6 | 1328 | 786.4 | 864.8 | 0 | 28.8 | 2.4 | 71.2 | 87.2 | 194.4 | 678.4 | 482.4 | 0 | 834.4 | 808.8 | 0 | 1071.2 | 2.4 | 36.8 | 887.2 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5192 |  | 6811.2
01 - 02 |  | 0 |  | 2916 |  | 1449 |  | 1719 |  | 4950 | 37.6 | 5.6 | 0 | 0 | 231.6 | 551.2 | 702.4 | 0 | 0 | 0.8 | 808 | 1256.8 | 710.4 | 784 | 0 | 28 | 2.4 | 72 | 88 | 186.4 | 647.2 | 478.4 | 0 | 770.4 | 771.2 | 0 | 1068 | 2.4 | 13.6 | 856 | 968.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4681.6 |  | 6432.8
02 - 03 |  | 0 |  | 2853 |  | 1392 |  | 1620 |  | 4755 | 38.4 | 5.6 | 0 | 1.2 | 218.4 | 528 | 652.8 | 0 | 0 | 0 | 754.4 | 1192 | 676 | 734.4 | 0 | 27.2 | 2.4 | 70.4 | 86.4 | 184 | 640.8 | 467.2 | 0 | 755.2 | 739.2 | 0 | 1063.2 | 3.2 | 12.8 | 844.8 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4514.4 |  | 6186.4
03 - 04 |  | 0 |  | 2811 |  | 1356 |  | 1602 |  | 4701 | 39.2 | 5.6 | 0 | 0 | 218.4 | 526.4 | 641.6 | 0 | 0 | 0.8 | 731.2 | 1178.4 | 665.6 | 710.4 | 0 | 28 | 2.4 | 72 | 84.8 | 184 | 608 | 432 | 0 | 748 | 738.4 | 0 | 1063.2 | 2.4 | 29.6 | 850.4 | 916.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4452.8 |  | 6089.6
04 - 05 |  | 0 |  | 2841 |  | 1353 |  | 1611 |  | 4788 | 38.4 | 5.6 | 0 | 0 | 217.2 | 536 | 642.4 | 0 | 0 | 0 | 765.6 | 1215.2 | 680 | 720.8 | 0 | 27.2 | 3.2 | 68.8 | 84.8 | 188 | 594.4 | 415.2 | 0 | 762.4 | 736.8 | 0.8 | 1069.6 | 2.4 | 31.2 | 863.2 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4496.8 |  | 6186.4
05 - 06 |  | 0 |  | 2967 |  | 1638 |  | 1779 |  | 5154 | 40.8 | 6.4 | 1.2 | 1.2 | 226.8 | 614.4 | 728.8 | 0 | 0 | 0.8 | 914.4 | 1368 | 748 | 791.2 | 0 | 28 | 2.4 | 72 | 91.2 | 196.8 | 718.4 | 418.4 | 0.8 | 782.4 | 755.2 | 0 | 1072 | 2.4 | 123.2 | 884.8 | 964.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4796 |  | 6828.8
06 - 07 |  | 0 |  | 3402 |  | 2091 |  | 2211 |  | 5703 | 38.4 | 5.6 | 0 | 0 | 369.6 | 714.4 | 898.4 | 0 | 0 | 0 | 1068.8 | 1530.4 | 855.2 | 982.4 | 0 | 40.8 | 2.4 | 87.2 | 112.8 | 196 | 887.2 | 658.4 | 0 | 833.6 | 855.2 | 0 | 1072 | 3.2 | 218.4 | 913.6 | 1076.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5658.4 |  | 7832
07 - 08 |  | 0 |  | 3867 |  | 2448 |  | 2670 |  | 6450 | 40 | 6.4 | 0 | 1.2 | 361.2 | 773.6 | 1072.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1249.6 | 1752.8 | 976.8 | 1120.8 | 0 | 106.4 | 3.2 | 257.6 | 152.8 | 200.8 | 1060.8 | 822.4 | 0 | 876.8 | 1027.2 | 0 | 1071.2 | 2.4 | 261.6 | 1040 | 1213.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6582.4 |  | 8940.8
08 - 09 |  | 0 |  | 4443 |  | 2715 |  | 2910 |  | 7320 | 40 | 6.4 | 0 | 0 | 370.8 | 843.2 | 1166.4 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 2059.2 | 1084.8 | 1259.2 | 0 | 255.2 | 2.4 | 285.6 | 214.4 | 214.4 | 1204.8 | 997.6 | 0 | 874.4 | 1116 | 0 | 1072 | 2.4 | 243.2 | 1213.6 | 1488 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 7392 |  | 10076
09 - 10 |  | 0 |  | 4725 |  | 2838 |  | 3048 |  | 7701 | 39.2 | 5.6 | 0 | 0 | 369.6 | 856 | 1230.4 | 0 | 0 | 0 | 1441.6 | 2163.2 | 1151.2 | 1300.8 | 0 | 261.6 | 2.4 | 296 | 229.6 | 236 | 1313.6 | 1056.8 | 0 | 917.6 | 1168 | 0 | 1065.6 | 2.4 | 220 | 1354.4 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7823.2 |  | 10577.6
10 - 11 |  | 0 |  | 4935 |  | 2946 |  | 3255 |  | 7995 | 38.4 | 5.6 | 1.2 | 1.2 | 373.2 | 865.6 | 1383.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1442.4 | 2232.8 | 1184 | 1325.6 | 0 | 242.4 | 2.4 | 315.2 | 241.6 | 283.2 | 1416.8 | 1158.4 | 0.8 | 932 | 1170.4 | 0 | 1065.6 | 2.4 | 199.2 | 1407.2 | 1861.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8236.8 |  | 10991.2
11 - 12 |  | 0 |  | 4839 |  | 2958 |  | 3375 |  | 8025 | 38.4 | 6.4 | 0 | 0 | 424.8 | 850.4 | 1467.2 | 0 | 0 | 0 | 1433.6 | 2246.4 | 1220 | 1329.6 | 0 | 230.4 | 2.4 | 260.8 | 211.2 | 291.2 | 1414.4 | 1137.6 | 0 | 896 | 1212 | 0 | 1067.2 | 2.4 | 212.8 | 1390.4 | 1873.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8272 |  | 11026.4
12 - 13 |  | 0 |  | 4746 |  | 2859 |  | 3315 |  | 7983 | 37.6 | 6.4 | 0 | 0 | 422.4 | 823.2 | 1370.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1464 | 2173.6 | 1192 | 1316 | 0 | 236.8 | 2.4 | 327.2 | 250.4 | 303.2 | 1353.6 | 1084 | 0 | 907.2 | 1171.2 | 0 | 1075.2 | 2.4 | 186.4 | 1348 | 1867.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8104.8 |  | 10885.6
13 - 14 |  | 0 |  | 4758 |  | 2835 |  | 3273 |  | 7929 | 36.8 | 5.6 | 0 | 1.2 | 406.8 | 845.6 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 1400.8 | 2168 | 1207.2 | 1327.2 | 0 | 249.6 | 3.2 | 331.2 | 250.4 | 299.2 | 1312.8 | 1082.4 | 0 | 904.8 | 1204 | 0 | 1065.6 | 2.4 | 188.8 | 1337.6 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8087.2 |  | 10815.2
14 - 15 |  | 0 |  | 4773 |  | 2784 |  | 3195 |  | 7842 | 36.8 | 6.4 | 0 | 0 | 399.6 | 832 | 1342.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1387.2 | 2116.8 | 1179.2 | 1296 | 0 | 258.4 | 2.4 | 271.2 | 219.2 | 303.2 | 1306.4 | 1072 | 0 | 940.8 | 1206.4 | 0.8 | 1068 | 2.4 | 176.8 | 1325.6 | 1862.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8016.8 |  | 10674.4
15 - 16 |  | 0 |  | 4803 |  | 2826 |  | 3288 |  | 8016 | 37.6 | 5.6 | 1.2 | 1.2 | 366 | 841.6 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 1442.4 | 2157.6 | 1251.2 | 1329.6 | 0 | 231.2 | 2.4 | 263.2 | 223.2 | 292 | 1263.2 | 1072 | 0 | 961.6 | 1244 | 0 | 1069.6 | 3.2 | 231.2 | 1359.2 | 1898.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8140 |  | 10885.6
16 - 17 |  | 0 |  | 4803 |  | 2901 |  | 3315 |  | 8292 | 38.4 | 6.4 | 0 | 0 | 366 | 901.6 | 1383.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1534.4 | 2315.2 | 1313.6 | 1413.6 | 0 | 227.2 | 2.4 | 252 | 230.4 | 289.6 | 1205.6 | 999.2 | 0.8 | 1017.6 | 1308.8 | 0 | 1075.2 | 2.4 | 279.2 | 1324 | 1849.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8166.4 |  | 11246.4
17 - 18 |  | 0 |  | 4503 |  | 2844 |  | 3312 |  | 8166 | 39.2 | 6.4 | 0 | 0 | 354 | 907.2 | 1337.6 | 0 | 0 | 0 | 1548 | 2288.8 | 1369.6 | 1458.4 | 0 | 225.6 | 2.4 | 248.8 | 206.4 | 287.2 | 1138.4 | 833.6 | 0 | 993.6 | 1252 | 0 | 1072.8 | 2.4 | 240.8 | 1214.4 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7867.2 |  | 11052.8
18 - 19 |  | 0 |  | 4401 |  | 2802 |  | 3501 |  | 7992 | 39.2 | 5.6 | 0 | 1.2 | 355.2 | 934.4 | 1487.2 | 0 | 0 | 0 | 1547.2 | 2212.8 | 1392.8 | 1486.4 | 0 | 226.4 | 2.4 | 262.4 | 213.6 | 277.6 | 1074.4 | 772.8 | 0 | 976.8 | 1196.8 | 0 | 1073.6 | 2.4 | 239.2 | 1167.2 | 1766.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7946.4 |  | 10841.6
19 - 20 |  | 0 |  | 4254 |  | 2700 |  | 3321 |  | 7752 | 40 | 5.6 | 1.2 | 0 | 356.4 | 921.6 | 1414.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1496.8 | 2163.2 | 1367.2 | 1489.6 | 0 | 224.8 | 3.2 | 180.8 | 203.2 | 276 | 1025.6 | 720.8 | 0 | 984.8 | 1160 | 0 | 1074.4 | 2.4 | 178.4 | 1079.2 | 1669.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7620.8 |  | 10498.4
20 - 21 |  | 0 |  | 4032 |  | 2643 |  | 3546 |  | 7365 | 40 | 5.6 | 0 | 1.2 | 481.2 | 900.8 | 1496.8 | 0 | 0 | 0 | 1480.8 | 2072.8 | 1351.2 | 1453.6 | 0 | 225.6 | 2.4 | 214.4 | 198.4 | 240 | 1031.2 | 659.2 | 0 | 976.8 | 1079.2 | 0 | 1072 | 2.4 | 155.2 | 984 | 1479.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7629.6 |  | 10049.6
21 - 22 |  | 0 |  | 3882 |  | 2490 |  | 3318 |  | 6945 | 40.8 | 5.6 | 0 | 0 | 524.4 | 868 | 1338.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1404 | 1900.8 | 1264 | 1344.8 | 0 | 224.8 | 2.4 | 188.8 | 190.4 | 236.8 | 1008 | 616 | 0 | 962.4 | 1012.8 | 0 | 1071.2 | 2.4 | 129.6 | 929.6 | 1383.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7242.4 |  | 9477.6
22 - 23 |  | 0 |  | 3567 |  | 2184 |  | 2676 |  | 6276 | 40.8 | 6.4 | 0 | 0 | 393.6 | 776 | 1095.2 | 0 | 0 | 0 | 1217.6 | 1720.8 | 1101.6 | 1156.8 | 0 | 121.6 | 2.4 | 84.8 | 126.4 | 223.2 | 913.6 | 563.2 | 0.8 | 940 | 937.6 | 0 | 1072 | 2.4 | 109.6 | 894.4 | 1213.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6292 |  | 8500.8
23 - 00 |  | 0 |  | 3231 |  | 1869 |  | 2259 |  | 5730 | 41.6 | 5.6 | 0 | 1.2 | 302.4 | 673.6 | 952.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1041.6 | 1508 | 928.8 | 987.2 | 0 | 31.2 | 3.2 | 71.2 | 98.4 | 204.8 | 780 | 475.2 | 0 | 896 | 904.8 | 0 | 1070.4 | 3.2 | 97.6 | 906.4 | 1124.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 5535.2 |  | 7638.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 95409 | 0 | 56511 | 0 | 66210 | 0 | 163014 | 936 | 141.6 | 6 | 12 | 8463.6 | 18474.4 | 27416 | 0 | 0 | 8.8 | 29856 | 44321.6 | 25656.8 | 27983.2 | 0 | 3787.2 | 61.6 | 4624.8 | 4095.2 | 5788 | 24597.6 | 18475.2 | 3.2 | 21445.6 | 24776 | 1.6 | 25680.8 | 60.8 | 3815.2 | 26375.2 | 34671.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162747.2 | 0 | 220545.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [48 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Заягорба ПХН (Будка охранника) ао RS | 10 Заягорба Резерв яч 213 RS УСПД | 10 Заягорба Т 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 1 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 2 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 3 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 4 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 4 ап RS УСПД | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-4 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ивачево ао RS УСПД | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао (xml Пирамида) | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS УСПД
00 - 01 |  | 0 | 0 | 573 | 0 | 312 | 492 | 12 | 0 | 1446 | 4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 261.6 | 0 | 0 | 0 | 320 | 284 | 248.8 | 234.4 | 0 | 69.6 | 8 | 45.6 | 0 | 30.4 | 16.8 | 113.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 753.6 | 0 | 4 | 250.4 | 223.2 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 17.6 | 343.2 | 0 | 1540
01 - 02 |  | 0 | 0 | 555 | 0 | 282 | 657 | 0 | 0 | 1392 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 126.4 | 183.2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 267.2 | 236 | 219.2 | 0 | 71.2 | 7.2 | 48 | 0 | 28.8 | 15.2 | 116 | 0 | 0 | 4 | 0 | 746.4 | 0 | 0 | 238.4 | 213.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 88 | 35.2 | 0 | 1460.8
02 - 03 |  | 0 | 0 | 534 | 0 | 249 | 675 | 0 | 0 | 1263 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 120 | 159.2 | 0 | 0 | 0 | 273.6 | 235.2 | 226.4 | 195.2 | 0 | 71.2 | 6.4 | 44 | 0 | 28 | 9.6 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.6 | 0 | 0 | 235.2 | 190.8 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 220 | 0 | 0 | 1311.2
03 - 04 |  | 0 | 0 | 513 | 0 | 237 | 681 | 0 | 0 | 1239 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 157.6 | 0 | 0 | 0 | 268 | 227.2 | 224 | 189.6 | 0 | 70.4 | 6.4 | 47.2 | 0 | 25.6 | 5.6 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.4 | 0 | 0.8 | 233.6 | 188.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 290.4 | 8.8 | 0 | 1276
04 - 05 |  | 0 | 0 | 507 | 0 | 261 | 684 | 0 | 0 | 1332 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 287.2 | 247.2 | 224 | 207.2 | 0 | 68.8 | 7.2 | 44 | 0 | 24.8 | 8.8 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.4 | 0 | 1.6 | 224 | 205.2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 299.2 | 8.8 | 0 | 1381.6
05 - 06 |  | 0 | 0 | 546 | 0 | 300 | 648 | 0 | 0 | 1416 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 188.8 | 0 | 0 | 0 | 313.6 | 277.6 | 236.8 | 220 | 0 | 69.6 | 7.2 | 44.8 | 0 | 28.8 | 16 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.4 | 0 | 21.6 | 248 | 213.6 | 0 | 1.6 | 0 | 3.2 | 132 | 44 | 0 | 1487.2
06 - 07 |  | 0 | 0 | 609 | 0 | 369 | 519 | 3 | 0 | 1500 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 138.4 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 340 | 306.4 | 249.6 | 245.6 | 0 | 77.6 | 7.2 | 62.4 | 0.8 | 28.8 | 26.4 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.2 | 0 | 57.6 | 251.2 | 236.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 343.2 | 0 | 1610.4
07 - 08 |  | 0 | 0 | 717 | 0 | 447 | 0 | 348 | 0 | 1683 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 265.6 | 0 | 0 | 0 | 378.4 | 360.8 | 292.8 | 277.6 | 0 | 112 | 7.2 | 347.2 | 56.8 | 26.4 | 57.6 | 197.6 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 742.4 | 0 | 76 | 261.6 | 256.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 783.2 | 0 | 1874.4
08 - 09 |  | 0 | 0 | 738 | 0 | 489 | 0 | 441 | 0 | 1884 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 260.8 | 0 | 0 | 0 | 392.8 | 420.8 | 298.4 | 311.2 | 0 | 0 | 7.2 | 408.8 | 158.4 | 31.2 | 64.8 | 256.8 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 728.8 | 0 | 64.8 | 305.6 | 291.6 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 809.6 | 0 | 2156
09 - 10 |  | 0 | 0 | 825 | 0 | 588 | 0 | 513 | 0 | 1941 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 398.4 | 429.6 | 306.4 | 360.8 | 0 | 0 | 6.4 | 423.2 | 171.2 | 37.6 | 132.8 | 284 | 0 | 0 | 116.8 | 0 | 728.8 | 0 | 58.4 | 340 | 307.2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 959.2 | 0 | 2340.8
10 - 11 |  | 0 | 0 | 867 | 0 | 618 | 0 | 675 | 0 | 2040 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 330.4 | 0 | 0 | 0 | 397.6 | 448.8 | 322.4 | 347.2 | 0 | 0 | 7.2 | 476 | 180 | 56 | 180.8 | 296 | 0 | 0 | 160 | 0 | 730.4 | 0 | 49.6 | 345.6 | 364.8 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1117.6 | 0 | 2481.6
11 - 12 |  | 0 | 0 | 861 | 0 | 639 | 0 | 594 | 0 | 2016 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 152.8 | 368 | 0 | 0 | 0 | 399.2 | 460.8 | 328 | 362.4 | 0 | 0.8 | 6.4 | 352 | 121.6 | 64 | 186.4 | 276.8 | 0 | 1.6 | 156 | 0 | 736 | 0 | 54.4 | 340.8 | 367.2 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1056 | 0 | 2464
12 - 13 |  | 0 | 0 | 837 | 0 | 591 | 0 | 675 | 0 | 2046 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 153.6 | 328 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 449.6 | 328.8 | 373.6 | 0 | 1.6 | 7.2 | 452 | 188.8 | 61.6 | 122.4 | 258.4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 741.6 | 0 | 46.4 | 328 | 364.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1073.6 | 0 | 2437.6
13 - 14 |  | 0 | 0 | 837 | 0 | 573 | 0 | 624 | 0 | 2043 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 154.4 | 303.2 | 0 | 0 | 0 | 383.2 | 448.8 | 328.8 | 349.6 | 0 | 0 | 7.2 | 458.4 | 196.8 | 66.4 | 131.2 | 279.2 | 0 | 0 | 176.8 | 0 | 728.8 | 0 | 45.6 | 320.8 | 361.2 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1064.8 | 0 | 2428.8
14 - 15 |  | 0 | 0 | 840 | 0 | 597 | 12 | 483 | 0 | 1977 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 312.8 | 0 | 0 | 0 | 380 | 433.6 | 328.8 | 345.6 | 0 | 0.8 | 6.4 | 347.2 | 148.8 | 60.8 | 176 | 291.2 | 0 | 0 | 196 | 0 | 726.4 | 0 | 42.4 | 315.2 | 358.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 976.8 | 0 | 2411.2
15 - 16 |  | 0 | 0 | 828 | 0 | 558 | 0 | 507 | 0 | 1980 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 333.6 | 0 | 0 | 0 | 392.8 | 428 | 329.6 | 344.8 | 0 | 0 | 6.4 | 384.8 | 148 | 53.6 | 116.8 | 278.4 | 0 | 2.4 | 180 | 0 | 724.8 | 0 | 60 | 326.4 | 366 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 985.6 | 0 | 2340.8
16 - 17 |  | 0 | 0 | 819 | 0 | 522 | 0 | 291 | 0 | 1968 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 399.2 | 451.2 | 334.4 | 336 | 0 | 0 | 7.2 | 336.8 | 147.2 | 54.4 | 66.4 | 251.2 | 0 | 1.6 | 102.4 | 0 | 723.2 | 0 | 77.6 | 328.8 | 344.4 | 0 | 1.6 | 0 | 3.2 | 0 | 880 | 0 | 2252.8
17 - 18 |  | 0 | 0 | 741 | 0 | 519 | 0 | 276 | 0 | 1962 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 281.6 | 0 | 0 | 0 | 412 | 442.4 | 346.4 | 337.6 | 0 | 0.8 | 6.4 | 353.6 | 131.2 | 53.6 | 71.2 | 179.2 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 731.2 | 0 | 64.8 | 303.2 | 352.8 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 765.6 | 0 | 2217.6
18 - 19 |  | 0 | 0 | 708 | 0 | 492 | 0 | 552 | 0 | 1905 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 169.6 | 357.6 | 0 | 0 | 0 | 413.6 | 428.8 | 348.8 | 338.4 | 0 | 1.6 | 7.2 | 378.4 | 140.8 | 55.2 | 39.2 | 163.2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 734.4 | 0 | 63.2 | 299.2 | 333.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 853.6 | 0 | 2129.6
19 - 20 |  | 0 | 0 | 711 | 0 | 480 | 54 | 258 | 0 | 1896 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 173.6 | 324.8 | 0 | 0 | 0 | 415.2 | 419.2 | 344.8 | 337.6 | 0 | 13.6 | 7.2 | 239.2 | 136.8 | 56.8 | 40 | 169.6 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 743.2 | 0 | 43.2 | 283.2 | 330 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 677.6 | 0 | 2094.4
20 - 21 |  | 0 | 0 | 654 | 0 | 459 | 0 | 585 | 0 | 1815 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 172 | 373.6 | 0 | 0 | 0 | 400 | 407.2 | 338.4 | 320 | 0 | 8 | 7.2 | 292.8 | 132.8 | 36.8 | 42.4 | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.8 | 0 | 32.8 | 259.2 | 295.2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 774.4 | 0 | 1988.8
21 - 22 |  | 0 | 0 | 621 | 0 | 426 | 0 | 522 | 0 | 1731 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 164.8 | 359.2 | 0 | 0 | 0 | 387.2 | 371.2 | 315.2 | 300.8 | 0 | 4 | 7.2 | 236.8 | 132.8 | 38.4 | 36 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.8 | 0 | 23.2 | 251.2 | 273.6 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 704 | 0 | 1874.4
22 - 23 |  | 0 | 0 | 633 | 0 | 384 | 411 | 39 | 0 | 1587 | 4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 155.2 | 287.2 | 0 | 0 | 0 | 361.6 | 337.6 | 293.6 | 268.8 | 0 | 81.6 | 7.2 | 57.6 | 45.6 | 32.8 | 33.6 | 130.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 749.6 | 0 | 16.8 | 240.8 | 256.8 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 457.6 | 0 | 1680.8
23 - 00 |  | 0 | 0 | 576 | 0 | 339 | 624 | 0 | 0 | 1467 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 269.6 | 0 | 0 | 0 | 332 | 299.2 | 261.6 | 244 | 0 | 67.2 | 8 | 44 | 0 | 35.2 | 25.6 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.4 | 0 | 16.8 | 250.4 | 236.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 246.4 | 0 | 1540
Сумма | 0 | 0 | 0 | 16650 | 0 | 10731 | 5457 | 7398 | 0 | 41529 | 100.8 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 3535.2 | 6668.8 | 0 | 0 | 0 | 8748.8 | 8882.4 | 7092.8 | 7067.2 | 0 | 790.4 | 168.8 | 5924.8 | 2238.4 | 1016 | 1621.6 | 4447.2 | 0 | 5.6 | 1293.6 | 0 | 17677.6 | 0 | 921.6 | 6780.8 | 6932.4 | 0 | 42.4 | 0 | 48.8 | 1047.2 | 14968.8 | 0 | 46780.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Заягорба |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч