## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ирдоматка | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [10 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао (xml Пирамида) | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 | 3.944 | 1.248 | 4719.2 | 2282.4 | 2052.4 | 1880.1 | 1921.2 | 0 | 230.6 | 391.4 | 535.2
01 - 02 | 3.88 | 1.236 | 4588 | 2279.4 | 2013.6 | 1821.9 | 1899.6 | 0 | 265.6 | 365 | 508.4
02 - 03 | 3.68 | 1.224 | 4583.2 | 2229 | 1974.8 | 1811.4 | 1901.4 | 0 | 254.8 | 373.2 | 504.8
03 - 04 | 3.856 | 1.248 | 4644 | 2220 | 1984.8 | 1843.5 | 1885.8 | 0 | 235.8 | 383.4 | 537.6
04 - 05 | 3.768 | 1.248 | 4653.6 | 2215.8 | 1995.6 | 1845 | 1894.8 | 0 | 221.8 | 391.2 | 530
05 - 06 | 3.928 | 1.236 | 4712.8 | 2306.4 | 2062.8 | 1846.5 | 1929.6 | 0 | 243.2 | 407.2 | 537.4
06 - 07 | 4 | 1.236 | 4778.4 | 2394 | 2130 | 1879.2 | 1944 | 0 | 263.8 | 402.4 | 559
07 - 08 | 3.968 | 1.224 | 4789.6 | 2419.2 | 2154 | 1840.2 | 1972.8 | 0 | 264.6 | 401.8 | 582.6
08 - 09 | 3.928 | 1.212 | 4635.2 | 2463 | 2186 | 1802.7 | 1912.8 | 0 | 275.6 | 388.6 | 537.6
09 - 10 | 3.528 | 1.212 | 4540.8 | 2504.4 | 2204 | 1776.3 | 1873.2 | 0 | 299.6 | 379 | 519.4
10 - 11 | 3.536 | 1.224 | 4650.4 | 2488.2 | 2198.8 | 1817.7 | 1919.4 | 0 | 287.6 | 381.6 | 539
11 - 12 | 3.528 | 1.212 | 4578.4 | 2459.4 | 2180.8 | 1786.5 | 1921.2 | 0 | 277.4 | 374.4 | 502.4
12 - 13 | 3.896 | 1.236 | 4259.2 | 2456.4 | 2169.2 | 1752.3 | 1900.8 | 0 | 286 | 377.6 | 237
13 - 14 | 3.864 | 1.224 | 4036.8 | 2408.4 | 2119.2 | 1745.4 | 1917 | 0 | 289.2 | 383.8 | 0
14 - 15 | 3.632 | 1.212 | 4072 | 2468.4 | 2180.4 | 1813.2 | 1893.6 | 0 | 287 | 375.2 | 0
15 - 16 | 3.2 | 1.212 | 4638.4 | 2499.6 | 2213.6 | 1805.7 | 1915.2 | 0 | 285.2 | 391.8 | 534
16 - 17 | 3.408 | 1.2 | 4840.8 | 2489.4 | 2214.8 | 1855.5 | 1936.8 | 0 | 272.4 | 399.6 | 655.6
17 - 18 | 3.896 | 1.224 | 4967.2 | 2556.6 | 2286.4 | 1925.7 | 2013.6 | 0 | 268.6 | 417.4 | 617.4
18 - 19 | 3.928 | 1.212 | 4950.4 | 2589.6 | 2341.2 | 1924.5 | 2016.6 | 0 | 247.6 | 412 | 602.4
19 - 20 | 3.92 | 1.224 | 5035.2 | 2624.4 | 2371.6 | 1921.2 | 2082.6 | 0 | 251.8 | 428.6 | 609.8
20 - 21 | 3.616 | 1.224 | 5148.8 | 2607.6 | 2342 | 1956.6 | 2142 | 0 | 262.4 | 430.8 | 626
21 - 22 | 3.928 | 1.212 | 5180.8 | 2611.8 | 2349.6 | 1945.5 | 2183.4 | 0 | 260.2 | 449.6 | 609.8
22 - 23 | 4.12 | 1.236 | 5120 | 2562.6 | 2331.2 | 1970.7 | 2124.6 | 0 | 229.8 | 442.6 | 589.2
23 - 00 | 4.016 | 1.236 | 5089.6 | 2487.6 | 2253.6 | 1965 | 2095.8 | 0 | 232.4 | 441.2 | 594.4
Сумма | 90.968 | 29.412 | 113212.8 | 58623.6 | 52310.4 | 44532.3 | 47197.8 | 0 | 6293 | 9589.4 | 12069
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [10 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао (xml Пирамида) | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 564.8 | 277.2 | 205.6 | 167.7 | 169.8 | 0 | 70.2 | 59.8 | 159.4
01 - 02 | 0 | 0 | 548.8 | 268.8 | 198 | 158.4 | 167.4 | 0 | 70 | 56.4 | 153.4
02 - 03 | 0 | 0 | 533.6 | 259.8 | 191.2 | 156.3 | 163.8 | 0 | 68.4 | 54.4 | 148.8
03 - 04 | 0 | 0 | 559.2 | 270.6 | 205.2 | 163.2 | 167.4 | 0 | 64.4 | 59.4 | 159.6
04 - 05 | 0 | 0 | 553.6 | 267 | 198.8 | 160.8 | 167.4 | 0 | 68.4 | 58.2 | 155.6
05 - 06 | 0 | 0 | 555.2 | 289.8 | 205.2 | 154.8 | 167.4 | 0 | 83 | 57.6 | 158
06 - 07 | 0 | 0 | 548.8 | 291.6 | 208.4 | 162 | 163.8 | 0 | 81.6 | 56.2 | 154.4
07 - 08 | 0 | 0 | 544 | 282.6 | 214.4 | 160.8 | 163.8 | 0 | 66.8 | 55.6 | 154.8
08 - 09 | 0 | 0 | 523.2 | 297.6 | 228 | 149.1 | 157.2 | 0 | 68.8 | 52 | 150
09 - 10 | 0 | 0 | 515.2 | 321.6 | 244.8 | 152.7 | 151.8 | 0 | 76.6 | 52 | 148.4
10 - 11 | 0 | 0 | 532 | 326.4 | 242.8 | 147.6 | 162 | 0 | 82.8 | 52.2 | 150
11 - 12 | 0 | 0 | 499.2 | 326.4 | 247.2 | 153.6 | 162 | 0 | 78.4 | 52.8 | 120
12 - 13 | 0 | 0 | 437.6 | 332.4 | 252.8 | 154.8 | 160.2 | 0 | 79.6 | 54.8 | 54.8
13 - 14 | 0 | 0 | 380.8 | 325.2 | 240.4 | 151.2 | 162 | 0 | 84.2 | 55.2 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 380 | 327.6 | 249.2 | 154.2 | 159.6 | 0 | 77.4 | 53.8 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 472.8 | 345.6 | 269.6 | 150.6 | 154.2 | 0 | 75.8 | 52.2 | 105.8
16 - 17 | 0 | 0 | 521.6 | 325.8 | 250.8 | 152.7 | 152.4 | 0 | 74.8 | 51 | 155.6
17 - 18 | 0 | 0 | 538.4 | 325.2 | 248.8 | 160.5 | 159.6 | 0 | 75.4 | 53 | 153.6
18 - 19 | 0 | 0 | 536.8 | 318.6 | 244.4 | 162 | 161.4 | 0 | 74.4 | 53.6 | 150.2
19 - 20 | 0 | 0 | 545.6 | 307.8 | 236 | 157.8 | 168 | 0 | 71 | 55.8 | 151
20 - 21 | 0 | 0 | 552.8 | 307.2 | 229.2 | 162.3 | 171.6 | 0 | 76.8 | 55.4 | 150
21 - 22 | 0 | 0 | 561.6 | 320.4 | 232.8 | 162 | 181.8 | 0 | 85.4 | 58.2 | 148.2
22 - 23 | 0 | 0 | 576 | 312 | 232.8 | 172.8 | 181.8 | 0 | 77.8 | 58.4 | 153.2
23 - 00 | 0 | 0 | 580 | 304.2 | 226.8 | 172.8 | 183 | 0 | 75.4 | 59 | 153.8
Сумма | 0 | 0 | 12561.6 | 7331.4 | 5503.2 | 3800.7 | 3959.4 | 0 | 1807.4 | 1327 | 3188.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ирдоматка |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч