## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Искра | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Искра | [65 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Искра ПХН (будка охранника) ао RS | 0,4 Искра-МУП Электросеть (тоннель) ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS
00 - 01 |  | 0.012 | 0 | 3868.8109 | 0 | 6606.9224 | 0 | 4246.9348 | 0 | 4989.5339 | 0 | 0 | 27.7752 | 0 | 0 | 0 | 456.2774 | 0 | 1527.3841 | 0 | 1003.4736 | 0 | 2030.9533 | 0 | 503.5624 | 0 | 334.7014 | 0 | 147.3282 | 0 | 287.5549 | 0 | 128.2756 | 0 | 623.6696 | 0 | 817.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.2381 | 0 | 774.8499 | 0 | 940.8427 | 0 | 680.8412 | 0 | 344.0821 | 0 | 476.1891 | 0 | 239.6118 | 0 | 255.6575 | 0 | 1822.4077 | 0 | 1715.6234 | 0 | 1820.3846 | 0 | 1714.113 | 0
01 - 02 |  | 0.01 | 0 | 3624.0031 | 0 | 6394.1919 | 0 | 4065.2948 | 0 | 4951.6714 | 0 | 0 | 27.4911 | 0 | 0 | 0 | 400.5885 | 0 | 1357.4007 | 0 | 922.9263 | 0 | 1983.3981 | 0 | 502.0798 | 0 | 331.7222 | 0 | 138.1552 | 0 | 279.6291 | 0 | 124.3889 | 0 | 610.3398 | 0 | 785.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.6846 | 0 | 696.2703 | 0 | 871.3667 | 0 | 635.8772 | 0 | 328.3828 | 0 | 465.5681 | 0 | 242.7434 | 0 | 244.5863 | 0 | 1775.7809 | 0 | 1743.634 | 0 | 1773.8688 | 0 | 1741.999 | 0
02 - 03 |  | 0.012 | 0 | 3518.8502 | 0 | 6342.7673 | 0 | 4055.6473 | 0 | 4763.6226 | 0 | 0 | 27.3802 | 0 | 0 | 0 | 434.4536 | 0 | 1292.8438 | 0 | 898.5044 | 0 | 1977.1005 | 0 | 503.5693 | 0 | 325.5492 | 0 | 143.7948 | 0 | 253.1703 | 0 | 121.777 | 0 | 596.5873 | 0 | 778.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.6044 | 0 | 656.149 | 0 | 839.3446 | 0 | 606.5501 | 0 | 323.5054 | 0 | 470.8266 | 0 | 234.4295 | 0 | 244.6278 | 0 | 1776.9241 | 0 | 1686.7258 | 0 | 1775.0256 | 0 | 1685.0699 | 0
03 - 04 |  | 0.012 | 0 | 3433.8585 | 0 | 6300.1763 | 0 | 4018.7197 | 0 | 4679.9128 | 0 | 0 | 27.3387 | 0 | 0 | 0 | 409.1657 | 0 | 1225.4532 | 0 | 888.9713 | 0 | 1960.1264 | 0 | 502.634 | 0 | 322.868 | 0 | 122.5806 | 0 | 286.5434 | 0 | 119.7262 | 0 | 597.6404 | 0 | 768.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.9973 | 0 | 642.8123 | 0 | 829.0353 | 0 | 597.2594 | 0 | 321.129 | 0 | 468.1523 | 0 | 221.1135 | 0 | 251.7223 | 0 | 1802.3713 | 0 | 1637.5425 | 0 | 1800.6254 | 0 | 1635.9351 | 0
04 - 05 |  | 0.012 | 0 | 3482.4426 | 0 | 6387.0906 | 0 | 4112.7184 | 0 | 4582.0864 | 0 | 0 | 27.0823 | 0 | 0 | 0 | 461.7576 | 0 | 1244.6651 | 0 | 936.2839 | 0 | 1955.2143 | 0 | 503.3268 | 0 | 319.5494 | 0 | 131.3725 | 0 | 258.7752 | 0 | 120.0311 | 0 | 609.162 | 0 | 779.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.8909 | 0 | 661.56 | 0 | 851.2056 | 0 | 610.3398 | 0 | 354.8208 | 0 | 482.9787 | 0 | 230.5636 | 0 | 255.9624 | 0 | 1776.723 | 0 | 1592.5854 | 0 | 1774.7555 | 0 | 1590.9781 | 0
05 - 06 |  | 0.01 | 0 | 3664.4291 | 0 | 6595.6123 | 0 | 4248.8921 | 0 | 4830.8259 | 0 | 0 | 28.2463 | 0 | 0 | 0 | 410.5928 | 0 | 1287.4536 | 0 | 1078.9286 | 0 | 2034.667 | 0 | 505.9595 | 0 | 322.0228 | 0 | 130.7836 | 0 | 300.095 | 0 | 122.74 | 0 | 636.8333 | 0 | 811.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.9694 | 0 | 784.584 | 0 | 925.0048 | 0 | 683.1552 | 0 | 434.703 | 0 | 437.4258 | 0 | 252.332 | 0 | 246.4569 | 0 | 1779.9863 | 0 | 1630.2125 | 0 | 1778.0742 | 0 | 1628.5081 | 0
06 - 07 |  | 0.012 | 0 | 4008.8645 | 0 | 6902.3062 | 0 | 4678.3535 | 0 | 4917.1345 | 0 | 0 | 27.3179 | 0 | 0 | 0 | 414.5489 | 0 | 1496.0963 | 0 | 1291.0078 | 0 | 2169.3511 | 0 | 508.322 | 0 | 328.2166 | 0 | 138.5432 | 0 | 286.8691 | 0 | 135.6957 | 0 | 659.8349 | 0 | 806.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.4625 | 0 | 945.4707 | 0 | 1058.8229 | 0 | 791.0203 | 0 | 469.2262 | 0 | 428.2182 | 0 | 266.1399 | 0 | 399.1613 | 0 | 1780.8661 | 0 | 1593.1327 | 0 | 1778.9401 | 0 | 1591.5739 | 0
07 - 08 |  | 0.012 | 0 | 4312.1118 | 0 | 7603.0244 | 0 | 5550.4929 | 0 | 5297.5791 | 0 | 0 | 27.6782 | 0 | 0 | 0 | 461.3212 | 0 | 1732.5905 | 0 | 1458.1091 | 0 | 2447.2482 | 0 | 510.8231 | 0 | 325.9233 | 0 | 175.4567 | 0 | 343.1399 | 0 | 140.1783 | 0 | 670.6706 | 0 | 798.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.7425 | 0 | 1010.0901 | 0 | 1169.792 | 0 | 839.0951 | 0 | 580.7979 | 0 | 511.1626 | 0 | 518.9984 | 0 | 681.6032 | 0 | 1837.1024 | 0 | 1721.2975 | 0 | 1834.9824 | 0 | 1719.6694 | 0
08 - 09 |  | 0.012 | 0 | 4775.9548 | 0 | 8052.4736 | 0 | 6713.4604 | 0 | 5769.4417 | 0 | 0 | 27.3317 | 0 | 0 | 0 | 893.0658 | 0 | 2166.5868 | 0 | 1569.4036 | 0 | 2810.3136 | 0 | 512.2503 | 0 | 324.6555 | 0 | 214.123 | 0 | 457.2682 | 0 | 157.6373 | 0 | 667.1302 | 0 | 779.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.5354 | 0 | 1078.9355 | 0 | 1248.1014 | 0 | 915.0351 | 0 | 736.8488 | 0 | 678.2015 | 0 | 521.2709 | 0 | 638.8632 | 0 | 1846.4278 | 0 | 1856.2242 | 0 | 1844.4462 | 0 | 1854.3606 | 0
09 - 10 |  | 0.012 | 0 | 5147.7048 | 0 | 8153.1755 | 0 | 7128.8237 | 0 | 5946.9768 | 0 | 0 | 28.2324 | 0 | 0 | 0 | 966.2207 | 0 | 2551.483 | 0 | 1543.7485 | 0 | 2945.1571 | 0 | 516.4003 | 0 | 324.2883 | 0 | 169.7963 | 0 | 583.7494 | 0 | 268.6063 | 0 | 687.5338 | 0 | 749.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.8774 | 0 | 1092.9028 | 0 | 1271.3594 | 0 | 921.4645 | 0 | 805.8536 | 0 | 834.3077 | 0 | 631.4223 | 0 | 624.0854 | 0 | 1821.1744 | 0 | 1821.4238 | 0 | 1819.29 | 0 | 1820.0383 | 0
10 - 11 |  | 0.01 | 0 | 5326.7988 | 0 | 8192.8047 | 0 | 7528.7715 | 0 | 6006.3857 | 0 | 0 | 28.9876 | 0 | 0 | 0 | 975.0334 | 0 | 2747.1353 | 0 | 1529.3517 | 0 | 3157.2848 | 0 | 515.278 | 0 | 319.9997 | 0 | 229.1641 | 0 | 619.6028 | 0 | 413.8006 | 0 | 695.903 | 0 | 756.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.2501 | 0 | 1055.6014 | 0 | 1301.1368 | 0 | 1024.1959 | 0 | 815.075 | 0 | 940.1914 | 0 | 636.0642 | 0 | 612.4875 | 0 | 1861.8984 | 0 | 1783.7414 | 0 | 1860.0071 | 0 | 1782.6398 | 0
11 - 12 |  | 0.012 | 0 | 5352.0693 | 0 | 7985.1147 | 0 | 7580.8538 | 0 | 5610.7163 | 0 | 0 | 27.8237 | 0 | 0 | 0 | 982.7999 | 0 | 2734.526 | 0 | 1472.2772 | 0 | 3224.1973 | 0 | 516.823 | 0 | 307.8199 | 0 | 338.8375 | 0 | 653.5856 | 0 | 391.1315 | 0 | 708.0413 | 0 | 776.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.9359 | 0 | 1078.2496 | 0 | 1304.4069 | 0 | 1015.8612 | 0 | 823.4235 | 0 | 952.4405 | 0 | 588.412 | 0 | 578.9204 | 0 | 1756.1394 | 0 | 1570.2488 | 0 | 1754.2826 | 0 | 1569.3274 | 0
12 - 13 |  | 0.012 | 0 | 5243.7991 | 0 | 8022.4402 | 0 | 7447.6594 | 0 | 5930.7124 | 0 | 0 | 27.9276 | 0 | 0 | 0 | 888.7426 | 0 | 2615.9082 | 0 | 1457.1668 | 0 | 3231.3126 | 0 | 520.5711 | 0 | 309.7598 | 0 | 295.6471 | 0 | 586.9086 | 0 | 378.931 | 0 | 694.559 | 0 | 776.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.6859 | 0 | 1083.9446 | 0 | 1307.5385 | 0 | 1036.819 | 0 | 830.7743 | 0 | 874.7476 | 0 | 503.3546 | 0 | 591.8762 | 0 | 1824.8464 | 0 | 1766.4625 | 0 | 1822.8926 | 0 | 1765.2708 | 0
13 - 14 |  | 0.012 | 0 | 5226.9114 | 0 | 7909.5452 | 0 | 7490.3196 | 0 | 6037.7014 | 0 | 0 | 26.3341 | 0 | 0 | 0 | 946.212 | 0 | 2618.2224 | 0 | 1399.538 | 0 | 3195.8817 | 0 | 521.8944 | 0 | 309.6351 | 0 | 219.9565 | 0 | 533.9495 | 0 | 421.0129 | 0 | 694.656 | 0 | 765.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.4668 | 0 | 1053.613 | 0 | 1350.902 | 0 | 1035.2117 | 0 | 844.2289 | 0 | 884.6827 | 0 | 469.2054 | 0 | 562.3481 | 0 | 1751.2827 | 0 | 1841.0445 | 0 | 1749.6062 | 0 | 1839.5481 | 0
14 - 15 |  | 0.01 | 0 | 5185.8618 | 0 | 7879.3381 | 0 | 7419.271 | 0 | 5713.4094 | 0 | 0 | 26.8052 | 0 | 0 | 0 | 924.021 | 0 | 2579.8401 | 0 | 1382.1552 | 0 | 3174.0581 | 0 | 516.241 | 0 | 312.9953 | 0 | 212.0306 | 0 | 506.6731 | 0 | 370.5756 | 0 | 704.9236 | 0 | 782.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.6707 | 0 | 1063.9014 | 0 | 1321.3533 | 0 | 1034.1655 | 0 | 827.3795 | 0 | 893.8487 | 0 | 456.2982 | 0 | 581.7263 | 0 | 1778.462 | 0 | 1711.605 | 0 | 1776.5915 | 0 | 1710.351 | 0
15 - 16 |  | 0.012 | 0 | 5309.8767 | 0 | 8012.8621 | 0 | 7276.0999 | 0 | 6032.5745 | 0 | 0 | 27.6504 | 0 | 0 | 0 | 894.4099 | 0 | 2675.8579 | 0 | 1444.4328 | 0 | 3162.8829 | 0 | 516.1232 | 0 | 312.7043 | 0 | 217.0674 | 0 | 569.2625 | 0 | 318.8635 | 0 | 706.9743 | 0 | 786.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.8918 | 0 | 1120.6433 | 0 | 1377.0491 | 0 | 1046.3938 | 0 | 804.0592 | 0 | 816.3568 | 0 | 477.6578 | 0 | 537.947 | 0 | 1820.7587 | 0 | 1837.2133 | 0 | 1819.0197 | 0 | 1835.786 | 0
16 - 17 |  | 0.012 | 0 | 5507.2612 | 0 | 8389.3057 | 0 | 7446.3777 | 0 | 6236.2981 | 0 | 0 | 26.1955 | 0 | 0 | 0 | 915.9773 | 0 | 2776.1368 | 0 | 1624.76 | 0 | 3172.2634 | 0 | 522.0884 | 0 | 313.1477 | 0 | 230.6467 | 0 | 618.4112 | 0 | 404.4475 | 0 | 706.9744 | 0 | 824.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.4168 | 0 | 1217.6312 | 0 | 1445.6175 | 0 | 1071.5708 | 0 | 831.5226 | 0 | 882.1955 | 0 | 618.9239 | 0 | 585.2874 | 0 | 1855.7531 | 0 | 1822.8718 | 0 | 1854.0071 | 0 | 1821.4307 | 0
17 - 18 |  | 0.012 | 0 | 5434.896 | 0 | 8408.7739 | 0 | 7036.8518 | 0 | 6166.687 | 0 | 0 | 25.9877 | 0 | 0 | 0 | 904.525 | 0 | 2652.884 | 0 | 1663.7589 | 0 | 3055.281 | 0 | 522.0191 | 0 | 314.5611 | 0 | 234.4572 | 0 | 525.989 | 0 | 281.1256 | 0 | 709.7802 | 0 | 855.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.9036 | 0 | 1288.7769 | 0 | 1514.8718 | 0 | 1084.9077 | 0 | 758.1045 | 0 | 731.0429 | 0 | 526.8342 | 0 | 526.4878 | 0 | 1889.4448 | 0 | 1859.8407 | 0 | 1887.7129 | 0 | 1858.1295 | 0
18 - 19 |  | 0.012 | 0 | 5285.2986 | 0 | 8331.438 | 0 | 6632.8337 | 0 | 5990.0354 | 0 | 0 | 26.7775 | 0 | 0 | 0 | 753.4002 | 0 | 2475.3213 | 0 | 1682.4719 | 0 | 2912.0194 | 0 | 514.6752 | 0 | 317.0344 | 0 | 221.9726 | 0 | 518.562 | 0 | 245.3899 | 0 | 711.7063 | 0 | 894.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.7514 | 0 | 1318.2009 | 0 | 1584.2231 | 0 | 1109.4612 | 0 | 701.799 | 0 | 661.4076 | 0 | 441.2016 | 0 | 476.0574 | 0 | 1838.204 | 0 | 1776.3005 | 0 | 1836.4788 | 0 | 1774.6238 | 0
19 - 20 |  | 0.01 | 0 | 5129.7434 | 0 | 8415.5117 | 0 | 6431.3789 | 0 | 5828.1924 | 0 | 0 | 26.9715 | 0 | 0 | 0 | 712.2675 | 0 | 2333.0229 | 0 | 1664.4517 | 0 | 2839.516 | 0 | 512.5552 | 0 | 320.8588 | 0 | 218.8064 | 0 | 571.6873 | 0 | 204.8946 | 0 | 709.5863 | 0 | 893.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.9225 | 0 | 1329.4247 | 0 | 1597.061 | 0 | 1097.3369 | 0 | 634.6508 | 0 | 650.4679 | 0 | 555.9257 | 0 | 515.6798 | 0 | 1883.1334 | 0 | 1682.6174 | 0 | 1881.3735 | 0 | 1681.1763 | 0
20 - 21 |  | 0.012 | 0 | 4972.8198 | 0 | 8321.3228 | 0 | 6062.5393 | 0 | 5685.6797 | 0 | 0 | 26.7498 | 0 | 0 | 0 | 644.676 | 0 | 2221.5275 | 0 | 1597.6292 | 0 | 2709.3766 | 0 | 513.2342 | 0 | 320.8796 | 0 | 218.3007 | 0 | 491.5766 | 0 | 180.6944 | 0 | 684.9288 | 0 | 893.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.161 | 0 | 1305.8064 | 0 | 1543.319 | 0 | 1104.7154 | 0 | 555.42 | 0 | 569.0547 | 0 | 551.9974 | 0 | 481.0042 | 0 | 1940.2632 | 0 | 1674.643 | 0 | 1938.4757 | 0 | 1673.0219 | 0
21 - 22 |  | 0.012 | 0 | 4841.1494 | 0 | 8157.9902 | 0 | 5859.8545 | 0 | 5526.6946 | 0 | 0 | 26.8121 | 0 | 0 | 0 | 711.7202 | 0 | 2123.0222 | 0 | 1481.2422 | 0 | 2615.1255 | 0 | 513.2064 | 0 | 328.4175 | 0 | 315.7181 | 0 | 426.1813 | 0 | 170.1705 | 0 | 688.3652 | 0 | 894.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.8873 | 0 | 1226.0004 | 0 | 1449.7883 | 0 | 1037.1239 | 0 | 492.8791 | 0 | 540.2888 | 0 | 441.3194 | 0 | 461.3696 | 0 | 1958.9348 | 0 | 1669.3914 | 0 | 1957.2096 | 0 | 1667.7772 | 0
22 - 23 |  | 0.012 | 0 | 4494.4104 | 0 | 7488.2761 | 0 | 5210.5957 | 0 | 5277.314 | 0 | 0 | 27.0408 | 0 | 0 | 0 | 566.2556 | 0 | 1898.7703 | 0 | 1349.1007 | 0 | 2487.4664 | 0 | 511.4744 | 0 | 327.1081 | 0 | 266.8535 | 0 | 332.0409 | 0 | 131.1162 | 0 | 676.8436 | 0 | 879.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.0795 | 0 | 1075.707 | 0 | 1266.6412 | 0 | 908.6819 | 0 | 431.329 | 0 | 535.7023 | 0 | 255.4566 | 0 | 279.9547 | 0 | 1917.3932 | 0 | 1689.0606 | 0 | 1915.5781 | 0 | 1687.4325 | 0
23 - 00 |  | 0.012 | 0 | 4215.481 | 0 | 6859.2473 | 0 | 4743.8252 | 0 | 4874.1792 | 0 | 0 | 26.4727 | 0 | 0 | 0 | 566.6714 | 0 | 1727.0063 | 0 | 1155.319 | 0 | 2257.9075 | 0 | 508.2528 | 0 | 323.6647 | 0 | 174.5491 | 0 | 295.6956 | 0 | 116.5739 | 0 | 655.5463 | 0 | 876.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.195 | 0 | 915.1183 | 0 | 1081.5544 | 0 | 796.9232 | 0 | 373.0697 | 0 | 513.7399 | 0 | 224.7093 | 0 | 240.561 | 0 | 1854.693 | 0 | 1593.7701 | 0 | 1852.6146 | 0 | 1591.9965 | 0
Сумма | 0 | 0.278 | 0 | 111363.4073 | 0 | 181711.7112 | 0 | 142986.5697 | 0 | 131645.3652 | 0 | 0 | 654.4101 | 0 | 0 | 0 | 16694.7041 | 0 | 50061.1383 | 0 | 32495.0125 | 0 | 63508.1028 | 0 | 12293.3639 | 0 | 7698.0826 | 0 | 4905.9417 | 0 | 10586.9206 | 0 | 5467.7841 | 0 | 16108.1903 | 0 | 19530.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12991.2208 | 0 | 24476.2437 | 0 | 29450.3382 | 0 | 21684.0058 | 0 | 14423.0649 | 0 | 15699.1978 | 0 | 10105.9856 | 0 | 10874.4338 | 0 | 43950.9712 | 0 | 41277.2129 | 0 | 43906.2428 | 0 | 41240.7568 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Искра | [65 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Искра ПХН (будка охранника) ао RS | 0,4 Искра-МУП Электросеть (тоннель) ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS
00 - 01 |  | 0 | 0 | 735.0994 | 0 | 1683.7085 | 0 | 522.5768 | 0 | 1656.7232 | 0 | 0 | 1.3926 | 0.090067 | 0 | 0 | 179.8699 | 0 | 242.293 | 0 | 72.8154 | 0 | 32.1261 | 6.0137 | 230.2934 | 0 | 116.9757 | 0 | 58.7234 | 0 | 122.8993 | 0 | 68.9633 | 0 | 99.3573 | 0 | 89.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2474 | 0 | 148.0556 | 0 | 178.3527 | 0 | 2.1547 | 4.5588 | 75.6074 | 0 | 95.5745 | 0 | 0 | 34.4955 | 140.1713 | 0 | 590.1926 | 0 | 600.9937 | 0 | 587.8994 | 0 | 591.8207 | 0
01 - 02 |  | 0 | 0 | 676.5561 | 0 | 1833.2711 | 0 | 410.1668 | 0 | 1629.2702 | 0 | 0 | 1.5519 | 0.10392 | 0 | 0 | 136.8458 | 0 | 180.4727 | 0 | 66.6285 | 0 | 10.1498 | 22.5582 | 231.5543 | 0 | 118.5346 | 0 | 47.0148 | 0 | 119.8787 | 0 | 66.8502 | 0 | 99.7107 | 0 | 86.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6121 | 0 | 142.2359 | 0 | 179.3711 | 0 | 0.18706 | 9.7549 | 70.2104 | 0 | 89.8934 | 0 | 0 | 37.3569 | 126.7306 | 0 | 659.1559 | 0 | 593.5459 | 0 | 656.8142 | 0 | 584.3521 | 0
02 - 03 |  | 0 | 0 | 658.716 | 0 | 1701.2195 | 0 | 478.2537 | 0 | 1613.1795 | 0 | 0 | 1.0531 | 0.13856 | 0 | 0 | 171.0503 | 0 | 169.1936 | 0 | 75.0116 | 0 | 26.9715 | 11.3969 | 231.8314 | 0 | 116.47 | 0 | 59.1253 | 0 | 113.3384 | 0 | 67.5292 | 0 | 97.6461 | 0 | 85.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5176 | 0 | 141.4323 | 0 | 174.0364 | 0 | 0.2702 | 10.1845 | 71.409 | 0 | 95.7685 | 0 | 0 | 39.9134 | 129.6336 | 0 | 593.0401 | 0 | 588.8693 | 0 | 590.7746 | 0 | 579.9181 | 0
03 - 04 |  | 0 | 0 | 623.4861 | 0 | 1738.5452 | 0 | 445.6911 | 0 | 1593.7979 | 0 | 0 | 1.6212 | 0.10392 | 0 | 0 | 142.1597 | 0 | 137.5317 | 0 | 63.2545 | 0 | 22.7384 | 18.0549 | 230.9862 | 0 | 116.3453 | 0 | 38.5347 | 0 | 127.4027 | 0 | 68.0419 | 0 | 99.0663 | 0 | 82.6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6723 | 0 | 141.6263 | 0 | 173.6484 | 0 | 0.090067 | 10.2399 | 71.3466 | 0 | 93.1704 | 0 | 0.0069282 | 41.5761 | 137.6218 | 0 | 634.0689 | 0 | 571.5695 | 0 | 631.838 | 0 | 562.8955 | 0
04 - 05 |  | 0 | 0 | 612.2104 | 0 | 1700.9424 | 0 | 525.885 | 0 | 1558.0309 | 0 | 0 | 1.6697 | 0.055426 | 0 | 0 | 195.6732 | 0 | 129.0862 | 0 | 62.2152 | 0 | 31.1769 | 14.9303 | 230.044 | 0 | 117.2529 | 0 | 44.292 | 0 | 117.8418 | 0 | 70.0441 | 0 | 99.1148 | 0 | 82.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7878 | 0 | 145.028 | 0 | 171.7154 | 0 | 0.34641 | 5.0299 | 81.344 | 0 | 96.6068 | 0 | 0 | 43.3428 | 137.8643 | 0 | 599.6219 | 0 | 555.1359 | 0 | 597.3771 | 0 | 546.6142 | 0
05 - 06 |  | 0 | 0 | 615.3108 | 0 | 1644.4603 | 0 | 466.2679 | 0 | 1592.2737 | 0 | 0 | 1.5796 | 0.048497 | 0 | 0 | 145.998 | 0 | 127.0216 | 0 | 68.6654 | 0 | 25.184 | 19.4405 | 230.7091 | 0 | 117.7517 | 0 | 44.3197 | 0 | 135.1484 | 0 | 67.931 | 0 | 97.8678 | 0 | 84.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0372 | 0 | 144.5985 | 0 | 183.7844 | 0 | 3.1246 | 3.1939 | 83.4155 | 0 | 91.3206 | 0 | 0.10392 | 31.939 | 134.6773 | 0 | 569.7475 | 0 | 564.87 | 0 | 567.4889 | 0 | 556.1405 | 0
06 - 07 |  | 0 | 0 | 630.293 | 0 | 1719.5966 | 0 | 543.1536 | 0 | 1429.2184 | 0 | 0 | 1.2679 | 0.096995 | 0 | 0 | 138.2176 | 0 | 135.862 | 0 | 68.4506 | 0 | 10.7318 | 26.6874 | 230.2172 | 0 | 115.6732 | 0 | 41.0912 | 0 | 102.3157 | 0 | 65.2914 | 0 | 97.9786 | 0 | 84.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2079 | 0 | 133.3471 | 0 | 209.0169 | 0 | 7.9882 | 1.7736 | 74.8592 | 0 | 79.799 | 0 | 9.2976 | 17.0364 | 252.6784 | 0 | 591.7237 | 0 | 508.6823 | 0 | 589.4305 | 0 | 500.2923 | 0
07 - 08 |  | 0 | 0 | 705.2735 | 0 | 2200.7601 | 0 | 1079.4829 | 0 | 1949.3011 | 0 | 0 | 1.7667 | 0.083138 | 0 | 0 | 161.0668 | 0 | 202.1372 | 0 | 86.8103 | 0 | 51.331 | 0.83138 | 229.3234 | 0 | 113.8996 | 0 | 61.4809 | 0 | 142.8664 | 0 | 64.0581 | 0 | 96.9047 | 0 | 82.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1936 | 0 | 159.9999 | 0 | 225.506 | 0 | 23.8261 | 0.13164 | 120.5784 | 0 | 103.3688 | 0 | 326.2559 | 0 | 605.5594 | 0 | 652.4425 | 0 | 736.2044 | 0 | 650.0661 | 0 | 726.3733 | 0
08 - 09 |  | 0 | 0 | 794.0583 | 0 | 2352.0894 | 0 | 1367.4016 | 0 | 2175.022 | 0 | 0 | 1.4341 | 0.10392 | 0 | 0 | 430.4283 | 0 | 299.4022 | 0 | 80.5888 | 0 | 84.8635 | 0 | 226.178 | 0 | 112.4932 | 0 | 65.6516 | 0 | 230.1271 | 0 | 60.6148 | 0 | 98.041 | 0 | 77.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1752 | 0 | 159.7574 | 0 | 199.7608 | 0 | 20.1541 | 0.12471 | 171.6531 | 0 | 138.5986 | 0 | 305.6722 | 0 | 507.0473 | 0 | 638.7177 | 0 | 808.7011 | 0 | 636.3898 | 0 | 798.0316 | 0
09 - 10 |  | 0 | 0 | 894.1882 | 0 | 2336.7434 | 0 | 1485.9951 | 0 | 2339.0989 | 0 | 0 | 1.351 | 0.11085 | 0 | 0 | 497.6526 | 0 | 400.1521 | 0 | 45.7538 | 0 | 91.2305 | 0 | 229.171 | 0 | 110.8581 | 0 | 22.288 | 0 | 343.5487 | 0 | 152.94 | 0 | 96.2812 | 0 | 78.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1383 | 0 | 160.7758 | 0 | 199.8578 | 0 | 18.9625 | 0.055426 | 194.7864 | 0 | 170.988 | 0 | 338.2001 | 0 | 494.0707 | 0 | 605.1575 | 0 | 787.9789 | 0 | 602.9405 | 0 | 777.4896 | 0
10 - 11 |  | 0 | 0 | 922.5938 | 0 | 2413.1614 | 0 | 1534.2326 | 0 | 2251.7344 | 0 | 0 | 1.4965 | 0.12471 | 0 | 0 | 499.2461 | 0 | 443.1554 | 0 | 50.1532 | 0 | 145.2844 | 0 | 217.4693 | 0 | 109.0152 | 0 | 88.0921 | 0 | 351.5092 | 0 | 160.0345 | 0 | 98.1795 | 0 | 79.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7412 | 0 | 162.4109 | 0 | 199.2065 | 0 | 30.5603 | 0 | 194.8418 | 0 | 202.8023 | 0 | 327.7939 | 0 | 450.0697 | 0 | 641.4266 | 0 | 736.8834 | 0 | 639.1542 | 0 | 726.5326 | 0
11 - 12 |  | 0 | 0 | 894.3094 | 0 | 2359.9182 | 0 | 1530.959 | 0 | 1748.0542 | 0 | 0 | 1.2817 | 0.18706 | 0 | 0 | 504.6501 | 0 | 414.7152 | 0 | 53.2294 | 0 | 149.4967 | 0 | 209.9799 | 0 | 107.5395 | 0 | 157.4503 | 0 | 383.8015 | 0 | 142.6655 | 0 | 100.7984 | 0 | 80.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5933 | 0 | 169.2836 | 0 | 205.1509 | 0 | 35.0983 | 0 | 187.8789 | 0 | 203.6544 | 0 | 293.2707 | 0 | 446.1623 | 0 | 593.5805 | 0 | 472.9882 | 0 | 591.4327 | 0 | 464.4804 | 0
12 - 13 |  | 0 | 0 | 825.0101 | 0 | 2284.7299 | 0 | 1415.1888 | 0 | 2246.1399 | 0 | 0 | 1.545 | 0.14549 | 0 | 0 | 401.7525 | 0 | 339.2255 | 0 | 53.0839 | 0 | 140.2268 | 0 | 214.3793 | 0 | 108.7935 | 0 | 136.2431 | 0 | 334.3688 | 0 | 123.6892 | 0 | 100.8677 | 0 | 83.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3878 | 0 | 167.8842 | 0 | 219.1251 | 0 | 47.6314 | 0 | 180.7637 | 0 | 164.5517 | 0 | 266.2923 | 0 | 469.9814 | 0 | 603.3285 | 0 | 757.2176 | 0 | 601.0837 | 0 | 746.9847 | 0
13 - 14 |  | 0 | 0 | 904.5458 | 0 | 2253.328 | 0 | 1442.9363 | 0 | 2286.6351 | 0 | 0 | 1.448 | 0.10392 | 0 | 0 | 489.8584 | 0 | 432.3682 | 0 | 44.9432 | 0 | 109.2092 | 0 | 213.825 | 0 | 108.8143 | 0 | 74.5544 | 0 | 267.5809 | 0 | 145.0835 | 0 | 95.0688 | 0 | 79.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7066 | 0 | 165.6117 | 0 | 215.5917 | 0 | 35.5625 | 0 | 186.0984 | 0 | 190.1098 | 0 | 231.2218 | 0 | 415.7405 | 0 | 569.4773 | 0 | 801.9461 | 0 | 567.2949 | 0 | 791.1797 | 0
14 - 15 |  | 0 | 0 | 890.7068 | 0 | 2255.1292 | 0 | 1448.0632 | 0 | 2073.7662 | 0 | 0 | 1.448 | 0.2217 | 0 | 0 | 481.8078 | 0 | 422.2045 | 0 | 36.2761 | 0 | 109.1122 | 0 | 208.622 | 0 | 108.6411 | 0 | 67.0165 | 0 | 251.7362 | 0 | 126.8069 | 0 | 100.2441 | 0 | 78.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6028 | 0 | 166.2768 | 0 | 205.3796 | 0 | 40.5785 | 0 | 204.9985 | 0 | 191.059 | 0 | 210.0353 | 0 | 415.4772 | 0 | 610.4576 | 0 | 711.8726 | 0 | 608.2752 | 0 | 701.9583 | 0
15 - 16 |  | 0 | 0 | 918.662 | 0 | 2247.3695 | 0 | 1332.4315 | 0 | 2205.0383 | 0 | 0 | 1.4896 | 0.15935 | 0 | 0 | 414.8121 | 0 | 456.4021 | 0 | 36.8719 | 0 | 124.2573 | 0 | 208.3379 | 0 | 108.2947 | 0 | 66.1574 | 0 | 311.9491 | 0 | 108.6758 | 0 | 94.854 | 0 | 77.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7344 | 0 | 158.5172 | 0 | 204.0078 | 0 | 36.4493 | 0 | 184.0892 | 0 | 177.0571 | 0 | 261.9968 | 0 | 388.8591 | 0 | 612.058 | 0 | 761.0767 | 0 | 609.8756 | 0 | 750.4973 | 0
16 - 17 |  | 0 | 0 | 882.0984 | 0 | 2329.6073 | 0 | 1373.2385 | 0 | 2188.0642 | 0 | 0 | 1.254 | 0.16628 | 0 | 0 | 434.0864 | 0 | 413.96 | 0 | 71.7969 | 0 | 106.5696 | 0 | 207.0631 | 0 | 107.4148 | 0 | 76.0439 | 0 | 310.1825 | 0 | 158.3025 | 0 | 94.7224 | 0 | 79.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.598 | 0 | 148.0349 | 0 | 206.4742 | 0 | 34.8488 | 0 | 183.8744 | 0 | 161.6072 | 0 | 374.7672 | 0 | 447.7973 | 0 | 602.4971 | 0 | 734.4377 | 0 | 600.3909 | 0 | 723.8306 | 0
17 - 18 |  | 0 | 0 | 851.3719 | 0 | 2315.3699 | 0 | 1277.3696 | 0 | 2160.4208 | 0 | 0 | 1.2956 | 0.14549 | 0 | 0 | 439.6913 | 0 | 373.1321 | 0 | 93.6346 | 0 | 104.9692 | 0 | 210.5134 | 0 | 107.8721 | 0 | 91.1613 | 0 | 256.2464 | 0 | 87.6487 | 0 | 97.4036 | 0 | 82.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.27 | 0 | 160.0899 | 0 | 219.7625 | 0 | 48.3311 | 0 | 162.4594 | 0 | 123.4259 | 0 | 302.9494 | 0 | 389.6974 | 0 | 620.1086 | 0 | 776.0277 | 0 | 617.9262 | 0 | 765.2266 | 0
18 - 19 |  | 0 | 0 | 767.4194 | 0 | 2185.1196 | 0 | 1088.8186 | 0 | 1884.2107 | 0 | 0 | 1.4688 | 0.14549 | 0 | 0 | 344.4701 | 0 | 290.3331 | 0 | 81.3024 | 0 | 80.8313 | 0 | 207.6243 | 0 | 109.1607 | 0 | 87.1637 | 0 | 257.5697 | 0 | 74.8523 | 0 | 96.8285 | 0 | 86.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6766 | 0 | 151.6929 | 0 | 230.1548 | 0 | 49.2526 | 0 | 139.1945 | 0 | 124.4443 | 0 | 223.0257 | 0 | 343.3893 | 0 | 601.6519 | 0 | 646.6089 | 0 | 599.6426 | 0 | 636.6808 | 0
19 - 20 |  | 0 | 0 | 774.7806 | 0 | 2235.7821 | 0 | 1118.5406 | 0 | 1677.7156 | 0 | 0 | 1.4619 | 0.15242 | 0 | 0 | 325.7778 | 0 | 283.883 | 0 | 79.605 | 0 | 78.3857 | 0.034641 | 210.3817 | 0 | 111.35 | 0 | 84.2469 | 0 | 283.2248 | 0 | 65.0697 | 0 | 104.4288 | 0 | 88.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0368 | 0 | 154.9007 | 0 | 225.7554 | 0 | 43.0311 | 0 | 112.3893 | 0 | 121.0703 | 0 | 321.6417 | 0 | 426.3545 | 0 | 632.3853 | 0 | 532.55 | 0 | 630.2653 | 0 | 523.4602 | 0
20 - 21 |  | 0 | 0 | 704.1303 | 0 | 2307.5065 | 0 | 1063.011 | 0 | 1627.6421 | 0 | 0 | 1.3371 | 0.10392 | 0 | 0 | 299.7901 | 0 | 223.2612 | 0 | 75.8707 | 0 | 97.2789 | 0 | 209.9106 | 0 | 111.8558 | 0 | 83.4987 | 0 | 259.8837 | 0 | 60.5594 | 0 | 101.2695 | 0 | 88.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1825 | 0 | 144.6747 | 0 | 208.7605 | 0 | 41.4722 | 0 | 95.2281 | 0 | 122.7331 | 0 | 316.5841 | 0 | 398.1914 | 0 | 687.998 | 0 | 526.5294 | 0 | 685.7879 | 0 | 517.4534 | 0
21 - 22 |  | 0 | 0 | 737.7494 | 0 | 2321.2069 | 0 | 1070.2164 | 0 | 1608.9013 | 0 | 0 | 1.7598 | 0.10392 | 0 | 0 | 359.3727 | 0 | 260.3964 | 0 | 65.3121 | 0 | 98.1934 | 0 | 210.0492 | 0 | 114.4262 | 0 | 169.8033 | 0 | 219.8318 | 0 | 60.8781 | 0 | 99.5028 | 0 | 89.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3696 | 0 | 135.8689 | 0 | 197.1558 | 0 | 26.2025 | 0 | 83.8451 | 0 | 118.9433 | 0 | 222.8594 | 0 | 376.707 | 0 | 699.5819 | 0 | 539.4851 | 0 | 697.358 | 0 | 530.4161 | 0
22 - 23 |  | 0 | 0 | 757.7719 | 0 | 1992.9141 | 0 | 766.7266 | 0 | 1595.1835 | 0 | 0 | 1.7736 | 0.083138 | 0 | 0 | 259.371 | 0 | 280.5644 | 0 | 68.0557 | 0 | 119.8994 | 0 | 211.2339 | 0 | 116.1166 | 0 | 138.8203 | 0 | 155.1709 | 0 | 63.2198 | 0 | 101.124 | 0 | 88.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2981 | 0 | 139.437 | 0 | 191.3985 | 0 | 12.0204 | 0.42955 | 91.0435 | 0 | 113.8511 | 0 | 23.2718 | 41.9295 | 165.1752 | 0 | 693.6445 | 0 | 562.3759 | 0 | 691.4136 | 0 | 553.2653 | 0
23 - 00 |  | 0 | 0 | 730.215 | 0 | 1782.4527 | 0 | 664.3278 | 0 | 1433.4966 | 0 | 0 | 1.7944 | 0.048497 | 0 | 0 | 267.2207 | 0 | 259.3364 | 0 | 60.0536 | 0 | 64.0859 | 0 | 209.8205 | 0 | 116.179 | 0 | 56.4302 | 0 | 116.8995 | 0 | 64.3768 | 0 | 98.5121 | 0 | 90.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3075 | 0 | 146.4622 | 0 | 179.4196 | 0 | 3.0692 | 1.2332 | 88.8611 | 0 | 108.5718 | 0 | 0 | 42.1789 | 129.5019 | 0 | 653.1838 | 0 | 495.7266 | 0 | 650.946 | 0 | 487.2465 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 18506.5567 | 0 | 50194.9318 | 0 | 24450.9351 | 0 | 44522.9189 | 0 | 0 | 35.5417 | 2.8267 | 0 | 0 | 7720.8695 | 0 | 6916.0899 | 0 | 1560.3831 | 0 | 1914.3033 | 119.9479 | 5249.5181 | 0 | 2701.7279 | 0 | 1859.2033 | 0 | 5315.3222 | 0 | 2194.1264 | 0 | 2365.7726 | 0 | 2007.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861.0947 | 0 | 3648.0023 | 0 | 4802.3929 | 0 | 561.2119 | 46.7099 | 3110.7758 | 0 | 3178.9701 | 0 | 4355.2468 | 329.7685 | 7929.1589 | 0 | 14955.2476 | 0 | 15372.2768 | 0 | 14901.8659 | 0 | 15143.1405 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Искра |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч