## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Климовская | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS | 10 Климовская Т 1 ао RS | 10 Климовская Т 1 ап RS | 10 Климовская Т 2 ао RS | 10 Климовская Т 2 ап RS | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS | 10 Климовская-Лохта ао RS | 10 Климовская-Лохта ап RS | 10 Климовская-Поселок ао RS | 10 Климовская-Поселок ап RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ап RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ап RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ап RS | 10 Климовская-Угрюмово ао RS | 10 Климовская-Угрюмово ап RS | 35 Климовская Т 1 ао RS | 35 Климовская Т 1 ап RS | 35 Климовская Т 2 ао RS | 35 Климовская Т 2 ап RS | 35 Климовская-Климовская ао RS | 35 Климовская-Климовская ап RS | 35 Климовская-Технологическая ао RS | 35 Климовская-Технологическая ап RS | АЧР
00 - 01 | 4.448 | 2.304 | 0 | 662.4 | 0 | 412.8 | 74.7 | 0 | 163.5 | 0 | 213.8 | 0 | 197.4 | 0 | 24.4 | 0 | 249.6 | 0 | 31.8 | 0 | 124.2 | 0 | 0 | 997.5 | 0 | 0 | 1320.9 | 0 | 0 | 0 | 1.4844
01 - 02 | 4.464 | 2.432 | 0 | 644.4 | 0 | 426 | 64.5 | 0 | 184.5 | 0 | 205.9 | 0 | 198.4 | 0 | 23.6 | 0 | 242.4 | 0 | 30 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 1.5075
02 - 03 | 4.464 | 2.512 | 0 | 657.6 | 0 | 436.8 | 74.1 | 0 | 199.5 | 0 | 214.4 | 0 | 197.4 | 0 | 22.8 | 0 | 238.4 | 0 | 29.4 | 0 | 124.2 | 0 | 0 | 976.5 | 0 | 10.5 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 1.4595
03 - 04 | 4.432 | 2.448 | 0 | 664.8 | 0 | 435.6 | 73.2 | 0 | 198 | 0 | 233 | 0 | 197.6 | 0 | 24 | 0 | 238.4 | 0 | 28.2 | 0 | 113 | 0 | 0 | 955.5 | 0 | 0 | 1234.8 | 0 | 0 | 0 | 1.4328
04 - 05 | 4.432 | 2.576 | 0 | 690 | 0 | 394.8 | 71.7 | 0 | 150.3 | 0 | 260.4 | 0 | 194.4 | 0 | 23.2 | 0 | 244 | 0 | 30.6 | 0 | 115 | 0 | 0 | 976.5 | 0 | 0 | 1264.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4145
05 - 06 | 4.432 | 2.48 | 0 | 724.8 | 0 | 421.2 | 75.3 | 0 | 166.5 | 0 | 266.9 | 0 | 202.2 | 0 | 24.4 | 0 | 256.8 | 0 | 31.2 | 0 | 130.4 | 0 | 0 | 1018.5 | 0 | 0 | 1241.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4076
06 - 07 | 4.432 | 2.512 | 0 | 756 | 0 | 500.4 | 77.1 | 0 | 186.3 | 0 | 285.2 | 0 | 209.4 | 0 | 25.6 | 0 | 314.4 | 0 | 34.2 | 0 | 130.6 | 0 | 0 | 1060.5 | 0 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 1.4253
07 - 08 | 4.416 | 2.496 | 0 | 812.4 | 0 | 495.6 | 73.5 | 0 | 170.7 | 0 | 311.8 | 0 | 235.4 | 0 | 28 | 0 | 326.4 | 0 | 34.8 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1144.5 | 0 | 0 | 1207.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3782
08 - 09 | 4.352 | 2.464 | 0 | 871.2 | 0 | 519.6 | 67.8 | 0 | 187.2 | 0 | 357.9 | 0 | 259.8 | 0 | 39.2 | 0 | 333.6 | 0 | 32.4 | 0 | 121.2 | 0 | 0 | 1312.5 | 0 | 0 | 1142.4 | 0 | 0 | 0 | 1.3296
09 - 10 | 4.368 | 2.464 | 0 | 873.6 | 0 | 567.6 | 72.3 | 0 | 219.9 | 0 | 345.7 | 0 | 271.4 | 0 | 41.2 | 0 | 348.8 | 0 | 33.6 | 0 | 116.4 | 0 | 0 | 1291.5 | 0 | 0 | 1087.8 | 0 | 0 | 0 | 1.3077
10 - 11 | 4.384 | 2.496 | 0 | 889.2 | 0 | 574.8 | 74.4 | 0 | 210.3 | 0 | 360.4 | 0 | 275 | 0 | 38.4 | 0 | 364 | 0 | 35.4 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 1020.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2309
11 - 12 | 4.384 | 2.512 | 0 | 870 | 0 | 616.8 | 77.7 | 0 | 249.6 | 0 | 331.7 | 0 | 282 | 0 | 34.8 | 0 | 368 | 0 | 34.8 | 0 | 115.6 | 0 | 0 | 1291.5 | 0 | 0 | 1014.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2639
12 - 13 | 5.584 | 2.48 | 0 | 921.6 | 0 | 541.2 | 85.5 | 0 | 213.6 | 0 | 377.9 | 0 | 278.2 | 0 | 36 | 0 | 329.6 | 0 | 33.6 | 0 | 119.2 | 0 | 0 | 1207.5 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 1.2216
13 - 14 | 4.384 | 2.288 | 0 | 930 | 0 | 554.4 | 82.8 | 0 | 202.2 | 0 | 392.7 | 0 | 266.2 | 0 | 39.6 | 0 | 352.8 | 0 | 31.8 | 0 | 123.6 | 0 | 0 | 1270.5 | 0 | 0 | 1010.1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 1.2123
14 - 15 | 4.352 | 2.368 | 0 | 903.6 | 0 | 555.6 | 93.9 | 0 | 211.8 | 0 | 358.2 | 0 | 272.4 | 0 | 37.6 | 0 | 344 | 0 | 35.4 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1249.5 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 1.2198
15 - 16 | 4.368 | 2.32 | 0 | 939.6 | 0 | 558 | 93.9 | 0 | 222.9 | 0 | 377 | 0 | 280.8 | 0 | 42.4 | 0 | 335.2 | 0 | 38.4 | 0 | 115.4 | 0 | 0 | 1291.5 | 0 | 0 | 1045.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2687
16 - 17 | 2.176 | 2.272 | 0 | 936 | 0 | 604.8 | 54.6 | 0 | 247.5 | 0 | 410.9 | 0 | 288 | 0 | 39.2 | 0 | 358.4 | 0 | 33.6 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 1186.5 | 0 | 0 | 1108.8 | 0 | 0 | 0 | 1.3563
17 - 18 |  | 2.24 | 0 | 906 | 0 | 574.8 | 51.3 | 0 | 231.6 | 0 | 389 | 0 | 281.6 | 0 | 34 | 0 | 344.8 | 0 | 34.8 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 1165.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3971
18 - 19 | 4.384 | 2.352 | 0 | 844.8 | 0 | 530.4 | 70.2 | 0 | 180 | 0 | 326.1 | 0 | 267.2 | 0 | 29.6 | 0 | 351.2 | 0 | 35.4 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 1228.5 | 0 | 0 | 1287.3 | 0 | 0 | 0 | 1.4673
19 - 20 | 4.432 | 2.432 | 0 | 769.2 | 0 | 546 | 68.1 | 0 | 198 | 0 | 323.6 | 0 | 197.8 | 0 | 28.8 | 0 | 349.6 | 0 | 33 | 0 | 123.6 | 0 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 1339.8 | 0 | 0 | 0 | 1.5378
20 - 21 | 4.432 | 2.416 | 0 | 734.4 | 0 | 493.2 | 66.3 | 0 | 147 | 0 | 258.5 | 0 | 239 | 0 | 27.2 | 0 | 347.2 | 0 | 30 | 0 | 118.4 | 0 | 0 | 1207.5 | 0 | 0 | 1318.8 | 0 | 0 | 0 | 1.4658
21 - 22 | 4.416 | 2.56 | 0 | 734.4 | 0 | 523.2 | 75.3 | 0 | 197.7 | 0 | 243.8 | 0 | 251 | 0 | 26.8 | 0 | 326.4 | 0 | 27 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1165.5 | 0 | 0 | 1327.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5249
22 - 23 | 4.448 | 2.56 | 0 | 700.8 | 0 | 452.4 | 75.9 | 0 | 155.1 | 0 | 229.3 | 0 | 231 | 0 | 26.8 | 0 | 298.4 | 0 | 29.4 | 0 | 113.6 | 0 | 0 | 1134 | 0 | 0 | 1264.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4193
23 - 00 | 4.432 | 2.768 | 0 | 691.2 | 0 | 447.6 | 76.8 | 0 | 178.2 | 0 | 226.4 | 0 | 209 | 0 | 24 | 0 | 270.4 | 0 | 34.2 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 1071 | 0 | 0 | 1270.5 | 0 | 0 | 0 | 1.4487
Сумма | 100.416 | 58.752 | 0 | 19128 | 0 | 12183.6 | 1770.9 | 0 | 4671.9 | 0 | 7300.5 | 0 | 5782.6 | 0 | 741.6 | 0 | 7532.8 | 0 | 783 | 0 | 2896.4 | 0 | 0 | 27741 | 0 | 10.5 | 28509.6 | 0 | 10.5 | 10.5
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS | 10 Климовская Т 1 ао RS | 10 Климовская Т 1 ап RS | 10 Климовская Т 2 ао RS | 10 Климовская Т 2 ап RS | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS | 10 Климовская-Лохта ао RS | 10 Климовская-Лохта ап RS | 10 Климовская-Поселок ао RS | 10 Климовская-Поселок ап RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ап RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ап RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ап RS | 10 Климовская-Угрюмово ао RS | 10 Климовская-Угрюмово ап RS | 35 Климовская Т 1 ао RS | 35 Климовская Т 1 ап RS | 35 Климовская Т 2 ао RS | 35 Климовская Т 2 ап RS | 35 Климовская-Климовская ао RS | 35 Климовская-Климовская ап RS | 35 Климовская-Технологическая ао RS | 35 Климовская-Технологическая ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 157.2 | 36.6 | 0 | 82.2 | 0 | 128.2 | 0 | 164.8 | 0 | 44 | 0 | 80.8 | 0 | 28.2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 315 | 42 | 0 | 373.8 | 0 | 0 | 31.5
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 405.6 | 0 | 190.8 | 34.8 | 0 | 114.9 | 0 | 123.8 | 0 | 166.8 | 0 | 44.4 | 0 | 82.4 | 0 | 27.6 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 315 | 52.5 | 0 | 386.4 | 0 | 0 | 42
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 406.8 | 0 | 187.2 | 39.9 | 0 | 112.8 | 0 | 120 | 0 | 166.2 | 0 | 43.6 | 0 | 80 | 0 | 29.4 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 325.5 | 31.5 | 0 | 327.6 | 0 | 0 | 31.5
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 405.6 | 0 | 189.6 | 39.3 | 0 | 115.2 | 0 | 123.8 | 0 | 165 | 0 | 43.6 | 0 | 80 | 0 | 27.6 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 315 | 52.5 | 0 | 327.6 | 0 | 0 | 31.5
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 160.8 | 39 | 0 | 87.9 | 0 | 134 | 0 | 162.2 | 0 | 43.2 | 0 | 79.2 | 0 | 27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 304.5 | 42 | 0 | 327.6 | 0 | 0 | 52.5
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 416.4 | 0 | 159.6 | 39.3 | 0 | 85.5 | 0 | 137.9 | 0 | 163.8 | 0 | 44 | 0 | 79.2 | 0 | 25.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 315 | 42 | 0 | 302.4 | 0 | 0 | 31.5
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 183.6 | 38.7 | 0 | 109.2 | 0 | 143.5 | 0 | 163 | 0 | 43.2 | 0 | 80.8 | 0 | 28.2 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 315 | 52.5 | 0 | 304.5 | 0 | 0 | 42
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 418.8 | 0 | 170.4 | 38.1 | 0 | 92.4 | 0 | 142.2 | 0 | 163.6 | 0 | 44.4 | 0 | 84.8 | 0 | 27.6 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 367.5 | 42 | 0 | 298.2 | 0 | 0 | 31.5
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 416.4 | 0 | 216 | 36.3 | 0 | 127.5 | 0 | 142.2 | 0 | 160.8 | 0 | 48.4 | 0 | 95.2 | 0 | 27 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 430.5 | 42 | 0 | 306.6 | 0 | 0 | 31.5
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 421.2 | 0 | 259.2 | 37.5 | 0 | 160.2 | 0 | 148.6 | 0 | 160.4 | 0 | 47.2 | 0 | 105.6 | 0 | 27.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 409.5 | 52.5 | 0 | 306.6 | 0 | 0 | 42
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 424.8 | 0 | 265.2 | 39 | 0 | 127.8 | 0 | 151.4 | 0 | 162 | 0 | 44.8 | 0 | 144 | 0 | 28.8 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 451.5 | 42 | 0 | 289.8 | 0 | 0 | 31.5
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 415.2 | 0 | 316.8 | 41.4 | 0 | 181.8 | 0 | 142.1 | 0 | 160.4 | 0 | 43.2 | 0 | 142.4 | 0 | 28.2 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 399 | 52.5 | 0 | 296.1 | 0 | 0 | 42
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 255.6 | 42 | 0 | 166.8 | 0 | 138.9 | 0 | 165 | 0 | 44 | 0 | 96 | 0 | 28.2 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 357 | 42 | 0 | 294 | 0 | 0 | 31.5
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 240 | 42.3 | 0 | 120.3 | 0 | 140.7 | 0 | 159.8 | 0 | 46 | 0 | 127.2 | 0 | 26.4 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 409.5 | 31.5 | 0 | 294 | 0 | 0 | 42
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 279.6 | 48.3 | 0 | 153.3 | 0 | 126.1 | 0 | 159 | 0 | 43.2 | 0 | 133.6 | 0 | 29.4 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 378 | 52.5 | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 31.5
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 266.4 | 49.2 | 0 | 160.2 | 0 | 129.7 | 0 | 154.8 | 0 | 43.6 | 0 | 112 | 0 | 31.2 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 409.5 | 42 | 0 | 291.9 | 0 | 0 | 42
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 394.8 | 0 | 278.4 | 25.8 | 0 | 163.2 | 0 | 139.7 | 0 | 155.8 | 0 | 43.2 | 0 | 123.2 | 0 | 29.4 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 336 | 42 | 0 | 302.4 | 0 | 0 | 31.5
17 - 18 |  | 0 | 0 | 402 | 0 | 214.8 | 25.2 | 0 | 137.4 | 0 | 141.7 | 0 | 159.4 | 0 | 43.6 | 0 | 85.6 | 0 | 27.6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 325.5 | 52.5 | 0 | 336 | 0 | 0 | 42
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 397.2 | 0 | 180 | 34.8 | 0 | 100.8 | 0 | 133.3 | 0 | 156.4 | 0 | 43.2 | 0 | 86.4 | 0 | 27.6 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 346.5 | 42 | 0 | 407.4 | 0 | 0 | 42
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 392.4 | 0 | 198 | 31.8 | 0 | 118.2 | 0 | 134.4 | 0 | 143.6 | 0 | 44 | 0 | 86.4 | 0 | 33 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 336 | 42 | 0 | 441 | 0 | 0 | 31.5
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 394.8 | 0 | 154.8 | 34.5 | 0 | 78 | 0 | 127 | 0 | 154.4 | 0 | 43.6 | 0 | 84 | 0 | 28.8 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 325.5 | 52.5 | 0 | 434.7 | 0 | 0 | 31.5
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 182.4 | 39.9 | 0 | 107.1 | 0 | 123.4 | 0 | 161.8 | 0 | 43.6 | 0 | 82.4 | 0 | 28.2 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 325.5 | 42 | 0 | 441 | 0 | 0 | 42
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 165.6 | 41.4 | 0 | 90.3 | 0 | 123.1 | 0 | 169.4 | 0 | 44.4 | 0 | 82.4 | 0 | 25.8 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 325.5 | 52.5 | 0 | 384.3 | 0 | 0 | 31.5
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 406.8 | 0 | 182.4 | 40.8 | 0 | 108 | 0 | 122.3 | 0 | 164.8 | 0 | 43.6 | 0 | 80 | 0 | 30 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 315 | 42 | 0 | 430.5 | 0 | 0 | 31.5
Сумма | 0 | 0 | 0 | 9810 | 0 | 5054.4 | 915.9 | 0 | 2901 | 0 | 3218 | 0 | 3863.2 | 0 | 1060 | 0 | 2313.6 | 0 | 678.6 | 0 | 538.6 | 0 | 0 | 8452.5 | 1081.5 | 0 | 8190 | 0 | 0 | 871.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Климовская |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч