## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Малечкино | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Малечкино ТСН 2 ао RS | 10 Малечкино Т 1 ап RS | 10 Малечкино Т 2 ап RS | 10 Малечкино-Киселево ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап RS | 10 Малечкино-Котельная ао RS | 10 Малечкино-Парфеново ао RS | 10 Малечкино-Поселок ао RS | 10 Малечкино-Птицефабрика ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ап RS | 10 Малечкино-Степановское ао RS | 10 Малечкино-Степановское ап RS
00 - 01 | 0.4875 | 0 | 268.8 | 688.8 | 176 | 211.5 | 0 | 61.8 | 148 | 277.8 | 37.5 | 49.6 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0.51 | 0 | 277.6 | 668.8 | 172.4 | 220.5 | 0 | 61.2 | 147.6 | 262.4 | 37.2 | 48 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.5025 | 0 | 272 | 675.2 | 168 | 213 | 0 | 63.3 | 158 | 265.4 | 37.5 | 47.2 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0.495 | 0 | 268.8 | 665.6 | 168.8 | 209.4 | 0 | 63.6 | 147.2 | 263.8 | 37.2 | 48.4 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0.5025 | 0 | 272.8 | 677.6 | 169.2 | 213.6 | 0 | 63.9 | 145.6 | 277.8 | 36 | 48.4 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.4875 | 0 | 292 | 712 | 173.6 | 232.8 | 0 | 63.9 | 146 | 308.4 | 37.5 | 46.4 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0.4875 | 0 | 323.2 | 755.2 | 187.2 | 266.7 | 0 | 63 | 147.6 | 333 | 42.6 | 44.8 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0.4875 | 0 | 376 | 841.6 | 190 | 320.7 | 0 | 63.6 | 172 | 366 | 68.7 | 45.2 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0.48 | 0 | 464.8 | 987.2 | 187.2 | 411.9 | 0 | 64.2 | 301.2 | 370 | 80.7 | 48.8 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0.495 | 0 | 488.8 | 974.4 | 188.4 | 434.1 | 0 | 64.5 | 305.6 | 353.8 | 82.2 | 44.8 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.5025 | 0 | 454.4 | 987.2 | 187.2 | 399 | 0 | 63.6 | 284.8 | 392.4 | 81 | 42.8 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0.48 | 0 | 441.6 | 978.4 | 185.2 | 387.6 | 0 | 64.2 | 269.2 | 412.2 | 66.9 | 45.2 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0.48 | 0 | 404.8 | 900 | 193.6 | 349.2 | 0 | 64.2 | 234.8 | 362.4 | 65.4 | 44 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0.465 | 0 | 493.6 | 969.6 | 175.6 | 440.1 | 0 | 64.2 | 313.2 | 373 | 67.8 | 41.2 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0.4725 | 0 | 472 | 953.6 | 183.2 | 417.6 | 0 | 64.8 | 292 | 367.2 | 69.9 | 41.6 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0.4575 | 0 | 448.8 | 982.4 | 188 | 392.4 | 0 | 65.4 | 284.4 | 398.4 | 70.5 | 41.6 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0.48 | 0 | 443.2 | 882.4 | 199.2 | 386.7 | 0 | 65.4 | 185.2 | 396.4 | 57.6 | 44.8 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0.4725 | 0 | 368.8 | 880 | 206 | 311.7 | 0 | 64.2 | 156.4 | 422 | 51.6 | 44.4 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0.4875 | 0 | 333.6 | 907.2 | 208.8 | 276.3 | 0 | 63.6 | 155.2 | 452 | 47.1 | 44.4 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0.4725 | 0 | 320.8 | 901.6 | 199.2 | 264 | 0 | 63.6 | 161.6 | 443.6 | 52.2 | 45.6 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0.5025 | 0 | 307.2 | 879.2 | 205.6 | 249.6 | 0 | 63.6 | 161.2 | 418.6 | 50.4 | 43.6 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0.5025 | 0 | 300 | 841.6 | 208.8 | 242.1 | 0 | 63.9 | 160.8 | 383.8 | 46.5 | 42 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0.51 | 0 | 295.2 | 812.8 | 209.6 | 236.1 | 0 | 64.2 | 163.2 | 351.4 | 45.6 | 43.2 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.5025 | 0 | 292 | 752 | 198.8 | 234.3 | 0 | 63.6 | 159.6 | 306.4 | 41.7 | 46 | 0 | 0 | 0
Сумма | 11.7225 | 0 | 8680.8 | 20274.4 | 4529.6 | 7320.9 | 0 | 1531.5 | 4800.4 | 8558.2 | 1311.3 | 1082 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Малечкино ТСН 2 ао RS | 10 Малечкино Т 1 ап RS | 10 Малечкино Т 2 ап RS | 10 Малечкино-Киселево ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап RS | 10 Малечкино-Котельная ао RS | 10 Малечкино-Парфеново ао RS | 10 Малечкино-Поселок ао RS | 10 Малечкино-Птицефабрика ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ап RS | 10 Малечкино-Степановское ао RS | 10 Малечкино-Степановское ап RS
00 - 01 | 0.15 | 0 | 104.8 | 280.8 | 31.6 | 75 | 0 | 56.7 | 108.8 | 94 | 50.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0.15 | 0 | 109.6 | 283.2 | 32.8 | 79.8 | 0 | 57.6 | 110.8 | 92.4 | 50.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.15 | 0 | 106.4 | 284 | 31.2 | 76.8 | 0 | 57 | 112.4 | 93.2 | 51.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0.15 | 0 | 106.4 | 280 | 31.2 | 76.2 | 0 | 57 | 109.6 | 91.6 | 51 | 8.4 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0.15 | 0 | 103.2 | 276 | 31.2 | 73.8 | 0 | 56.4 | 107.6 | 91 | 50.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.1425 | 0 | 107.2 | 277.6 | 32.4 | 78 | 0 | 56.4 | 107.2 | 93 | 50.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0.15 | 0 | 113.6 | 280.8 | 32.4 | 85.2 | 0 | 56.4 | 106.4 | 93 | 53.4 | 8 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0.15 | 0 | 117.6 | 316.8 | 32.4 | 90.6 | 0 | 56.1 | 118 | 94.8 | 77.7 | 7.6 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0.1425 | 0 | 128 | 377.6 | 31.6 | 107.1 | 0 | 54 | 173.6 | 95.4 | 81.9 | 6.4 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0.1425 | 0 | 166.4 | 370.4 | 44 | 146.1 | 0 | 53.7 | 162 | 85.4 | 84 | 6.8 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.15 | 0 | 168 | 411.2 | 45.6 | 146.4 | 0 | 54 | 186.4 | 96.6 | 85.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0.15 | 0 | 135.2 | 374.4 | 41.6 | 111.9 | 0 | 54.9 | 157.6 | 117 | 61.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0.1425 | 0 | 121.6 | 316.8 | 54.4 | 97.2 | 0 | 55.5 | 116.8 | 93 | 54.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0.15 | 0 | 160 | 370.4 | 32 | 139.8 | 0 | 53.7 | 175.6 | 110 | 55.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0.1425 | 0 | 161.6 | 332 | 43.2 | 140.7 | 0 | 53.7 | 140.4 | 97 | 55.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0.15 | 0 | 149.6 | 362.4 | 44.4 | 128.7 | 0 | 53.7 | 158.8 | 106.2 | 55.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0.1425 | 0 | 155.2 | 300.8 | 50.4 | 133.5 | 0 | 53.7 | 114.8 | 89.2 | 51.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0.15 | 0 | 132.8 | 296.8 | 57.6 | 107.1 | 0 | 54.3 | 103.2 | 92.8 | 48.9 | 6.8 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0.1575 | 0 | 108.8 | 316 | 58.4 | 82.2 | 0 | 55.2 | 102.4 | 110.8 | 49.5 | 7.2 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0.15 | 0 | 109.6 | 291.2 | 34 | 80.4 | 0 | 56.4 | 106 | 107 | 50.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0.15 | 0 | 103.2 | 293.6 | 43.2 | 74.7 | 0 | 55.8 | 105.2 | 99.8 | 51.3 | 7.2 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0.15 | 0 | 106.4 | 288.8 | 40 | 77.4 | 0 | 55.8 | 105.6 | 97 | 51.6 | 7.2 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0.15 | 0 | 107.2 | 282.4 | 35.6 | 76.8 | 0 | 56.7 | 106.4 | 94 | 51.9 | 8 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.15 | 0 | 105.6 | 280.8 | 34.8 | 75.9 | 0 | 56.4 | 107.6 | 94.6 | 50.1 | 7.6 | 0 | 0 | 0
Сумма | 3.5625 | 0 | 2988 | 7544.8 | 946 | 2361.3 | 0 | 1331.1 | 3003.2 | 2328.8 | 1374.6 | 186.8 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Малечкино |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч