## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нелазское | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 1 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS УСПД | 10 Нелазское Т 2 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS УСПД | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS УСПД | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS УСПД | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0 | 0 | 2.944 | 2.944 | 0 | 457.6 | 457.6 | 0 | 392 | 392.4 | 280.4 | 0 | 169.2 | 63 | 59.6 | 52.4 | 52.6 | 0 | 0 | 176.6 | 49.2
01 - 02 | 0 | 0 | 2.976 | 2.976 | 0 | 449.6 | 448 | 0 | 387.2 | 387.2 | 280 | 0 | 165 | 64.5 | 54.6 | 52.4 | 52.6 | 0 | 0 | 168.8 | 50.4
02 - 03 | 0 | 0 | 3.008 | 2.992 | 0 | 436.8 | 436.8 | 0 | 389.6 | 389.2 | 277.8 | 0 | 162 | 63 | 59 | 52.8 | 52.6 | 0 | 0 | 161.8 | 49.8
03 - 04 | 0 | 0 | 2.976 | 2.976 | 0 | 435.2 | 436 | 0 | 377.6 | 377.6 | 277 | 0 | 161.1 | 61.5 | 48 | 52.4 | 52.6 | 0 | 0 | 162.6 | 51
04 - 05 | 0 | 0 | 2.976 | 2.976 | 0 | 433.6 | 434.4 | 0 | 370.4 | 370.8 | 273 | 0 | 162 | 62.7 | 45.6 | 52.4 | 52.4 | 0 | 0 | 158.8 | 50.7
05 - 06 | 0 | 0 | 2.976 | 2.976 | 0 | 448 | 448 | 0 | 402.4 | 402 | 287.8 | 0 | 164.1 | 64.2 | 61.2 | 53.2 | 53 | 0 | 0 | 170.2 | 49.8
06 - 07 | 0 | 0 | 2.944 | 2.96 | 0 | 504 | 502.4 | 0 | 412.8 | 412.8 | 302 | 0 | 164.4 | 96.9 | 58.4 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 189.8 | 51.9
07 - 08 | 0 | 0 | 2.944 | 2.944 | 0 | 526.4 | 528 | 0 | 414.4 | 414 | 299.4 | 0 | 167.4 | 91.5 | 62.4 | 52.4 | 52.4 | 0 | 0 | 216.6 | 52.2
08 - 09 | 0 | 0 | 2.912 | 2.912 | 0 | 528 | 528 | 0 | 426.4 | 426.4 | 299.2 | 0 | 165.9 | 89.1 | 72.8 | 54.4 | 54.4 | 0 | 0 | 220 | 53.1
09 - 10 | 0 | 0 | 2.912 | 2.912 | 0 | 534.4 | 534.4 | 0 | 409.6 | 410.4 | 292.8 | 0 | 150 | 116.7 | 73.6 | 44 | 44 | 0 | 0 | 215.4 | 52.5
10 - 11 | 0 | 0 | 2.944 | 2.928 | 0 | 566.4 | 566.4 | 0 | 391.2 | 391.2 | 272.2 | 0 | 144 | 148.2 | 76.4 | 42.4 | 42.6 | 0 | 0 | 217.6 | 56.4
11 - 12 | 0 | 0 | 2.944 | 2.96 | 0 | 537.6 | 536 | 0 | 392 | 391.6 | 254 | 0 | 151.5 | 116.4 | 93.6 | 44 | 43.8 | 0 | 0 | 214.2 | 54.6
12 - 13 | 0 | 0 | 2.976 | 2.96 | 0 | 531.2 | 532.8 | 0 | 372.8 | 372.8 | 251.4 | 0 | 152.7 | 99.3 | 76.4 | 45.2 | 45.2 | 0 | 0 | 223.4 | 56.7
13 - 14 | 0 | 0 | 2.912 | 2.928 | 0 | 520 | 518.4 | 0 | 379.2 | 379.2 | 246.2 | 0 | 144.6 | 99 | 90.8 | 42.4 | 42.6 | 0 | 0 | 220.8 | 54.6
14 - 15 | 0 | 0 | 2.976 | 2.96 | 0 | 526.4 | 526.4 | 0 | 359.2 | 358.8 | 229.6 | 0 | 154.2 | 96.6 | 86 | 42.8 | 42.8 | 0 | 0 | 221.2 | 54.6
15 - 16 | 0 | 0 | 2.912 | 2.912 | 0 | 542.4 | 543.2 | 0 | 412 | 412.8 | 275.2 | 0 | 162.9 | 98.7 | 90.8 | 46.8 | 46.8 | 0 | 0 | 226 | 55.8
16 - 17 | 0 | 0 | 2.88 | 2.896 | 0 | 550.4 | 550.4 | 0 | 430.4 | 430 | 282.6 | 0 | 182.7 | 80.7 | 93 | 54.8 | 54.6 | 0 | 0 | 228 | 58.8
17 - 18 | 0 | 0 | 2.912 | 2.912 | 0 | 552 | 552.8 | 0 | 418.4 | 418.8 | 303.2 | 0 | 189.6 | 69 | 61.4 | 54 | 54.2 | 0 | 0 | 234.8 | 59.1
18 - 19 | 0 | 0 | 2.944 | 2.928 | 0 | 556.8 | 556.8 | 0 | 417.6 | 417.6 | 304.2 | 0 | 188.4 | 69.3 | 59.2 | 54.4 | 54.2 | 0 | 0 | 238.6 | 60.6
19 - 20 | 0 | 0 | 2.944 | 2.944 | 0 | 553.6 | 552 | 0 | 412.8 | 412 | 308.2 | 0 | 189.9 | 67.8 | 49.8 | 54.4 | 54.6 | 0 | 0 | 236.2 | 58.8
20 - 21 | 0 | 0 | 2.944 | 2.96 | 0 | 540.8 | 542.4 | 0 | 411.2 | 411.6 | 300.8 | 0 | 182.1 | 62.1 | 56.2 | 54.8 | 54.6 | 0 | 0 | 238 | 60.3
21 - 22 | 0 | 0 | 2.976 | 2.976 | 0 | 520 | 520 | 0 | 432 | 432.4 | 318.4 | 0 | 182.7 | 61.8 | 59 | 54.4 | 54.6 | 0 | 0 | 220.2 | 55.2
22 - 23 | 0 | 0 | 3.008 | 2.992 | 0 | 489.6 | 488.8 | 0 | 412 | 411.6 | 304.8 | 0 | 178.8 | 60.3 | 51.8 | 55.6 | 55.4 | 0 | 0 | 196 | 54.3
23 - 00 | 0 | 0 | 2.976 | 2.992 | 0 | 468.8 | 469.6 | 0 | 406.4 | 406.8 | 290.8 | 0 | 176.7 | 57.9 | 60.8 | 55.2 | 55.2 | 0 | 0 | 178.8 | 55.8
Сумма | 0 | 0 | 70.816 | 70.816 | 0 | 12209.6 | 12209.6 | 0 | 9629.6 | 9630 | 6811 | 0 | 4011.9 | 1960.2 | 1600.4 | 1220.4 | 1220.6 | 0 | 0 | 4934.4 | 1306.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 1 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS УСПД | 10 Нелазское Т 2 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS УСПД | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS УСПД | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS УСПД | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 174.4 | 0 | 84.8 | 84.8 | 30.4 | 0 | 54.6 | 48.9 | 31.4 | 26.8 | 26.6 | 0 | 0 | 71.2 | 3.3
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 179.2 | 0 | 95.2 | 95.6 | 30.4 | 0 | 55.5 | 50.1 | 41.4 | 27.2 | 27.4 | 0 | 0 | 72.8 | 3.6
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 0 | 90.4 | 90.4 | 29.8 | 0 | 54 | 49.8 | 37.6 | 26.4 | 26.6 | 0 | 0 | 71.4 | 3.3
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 174.4 | 0 | 84 | 84.4 | 30 | 0 | 54 | 48.3 | 30.8 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 71.4 | 3.3
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2 | 172 | 0 | 80 | 80 | 29.8 | 0 | 54 | 48.6 | 27.6 | 26.4 | 26.2 | 0 | 0 | 69.2 | 3.6
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 174.4 | 0 | 85.6 | 85.2 | 30.8 | 0 | 54.6 | 49.5 | 31.6 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 69.4 | 3
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 176.8 | 0 | 94.4 | 94.4 | 32.8 | 0 | 53.4 | 55.5 | 40.2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 67.6 | 3
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 175.2 | 0 | 91.2 | 91.2 | 32.8 | 0 | 54.6 | 54.3 | 37 | 26 | 26 | 0 | 0 | 66 | 3
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 166.4 | 0 | 93.6 | 94 | 30.4 | 0 | 52.5 | 48.6 | 43.4 | 24.4 | 24.2 | 0 | 0 | 64 | 3
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 182.4 | 181.6 | 0 | 91.2 | 90.8 | 31.2 | 0 | 42.3 | 72.3 | 43.8 | 19.2 | 19.6 | 0 | 0 | 67 | 3
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 182.4 | 0 | 79.2 | 79.6 | 30.4 | 0 | 37.8 | 72 | 34 | 19.2 | 19 | 0 | 0 | 71 | 3.6
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.6 | 169.6 | 0 | 108.8 | 108.8 | 29.2 | 0 | 40.2 | 56.1 | 64.2 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 72.4 | 3
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 0 | 88.8 | 88.8 | 30.6 | 0 | 40.5 | 51 | 41.4 | 20.4 | 20.6 | 0 | 0 | 75.8 | 3.9
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2 | 171.2 | 0 | 107.2 | 106.4 | 27.8 | 0 | 38.1 | 56.7 | 64.4 | 18.8 | 18.4 | 0 | 0 | 75.8 | 3
14 - 15 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 163.2 | 163.2 | 0 | 102.4 | 103.2 | 27 | 0 | 39.3 | 52.2 | 60.8 | 18 | 18.4 | 0 | 0 | 71.2 | 3.3
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.6 | 185.6 | 0 | 104.8 | 104.4 | 31 | 0 | 50.4 | 61.5 | 56 | 21.6 | 21.4 | 0 | 0 | 73.2 | 3.3
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | 172.8 | 0 | 112.8 | 113.2 | 30.2 | 0 | 54.3 | 48.3 | 63 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 69.4 | 2.7
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168.8 | 0 | 91.2 | 90.4 | 33.4 | 0 | 55.2 | 40.8 | 36.2 | 24.4 | 24.6 | 0 | 0 | 73.2 | 2.4
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | 172 | 0 | 92 | 92.4 | 32.8 | 0 | 55.2 | 41.4 | 38 | 25.2 | 25 | 0 | 0 | 75 | 3.3
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 0 | 89.6 | 89.6 | 33.4 | 0 | 56.1 | 42.9 | 33.2 | 26 | 26.2 | 0 | 0 | 76 | 3.3
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.6 | 170.4 | 0 | 84.8 | 84.4 | 33 | 0 | 54.3 | 41.4 | 28.8 | 26 | 25.8 | 0 | 0 | 74 | 3.3
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.8 | 164.8 | 0 | 95.2 | 95.6 | 34.2 | 0 | 54.6 | 41.7 | 39.2 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 67.6 | 3.3
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 166.4 | 0 | 89.6 | 90 | 33 | 0 | 56.1 | 43.2 | 33.6 | 26.4 | 26.6 | 0 | 0 | 66.8 | 3.3
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 162.4 | 0 | 89.6 | 89.2 | 31.8 | 0 | 54.9 | 42 | 34.6 | 26.4 | 26.2 | 0 | 0 | 65 | 3.3
Сумма | 0 | 0 | 0.064 | 0.08 | 0 | 4144 | 4144 | 0 | 2226.4 | 2226.8 | 746.2 | 0 | 1216.5 | 1217.1 | 992.2 | 576 | 576 | 0 | 0 | 1696.4 | 77.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нелазское |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч