## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Новые Углы | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [26 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS | 10 Новые Углы Т 1 ап RS | 10 Новые Углы Т 2 ап RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-Карьер ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-Кораблево ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ап RS | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-КПД 1 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-КПД 2 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ап RS | 10 Новые Углы-Сельца ао RS | 10 Новые Углы-Сельца ап RS | 10 Новые Углы-Строитель ао (xml Пирамида) | 35 Новые Углы Т 1 ап RS | 35 Новые Углы Т 2 ап RS | 35 Новые Углы-Абаканово ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ап RS | 35 Новые Углы-Южная ао RS | 35 Новые Углы-Южная ап RS | АЧР
00 - 01 | 8.848 |  | 894 | 624 | 132.8 | 71.4 | 97.8 | 151.6 | 0 |  | 241.8 | 211.8 |  | 273.2 | 213.6 | 95 | 0 | 20.8 | 0 | 13.6 | 766.5 | 0 | 485.8 | 0 | 86.8 | 0 | 1.05 | 1.7674
01 - 02 | 8.8 |  | 858 | 612 | 138.4 | 71.4 | 98.7 | 147.6 | 0 |  | 235.2 | 162.6 |  | 274.8 | 209.2 | 100 | 0 | 20.8 | 0 | 13.2 | 756 | 0 | 471.8 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 1.7085
02 - 03 | 8.88 |  | 876 | 612 | 135.2 | 71.4 | 98.4 | 140.8 | 0 |  | 237 | 196.2 |  | 282 | 203.2 | 96.4 | 0 | 19.6 | 0 | 14 | 745.5 | 0 | 462 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 1.7192
03 - 04 | 8.928 |  | 918 | 582 | 134.4 | 70.8 | 98.4 | 134 | 0 |  | 237.6 | 238.2 |  | 284 | 205.2 | 99 | 0 | 20.8 | 0 | 13.6 | 735 | 0 | 456.4 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1.7548
04 - 05 | 8.768 |  | 936 | 618 | 147.2 | 69 | 97.5 | 144.8 | 0 |  | 207 | 236.4 |  | 282 | 210.4 | 97.4 | 0 | 20.4 | 0 | 12.4 | 766.5 | 0 | 490 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1.8075
05 - 06 | 8.784 |  | 894 | 648 | 152.8 | 69 | 97.8 | 166.8 | 0 |  | 235.2 | 177.6 |  | 270.8 | 228 | 98 | 0 | 20 | 0 | 12.8 | 861 | 0 | 562.8 | 0 | 88.2 | 0 | 1.05 | 1.8564
06 - 07 | 8.896 |  | 936 | 720 | 158.4 | 64.2 | 99.3 | 175.2 | 0 |  | 241.8 | 178.8 |  | 292 | 251.6 | 101 | 0 | 20.4 | 0 | 12.8 | 945 | 0 | 604.8 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 1.9585
07 - 08 | 8.768 |  | 1056 | 840 | 206.4 | 72 | 101.4 | 185.2 | 0 |  | 251.4 | 212.4 |  | 320 | 328.8 | 103 | 0 | 24.4 | 0 | 14 | 1039.5 | 0 | 652.4 | 0 | 91 | 0 | 0 | 2.22
08 - 09 | 8.64 |  | 1206 | 876 | 251.2 | 84.6 | 102 | 189.2 | 0 |  | 307.2 | 241.2 |  | 394.8 | 372.8 | 101 | 0 | 24.4 | 0 | 14 | 1165.5 | 0 | 687.4 | 0 | 93.8 | 0 | 0 | 2.4626
09 - 10 | 8.736 |  | 1308 | 942 | 283.2 | 109.8 | 102.9 | 208.8 | 0 |  | 304.8 | 274.2 |  | 416 | 348 | 96.4 | 0 | 20.4 | 0 | 16 | 1207.5 | 0 | 712.6 | 0 | 119 | 0 | 0 | 2.5883
10 - 11 | 8.704 |  | 1344 | 1014 | 291.2 | 139.8 | 105 | 178.8 | 0 |  | 364.2 | 282.6 |  | 451.2 | 372.4 | 93.4 | 0 | 37.6 | 0 | 16.4 | 1155 | 0 | 684.6 | 0 | 120.4 | 0 | 1.05 | 2.653
11 - 12 | 8.688 |  | 1350 | 888 | 276 | 149.4 | 103.8 | 182.8 | 0 |  | 396 | 314.4 |  | 451.6 | 338 | 94.4 | 0 | 24.8 | 0 | 14.4 | 1102.5 | 0 | 644 | 0 | 102.2 | 0 | 0 | 2.5936
12 - 13 | 8.8 |  | 1206 | 876 | 248.8 | 124.8 | 102.3 | 158.8 | 0 |  | 360.6 | 255.6 |  | 426.4 | 262.4 | 91.4 | 0 | 21.2 | 0 | 15.2 | 1029 | 0 | 620.2 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 2.3271
13 - 14 | 8.704 |  | 1224 | 948 | 279.2 | 117 | 103.5 | 158 | 0 |  | 345.6 | 277.8 |  | 377.2 | 341.6 | 100.2 | 0 | 23.2 | 0 | 14.4 | 1144.5 | 4.2 | 637 | 0 | 110.6 | 0 | 0 | 2.4291
14 - 15 | 8.64 |  | 1218 | 924 | 253.6 | 115.2 | 102.3 | 150 | 0 |  | 378 | 300 |  | 372.4 | 356.4 | 98.4 | 0 | 35.6 | 0 | 14.4 | 1102.5 | 0 | 620.2 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 2.4185
15 - 16 | 8.672 |  | 1146 | 870 | 253.6 | 112.2 | 100.5 | 140.4 | 0 |  | 354.6 | 274.8 |  | 352.4 | 334.4 | 95.6 | 0 | 20 | 0 | 14.8 | 1081.5 | 0 | 620.2 | 0 | 113.4 | 0 | 1.05 | 2.3189
16 - 17 | 8.704 |  | 1176 | 780 | 226.4 | 124.2 | 98.1 | 147.6 | 0 |  | 333 | 283.2 |  | 380.8 | 294.8 | 106 | 0 | 22 | 0 | 16 | 1134 | 0 | 676.2 | 0 | 112 | 0 | 0 | 2.3753
17 - 18 | 8.688 |  | 1182 | 744 | 222.4 | 96.6 | 97.8 | 162.4 | 0 |  | 292.8 | 252.6 |  | 414.4 | 270.4 | 104.6 | 0 | 21.6 | 0 | 13.6 | 1081.5 | 0 | 704.2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2.3606
18 - 19 | 8.736 |  | 1074 | 732 | 169.6 | 80.4 | 99.9 | 181.2 | 0 |  | 289.2 | 190.2 |  | 407.2 | 262 | 101.4 | 0 | 22 | 0 | 10.4 | 1060.5 | 0 | 719.6 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 2.2439
19 - 20 | 8.864 |  | 1122 | 726 | 160.8 | 78 | 99 | 189.2 | 0 |  | 277.8 | 220.2 |  | 420.8 | 278 | 106 | 0 | 22 | 0 | 11.2 | 1050 | 0 | 718.2 | 0 | 71.4 | 0 | 1.05 | 2.3034
20 - 21 | 8.768 |  | 1128 | 702 | 159.2 | 75 | 97.2 | 190.8 | 0 |  | 261.6 | 241.8 |  | 401.2 | 278 | 104.8 | 0 | 21.2 | 0 | 10.8 | 1018.5 | 0 | 695.8 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2.2758
21 - 22 | 8.8 |  | 1080 | 684 | 155.2 | 71.4 | 97.2 | 159.2 | 0 |  | 253.8 | 269.4 |  | 372.8 | 274 | 101.6 | 0 | 22 | 0 | 10.4 | 966 | 0 | 659.4 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2.1926
22 - 23 | 9.104 |  | 954 | 708 | 140.8 | 72.6 | 97.8 | 145.6 | 0 |  | 270.6 | 210 |  | 330.8 | 248.4 | 100 | 0 | 22.4 | 0 | 11.6 | 882 | 0 | 578.2 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 1.9582
23 - 00 | 8.864 |  | 876 | 666 | 140 | 71.4 | 98.1 | 139.2 | 0 |  | 304.2 | 163.2 |  | 300.4 | 228 | 102.4 | 0 | 21.2 | 0 | 10.8 | 829.5 | 0 | 529.2 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 1.8039
Сумма | 210.784 | 0 | 25962 | 18336 | 4716.8 | 2181.6 | 2396.7 | 3928 | 0 | 0 | 6981 | 5665.2 | 0 | 8549.2 | 6709.6 | 2387.4 | 0 | 548.8 | 0 | 320.8 | 23625 | 4.2 | 14693 | 0 | 2268 | 0 | 5.25
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [26 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS | 10 Новые Углы Т 1 ап RS | 10 Новые Углы Т 2 ап RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-Карьер ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-Кораблево ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ап RS | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-КПД 1 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-КПД 2 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ап RS | 10 Новые Углы-Сельца ао RS | 10 Новые Углы-Сельца ап RS | 10 Новые Углы-Строитель ао (xml Пирамида) | 35 Новые Углы Т 1 ап RS | 35 Новые Углы Т 2 ап RS | 35 Новые Углы-Абаканово ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ап RS | 35 Новые Углы-Южная ао RS | 35 Новые Углы-Южная ап RS
00 - 01 | 0 |  | 144 | 96 | 0 | 0 | 17.1 | 64 | 0 |  | 58.8 | 8.4 |  | 122.4 | 85.6 | 19.4 | 0 | 5.2 | 0 | 5.2 | 273 | 0 | 168 | 159.6 | 0 | 0 | 84
01 - 02 | 0 |  | 132 | 102 | 0 | 0 | 17.7 | 65.2 | 0 |  | 57 | 0.6 |  | 122.4 | 88.4 | 19.8 | 0 | 5.6 | 0 | 6 | 273 | 0 | 169.4 | 163.8 | 0 | 0 | 84
02 - 03 | 0 |  | 138 | 96 | 0 | 0 | 18 | 64.4 | 0 |  | 54.6 | 4.2 |  | 121.6 | 87.6 | 19.4 | 0 | 4.8 | 0 | 5.6 | 283.5 | 0 | 169.4 | 159.6 | 0 | 0 | 81.9
03 - 04 | 0 |  | 156 | 78 | 0 | 0 | 17.1 | 64 | 0 |  | 55.2 | 9 |  | 119.2 | 85.2 | 19.8 | 0 | 4.4 | 0 | 5.2 | 273 | 0 | 169.4 | 161 | 0 | 0 | 84
04 - 05 | 0 |  | 162 | 78 | 0 | 0 | 16.8 | 62 | 0 |  | 35.4 | 13.2 |  | 122.8 | 82 | 18.4 | 0 | 5.6 | 0 | 5.6 | 273 | 0 | 176.4 | 169.4 | 0 | 0 | 82.95
05 - 06 | 0 |  | 138 | 78 | 0 | 0 | 17.1 | 78.8 | 0 |  | 37.2 | 1.2 |  | 121.2 | 83.2 | 19.4 | 0 | 5.2 | 0 | 5.2 | 304.5 | 0 | 197.4 | 177.8 | 0 | 0 | 84
06 - 07 | 0 |  | 132 | 126 | 0 | 0 | 17.4 | 83.2 | 0 |  | 36 | 0 |  | 115.2 | 86.8 | 18.8 | 0 | 4.4 | 0 | 4.8 | 315 | 0 | 200.2 | 191.8 | 0 | 0 | 81.9
07 - 08 | 0 |  | 186 | 216 | 0 | 0 | 16.8 | 82.4 | 0 |  | 37.2 | 4.8 |  | 116 | 163.6 | 18.6 | 0 | 8.8 | 0 | 5.6 | 325.5 | 0 | 208.6 | 228.2 | 0 | 0 | 82.95
08 - 09 | 0 |  | 258 | 258 | 0 | 0 | 15.6 | 89.6 | 0 |  | 72 | 12.6 |  | 158 | 224.4 | 17.8 | 0 | 6.4 | 0 | 7.2 | 346.5 | 0 | 211.4 | 267.4 | 0 | 0 | 81.9
09 - 10 | 0 |  | 324 | 270 | 0 | 0 | 19.5 | 98.4 | 0 |  | 75 | 27.6 |  | 200.8 | 195.2 | 18 | 0 | 4.4 | 0 | 10 | 388.5 | 0 | 215.6 | 289.8 | 0 | 0 | 82.95
10 - 11 | 0 |  | 384 | 312 | 3.2 | 0 | 21.6 | 85.6 | 0 |  | 116.4 | 32.4 |  | 230.8 | 214.4 | 17 | 0 | 17.2 | 0 | 10 | 367.5 | 0 | 194.6 | 267.4 | 0 | 0 | 82.95
11 - 12 | 0 |  | 324 | 162 | 0 | 0 | 18.3 | 84 | 0 |  | 112.8 | 21.6 |  | 224.8 | 182 | 17.8 | 0 | 9.2 | 0 | 10.4 | 325.5 | 0 | 183.4 | 264.6 | 0 | 0 | 82.95
12 - 13 | 0 |  | 270 | 240 | 0 | 0 | 17.1 | 73.2 | 0 |  | 93.6 | 7.8 |  | 207.2 | 90 | 17.8 | 0 | 6 | 0 | 10.8 | 304.5 | 0 | 182 | 250.6 | 0 | 0 | 81.9
13 - 14 | 0 |  | 318 | 282 | 3.2 | 0 | 20.7 | 78.4 | 0 |  | 118.2 | 19.2 |  | 193.2 | 193.6 | 25.4 | 0 | 8.4 | 0 | 10.4 | 336 | 0 | 177.8 | 289.8 | 0 | 0 | 81.9
14 - 15 | 0 |  | 282 | 240 | 0.8 | 0 | 17.4 | 61.6 | 0 |  | 114 | 17.4 |  | 184.8 | 210 | 24.2 | 0 | 17.6 | 0 | 10.4 | 346.5 | 0 | 175 | 282.8 | 0 | 0 | 81.9
15 - 16 | 0 |  | 222 | 186 | 0 | 0 | 15.6 | 57.6 | 0 |  | 84 | 12.6 |  | 166.4 | 192.4 | 16.6 | 0 | 6.8 | 0 | 10.4 | 315 | 0 | 162.4 | 259 | 0 | 0 | 82.95
16 - 17 | 0 |  | 210 | 120 | 0 | 0 | 15.6 | 59.6 | 0 |  | 76.2 | 15 |  | 161.6 | 128.8 | 17.6 | 0 | 4.8 | 0 | 9.6 | 346.5 | 0 | 183.4 | 259 | 0 | 0 | 82.95
17 - 18 | 0 |  | 228 | 114 | 0 | 0 | 16.2 | 72.4 | 0 |  | 85.8 | 9.6 |  | 181.6 | 74.4 | 18 | 0 | 4.4 | 0 | 6.8 | 325.5 | 0 | 198.8 | 207.2 | 0 | 0 | 84
18 - 19 | 0 |  | 204 | 102 | 0 | 0 | 16.5 | 80.8 | 0 |  | 78 | 0 |  | 192.8 | 75.6 | 17.4 | 0 | 4.4 | 0 | 4.8 | 315 | 0 | 207.2 | 194.6 | 0 | 0 | 82.95
19 - 20 | 0 |  | 222 | 90 | 0 | 0 | 17.1 | 82.8 | 0 |  | 72.6 | 7.2 |  | 187.6 | 80.8 | 18 | 0 | 4.8 | 0 | 5.2 | 325.5 | 0 | 217 | 177.8 | 0 | 0 | 84
20 - 21 | 0 |  | 228 | 90 | 0 | 0 | 17.1 | 82 | 0 |  | 59.4 | 11.4 |  | 179.6 | 75.6 | 17.4 | 0 | 5.6 | 0 | 5.2 | 315 | 0 | 214.2 | 176.4 | 0 | 0 | 84
21 - 22 | 0 |  | 216 | 84 | 0 | 0 | 16.8 | 66.8 | 0 |  | 53.4 | 17.4 |  | 172.4 | 80.8 | 17.6 | 0 | 5.2 | 0 | 5.2 | 315 | 0 | 201.6 | 182 | 0 | 0 | 84
22 - 23 | 0 |  | 168 | 84 | 0 | 0 | 17.1 | 63.2 | 0 |  | 57 | 5.4 |  | 153.6 | 70.8 | 18.2 | 0 | 4.8 | 0 | 5.2 | 283.5 | 0 | 177.8 | 175 | 0 | 0 | 82.95
23 - 00 | 0 |  | 132 | 78 | 0 | 0 | 17.4 | 62 | 0 |  | 58.8 | 0 |  | 141.2 | 66.4 | 18.2 | 0 | 5.6 | 0 | 5.6 | 273 | 0 | 169.4 | 173.6 | 0 | 0 | 85.05
Сумма | 0 | 0 | 5178 | 3582 | 7.2 | 0 | 417.6 | 1762 | 0 | 0 | 1698.6 | 258.6 | 0 | 3897.2 | 2917.6 | 450.6 | 0 | 159.6 | 0 | 170.4 | 7549.5 | 0 | 4530.4 | 5128.2 | 0 | 0 | 1995

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новые Углы |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч