## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андога | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао RS | 0,4 Андога ТСН 1 ап RS | 0,4 Андога ТСН 2 ао RS | 0,4 Андога ТСН 2 ап RS | 10 Андога Т 1 ао RS | 10 Андога Т 1 ап RS | 10 Андога-Бойлово ао RS | 10 Андога-Бойлово ап RS | 10 Андога-Горка ао RS | 10 Андога-Горка ап RS | 10 Андога-Поселок ао RS | 10 Андога-Поселок ап RS | 10 Андога-Пугино ао RS | 10 Андога-Пугино ап RS
00 - 01 | 0 | 4.272 | 1.178 | 0 | 0 | 187.8 | 42.4 | 0 | 20 | 0 | 102.9 | 0 | 22.8 | 0
01 - 02 | 0 | 4.218 | 1.168 | 0 | 0 | 191.4 | 41.4 | 0 | 20.4 | 0 | 108.3 | 0 | 21.6 | 0
02 - 03 | 0 | 4.284 | 1.188 | 0 | 0 | 198 | 41.6 | 0 | 21.4 | 0 | 113.85 | 0 | 21.45 | 0
03 - 04 | 0 | 4.326 | 1.195 | 0 | 0 | 186 | 42.4 | 0 | 20.4 | 0 | 101.1 | 0 | 22.5 | 0
04 - 05 | 0 | 4.302 | 1.19 | 0 | 0 | 184.5 | 41.6 | 0 | 20.2 | 0 | 101.7 | 0 | 20.85 | 0
05 - 06 | 0 | 4.266 | 1.177 | 0 | 0 | 198.9 | 41.6 | 0 | 22.4 | 0 | 113.25 | 0 | 22.2 | 0
06 - 07 | 0 | 4.266 | 1.177 | 0 | 0 | 200.1 | 44.6 | 0 | 21 | 0 | 111 | 0 | 24 | 0
07 - 08 | 0 | 4.272 | 1.176 | 0 | 0 | 212.1 | 47.6 | 0 | 24.4 | 0 | 112.5 | 0 | 27.45 | 0
08 - 09 | 0 | 4.23 | 1.643 | 0 | 0 | 225.3 | 50.6 | 0 | 26.8 | 0 | 120.75 | 0 | 27.75 | 0
09 - 10 | 0 | 4.224 | 1.167 | 0 | 0 | 203.4 | 48.8 | 0 | 24.4 | 0 | 102.75 | 0 | 27.6 | 0
10 - 11 | 0 | 4.248 | 1.177 | 0 | 0 | 203.4 | 51.4 | 0 | 25.2 | 0 | 101.7 | 0 | 25.2 | 0
11 - 12 | 0 | 4.284 | 1.18 | 0 | 0 | 211.5 | 56.4 | 0 | 21.4 | 0 | 109.05 | 0 | 24.9 | 0
12 - 13 | 0 | 4.296 | 1.181 | 0 | 0 | 208.2 | 51.4 | 0 | 23.8 | 0 | 108.6 | 0 | 25.05 | 0
13 - 14 | 0 | 4.29 | 1.184 | 0 | 0 | 195 | 50 | 0 | 22.8 | 0 | 99.15 | 0 | 22.95 | 0
14 - 15 | 0 | 4.284 | 1.179 | 0 | 0 | 195.6 | 50.6 | 0 | 23 | 0 | 100.65 | 0 | 21.45 | 0
15 - 16 | 0 | 4.23 | 1.169 | 0 | 0 | 193.8 | 44.8 | 0 | 23 | 0 | 100.8 | 0 | 25.5 | 0
16 - 17 | 0 | 4.206 | 1.166 | 0 | 0 | 194.7 | 47 | 0 | 24.2 | 0 | 97.8 | 0 | 25.95 | 0
17 - 18 | 0 | 4.254 | 1.176 | 0 | 0 | 210 | 48 | 0 | 32 | 0 | 102.45 | 0 | 27.9 | 0
18 - 19 | 0 | 5.424 | 1.168 | 0 | 0 | 224.1 | 50.8 | 0 | 30.4 | 0 | 115.65 | 0 | 27.45 | 0
19 - 20 | 0 | 6.702 | 1.166 | 0 | 0 | 212.1 | 50 | 0 | 29.6 | 0 | 103.8 | 0 | 29.1 | 0
20 - 21 | 0 | 6.726 | 1.176 | 0 | 0 | 201.6 | 48.4 | 0 | 29.6 | 0 | 97.35 | 0 | 26.55 | 0
21 - 22 | 0 | 6.78 | 1.186 | 0 | 0 | 201 | 48.2 | 0 | 26 | 0 | 99.75 | 0 | 27.15 | 0
22 - 23 | 0 | 6.726 | 1.172 | 0 | 0 | 188.7 | 46.4 | 0 | 24.4 | 0 | 91.5 | 0 | 26.4 | 0
23 - 00 | 0 | 6.648 | 1.167 | 0 | 0 | 193.2 | 43.8 | 0 | 28.2 | 0 | 96.15 | 0 | 25.2 | 0
Сумма | 0 | 115.758 | 28.706 | 0 | 0 | 4820.4 | 1129.8 | 0 | 585 | 0 | 2512.5 | 0 | 598.95 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао RS | 0,4 Андога ТСН 1 ап RS | 0,4 Андога ТСН 2 ао RS | 0,4 Андога ТСН 2 ап RS | 10 Андога Т 1 ао RS | 10 Андога Т 1 ап RS | 10 Андога-Бойлово ао RS | 10 Андога-Бойлово ап RS | 10 Андога-Горка ао RS | 10 Андога-Горка ап RS | 10 Андога-Поселок ао RS | 10 Андога-Поселок ап RS | 10 Андога-Пугино ао RS | 10 Андога-Пугино ап RS
00 - 01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 14.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 8.25 | 0 | 9.75 | 0
01 - 02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 14.2 | 0 | 1.8 | 0 | 8.55 | 0 | 9.3 | 0
02 - 03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 14.8 | 0 | 2.8 | 0 | 8.85 | 0 | 9.6 | 0
03 - 04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 15 | 0 | 1.8 | 0 | 8.4 | 0 | 10.05 | 0
04 - 05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 14.6 | 0 | 2 | 0 | 8.7 | 0 | 9.9 | 0
05 - 06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 14.4 | 0 | 3 | 0 | 8.4 | 0 | 9.6 | 0
06 - 07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 14.6 | 0 | 1.4 | 0 | 8.4 | 0 | 9.45 | 0
07 - 08 | 0.03 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 36 | 14.6 | 0 | 2 | 0 | 8.7 | 0 | 9.6 | 0
08 - 09 | 0.03 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 37.2 | 14.6 | 0 | 2.2 | 0 | 9.15 | 0 | 9.75 | 0
09 - 10 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 14.4 | 0 | 2.4 | 0 | 8.25 | 0 | 9.45 | 0
10 - 11 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 15 | 0 | 2.6 | 0 | 8.25 | 0 | 9.75 | 0
11 - 12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 16.2 | 0 | 1.6 | 0 | 8.85 | 0 | 9.75 | 0
12 - 13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 15.4 | 0 | 2 | 0 | 8.55 | 0 | 10.35 | 0
13 - 14 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 16 | 0 | 3.4 | 0 | 8.1 | 0 | 9.75 | 0
14 - 15 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 16.2 | 0 | 2 | 0 | 7.8 | 0 | 9.75 | 0
15 - 16 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 14.4 | 0 | 1.8 | 0 | 8.1 | 0 | 9.75 | 0
16 - 17 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 14.2 | 0 | 1.2 | 0.2 | 7.65 | 0 | 9.45 | 0
17 - 18 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 14.8 | 0 | 3.2 | 0 | 8.55 | 0 | 9.6 | 0
18 - 19 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 15.2 | 0 | 3 | 0 | 8.7 | 0 | 9.9 | 0
19 - 20 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 14 | 0 | 3 | 0 | 8.25 | 0 | 9.9 | 0
20 - 21 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 14.4 | 0 | 2.8 | 0 | 8.55 | 0 | 10.05 | 0
21 - 22 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 15.4 | 0 | 3.4 | 0 | 8.4 | 0 | 9.9 | 0
22 - 23 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 14.8 | 0 | 2.4 | 0 | 8.1 | 0 | 9.9 | 0
23 - 00 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 13.8 | 0 | 2.8 | 0 | 8.1 | 0 | 9.6 | 0
Сумма | 0.69 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 876.9 | 355.4 | 0 | 56 | 0.4 | 201.6 | 0 | 233.85 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андога |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч