## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Барановская | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 | 2.3 | 0.2 | 126 | 18.42 | 37.7 | 0 | 42.3
01 - 02 | 2.31 | 0.2 | 122 | 18 | 36.2 | 0 | 41.16
02 - 03 | 2.28 | 0.2 | 121 | 17.94 | 36.2 | 0 | 40.08
03 - 04 | 2.28 | 0.2 | 122 | 17.94 | 36.4 | 0 | 41.1
04 - 05 | 2.28 | 0.21 | 125.8 | 17.88 | 38 | 0 | 43.62
05 - 06 | 2.28 | 0.2 | 129.2 | 19.08 | 38.3 | 0 | 43.5
06 - 07 | 2.28 | 0.2 | 134.4 | 19.14 | 39.7 | 0 | 47.04
07 - 08 | 2.28 | 0.2 | 143 | 19.86 | 43.2 | 0 | 50.64
08 - 09 | 2.21 | 0.25 | 150.4 | 24.42 | 39.3 | 0 | 50.4
09 - 10 | 2.19 | 0.2 | 146.8 | 22.62 | 42.4 | 0 | 48.06
10 - 11 | 2.2 | 0.19 | 146.2 | 22.56 | 42.6 | 0 | 47.76
11 - 12 | 2.24 | 0.2 | 148.8 | 22.44 | 42.2 | 0 | 50.76
12 - 13 | 2.28 | 0.2 | 142.2 | 22.08 | 40 | 0 | 47.46
13 - 14 | 2.2 | 0.2 | 133.6 | 20.52 | 39.4 | 0 | 43.26
14 - 15 | 2.21 | 0.2 | 130 | 21 | 37.5 | 0 | 40.26
15 - 16 | 2.2 | 0.2 | 125.4 | 18.3 | 37.7 | 0 | 42.36
16 - 17 | 2.18 | 0.2 | 141.6 | 20.64 | 38.6 | 0 | 51.78
17 - 18 | 2.2 | 0.2 | 148.8 | 20.82 | 42.2 | 0 | 54.9
18 - 19 | 2.23 | 0.2 | 146.6 | 21.24 | 42.6 | 0 | 51.24
19 - 20 | 2.26 | 0.2 | 150 | 21.96 | 43.2 | 0 | 52.38
20 - 21 | 2.24 | 0.2 | 155.8 | 21.9 | 46 | 0 | 55.32
21 - 22 | 2.24 | 0.2 | 146 | 20.34 | 42.1 | 0 | 53.46
22 - 23 | 2.29 | 0.2 | 143.8 | 19.8 | 45.2 | 0 | 49.44
23 - 00 | 2.3 | 0.2 | 141.2 | 19.74 | 43.9 | 0 | 48.42
Сумма | 53.96 | 4.85 | 3320.6 | 488.64 | 970.6 | 0 | 1136.7
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 | 0.42 | 0 | 39.6 | 3.42 | 10.7 | 0 | 0
01 - 02 | 0.43 | 0 | 40.4 | 3.48 | 11.1 | 0 | 0
02 - 03 | 0.41 | 0 | 38.2 | 3.24 | 10.3 | 0 | 0
03 - 04 | 0.42 | 0 | 38.4 | 3.48 | 10.5 | 0 | 0
04 - 05 | 0.42 | 0 | 37.4 | 3.12 | 10.1 | 0 | 0
05 - 06 | 0.42 | 0.01 | 39 | 3.48 | 10.5 | 0 | 0
06 - 07 | 0.41 | 0 | 37.4 | 3.24 | 10.1 | 0 | 0
07 - 08 | 0.42 | 0 | 38 | 3.48 | 10.2 | 0 | 0
08 - 09 | 0.4 | 0 | 34.6 | 3.9 | 8.1 | 0 | 0
09 - 10 | 0.4 | 0 | 33.4 | 4.02 | 7.9 | 0 | 0
10 - 11 | 0.39 | 0.01 | 34 | 4.2 | 8.4 | 0 | 0
11 - 12 | 0.41 | 0 | 35.8 | 4.56 | 8.8 | 0 | 0
12 - 13 | 0.41 | 0 | 38 | 4.8 | 9.7 | 0 | 0
13 - 14 | 0.4 | 0 | 32.4 | 3.66 | 8.7 | 0 | 0
14 - 15 | 0.4 | 0 | 31.8 | 3.54 | 8.3 | 0 | 0
15 - 16 | 0.4 | 0 | 28.4 | 3.36 | 7.9 | 0 | 0
16 - 17 | 0.4 | 0 | 29.6 | 3.3 | 7.9 | 0 | 0
17 - 18 | 0.4 | 0 | 31.2 | 3.3 | 8.2 | 0 | 0
18 - 19 | 0.41 | 0 | 33.2 | 3.36 | 8.6 | 0 | 0
19 - 20 | 0.41 | 0 | 35.8 | 3.48 | 9.1 | 0 | 0
20 - 21 | 0.41 | 0 | 36.6 | 3.24 | 9.3 | 0 | 0
21 - 22 | 0.41 | 0 | 36.6 | 3.9 | 9.4 | 0 | 0
22 - 23 | 0.43 | 0 | 39 | 3.78 | 10.1 | 0 | 0
23 - 00 | 0.42 | 0 | 40.8 | 4.02 | 10.6 | 0 | 0
Сумма | 9.85 | 0.02 | 859.6 | 87.36 | 224.5 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Барановская |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч