## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кадуй | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [16 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Кадуй Т 1 ап RS УСПД | 10 Кадуй Т 2 ап RS УСПД | 10 Кадуй-Вершина ао RS УСПД | 10 Кадуй-Винзавод ао RS УСПД | 10 Кадуй-Горсеть ао RS УСПД | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS УСПД | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS УСПД | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS УСПД | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS УСПД | 10 Кадуй-Селище ао RS УСПД | 10 Кадуй-Селище ап RS УСПД | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS УСПД | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS УСПД | 35 Кадуй-Никольская ао RS УСПД | 35 Кадуй-Никольская ап RS УСПД | АЧР
00 - 01 | 5.632 | 6.944 | 1155.6 | 1237.2 | 976 | 406.6 | 483.9 | 2.4 | 58.4 | 0 | 239.1 | 205 | 0 | 27 | 0 | 877.8 | 0 | 2.3984
01 - 02 | 5.568 | 6.88 | 1113.6 | 1212 | 960.4 | 386.4 | 467.4 | 2.1 | 55.4 | 0 | 233.7 | 199 | 0 | 26.4 | 0 | 864.15 | 0 | 2.3308
02 - 03 | 5.616 | 6.56 | 1081.2 | 1182 | 927 | 362.4 | 462.9 | 2.1 | 54.6 | 0 | 228.6 | 202 | 0 | 26.7 | 0 | 870.45 | 0 | 2.2663
03 - 04 | 5.712 | 6.512 | 1065.6 | 1162.8 | 905.8 | 359.8 | 455.7 | 2.4 | 54.2 | 0 | 223.5 | 206.2 | 0 | 27 | 0 | 922.95 | 0 | 2.2346
04 - 05 | 5.68 | 7.024 | 1105.2 | 1185.6 | 920.8 | 384 | 463.8 | 2.1 | 55.2 | 0 | 229.8 | 211 | 0 | 27 | 0 | 938.7 | 0 | 2.2937
05 - 06 | 5.584 | 7.344 | 1212 | 1174.8 | 917.4 | 428.8 | 490.2 | 2.4 | 52.6 | 0 | 266.7 | 207.2 | 0 | 27 | 0 | 997.5 | 0 | 2.3923
06 - 07 | 5.632 | 7.376 | 1359.6 | 1220.4 | 960 | 481.8 | 558 | 2.4 | 62.2 | 0 | 294 | 200.2 | 0 | 26.7 | 0 | 1052.1 | 0 | 2.5853
07 - 08 | 5.632 | 7.28 | 1524 | 1255.2 | 973.6 | 588.2 | 600 | 2.1 | 67 | 0 | 307.5 | 217.2 | 0 | 31.8 | 0 | 1087.8 | 0 | 2.7874
08 - 09 | 5.536 | 6.208 | 1786.8 | 1333.2 | 1001.2 | 818.4 | 635.4 | 2.4 | 61.4 | 0 | 303 | 273.8 | 0 | 33 | 0 | 1111.95 | 0 | 3.1286
09 - 10 | 5.568 | 6.192 | 1768.8 | 1406.4 | 1043 | 790.2 | 639.3 | 2.1 | 59.8 | 0 | 310.2 | 307.8 | 0 | 33 | 0 | 1052.1 | 0 | 3.1854
10 - 11 | 5.568 | 6.512 | 1740 | 1348.8 | 997.4 | 771.4 | 641.7 | 2.4 | 61.8 | 0 | 295.5 | 292.4 | 0 | 34.2 | 0 | 1033.2 | 0 | 3.0968
11 - 12 | 5.632 | 6.736 | 1767.6 | 1390.8 | 1025.4 | 792.8 | 642.6 | 2.4 | 62.4 | 0 | 303.6 | 305.8 | 0 | 32.4 | 0 | 1013.25 | 0 | 3.1674
12 - 13 | 5.6 | 6.88 | 1747.2 | 1340.4 | 1008.6 | 789 | 637.5 | 2.1 | 63.4 | 0 | 291 | 271 | 0 | 32.1 | 0 | 983.85 | 0 | 3.0947
13 - 14 | 5.632 | 6.752 | 1744.8 | 1376.4 | 1020.8 | 795.2 | 633.6 | 2.4 | 61.6 | 0 | 286.2 | 299 | 0 | 33.6 | 0 | 985.95 | 0 | 3.1324
14 - 15 | 5.6 | 6.224 | 1730.4 | 1365.6 | 1001 | 781.2 | 638.4 | 2.1 | 58.4 | 0 | 278.4 | 309.4 | 0 | 35.4 | 0 | 941.85 | 0 | 3.1043
15 - 16 | 5.568 | 6.336 | 1710 | 1393.2 | 1042.6 | 745.2 | 649.2 | 2.1 | 62 | 0 | 287.1 | 292.6 | 0 | 33.3 | 0 | 1003.8 | 0 | 3.1141
16 - 17 | 5.536 | 6.4 | 1830 | 1401.6 | 1013.2 | 796.6 | 691.5 | 2.1 | 69.8 | 0 | 312.9 | 322.2 | 0 | 32.1 | 0 | 1065.75 | 0 | 3.2404
17 - 18 | 5.6 | 6.8 | 1814.4 | 1400.4 | 1056.4 | 759.6 | 707.1 | 2.4 | 74.8 | 0 | 319.2 | 272.4 | 0 | 32.7 | 0 | 1101.45 | 0 | 3.2246
18 - 19 | 5.584 | 7.184 | 1804.8 | 1400.4 | 1023.8 | 749.2 | 701.7 | 2.1 | 78.6 | 0 | 329.1 | 299.8 | 0 | 30.3 | 0 | 1123.5 | 0 | 3.2146
19 - 20 | 5.584 | 7.408 | 1788 | 1393.2 | 1064.6 | 737.2 | 687.6 | 2.1 | 77 | 0 | 337.5 | 255 | 0 | 29.4 | 0 | 1102.5 | 0 | 3.1904
20 - 21 | 5.616 | 7.424 | 1737.6 | 1353.6 | 1062 | 707.4 | 688.8 | 2.4 | 77.2 | 0 | 317.4 | 217.6 | 0 | 28.5 | 0 | 1060.5 | 0 | 3.1013
21 - 22 | 5.648 | 7.568 | 1581.6 | 1290 | 1003.2 | 580.4 | 672 | 2.4 | 73.4 | 0 | 304.5 | 214.8 | 0 | 28.8 | 0 | 1033.2 | 0 | 2.8795
22 - 23 | 5.616 | 6.976 | 1422 | 1219.2 | 934.8 | 496.6 | 619.8 | 2.4 | 68.2 | 0 | 279.9 | 218.6 | 0 | 28.5 | 0 | 933.45 | 0 | 2.6488
23 - 00 | 5.536 | 7.04 | 1338 | 1221.6 | 941.4 | 453.6 | 580.8 | 2.4 | 61.6 | 0 | 276.3 | 221.8 | 0 | 28.2 | 0 | 907.2 | 0 | 2.5661
Сумма | 134.48 | 164.56 | 36928.8 | 31264.8 | 23780.4 | 14962 | 14448.9 | 54.3 | 1531 | 0 | 6854.7 | 6021.8 | 0 | 725.1 | 0 | 24064.95 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [16 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Кадуй Т 1 ап RS УСПД | 10 Кадуй Т 2 ап RS УСПД | 10 Кадуй-Вершина ао RS УСПД | 10 Кадуй-Винзавод ао RS УСПД | 10 Кадуй-Горсеть ао RS УСПД | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS УСПД | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS УСПД | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS УСПД | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS УСПД | 10 Кадуй-Селище ао RS УСПД | 10 Кадуй-Селище ап RS УСПД | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS УСПД | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS УСПД | 35 Кадуй-Никольская ао RS УСПД | 35 Кадуй-Никольская ап RS УСПД
00 - 01 |  |  | 336 | 0 | 99.8 | 119.8 | 118.8 | 0 | 2.4 | 0 | 105.9 | 71.6 | 0 | 3.3 | 0 | 97.65 | 1.05
01 - 02 |  |  | 324 | 0 | 95.2 | 115.2 | 114.9 | 0 | 1.8 | 0 | 102.6 | 71.4 | 0 | 3.3 | 0 | 86.1 | 0
02 - 03 |  |  | 339.6 | 0 | 97.4 | 119.6 | 120.9 | 0 | 2.4 | 0 | 107.7 | 71.4 | 0 | 3.6 | 0 | 97.65 | 0
03 - 04 |  |  | 351.6 | 0 | 95.4 | 122.4 | 124.8 | 0 | 2.6 | 0 | 111.6 | 72.4 | 0 | 3.9 | 0 | 112.35 | 0
04 - 05 |  |  | 348 | 0 | 96 | 121.2 | 120 | 0 | 2.6 | 0 | 116.1 | 71 | 0 | 3.6 | 0 | 122.85 | 0
05 - 06 |  |  | 356.4 | 0 | 95.4 | 116.8 | 118.5 | 0 | 2.6 | 0 | 129.6 | 71 | 0 | 3.6 | 0 | 176.4 | 0
06 - 07 |  |  | 361.2 | 0 | 99.2 | 118.4 | 121.8 | 0 | 1.8 | 0 | 130.5 | 69.8 | 0 | 3.9 | 0 | 157.5 | 0
07 - 08 |  |  | 386.4 | 0 | 105.8 | 146.6 | 122.4 | 0 | 3.2 | 0 | 128.7 | 70 | 0 | 3.6 | 0 | 170.1 | 0
08 - 09 |  |  | 446.4 | 0 | 102.2 | 203.6 | 125.7 | 0 | 4 | 0 | 130.5 | 119.4 | 0 | 3 | 0 | 142.8 | 0
09 - 10 |  |  | 470.4 | 0 | 111 | 199.6 | 131.7 | 0 | 4.2 | 0 | 150.3 | 190.2 | 0 | 3.3 | 0 | 116.55 | 0
10 - 11 |  |  | 474 | 0 | 107.8 | 207.4 | 131.7 | 0 | 4 | 0 | 147.6 | 160.4 | 0 | 3.3 | 0 | 120.75 | 0
11 - 12 |  |  | 500.4 | 0 | 110 | 217.6 | 135.6 | 0 | 3.6 | 0 | 158.1 | 193.2 | 0 | 3.6 | 0 | 122.85 | 0
12 - 13 |  |  | 465.6 | 0 | 105.8 | 205 | 135.9 | 0 | 5 | 0 | 135.9 | 119.8 | 0 | 3.6 | 0 | 107.1 | 0
13 - 14 |  |  | 496.8 | 0 | 110.2 | 211.6 | 139.5 | 0 | 4.4 | 0 | 153.6 | 188.8 | 0 | 6.9 | 0 | 136.5 | 0
14 - 15 |  |  | 482.4 | 0 | 108.8 | 210.8 | 138 | 0 | 4 | 0 | 143.1 | 185.2 | 0 | 7.2 | 0 | 137.55 | 0
15 - 16 |  |  | 429.6 | 0 | 113.6 | 192.2 | 126.6 | 0 | 4 | 0 | 123 | 171 | 0 | 3.3 | 0 | 115.5 | 0
16 - 17 |  |  | 432 | 0 | 106 | 194.2 | 123.9 | 0 | 5.6 | 0 | 126.6 | 186.8 | 0 | 3.3 | 0 | 108.15 | 0
17 - 18 |  |  | 429.6 | 0 | 106.2 | 181.8 | 125.4 | 0 | 4.6 | 0 | 134.7 | 142 | 0 | 3.6 | 0 | 142.8 | 0
18 - 19 |  |  | 428.4 | 0 | 100.8 | 182.8 | 123.3 | 0 | 6.4 | 0 | 135.6 | 181.4 | 0 | 3.6 | 0 | 148.05 | 0
19 - 20 |  |  | 418.8 | 0 | 103.8 | 179.4 | 120 | 0 | 5.8 | 0 | 131.7 | 135.2 | 0 | 3.3 | 0 | 115.5 | 0
20 - 21 |  |  | 399.6 | 0 | 104.6 | 170.6 | 121.8 | 0 | 3.6 | 0 | 120.6 | 69.6 | 0 | 3.6 | 0 | 118.65 | 0
21 - 22 |  |  | 363.6 | 0 | 97.6 | 128.6 | 129 | 0 | 3.2 | 0 | 117.3 | 71.2 | 0 | 3.3 | 0 | 108.15 | 0
22 - 23 |  |  | 342 | 0 | 91.6 | 122.8 | 123.3 | 0 | 2.8 | 0 | 107.4 | 70.2 | 0 | 3.6 | 0 | 94.5 | 0
23 - 00 |  |  | 331.2 | 0 | 91.4 | 115.4 | 116.4 | 0 | 3 | 0 | 109.8 | 68 | 0 | 3.3 | 0 | 87.15 | 0
Сумма | 0 | 0 | 9714 | 0 | 2455.6 | 3903.4 | 3009.9 | 0 | 87.6 | 0 | 3058.5 | 2821 | 0 | 90.6 | 0 | 2943.15 | 1.05

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадуй |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч