## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 | 7.9936 | 0.016 | 242 | 293.1 | 0.15 | 74.8 | 22.6 | 0 | 227.6 | 66.7 | 0
01 - 02 | 7.9488 | 0.008 | 243.6 | 277.5 | 0 | 79.6 | 22.8 | 0 | 213.4 | 65.4 | 0
02 - 03 | 8.0032 | 0.016 | 249.2 | 272.1 | 0 | 76.4 | 24.4 | 0 | 208.4 | 64.7 | 0
03 - 04 | 8.0608 | 0.008 | 300.8 | 282.9 | 0 | 84.4 | 23.4 | 0 | 217.6 | 66.1 | 0
04 - 05 | 8.0224 | 0.016 | 318.8 | 283.8 | 0.3 | 93.2 | 26.4 | 0 | 217.4 | 67.6 | 0
05 - 06 | 7.9072 | 0.008 | 358 | 286.8 | 0 | 144.8 | 26 | 0 | 220.8 | 67 | 0
06 - 07 | 7.9488 | 0.016 | 358.8 | 322.5 | 0.15 | 150.4 | 25.8 | 0 | 255.8 | 68.1 | 0
07 - 08 | 7.9744 | 0.016 | 350.4 | 347.4 | 0.9 | 140.8 | 32 | 0 | 280 | 69 | 0
08 - 09 | 7.9168 | 0.008 | 347.2 | 362.4 | 0 | 138.4 | 27.4 | 0 | 295 | 68.9 | 0
09 - 10 | 7.9456 | 0.016 | 324.8 | 348.3 | 0.9 | 131.8 | 26.8 | 0 | 284.6 | 65.6 | 0
10 - 11 | 7.9808 | 0.008 | 305.6 | 355.8 | 0.15 | 104.4 | 28.6 | 0 | 288.6 | 68.6 | 0
11 - 12 | 8 | 0.016 | 284 | 353.1 | 1.35 | 92.8 | 25.4 | 0 | 286.4 | 68.3 | 0
12 - 13 | 8.0032 | 0.008 | 276.4 | 325.8 | 0 | 105.4 | 24.2 | 0 | 260.4 | 66.9 | 0
13 - 14 | 7.9968 | 0.016 | 291.2 | 328.2 | 0 | 96.6 | 29 | 0 | 258.6 | 71 | 0
14 - 15 | 8 | 0.008 | 258.8 | 315 | 1.65 | 84.6 | 25 | 0 | 252 | 64.1 | 0
15 - 16 | 7.9264 | 0.016 | 313.6 | 324.6 | 1.65 | 103 | 28 | 0 | 262 | 64.1 | 0
16 - 17 | 7.8624 | 0.008 | 342.4 | 353.1 | 2.4 | 101.4 | 34 | 0 | 280.4 | 74.4 | 0
17 - 18 | 7.9328 | 0.016 | 343.2 | 363.3 | 1.65 | 120.4 | 29.6 | 0 | 291.2 | 73.9 | 0
18 - 19 | 7.9584 | 0.008 | 360.4 | 352.8 | 1.2 | 139.2 | 29.4 | 0 | 277.4 | 77.2 | 0
19 - 20 | 8.0768 | 0.016 | 354 | 351 | 0.3 | 150.4 | 33.8 | 0 | 277.6 | 75.2 | 0
20 - 21 | 8.5024 | 0.008 | 325.6 | 352.2 | 1.35 | 147 | 26.6 | 0 | 277.8 | 76.1 | 0
21 - 22 | 8.5696 | 0.016 | 306.4 | 344.7 | 0.9 | 118.6 | 30.6 | 0 | 273 | 73.3 | 0
22 - 23 | 8.512 | 0.008 | 254 | 316.5 | 0.15 | 81.4 | 24 | 0 | 247.6 | 70 | 0
23 - 00 | 8.4288 | 0.016 | 244.4 | 301.5 | 1.05 | 77.4 | 21.6 | 0 | 234.8 | 67.7 | 0
Сумма | 193.472 | 0.296 | 7353.6 | 7814.4 | 16.2 | 2637.2 | 647.4 | 0 | 6188.4 | 1659.9 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 | 0 | 0.008 | 117.2 | 83.4 | 0 | 26.8 | 18.8 | 0 | 68.6 | 18.8 | 0
01 - 02 | 0 | 0.016 | 113.6 | 79.5 | 0 | 25.6 | 18 | 0 | 66 | 17.3 | 0
02 - 03 | 0 | 0.008 | 119.2 | 83.1 | 0 | 27 | 19.2 | 0 | 68 | 19 | 0
03 - 04 | 0 | 0.016 | 139.2 | 85.2 | 0 | 27.4 | 19.6 | 0 | 69.4 | 19.8 | 0
04 - 05 | 0 | 0.016 | 152 | 82.8 | 0 | 30.2 | 19 | 0 | 68 | 18.9 | 0
05 - 06 | 0 | 0.008 | 173.2 | 81 | 0 | 57.6 | 18.4 | 0 | 66.2 | 18.4 | 0
06 - 07 | 0 | 0.016 | 170 | 80.1 | 0 | 61.4 | 18.4 | 0 | 66 | 18.2 | 0
07 - 08 | 0 | 0.008 | 160 | 81.9 | 0 | 63.2 | 18.2 | 0 | 68 | 18.4 | 0
08 - 09 | 0 | 0.008 | 144 | 80.4 | 1.05 | 46.4 | 17 | 0 | 67.6 | 17.3 | 0
09 - 10 | 0 | 0.016 | 130.8 | 83.7 | 0.45 | 39.8 | 18 | 0 | 70.6 | 17.4 | 0
10 - 11 | 0 | 0.008 | 122.4 | 90.6 | 0 | 28 | 18.8 | 0 | 76.6 | 18.3 | 0
11 - 12 | 0 | 0.016 | 125.6 | 93.3 | 0 | 25.4 | 19.4 | 0 | 78.2 | 19.3 | 0
12 - 13 | 0 | 0.016 | 128 | 87.9 | 0 | 30 | 19.2 | 0 | 72.8 | 19.3 | 0
13 - 14 | 0 | 0.008 | 131.6 | 90.9 | 0 | 27.2 | 19.2 | 0 | 77.4 | 18 | 0
14 - 15 | 0 | 0.016 | 137.2 | 88.5 | 0 | 35.4 | 19 | 0 | 76.8 | 15.9 | 0
15 - 16 | 0 | 0.008 | 142 | 79.5 | 0.15 | 35.4 | 18.2 | 0 | 69.2 | 14.5 | 0
16 - 17 | 0 | 0.016 | 143.2 | 74.7 | 0.3 | 30.4 | 17 | 0 | 64.8 | 12.9 | 0
17 - 18 | 0 | 0.008 | 162 | 78.6 | 0 | 48.2 | 17.8 | 0 | 66.4 | 16 | 0
18 - 19 | 0 | 0.008 | 157.2 | 82.2 | 0.6 | 52.4 | 17.6 | 0 | 67.8 | 18.2 | 0
19 - 20 | 0 | 0.016 | 135.6 | 81.3 | 0.15 | 48.2 | 18 | 0 | 68 | 17.6 | 0
20 - 21 | 0 | 0.008 | 132.4 | 82.2 | 0 | 44.4 | 17.8 | 0 | 67.8 | 18.8 | 0
21 - 22 | 0 | 0.016 | 128.4 | 85.2 | 0.3 | 36.6 | 18.8 | 0 | 70.6 | 19 | 0
22 - 23 | 0 | 0.008 | 116.4 | 83.1 | 0.15 | 27.6 | 18.2 | 0 | 69.6 | 17.9 | 0
23 - 00 | 0 | 0.016 | 112 | 80.7 | 0 | 25.2 | 17.6 | 0 | 67.2 | 17.8 | 0
Сумма | 0 | 0.288 | 3293.2 | 1999.8 | 3.15 | 899.8 | 441.2 | 0 | 1671.6 | 427 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч