## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 220 кВ Октябрьская | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS УСПД | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS УСПД | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS УСПД | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS УСПД
00 - 01 | 64.64 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 379.2 | 24 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 53770.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12367.8 | 0 | 7703.35 | 0 | 8322.23 | 0 | 474.93 | 0 | 862.4 | 0 | 0 | 24631.2 | 0 | 0
01 - 02 | 64.16 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 376.8 | 24 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 52525.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12208.2 | 0 | 7554.88 | 0 | 8134.51 | 0 | 461.76 | 0 | 818.4 | 0 | 0 | 23909.6 | 0 | 0
02 - 03 | 64 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 374.4 | 21.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 55547.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13340.4 | 0 | 5870.16 | 0 | 6498.07 | 0 | 446.08 | 0 | 800.8 | 0 | 0 | 29145.6 | 0 | 0
03 - 04 | 64.16 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 374.4 | 21.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 56670.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12933.2 | 0 | 6651.71 | 0 | 7291.86 | 0 | 449.72 | 0 | 792 | 0 | 0 | 29092.8 | 0 | 0
04 - 05 | 64.48 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 379.2 | 21.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 57073.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13455.4 | 0 | 6657.43 | 0 | 7338.38 | 0 | 392.15 | 0 | 783.2 | 0 | 0 | 28978.4 | 0 | 0
05 - 06 | 64.48 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 379.2 | 24 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 55484.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12420.2 | 0 | 7993.35 | 0 | 8815.08 | 0 | 386.12 | 0 | 809.6 | 0 | 0 | 25590.4 | 0 | 0
06 - 07 | 64.64 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 381.6 | 24 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 57115.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12712.6 | 0 | 8813.38 | 0 | 9756.53 | 0 | 445.36 | 0 | 871.2 | 0 | 0 | 25080 | 0 | 0
07 - 08 | 65.6 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 24 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 57131.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11695.2 | 0 | 10537.68 | 0 | 11593.44 | 0 | 496.62 | 0 | 994.4 | 0 | 0 | 22475.2 | 0 | 0
08 - 09 | 100.32 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 391.2 | 26.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 60874.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13004.4 | 0 | 10641.01 | 0 | 11836.29 | 0 | 503.79 | 0 | 1064.8 | 0 | 0 | 24525.6 | 0 | 0
09 - 10 | 104.32 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 24 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 62328.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13464.2 | 0 | 10784.59 | 0 | 11872.87 | 0 | 418.69 | 0 | 1064.8 | 0 | 0 | 25405.6 | 0 | 0
10 - 11 | 108.8 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 388.8 | 26.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 63670.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13722.2 | 0 | 10577.72 | 0 | 11675.57 | 0 | 432.87 | 0 | 1047.2 | 0 | 0 | 26884 | 0 | 0
11 - 12 | 110.72 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 388.8 | 26.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 59909.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12346 | 0 | 10831.14 | 0 | 11912.08 | 0 | 443.53 | 0 | 1082.4 | 0 | 0 | 23988.8 | 0 | 0
12 - 13 | 111.68 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 384 | 24 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 58655.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12161.2 | 0 | 11247.28 | 0 | 12311.05 | 0 | 492.61 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 22070.4 | 0 | 0
13 - 14 | 113.12 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 379.2 | 26.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 63122.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14228 | 0 | 9003.95 | 0 | 10049.18 | 0 | 480.47 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 28996 | 0 | 0
14 - 15 | 112.96 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 381.6 | 24 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 61003.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13473.2 | 0 | 10207.03 | 0 | 11187.45 | 0 | 487.68 | 0 | 1082.4 | 0 | 0 | 25273.6 | 0 | 0
15 - 16 | 112.48 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 379.2 | 26.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 62104.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13992.2 | 0 | 10120.34 | 0 | 11132.16 | 0 | 520.13 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 25960 | 0 | 0
16 - 17 | 113.12 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 26.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 63898.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15131.4 | 0 | 8624 | 0 | 9774.09 | 0 | 560.86 | 0 | 1170.4 | 0 | 0 | 29409.6 | 0 | 0
17 - 18 | 114.4 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 384 | 26.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 61115.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14624 | 0 | 8306.4 | 0 | 9503.85 | 0 | 575.32 | 0 | 1240.8 | 0 | 0 | 27702.4 | 0 | 0
18 - 19 | 114.24 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 384 | 28.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 58266.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13576.8 | 0 | 8781.98 | 0 | 9965.08 | 0 | 569.4 | 0 | 1249.6 | 0 | 0 | 24948 | 0 | 0
19 - 20 | 115.2 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 26.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 56888.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13030.6 | 0 | 8968.61 | 0 | 10138.49 | 0 | 552.59 | 0 | 1240.8 | 0 | 0 | 23768.8 | 0 | 0
20 - 21 | 115.68 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 381.6 | 33.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 57165.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13229.4 | 0 | 8374.63 | 0 | 9491.71 | 0 | 549.03 | 0 | 1205.6 | 0 | 0 | 25106.4 | 0 | 0
21 - 22 | 115.04 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 381.6 | 33.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 59687.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14350.8 | 0 | 8020.77 | 0 | 9044.45 | 0 | 527.41 | 0 | 1152.8 | 0 | 0 | 27350.4 | 0 | 0
22 - 23 | 114.56 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 379.2 | 28.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 55602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12854.2 | 0 | 9005.37 | 0 | 9858.66 | 0 | 483.06 | 0 | 1064.8 | 0 | 0 | 23047.2 | 0 | 0
23 - 00 | 114.88 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 384 | 26.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 53667.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11670.6 | 0 | 9535.84 | 0 | 10320.34 | 0 | 424.29 | 0 | 959.2 | 0 | 0 | 21410.4 | 0 | 0
Сумма | 2307.68 | 0 | 12284 | 0 | 0 | 0 | 9177.6 | 619.2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1403278.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315992.2 | 0 | 214812.6 | 0 | 237823.42 | 0 | 11574.47 | 0 | 24657.6 | 0 | 0 | 614750.4 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS УСПД | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS УСПД | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS УСПД | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS УСПД
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13701.6 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12997.6 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16676 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14933.6 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14845.6 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13868.8 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13789.6 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12029.6 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13252.8 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14062.4 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15391.2 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12839.2 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11404.8 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15681.6 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12786.4 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13138.4 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15127.2 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15646.4 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14132.8 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13288 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14220.8 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13842.4 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12003.2 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12170.4 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331830.4 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 220 кВ Октябрьская |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч