## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Поселковая | [22 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Поселковая ТСН 1 ао RS | 0,4 Поселковая ТСН 2 ао RS | 10 Поселковая Т 1 ао RS | 10 Поселковая Т 1 ап RS | 10 Поселковая Т 2 ао RS | 10 Поселковая Т 2 ап RS | 10 Поселковая-База ГРЭС ао RS | 10 Поселковая-Микрорайон 1-1 ао RS | 10 Поселковая-Микрорайон 2-1 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 1 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 6 ао RS | 10 Поселковая-РРС ао RS | 10 Поселковая-Рыбхоз ао (xml Пирамида) | 10 Поселковая-Станция 2 ао RS | 10 Поселковая-Станция 2 ап RS | 10 Поселковая-Судский рейд ао RS | 10 Поселковая-Судский рейд ап RS | 10 Поселковая-Уйта ао RS | 10 Поселковая-ФШБ 1 ао (xml Пирамида) | 10 Поселковая-ФШБ 2 ао (xml Пирамида)
00 - 01 | 6.928 | 0.008 | 0 | 468 | 0 | 271.2 | 83.8 | 106.8 | 105.4 | 188.8 | 66.8 | 192 | 23.2 | 139.8 | 208.2 | 169.5 | 0 | 1.2 | 6.6 | 0 | 170.4 | 13.8 | 2.4
01 - 02 | 6.968 | 0.008 | 0 | 454.8 | 0 | 256.8 | 80.2 | 100.8 | 97.6 | 181.6 | 58.4 | 181.8 | 22.2 | 129.2 | 197.8 | 170.4 | 0 | 1.2 | 6.9 | 0 | 164 | 15.6 | 3.6
02 - 03 | 6.88 | 0.008 | 0 | 439.2 | 0 | 247.2 | 77.4 | 101.4 | 94.2 | 175.6 | 61.2 | 166.4 | 21.8 | 120.2 | 190 | 171 | 0 | 1.2 | 6.9 | 0 | 164.4 | 14.4 | 3
03 - 04 | 6.92 | 0.016 | 0 | 442.8 | 0 | 250.8 | 78.8 | 97.2 | 92.4 | 170.4 | 58.4 | 170 | 21.2 | 119.2 | 198.6 | 172.2 | 0 | 1.2 | 6.9 | 0 | 164.4 | 13.8 | 3
04 - 05 | 6.944 | 0.008 | 0 | 385.2 | 0 | 252 | 78.8 | 95.4 | 93.8 | 172.4 | 62 | 173.6 | 21.2 | 126.6 | 190.6 | 54.3 | 0 | 1.2 | 6.9 | 0 | 162.4 | 15 | 3
05 - 06 | 6.92 | 0.008 | 0 | 379.2 | 0 | 279.6 | 79.2 | 102 | 96.4 | 191.6 | 67.4 | 183.4 | 25.4 | 148.8 | 200 | 0 | 0 | 0.8 | 7.2 | 0 | 163.6 | 16.8 | 3.6
06 - 07 | 7.352 | 0.008 | 0 | 438 | 0 | 307.2 | 90.2 | 119.4 | 108.8 | 264 | 75.6 | 200.6 | 33.6 | 164.4 | 223.8 | 0 | 0 | 1.2 | 6.3 | 0 | 170.8 | 16.8 | 3.6
07 - 08 | 8.224 | 0.008 | 0 | 488.4 | 0 | 333.6 | 105.4 | 140.4 | 121.8 | 290.4 | 89.6 | 231 | 39 | 193.2 | 225.6 | 0 | 0 | 1.2 | 5.1 | 0 | 175.2 | 19.2 | 3
08 - 09 | 8.192 | 0.008 | 0 | 495.6 | 0 | 363.6 | 109.8 | 177.6 | 138.6 | 320.8 | 106 | 225.2 | 45.8 | 219.2 | 213.4 | 0 | 0 | 1.2 | 3.9 | 0 | 116.4 | 20.4 | 0
09 - 10 | 8.288 | 0.016 | 0 | 410.4 | 0 | 382.8 | 115.4 | 184.8 | 153.6 | 309.2 | 103.2 | 205 | 52.6 | 242.6 | 217.2 | 0 | 0 | 1.2 | 3.6 | 0 | 0.8 | 16.2 | 1.8
10 - 11 | 8.072 | 0.008 | 0 | 424.8 | 0 | 378 | 118.2 | 178.8 | 163 | 322 | 102.6 | 223.8 | 48 | 229.2 | 218.8 | 0 | 0 | 1.2 | 3.9 | 0 | 7.2 | 16.8 | 2.4
11 - 12 | 7.928 | 0.008 | 0 | 435.6 | 0 | 387.6 | 108.8 | 171.6 | 168.2 | 315.6 | 102.4 | 224 | 52.6 | 235.6 | 213.4 | 0 | 0 | 1.2 | 3.6 | 0 | 54 | 16.8 | 2.4
12 - 13 | 7.808 | 0.008 | 0 | 484.8 | 0 | 373.2 | 113.2 | 183 | 169.2 | 296 | 93.8 | 218.8 | 50.2 | 226.4 | 220 | 0 | 0 | 0.8 | 3.9 | 0 | 142.8 | 14.4 | 3
13 - 14 | 7.672 | 0.008 | 0 | 472.8 | 0 | 364.8 | 118.4 | 180 | 166.4 | 287.2 | 87.6 | 215 | 51.2 | 229.4 | 214.6 | 0 | 0 | 1.2 | 3.6 | 0 | 140 | 13.8 | 1.8
14 - 15 | 7.68 | 0.008 | 0 | 480 | 0 | 374.4 | 126 | 186 | 164.4 | 276 | 89 | 228.8 | 62 | 224.4 | 218.8 | 0 | 0 | 1.2 | 3.9 | 0 | 130.8 | 13.8 | 0.6
15 - 16 | 7.728 | 0.016 | 0 | 512.4 | 0 | 379.2 | 133.4 | 191.4 | 171.4 | 291.2 | 85 | 225.8 | 63.8 | 235 | 225 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 0 | 168.8 | 15 | 1.2
16 - 17 | 7.664 | 0.008 | 0 | 553.2 | 0 | 398.4 | 136.6 | 207 | 180.8 | 319.2 | 89.8 | 244.6 | 71.6 | 244.4 | 231.6 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 0 | 184 | 16.2 | 1.8
17 - 18 | 7.72 | 0.008 | 0 | 567.6 | 0 | 403.2 | 139.6 | 208.2 | 194.6 | 335.2 | 87 | 247.4 | 68.4 | 245.8 | 230.4 | 0 | 0 | 1.2 | 6.3 | 0 | 192.4 | 13.8 | 3.6
18 - 19 | 7.808 | 0.008 | 0 | 561.6 | 0 | 424.8 | 135.4 | 204.6 | 200.6 | 321.2 | 93 | 244 | 66.6 | 256 | 246.2 | 0 | 0 | 1.2 | 6.6 | 0 | 191.2 | 12 | 3.6
19 - 20 | 7.792 | 0.008 | 0 | 544.8 | 0 | 429.6 | 130.4 | 202.2 | 198.4 | 314.8 | 91.8 | 246.6 | 60.2 | 267.6 | 252 | 0 | 0 | 0.8 | 6.6 | 0 | 198.4 | 13.2 | 3
20 - 21 | 7.832 | 0.008 | 0 | 541.2 | 0 | 414 | 128 | 192.6 | 185.2 | 300.4 | 90.8 | 245.8 | 45.4 | 265.2 | 245.6 | 0 | 0 | 1.2 | 6.6 | 0 | 207.6 | 12 | 6.6
21 - 22 | 7.808 | 0.016 | 0 | 519.6 | 0 | 393.6 | 117 | 168.6 | 163 | 282.8 | 86.6 | 244.4 | 38 | 258.6 | 237.6 | 0 | 0 | 1.2 | 6.6 | 0 | 202.8 | 13.2 | 4.8
22 - 23 | 7.856 | 0.008 | 0 | 475.2 | 0 | 354 | 107 | 146.4 | 135.4 | 249.2 | 80.2 | 220.8 | 31.8 | 219.4 | 242.2 | 0.3 | 0 | 1.2 | 6.6 | 0 | 200.8 | 12.6 | 4.2
23 - 00 | 7.888 | 0.008 | 0 | 416.4 | 0 | 306 | 99 | 120 | 111.8 | 213.6 | 73.8 | 199.6 | 27.6 | 167 | 231.6 | 0 | 0 | 1.2 | 6.6 | 0 | 194.8 | 12.6 | 5.4
Сумма | 182.872 | 0.224 | 0 | 11391.6 | 0 | 8325.6 | 2610 | 3766.2 | 3475 | 6389.2 | 2002 | 5158.4 | 1043.4 | 4907.2 | 5293 | 737.7 | 0 | 27.6 | 137.1 | 0 | 3668 | 358.2 | 71.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Поселковая | [22 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Поселковая ТСН 1 ао RS | 0,4 Поселковая ТСН 2 ао RS | 10 Поселковая Т 1 ао RS | 10 Поселковая Т 1 ап RS | 10 Поселковая Т 2 ао RS | 10 Поселковая Т 2 ап RS | 10 Поселковая-База ГРЭС ао RS | 10 Поселковая-Микрорайон 1-1 ао RS | 10 Поселковая-Микрорайон 2-1 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 1 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 6 ао RS | 10 Поселковая-РРС ао RS | 10 Поселковая-Рыбхоз ао (xml Пирамида) | 10 Поселковая-Станция 2 ао RS | 10 Поселковая-Станция 2 ап RS | 10 Поселковая-Судский рейд ао RS | 10 Поселковая-Судский рейд ап RS | 10 Поселковая-Уйта ао RS | 10 Поселковая-ФШБ 1 ао (xml Пирамида) | 10 Поселковая-ФШБ 2 ао (xml Пирамида)
00 - 01 | 0.216 | 0 | 226.7 | 0 | 0 | 34.8 | 22.2 | 28.8 | 39.2 | 55.2 | 17.2 | 26.8 | 16.6 | 31.6 | 21.6 | 62.1 | 0 | 16.4 | 13.2 | 0 | 45.2 | 0 | 0
01 - 02 | 0.24 | 0 | 229.6 | 0 | 0 | 32.4 | 21.8 | 28.8 | 39.6 | 57.6 | 17.2 | 26.2 | 16.8 | 31.8 | 21 | 63 | 0 | 16.4 | 13.2 | 0 | 45.2 | 0 | 0
02 - 03 | 0.224 | 0 | 221.9 | 0 | 0 | 28.8 | 19.2 | 28.2 | 38.8 | 56.4 | 17.2 | 24.4 | 17 | 29.2 | 19.8 | 61.2 | 0 | 16 | 12.9 | 0 | 44 | 0 | 0
03 - 04 | 0.24 | 0 | 221.1 | 0 | 0 | 28.8 | 21.4 | 27.6 | 38.6 | 52.4 | 17.2 | 23.2 | 16.2 | 30 | 20.4 | 62.4 | 0 | 16 | 12.9 | 0 | 44.4 | 0 | 0
04 - 05 | 0.224 | 0 | 176.8 | 0 | 0 | 32.4 | 19.8 | 27 | 38.2 | 53.6 | 17 | 24.6 | 16.4 | 29 | 20.4 | 19.5 | 0 | 16.4 | 12.9 | 0 | 44 | 0 | 0
05 - 06 | 0.232 | 0 | 156.5 | 0 | 0 | 36 | 19.4 | 27 | 37.8 | 53.6 | 17.2 | 24 | 16.6 | 31.8 | 23.2 | 0 | 0 | 16 | 12.9 | 0 | 43.6 | 0 | 0
06 - 07 | 0.152 | 0 | 157 | 0 | 0 | 34.8 | 20.2 | 27 | 36.6 | 53.6 | 17.2 | 23.8 | 17 | 29.8 | 20.6 | 0 | 0 | 16.4 | 13.2 | 0 | 42.4 | 0.6 | 0
07 - 08 | 0.192 | 0 | 170.5 | 0 | 0 | 36 | 25.8 | 25.8 | 36.6 | 59.2 | 16.8 | 24 | 17.4 | 32.6 | 20.6 | 0 | 0 | 16 | 13.5 | 0 | 45.6 | 0.6 | 0
08 - 09 | 0.184 | 0 | 161.7 | 0 | 0 | 36 | 25.6 | 30 | 35.8 | 65.6 | 18.2 | 22.8 | 15.8 | 32.2 | 21.8 | 0 | 0 | 16 | 12.9 | 0 | 27.6 | 0 | 0
09 - 10 | 0.168 | 0 | 141.1 | 0 | 0 | 39.6 | 24.8 | 33 | 36.6 | 70.4 | 19.4 | 25 | 15.4 | 34.4 | 23.6 | 0 | 0 | 16 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.176 | 0 | 147 | 0 | 0 | 34.8 | 26 | 35.4 | 36.2 | 72 | 17.6 | 27.2 | 16 | 34.4 | 21 | 0 | 0 | 16 | 13.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0
11 - 12 | 0.224 | 0 | 152.2 | 0 | 0 | 39.6 | 27.4 | 34.2 | 38 | 72.8 | 18 | 27.4 | 17 | 36 | 23 | 0 | 0 | 16 | 13.2 | 0 | 4 | 0.6 | 0
12 - 13 | 0.216 | 0 | 186.5 | 0 | 0 | 37.2 | 27 | 34.8 | 37 | 72.8 | 19.6 | 25.2 | 16.4 | 35 | 23.2 | 0 | 0 | 16 | 13.5 | 0 | 38.4 | 0 | 0
13 - 14 | 0.216 | 0 | 191.1 | 0 | 0 | 37.2 | 27 | 34.2 | 37.2 | 71.2 | 17.6 | 24 | 16.2 | 36.2 | 21.8 | 0 | 0 | 16 | 12.9 | 0 | 45.2 | 0.6 | 0
14 - 15 | 0.216 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 34.8 | 25.6 | 33 | 36.8 | 68.8 | 16.4 | 23.2 | 17.6 | 35 | 21 | 0 | 0 | 15.6 | 12.6 | 0 | 44.4 | 0 | 0
15 - 16 | 0.208 | 0 | 182.3 | 0 | 0 | 38.4 | 26.2 | 33.6 | 36.6 | 66.4 | 16.4 | 21.4 | 18 | 37.4 | 19.8 | 0 | 0 | 16 | 12.9 | 0 | 43.2 | 0 | 0
16 - 17 | 0.216 | 0 | 172.6 | 0 | 0 | 42 | 27.6 | 30 | 35 | 60 | 16 | 25.2 | 16.6 | 38.2 | 20.8 | 0 | 0 | 16 | 12.6 | 0 | 42.4 | 0 | 0
17 - 18 | 0.216 | 0 | 180 | 0 | 0 | 45.6 | 28.6 | 32.4 | 37 | 63.2 | 15.8 | 24.8 | 17 | 40 | 21.6 | 0 | 0 | 16 | 12.6 | 0 | 43.2 | 0 | 0
18 - 19 | 0.216 | 0 | 178.1 | 0 | 0 | 39.6 | 27.2 | 31.2 | 38.8 | 63.6 | 16.4 | 26.2 | 16.4 | 37.2 | 21.4 | 0 | 0 | 16 | 12.9 | 0 | 43.2 | 0 | 0
19 - 20 | 0.224 | 0 | 185.7 | 0 | 0 | 43.2 | 28.2 | 32.4 | 39.4 | 64.8 | 16.6 | 28.2 | 16.2 | 37.8 | 25.4 | 0 | 0 | 16 | 13.5 | 0 | 46.8 | 0 | 0
20 - 21 | 0.224 | 0 | 184.8 | 0 | 0 | 42 | 30.6 | 30.6 | 41 | 64.8 | 16.4 | 27 | 16.2 | 38.6 | 25.2 | 0 | 0 | 16 | 13.2 | 0 | 45.6 | 0 | 0
21 - 22 | 0.224 | 0 | 182.4 | 0 | 0 | 43.2 | 30.2 | 30.6 | 41.8 | 62.8 | 17.2 | 26.6 | 15.2 | 38.6 | 25.2 | 0 | 0 | 16 | 13.2 | 0 | 45.6 | 0 | 0
22 - 23 | 0.224 | 0 | 179.5 | 0 | 0 | 36 | 27.4 | 29.4 | 39.4 | 62.4 | 17 | 26.8 | 16 | 36.4 | 23.2 | 0 | 0 | 16.4 | 13.5 | 0 | 46.8 | 0 | 0
23 - 00 | 0.224 | 0 | 175.5 | 0 | 0 | 33.6 | 26.6 | 29.4 | 37.4 | 59.6 | 17.2 | 25.8 | 16.8 | 32.4 | 24.4 | 0 | 0 | 16.4 | 13.5 | 0 | 46.4 | 0 | 0
Сумма | 5.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.8 | 605.8 | 734.4 | 909.4 | 1502.8 | 412.8 | 603.8 | 396.8 | 825.6 | 530 | 268.2 | 0 | 386 | 313.8 | 0 | 917.6 | 2.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Поселковая |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч