## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Хохлово | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Котельная 2 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Поселок 1 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Поселок 3 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Поселок 5 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Торф 1 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 | 8.205 | 0.78 | 590.4 | 64 | 25.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0.2 | 61.6 | 100.4 | 325.2 | 75 | 63.6
01 - 02 | 8.265 | 0.795 | 564.8 | 65.6 | 25.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0.4 | 59.2 | 95 | 306.6 | 75.9 | 62.4
02 - 03 | 8.22 | 0.78 | 563.2 | 64 | 25.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0.2 | 48.8 | 93 | 307.2 | 76.8 | 63.6
03 - 04 | 8.205 | 0.78 | 563.2 | 64 | 24 | 0 | 0 | 5.4 | 0.6 | 57.8 | 96.6 | 308.2 | 75 | 63.6
04 - 05 | 8.19 | 0.78 | 577.6 | 64 | 26.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0.2 | 58.4 | 96.6 | 318.6 | 75.9 | 62.4
05 - 06 | 8.19 | 0.765 | 593.6 | 65.6 | 27.6 | 0 | 0 | 5.6 | 0.4 | 68.4 | 100.2 | 325.8 | 70.8 | 63.6
06 - 07 | 8.175 | 0.78 | 640 | 65.6 | 26.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0.4 | 70.4 | 96.4 | 369.4 | 75.6 | 64.8
07 - 08 | 8.13 | 0.78 | 697.6 | 68.8 | 43.2 | 0 | 0 | 8 | 0.2 | 78.2 | 99 | 387.8 | 84.9 | 67.2
08 - 09 | 8.25 | 0.75 | 1009.6 | 76.8 | 300 | 0 | 0 | 31.2 | 0.4 | 77.6 | 107.8 | 410 | 86.7 | 75.6
09 - 10 | 7.965 | 0.75 | 1012.8 | 99.2 | 285.6 | 0 | 0 | 33.8 | 0.2 | 74.6 | 130.8 | 397.4 | 94.8 | 98.4
10 - 11 | 7.89 | 0.75 | 910.4 | 113.6 | 211.2 | 0 | 0 | 29.6 | 0.4 | 70.8 | 110.6 | 390.2 | 100.8 | 110.4
11 - 12 | 7.86 | 0.765 | 979.2 | 110.4 | 255.6 | 0 | 0 | 31 | 0.2 | 72 | 137.6 | 382 | 105.3 | 109.2
12 - 13 | 8.04 | 0.765 | 817.6 | 97.6 | 102 | 0 | 0 | 29.2 | 0.2 | 72.4 | 113.4 | 389.8 | 113.7 | 96
13 - 14 | 7.8 | 0.75 | 976 | 116.8 | 260.4 | 0 | 0 | 29.6 | 0.4 | 71.8 | 129.2 | 381.2 | 109.2 | 115.2
14 - 15 | 7.83 | 0.75 | 964.8 | 108.8 | 246 | 0 | 0 | 32.4 | 0.2 | 70.6 | 122.4 | 384.2 | 114 | 106.8
15 - 16 | 7.86 | 0.75 | 916.8 | 112 | 213.6 | 0 | 0 | 34.2 | 0.2 | 67.8 | 104.4 | 385.8 | 114 | 111.6
16 - 17 | 7.875 | 0.75 | 904 | 97.6 | 175.2 | 0 | 0 | 18.4 | 0.4 | 79.8 | 119 | 407.8 | 107.7 | 94.8
17 - 18 | 8.04 | 0.765 | 779.2 | 76.8 | 37.2 | 0 | 0 | 5 | 0.2 | 89.4 | 116.8 | 424.8 | 110.4 | 76.8
18 - 19 | 8.085 | 0.765 | 780.8 | 76.8 | 28.8 | 0 | 0 | 5 | 0.6 | 90.6 | 120.4 | 421.2 | 118.2 | 74.4
19 - 20 | 8.145 | 0.78 | 769.6 | 75.2 | 30 | 0 | 0 | 5.6 | 0.2 | 84.2 | 114.6 | 429.8 | 110.4 | 75.6
20 - 21 | 8.13 | 0.78 | 753.6 | 78.4 | 30 | 0 | 0 | 5.2 | 0.4 | 85.8 | 117 | 415.8 | 104.1 | 75.6
21 - 22 | 8.16 | 0.765 | 723.2 | 76.8 | 28.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0.2 | 82.2 | 102.6 | 416.8 | 91.5 | 75.6
22 - 23 | 8.235 | 0.795 | 686.4 | 68.8 | 31.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0.4 | 80.4 | 111.8 | 374.4 | 89.1 | 68.4
23 - 00 | 8.19 | 0.78 | 624 | 68.8 | 25.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0.2 | 70.4 | 102.6 | 345.6 | 76.5 | 67.2
Сумма | 193.935 | 18.45 | 18398.4 | 1976 | 2484 | 0 | 0 | 353 | 7.4 | 1743.2 | 2638.2 | 9005.6 | 2256.3 | 1942.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Котельная 2 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Поселок 1 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Поселок 3 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Поселок 5 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Торф 1 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 14 | 32 | 79 | 15.9 | 52.8
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14.2 | 31.2 | 74.6 | 16.5 | 51.6
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 10.8 | 31.4 | 75.8 | 16.2 | 51.6
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 14.4 | 32 | 76.4 | 15.9 | 52.8
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 12.8 | 30 | 73 | 16.2 | 50.4
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 13.2 | 30.6 | 73.4 | 15.6 | 50.4
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 12.8 | 30.4 | 75.8 | 15.6 | 51.6
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 13.4 | 30.2 | 72.8 | 16.8 | 51.6
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 296.4 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 11.2 | 36 | 68.8 | 14.1 | 54
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 278.4 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 11 | 57.2 | 68.2 | 15 | 93.6
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 12.4 | 41.8 | 72.4 | 13.8 | 99.6
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 256.8 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 13.8 | 66.4 | 72.4 | 13.5 | 103.2
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 13.8 | 39.6 | 79.6 | 15.3 | 73.2
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 256.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10.6 | 57.2 | 73.4 | 15 | 109.2
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 39 | 0 | 11.4 | 50 | 71.6 | 14.7 | 86.4
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 212.4 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 10.8 | 30.2 | 72 | 15.9 | 93.6
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10.8 | 45.8 | 70.2 | 14.4 | 69.6
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 11.2 | 48.2 | 73.4 | 15.9 | 52.8
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 13.2 | 56.4 | 72.8 | 16.5 | 51.6
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12.4 | 46.2 | 78.2 | 15.6 | 54
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 53.6 | 74 | 16.2 | 54
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12.6 | 29.6 | 76.8 | 15.3 | 54
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 13.2 | 31.4 | 75 | 15.6 | 52.8
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 13.8 | 30.4 | 76.2 | 15 | 51.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 2522.4 | 0 | 0 | 473.4 | 0 | 300.8 | 967.8 | 1775.8 | 370.5 | 1566

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Хохлово |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч