## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Желябово | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Желябово | [8 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Желябово ТСН ао RS | 10 Желябово Т 1 ап RS | 10 Желябово Т 2 ап RS | 10 Желябово-Ванское ао RS | 10 Желябово-Громошиха ао RS | 10 Желябово-Комбинат ао RS | 10 Желябово-Лентьево ао RS | 10 Желябово-Лычно ао RS | 10 Желябово-Лычно ап RS
00 - 01 | 12.576 | 1047.2 | 428 | 785 | 69.9 | 107 | 360.2 | 161 | 0
01 - 02 | 13.474 | 992.8 | 418.4 | 736.2 | 68.5 | 103 | 351.8 | 159.8 | 0
02 - 03 | 13.398 | 971.6 | 422.4 | 721.2 | 65.3 | 106.2 | 359.1 | 150.2 | 0
03 - 04 | 13.478 | 1013.6 | 435.2 | 758.6 | 70 | 106 | 367.5 | 154.6 | 0
04 - 05 | 13.338 | 1042 | 438.8 | 788 | 72.1 | 105 | 368.9 | 155.6 | 0
05 - 06 | 13.416 | 1038.8 | 475.2 | 772.2 | 67 | 111 | 410.3 | 161.8 | 0
06 - 07 | 13.576 | 1072.8 | 481.6 | 767.6 | 70.7 | 127.8 | 413.3 | 183.4 | 0
07 - 08 | 14.164 | 1072.8 | 496 | 739.6 | 74.2 | 138.6 | 423.9 | 200.8 | 0
08 - 09 | 13.49 | 1117.2 | 534.4 | 778 | 75 | 141 | 462 | 204.2 | 0
09 - 10 | 13.106 | 1134.8 | 522 | 773.4 | 72.2 | 171.8 | 458.5 | 195.8 | 0
10 - 11 | 13.036 | 1146.8 | 474.8 | 780.2 | 66 | 174.4 | 415.8 | 198.2 | 0
11 - 12 | 13.078 | 1096 | 442 | 755.6 | 62.1 | 158.6 | 382.4 | 188 | 0
12 - 13 | 13.256 | 1105.2 | 455.2 | 767.8 | 68.5 | 161.4 | 389.3 | 182 | 0
13 - 14 | 12.462 | 1090.4 | 465.6 | 755.4 | 67.2 | 164.6 | 401 | 176.6 | 0
14 - 15 | 12.444 | 1142.4 | 490 | 771.2 | 68.7 | 188.6 | 424 | 188.6 | 0
15 - 16 | 12.05 | 1172.4 | 501.6 | 786.2 | 65.6 | 194.4 | 439.3 | 197.8 | 0
16 - 17 | 12.192 | 1200.8 | 521.6 | 808.2 | 74.7 | 188.2 | 449.5 | 211 | 0
17 - 18 | 11.928 | 1197.6 | 526 | 819.4 | 75.4 | 155.6 | 453.4 | 228.8 | 0
18 - 19 | 11.806 | 1183.2 | 526.4 | 813 | 75 | 151.2 | 454 | 225.2 | 0
19 - 20 | 12.2 | 1181.6 | 478.8 | 824.8 | 77.5 | 147.2 | 403.6 | 215.6 | 0
20 - 21 | 12.128 | 1172 | 500 | 834 | 76.2 | 138.4 | 426 | 206 | 0
21 - 22 | 12.282 | 1138.4 | 484.8 | 816.4 | 77.3 | 127.4 | 409.4 | 201 | 0
22 - 23 | 13.018 | 1160.4 | 485.6 | 845.6 | 80.8 | 128.4 | 406.9 | 193.2 | 0
23 - 00 | 13.344 | 1139.2 | 486.8 | 849.6 | 77 | 117 | 412.1 | 178.8 | 0
Сумма | 309.24 | 26630 | 11491.2 | 18847.2 | 1716.9 | 3412.8 | 9842.2 | 4518 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Желябово | [8 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Желябово ТСН ао RS | 10 Желябово Т 1 ап RS | 10 Желябово Т 2 ап RS | 10 Желябово-Ванское ао RS | 10 Желябово-Громошиха ао RS | 10 Желябово-Комбинат ао RS | 10 Желябово-Лентьево ао RS | 10 Желябово-Лычно ао RS | 10 Желябово-Лычно ап RS
00 - 01 | 0.018 | 224 | 123.6 | 116 | 1.2 | 39.4 | 126.8 | 72.4 | 0
01 - 02 | 0.016 | 223.6 | 124 | 114 | 1.9 | 39 | 127.1 | 73.8 | 0
02 - 03 | 0.016 | 220.4 | 120.8 | 113 | 2.2 | 39.2 | 124.4 | 71.6 | 0
03 - 04 | 0.014 | 221.6 | 121.6 | 114 | 1.4 | 38 | 124.5 | 73 | 0
04 - 05 | 0.008 | 220.4 | 116.8 | 114.8 | 1.1 | 38.6 | 120.6 | 70.8 | 0
05 - 06 | 0.01 | 221.2 | 113.6 | 114.8 | 1.2 | 37.6 | 116.7 | 72.2 | 0
06 - 07 | 0.008 | 218.8 | 120.4 | 112.8 | 0.5 | 37.6 | 124.2 | 71.6 | 0
07 - 08 | 0.054 | 216 | 117.6 | 110.4 | 1 | 37.4 | 121.4 | 71.2 | 0
08 - 09 | 0.386 | 218 | 126 | 115.2 | 0.2 | 36.6 | 132 | 68.6 | 0
09 - 10 | 0.008 | 240.8 | 144.8 | 119.8 | 0.5 | 52.4 | 151.9 | 71 | 0
10 - 11 | 0.006 | 230 | 129.2 | 120.6 | 0.4 | 40.8 | 136.1 | 71 | 0
11 - 12 | 0.006 | 230 | 96.4 | 119.4 | 0.6 | 38.6 | 101.7 | 75.4 | 0
12 - 13 | 0.014 | 229.6 | 99.6 | 116.6 | 1 | 41.4 | 103.6 | 74.6 | 0
13 - 14 | 0.018 | 236.4 | 119.6 | 119.8 | 0.1 | 49.2 | 125.8 | 69.8 | 0
14 - 15 | 0.016 | 271.6 | 122 | 117.4 | 0 | 87.8 | 127.3 | 69.6 | 0
15 - 16 | 0.01 | 272 | 122 | 115.6 | 0 | 89.2 | 127.4 | 70.8 | 0
16 - 17 | 0.024 | 245.6 | 120.8 | 111 | 0.1 | 71.6 | 126.8 | 66 | 0
17 - 18 | 0.02 | 216.8 | 118 | 112.8 | 0.1 | 37.2 | 123.1 | 69.2 | 0
18 - 19 | 0.026 | 218 | 105.6 | 113.6 | 0.2 | 37.8 | 109.7 | 69.2 | 0
19 - 20 | 0.022 | 224 | 94 | 116.4 | 0.5 | 39.6 | 96.9 | 71.2 | 0
20 - 21 | 0.028 | 226 | 117.6 | 118.4 | 0.9 | 38.6 | 121.7 | 72.2 | 0
21 - 22 | 0.02 | 223.6 | 115.6 | 116 | 0.9 | 38.4 | 119.3 | 72.2 | 0
22 - 23 | 0.014 | 228.4 | 120 | 121.8 | 2 | 38.6 | 122.8 | 71.2 | 0
23 - 00 | 0.014 | 226.8 | 117.6 | 120.4 | 1.4 | 38.4 | 121.2 | 71.2 | 0
Сумма | 0.776 | 5503.6 | 2827.2 | 2784.6 | 19.4 | 1083 | 2933 | 1709.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Желябово |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч