## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никола | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никола | [26 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Богуславль ао RS | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Емельяниха ао RS | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао RS | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао RS | 10 Никола-Сычево ао | 10 Никола-Сычево ао RS | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS
00 - 01 | 3.36 | 3.352 | 0 | 5.264 | 0 | 0 | 0 | 481.2 | 481.5 | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 32.8 | 33 | 22 | 22 | 43.4 | 43.5 | 102.4 | 102.4 | 381.2 | 381.2 | 0 | 0 | 488.6 | 488.25
01 - 02 | 3.344 | 3.352 | 0 | 5.296 | 0 | 0 | 0 | 502.8 | 502.2 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 34 | 34.2 | 27.4 | 27.5 | 43.6 | 43.6 | 103.6 | 103.4 | 401 | 400.7 | 0 | 0 | 508.9 | 509.6
02 - 03 | 3.36 | 3.352 | 0 | 5.296 | 0 | 0 | 0 | 467.4 | 467.7 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 31.6 | 31.6 | 16.4 | 16.4 | 43.6 | 43.5 | 101.6 | 101.6 | 368.2 | 368.2 | 0 | 0 | 474.6 | 474.6
03 - 04 | 3.344 | 3.344 | 0 | 5.296 | 0 | 0 | 0 | 471 | 470.7 | 0 | 0 | 0 | 105.9 | 31.6 | 31.2 | 20.6 | 20.6 | 43.6 | 43.7 | 100.4 | 100.4 | 372.4 | 372.5 | 0 | 0 | 478.1 | 477.4
04 - 05 | 3.36 | 3.368 | 0 | 5.264 | 0 | 0 | 0 | 425.4 | 425.7 | 0 | 0 | 0 | 101.7 | 32.4 | 32.4 | 17 | 17.1 | 43.6 | 43.6 | 105.6 | 106 | 322 | 321.8 | 0 | 0 | 431.9 | 432.6
05 - 06 | 3.344 | 3.328 | 0 | 5.272 | 0 | 0 | 0 | 471.6 | 471.6 | 0 | 0 | 0 | 111 | 34.8 | 34.8 | 21.8 | 21.7 | 43.8 | 43.8 | 107.6 | 107.4 | 366.6 | 366.7 | 0 | 0 | 478.8 | 478.8
06 - 07 | 3.312 | 3.328 | 0 | 5.184 | 0 | 0 | 0 | 502.2 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 34.8 | 35 | 26 | 25.9 | 43.6 | 43.6 | 112.8 | 113 | 391.4 | 391.4 | 0 | 0 | 508.9 | 508.9
07 - 08 | 3.312 | 3.304 | 0 | 5.112 | 0 | 0 | 0 | 529.2 | 530.1 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 42.4 | 42.2 | 26.2 | 26.3 | 43.6 | 43.6 | 125.6 | 125.6 | 406.8 | 407 | 0 | 0 | 536.9 | 536.9
08 - 09 | 3.424 | 3.416 | 0 | 7.424 | 0 | 0 | 0 | 519.6 | 519.3 | 0 | 0 | 0 | 126.6 | 44 | 44 | 26.4 | 26.3 | 43.4 | 43.4 | 111.2 | 111 | 411.4 | 411.3 | 0 | 0 | 528.5 | 527.8
09 - 10 | 3.12 | 3.128 | 0 | 7.568 | 0 | 0 | 0 | 529.2 | 528.9 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 43.6 | 43.8 | 34.4 | 34.6 | 29.6 | 29.6 | 103.2 | 103.2 | 428.6 | 428.6 | 0 | 0 | 537.6 | 538.3
10 - 11 | 3.136 | 3.128 | 0 | 7.624 | 0 | 0 | 0 | 505.8 | 505.8 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 42 | 42 | 26.2 | 26.1 | 28.4 | 28.3 | 101.6 | 101.6 | 406.8 | 406.9 | 0 | 0 | 515.2 | 515.2
11 - 12 | 3.12 | 3.128 | 0 | 7.664 | 0 | 0 | 0 | 509.4 | 509.7 | 0 | 0 | 0 | 129 | 48.8 | 48.8 | 33.6 | 33.6 | 30.2 | 30.2 | 99.6 | 99.8 | 412.8 | 412.8 | 0 | 0 | 519.4 | 519.05
12 - 13 | 3.168 | 3.168 | 0 | 7.808 | 0 | 0 | 0 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 127.5 | 40.4 | 40.4 | 40.2 | 40.2 | 26.8 | 27 | 98.4 | 98.4 | 417.2 | 417.1 | 0 | 0 | 522.2 | 521.85
13 - 14 | 3.152 | 3.144 | 0 | 7.616 | 0 | 0 | 0 | 464.4 | 464.1 | 0 | 0 | 0 | 126.3 | 47.2 | 47 | 33.2 | 33.2 | 29.6 | 29.4 | 97.2 | 97 | 369.6 | 369.6 | 0 | 0 | 473.2 | 473.55
14 - 15 | 3.12 | 3.128 | 0 | 7.624 | 0 | 0 | 0 | 502.2 | 502.5 | 0 | 0 | 0 | 130.8 | 45.6 | 45.8 | 38.2 | 38.2 | 27.8 | 28 | 101.6 | 101.6 | 403.4 | 403.5 | 0 | 0 | 511 | 511.35
15 - 16 | 3.136 | 3.136 | 0 | 7.632 | 0 | 0 | 0 | 498.6 | 498.3 | 0 | 0 | 0 | 123.9 | 40 | 39.8 | 36 | 36.1 | 30.6 | 30.4 | 104.8 | 105 | 396.6 | 396.4 | 0 | 0 | 508.2 | 507.85
16 - 17 | 3.104 | 3.104 | 0 | 7.616 | 0 | 0 | 0 | 513.6 | 513.6 | 0 | 0 | 0 | 137.4 | 46 | 46.2 | 41.2 | 41.2 | 29.4 | 29.5 | 110.4 | 110.4 | 405.8 | 406 | 0 | 0 | 522.2 | 522.55
17 - 18 | 3.12 | 3.128 | 0 | 7.696 | 0 | 0 | 0 | 549 | 549.3 | 0 | 0 | 0 | 125.7 | 45.2 | 45.2 | 37.2 | 37 | 25.4 | 25.3 | 108.8 | 108.4 | 443.8 | 443.8 | 0 | 0 | 558.6 | 558.6
18 - 19 | 3.136 | 3.128 | 0 | 7.768 | 0 | 0 | 0 | 538.2 | 537.9 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 46.4 | 46.2 | 31.4 | 31.5 | 32.2 | 32.2 | 103.6 | 103.8 | 437.4 | 437.4 | 0 | 0 | 547.4 | 547.05
19 - 20 | 3.152 | 3.152 | 0 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 558 | 558.3 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 48.4 | 48.6 | 35 | 35 | 26.6 | 26.8 | 106.4 | 106.4 | 455 | 455 | 0 | 0 | 567.7 | 567.7
20 - 21 | 3.152 | 3.16 | 0 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 537.6 | 537.6 | 0 | 0 | 0 | 126.9 | 51.2 | 51.2 | 29.4 | 29.3 | 32 | 31.9 | 103.6 | 103.4 | 437.4 | 437.3 | 0 | 0 | 546.7 | 546.7
21 - 22 | 3.184 | 3.176 | 0 | 7.936 | 0 | 0 | 0 | 517.2 | 516.9 | 0 | 0 | 0 | 129.3 | 45.6 | 45.4 | 38.4 | 38.4 | 26.8 | 26.8 | 104 | 104.2 | 416.2 | 416.3 | 0 | 0 | 526.4 | 526.4
22 - 23 | 3.184 | 3.184 | 0 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 526.2 | 526.2 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 41.2 | 41.2 | 26.2 | 26.3 | 27 | 27 | 98.8 | 99 | 430.6 | 430.5 | 0 | 0 | 535.5 | 535.5
23 - 00 | 3.232 | 3.224 | 0 | 8.056 | 0 | 0 | 0 | 493.2 | 493.5 | 0 | 0 | 0 | 114 | 38 | 38 | 28.6 | 28.7 | 33 | 32.9 | 96.8 | 96.6 | 400 | 400 | 0 | 0 | 502.6 | 502.95
Сумма | 77.376 | 77.36 | 0 | 165.776 | 0 | 0 | 0 | 12126 | 12126 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 988 | 988 | 713 | 713.2 | 827.6 | 827.6 | 2509.6 | 2509.6 | 9682.2 | 9682 | 0 | 0 | 12329.1 | 12329.45
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никола | [26 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Богуславль ао RS | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Емельяниха ао RS | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао RS | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао RS | 10 Никола-Сычево ао | 10 Никола-Сычево ао RS | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS
00 - 01 |  | 0.144 |  | 0.024 |  | 0 | 0 | 210 | 210.3 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 33.6 | 0 | 69.8 | 0 | 146.8 | 0 | 0 | 235.9 | 235.55
01 - 02 |  | 0.144 |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 240.6 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 14.8 | 0 | 20.6 | 0 | 33.8 | 0 | 72 | 0 | 175 | 0 | 0 | 267.4 | 267.75
02 - 03 |  | 0.144 |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 217.8 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 14.4 | 0 | 14.7 | 0 | 33.8 | 0 | 70 | 0 | 154 | 0 | 0 | 242.2 | 242.2
03 - 04 |  | 0.144 |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 213.6 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 14.2 | 0 | 16.7 | 0 | 33.8 | 0 | 69.6 | 0 | 150 | 0 | 0 | 238.7 | 238.7
04 - 05 |  | 0.144 |  | 0.024 |  | 0 | 0 | 182.4 | 182.1 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 14.4 | 0 | 14.1 | 0 | 33.5 | 0 | 70.2 | 0 | 117.8 | 0 | 0 | 204.4 | 204.4
05 - 06 |  | 0.144 |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 208.2 | 208.5 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 14.8 | 0 | 18.2 | 0 | 33.7 | 0 | 69.6 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 233.1 | 233.45
06 - 07 |  | 0.152 |  | 0.024 |  | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 13.8 | 0 | 15.5 | 0 | 32.8 | 0 | 68.6 | 0 | 148.1 | 0 | 0 | 235.9 | 235.9
07 - 08 |  | 0.144 |  | 0.024 |  | 0 | 0 | 198.6 | 198.3 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 12.8 | 0 | 15.7 | 0 | 32.2 | 0 | 69 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 226.1 | 225.4
08 - 09 |  | 0.312 |  | 0.008 |  | 0 | 0 | 164.4 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 12 | 0 | 14.6 | 0 | 31 | 0 | 59 | 0 | 113.1 | 0 | 0 | 190.4 | 190.75
09 - 10 |  | 0.128 |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 174.6 | 174.9 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 0 | 17 | 0 | 23.4 | 0 | 22.6 | 0 | 56.2 | 0 | 126.7 | 0 | 0 | 201.6 | 201.6
10 - 11 |  | 0.128 |  | 0.008 |  | 0 | 0 | 162.6 | 162.6 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 16.4 | 0 | 19.1 | 0 | 20.8 | 0 | 54.6 | 0 | 115.3 | 0 | 0 | 187.6 | 187.95
11 - 12 |  | 0.128 |  | 0.008 |  | 0 | 0 | 174.6 | 174.6 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 0 | 18.8 | 0 | 22.3 | 0 | 23.5 | 0 | 56 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 200.2 | 200.2
12 - 13 |  | 0.128 |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 175.2 | 174.6 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 13.8 | 0 | 28.1 | 0 | 19.1 | 0 | 55.4 | 0 | 127.1 | 0 | 0 | 201.6 | 201.25
13 - 14 |  | 0.128 |  | 0.008 |  | 0 | 0 | 151.2 | 151.5 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 17.6 | 0 | 21.4 | 0 | 22.4 | 0 | 57.6 | 0 | 100.9 | 0 | 0 | 174.3 | 174.3
14 - 15 |  | 0.12 |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 165.6 | 165.3 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 17 | 0 | 26.5 | 0 | 20 | 0 | 59 | 0 | 113.6 | 0 | 0 | 190.4 | 190.4
15 - 16 |  | 0.128 |  | 0.008 |  | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 15 | 0 | 23.8 | 0 | 24.3 | 0 | 60.8 | 0 | 117.5 | 0 | 0 | 196.7 | 196.35
16 - 17 |  | 0.128 |  | 0.008 |  | 0 | 0 | 172.2 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 15.8 | 0 | 24.8 | 0 | 22.7 | 0 | 59 | 0 | 120.9 | 0 | 0 | 198.1 | 198.45
17 - 18 |  | 0.128 |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 189 | 188.7 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 12.8 | 0 | 24.7 | 0 | 18.1 | 0 | 55.6 | 0 | 140.9 | 0 | 0 | 216.3 | 216.65
18 - 19 |  | 0.128 |  | 0.008 |  | 0 | 0 | 181.8 | 181.8 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 12.6 | 0 | 18.8 | 0 | 23.4 | 0 | 53.2 | 0 | 136.5 | 0 | 0 | 209.3 | 208.95
19 - 20 |  | 0.128 |  | 0.008 |  | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 13 | 0 | 23 | 0 | 19.4 | 0 | 54.6 | 0 | 145.4 | 0 | 0 | 220.5 | 220.85
20 - 21 |  | 0.128 |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 181.2 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 13.6 | 0 | 19.3 | 0 | 23.5 | 0 | 54.8 | 0 | 134.5 | 0 | 0 | 209.3 | 208.6
21 - 22 |  | 0.128 |  | 0.008 |  | 0 | 0 | 183.6 | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 13.8 | 0 | 26 | 0 | 19.9 | 0 | 56.6 | 0 | 134.6 | 0 | 0 | 210 | 210.35
22 - 23 |  | 0.128 |  | 0.008 |  | 0 | 0 | 190.2 | 189.9 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 14.2 | 0 | 20.7 | 0 | 20.3 | 0 | 55.4 | 0 | 141.9 | 0 | 0 | 217 | 216.65
23 - 00 |  | 0.136 |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 177.6 | 177.6 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 13.8 | 0 | 21.2 | 0 | 24.9 | 0 | 58.6 | 0 | 126.1 | 0 | 0 | 202.3 | 203
Сумма | 0 | 3.392 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 4487.4 | 0 | 0 | 0 | 1642.5 | 0 | 350.4 | 0 | 490.2 | 0 | 623.1 | 0 | 1465.2 | 0 | 3194.1 | 0 | 0 | 5109.3 | 5109.65

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никола |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч