## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Подольская | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Подольская | [14 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Подольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Подольская ТСН 2 ао RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Подольская-Веницы ао RS | 10 Подольская-Восное ао RS | 10 Подольская-Даниловское ао RS | 10 Подольская-Круглицы ао RS | 10 Подольская-к-с Брилино ао RS | 10 Подольская-Льнозавод ао RS | 10 Подольская-Подъем ао RS | 10 Подольская-Пожарово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ап RS | 10 Подольская-Ярцево ао RS
00 - 01 | 11.046 |  | 300.6 | 260.7 | 78.06 | 86.88 | 160.65 | 8.5 | 5.8 | 0 | 72.2 | 6.45 | 0 | 0.15 | 138.75
01 - 02 | 11.1 |  | 284 | 255.9 | 80.76 | 81.6 | 153.9 | 8.7 | 5.2 | 0 | 66.8 | 6.3 | 0 | 0.15 | 133.2
02 - 03 | 11.106 |  | 283.2 | 246.3 | 71.22 | 83.04 | 153.45 | 8.9 | 5.2 | 0 | 66.8 | 6.45 | 0 | 0.15 | 130.8
03 - 04 | 11.076 |  | 296.4 | 246.9 | 71.4 | 87.36 | 153.45 | 9.4 | 5.2 | 0 | 67 | 6.3 | 0 | 0.3 | 139.65
04 - 05 | 11.022 |  | 298.6 | 271.8 | 95.64 | 86.4 | 153.45 | 9.8 | 5.1 | 0 | 65.6 | 6.75 | 0 | 0.15 | 144
05 - 06 | 11.076 |  | 323.4 | 295.8 | 105.84 | 94.64 | 166.5 | 9.5 | 5.1 | 0 | 70.5 | 7.95 | 0 | 0.15 | 155.4
06 - 07 | 10.878 |  | 378 | 327.9 | 115.86 | 127.84 | 187.2 | 10.5 | 5.1 | 0 | 80.3 | 7.65 | 0 | 0.15 | 166.8
07 - 08 | 10.782 |  | 403.8 | 392.4 | 130.2 | 130.4 | 237 | 10.2 | 5.7 | 0 | 91 | 7.5 | 0 | 0.15 | 179.25
08 - 09 | 10.782 |  | 432 | 413.7 | 145.2 | 149.12 | 244.05 | 11.1 | 4.9 | 0 | 100.3 | 6.9 | 0 | 0.15 | 179.4
09 - 10 | 10.344 |  | 420 | 410.4 | 110.04 | 145.68 | 274.2 | 9.1 | 4.8 | 0 | 103.9 | 10.5 | 0 | 0.15 | 167.25
10 - 11 | 10.41 |  | 401.2 | 382.5 | 89.16 | 139.92 | 266.85 | 7.9 | 4.7 | 0 | 104 | 12.9 | 0 | 0.15 | 154.2
11 - 12 | 10.488 |  | 399.4 | 404.7 | 100.56 | 140.8 | 275.1 | 7.8 | 4.7 | 0 | 104.8 | 15.45 | 0 | 0.15 | 150.6
12 - 13 | 10.68 |  | 408 | 374.4 | 115.26 | 154.08 | 236.7 | 9.4 | 4.8 | 0 | 99.9 | 7.35 | 0 | 0.15 | 150.9
13 - 14 | 10.428 |  | 405 | 404.1 | 117.36 | 137.52 | 260.85 | 8 | 4.6 | 0 | 100.3 | 12.15 | 0 | 0.15 | 163.65
14 - 15 | 10.44 |  | 407 | 390.6 | 119.82 | 140.08 | 247.5 | 7.4 | 4.5 | 0 | 99.3 | 10.5 | 0 | 0.15 | 164.7
15 - 16 | 10.446 |  | 399.2 | 374.4 | 133.74 | 133.36 | 216.15 | 7.5 | 4.7 | 0 | 96.8 | 11.1 | 0 | 0.3 | 166.05
16 - 17 | 10.422 |  | 418 | 357.3 | 104.22 | 127.68 | 229.5 | 10.8 | 5.1 | 0 | 96.9 | 6.45 | 0 | 0.15 | 190.2
17 - 18 | 10.53 |  | 425.6 | 350.4 | 105.72 | 131.36 | 220.65 | 10.4 | 4.8 | 0 | 98.6 | 7.5 | 0 | 0.15 | 192.3
18 - 19 | 10.584 |  | 432.4 | 370.2 | 124.38 | 131.6 | 222.75 | 8.7 | 5.1 | 0 | 100.2 | 7.95 | 0 | 0.15 | 197.4
19 - 20 | 10.71 |  | 431.2 | 381.9 | 131.4 | 132.16 | 227.7 | 8.3 | 5.7 | 0 | 93.5 | 7.5 | 0 | 0.15 | 202.35
20 - 21 | 10.734 |  | 421 | 378.9 | 131.58 | 125.76 | 224.85 | 7.7 | 5.7 | 0 | 92.8 | 7.65 | 0 | 0.15 | 199.35
21 - 22 | 10.824 |  | 400.8 | 345.6 | 111.84 | 116.08 | 211.2 | 8.2 | 5.8 | 0 | 84.7 | 7.35 | 0 | 0.15 | 196.8
22 - 23 | 10.944 |  | 368.2 | 321.3 | 97.02 | 101.12 | 202.65 | 7.6 | 5.1 | 0 | 82.2 | 7.8 | 0 | 0.15 | 181.95
23 - 00 | 10.992 |  | 344.8 | 286.2 | 81.3 | 92.72 | 183.3 | 7.5 | 5.2 | 0 | 76.7 | 7.65 | 0 | 0.15 | 172.5
Сумма | 257.844 | 0 | 9081.8 | 8244.3 | 2567.58 | 2877.2 | 5109.6 | 212.9 | 122.6 | 0 | 2115.1 | 202.05 | 0 | 3.9 | 4017.45
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Подольская | [14 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Подольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Подольская ТСН 2 ао RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Подольская-Веницы ао RS | 10 Подольская-Восное ао RS | 10 Подольская-Даниловское ао RS | 10 Подольская-Круглицы ао RS | 10 Подольская-к-с Брилино ао RS | 10 Подольская-Льнозавод ао RS | 10 Подольская-Подъем ао RS | 10 Подольская-Пожарово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ап RS | 10 Подольская-Ярцево ао RS
00 - 01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 5.85 | 0
01 - 02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 6.15 | 0
02 - 03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 6 | 0
03 - 04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 6 | 0
04 - 05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 6 | 0
05 - 06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 6 | 0
06 - 07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 5.85 | 0
07 - 08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 6 | 0
08 - 09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 5.7 | 0
09 - 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0
10 - 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0
11 - 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 5.85 | 0
12 - 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 5.85 | 0
13 - 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 5.85 | 0
14 - 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0
15 - 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0
16 - 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 5.7 | 0
17 - 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 5.85 | 0
18 - 19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 5.85 | 0
19 - 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 5.85 | 0
20 - 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 5.85 | 0
21 - 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 6 | 0
22 - 23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 6 | 0
23 - 00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 6 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.5 | 0 | 0 | 141 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Подольская |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч