## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устюжна | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [26 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао RS | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао RS | 0,4 Устюжна-Бытовое помещение ао RS | 10 Устюжна Т 1 ап RS | 10 Устюжна Т 2 ап RS | 10 Устюжна-Авангард ао RS | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS УСПД | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS УСПД | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао RS | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао RS | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао RS | 10 Устюжна-Самойлово ао RS | 10 Устюжна-Сафронцево ао RS | 10 Устюжна-Слуды ао RS | 10 Устюжна-СХТ ао RS | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS УСПД | 110 Устюжна СОМВ ао RS | 110 Устюжна СОМВ ап RS | 110 Устюжна Т 1 ап RS | 110 Устюжна Т 2 ап RS | 110 Устюжна-Покровская ао RS | 110 Устюжна-Покровская ап RS | 110 Устюжна-Устюженская ао RS | 110 Устюжна-Устюженская ап RS | АЧР |  | 10 Мочала Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Никола Т 2 ап RS
00 - 01 | 8.36 | 17.2 |  | 2952 | 3826 | 61.5 | 1658.4 | 1658.8 | 2046 | 2046.6 | 233.85 | 104 | 113.2 | 347.2 | 703.6 | 182 | 373.4 | 928 | 929.2 | 0 | 0 | 3414.4 | 4545.2 | 5874 | 0 | 0 | 14150.4 | 7.8407 | 561.3 | 418.8 | 300.6 | 260.7 | 109.5
01 - 02 | 8.36 | 17.32 |  | 2894 | 3738 | 59.6 | 1623.2 | 1623.2 | 1977.6 | 1977.6 | 231.9 | 104 | 116.2 | 336.8 | 686.6 | 181.6 | 376.4 | 916.8 | 916.4 | 0 | 0 | 3359.4 | 4448.4 | 5801.4 | 0 | 0 | 13919.4 | 7.69 | 539.9 | 420.6 | 284 | 255.9 | 118.8
02 - 03 | 8.32 | 17.84 |  | 2864 | 3650 | 60.4 | 1600.8 | 1601.2 | 1962 | 1962.6 | 229.8 | 103.4 | 115.8 | 316.6 | 682.2 | 180.2 | 368.6 | 871.2 | 871.2 | 0 | 0 | 3330.8 | 4329.6 | 5682.6 | 0 | 0 | 13642.2 | 7.5407 | 529.5 | 420.6 | 283.2 | 246.3 | 99.6
03 - 04 | 8.4 | 18.28 |  | 2866 | 3690 | 60.6 | 1594.4 | 1594.4 | 1981.2 | 1981.2 | 235.2 | 99.2 | 131.4 | 306.4 | 687.2 | 181 | 383 | 870.4 | 870.8 | 0 | 0 | 3337.4 | 4389 | 5649.6 | 0 | 0 | 13675.2 | 7.6052 | 543.3 | 426 | 296.4 | 246.9 | 105.9
04 - 05 | 8.36 | 18.32 |  | 2936 | 3714 | 60.5 | 1617.6 | 1617.2 | 1994.4 | 1994.4 | 280.8 | 97.4 | 128.4 | 295 | 693.2 | 179.8 | 379.8 | 900.8 | 900.4 | 0 | 0 | 3445.2 | 4435.2 | 5682.6 | 0 | 0 | 13873.2 | 7.7633 | 570.4 | 463.5 | 298.6 | 271.8 | 101.7
05 - 06 | 8.4 | 18.52 |  | 3076 | 3492 | 61.7 | 1697.6 | 1698 | 1706.4 | 1705.8 | 313.65 | 98 | 170.8 | 302.4 | 716.6 | 180.8 | 392 | 904 | 904 | 0 | 0 | 3619 | 4274.6 | 5920.2 | 0 | 0 | 14117.4 | 7.771 | 619.2 | 496.8 | 323.4 | 295.8 | 111
06 - 07 | 8.28 | 18.44 |  | 3330 | 4252 | 63.3 | 1900 | 1900.4 | 2242.8 | 2243.4 | 326.55 | 98.4 | 194.4 | 340.2 | 741.2 | 196.6 | 410.6 | 1048 | 1048 | 0 | 0 | 3944.6 | 5128.2 | 6197.4 | 0 | 0 | 15609 | 8.9505 | 705.9 | 564.9 | 378 | 327.9 | 117.6
07 - 08 | 8.2 | 18.76 |  | 3672 | 4708 | 66.2 | 2112.8 | 2112.4 | 2442 | 2442 | 331.5 | 106.8 | 187.6 | 354.2 | 843.8 | 205.6 | 440.8 | 1268 | 1268.8 | 0 | 0 | 4327.4 | 5682.6 | 6402 | 0 | 0 | 16790.4 | 9.8899 | 796.2 | 609.6 | 403.8 | 392.4 | 124.8
08 - 09 | 8.12 | 19.28 |  | 3872 | 5086 | 62.6 | 2327.2 | 2327.2 | 2574 | 2574 | 315.6 | 116 | 206.8 | 372.2 | 841.6 | 206.2 | 543.8 | 1373.6 | 1373.2 | 0 | 0 | 4582.6 | 6118.2 | 6487.8 | 0 | 0 | 17589 | 10.5731 | 845.7 | 661.2 | 432 | 413.7 | 126.6
09 - 10 | 8.28 | 17.4 |  | 3954 | 5124 | 66.1 | 2453.6 | 2454 | 2508 | 2507.4 | 302.55 | 121.6 | 230 | 388 | 791.4 | 214 | 528.2 | 1453.6 | 1453.6 | 0 | 0 | 4615.6 | 6135.8 | 6382.2 | 0 | 0 | 17523 | 10.6248 | 830.4 | 612.3 | 420 | 410.4 | 125.1
10 - 11 | 8.24 | 16.52 |  | 3990 | 5022 | 81.6 | 2491.2 | 2491.2 | 2497.2 | 2497.2 | 294.3 | 120.8 | 224.6 | 381.2 | 791.8 | 208.4 | 535.4 | 1369.6 | 1369.6 | 0 | 0 | 4637.6 | 5970.8 | 6369 | 0 | 0 | 17364.6 | 10.4872 | 783.7 | 598.2 | 401.2 | 382.5 | 109.2
11 - 12 | 8.24 | 17.12 |  | 3932 | 4880 | 75.9 | 2444.8 | 2444.8 | 2460 | 2460 | 300.15 | 117.4 | 181.2 | 344.8 | 787.4 | 202.2 | 526.8 | 1353.6 | 1353.6 | 0 | 0 | 4573.8 | 5874 | 6303 | 0 | 0 | 17140.2 | 10.3205 | 804.1 | 593.1 | 399.4 | 404.7 | 129
12 - 13 | 8.32 | 17.8 |  | 3914 | 4540 | 69.3 | 2395.2 | 2394.8 | 2206.8 | 2206.8 | 332.4 | 113.2 | 170.8 | 329.2 | 787 | 212.6 | 486 | 1330.4 | 1330.4 | 0 | 0 | 4527.6 | 5504.4 | 6190.8 | 0 | 0 | 16612.2 | 9.9089 | 782.4 | 566.1 | 408 | 374.4 | 127.5
13 - 14 | 8.28 | 16.48 |  | 3892 | 4748 | 76.6 | 2400.8 | 2399.2 | 2379.6 | 2378.4 | 320.25 | 108.6 | 155.2 | 325.4 | 783.6 | 198.2 | 559 | 1312.8 | 1312.4 | 0 | 0 | 4466 | 5737.6 | 6217.2 | 0 | 0 | 16830 | 10.0822 | 809.1 | 526.8 | 405 | 404.1 | 126.3
14 - 15 | 8.32 | 16.36 |  | 3832 | 4764 | 76 | 2370.4 | 2370.8 | 2389.2 | 2390.4 | 298.8 | 112.2 | 137.4 | 324.2 | 776.6 | 192.6 | 551 | 1347.2 | 1346.4 | 0 | 0 | 4426.4 | 5748.6 | 6124.8 | 0 | 0 | 16691.4 | 10.0506 | 797.6 | 546.6 | 407 | 390.6 | 130.8
15 - 16 | 8.28 | 16.4 |  | 3868 | 4830 | 70.1 | 2430.4 | 2430 | 2448 | 2448 | 268.5 | 109.2 | 139.8 | 337.2 | 780.8 | 204.6 | 558.6 | 1331.2 | 1331.6 | 0 | 0 | 4461.6 | 5783.8 | 5999.4 | 0 | 0 | 16645.2 | 10.1216 | 773.6 | 545.7 | 399.2 | 374.4 | 123.9
16 - 17 | 8.28 | 16.52 |  | 3954 | 5070 | 80.8 | 2416.8 | 2417.2 | 2599.2 | 2598 | 288.3 | 103 | 167.8 | 369.2 | 842 | 219.8 | 572.8 | 1347.2 | 1347.2 | 0 | 0 | 4602.4 | 6036.8 | 5900.4 | 0 | 0 | 16942.2 | 10.5169 | 775.3 | 597.3 | 418 | 357.3 | 137.4
17 - 18 | 8.36 | 17.36 |  | 3980 | 5074 | 86.2 | 2386.4 | 2386.4 | 2617.2 | 2617.8 | 306.15 | 100 | 193.2 | 415.6 | 870.6 | 227 | 477 | 1355.2 | 1355.2 | 0 | 0 | 4659.6 | 6032.4 | 6052.2 | 0 | 0 | 17140.2 | 10.5633 | 776 | 627 | 425.6 | 350.4 | 125.7
18 - 19 | 8.32 | 18.2 |  | 4020 | 4938 | 90.6 | 2318.4 | 2318 | 2623.2 | 2622.6 | 366.3 | 105.4 | 184.4 | 424 | 912 | 225.2 | 479.6 | 1209.6 | 1210 | 0 | 0 | 4681.6 | 5920.2 | 6184.2 | 0 | 0 | 17186.4 | 10.4787 | 802.6 | 612.3 | 432.4 | 370.2 | 125.1
19 - 20 | 8.44 | 18.4 |  | 3992 | 4924 | 95.4 | 2254.4 | 2254.8 | 2684.4 | 2685.6 | 358.5 | 101.4 | 176.4 | 406.6 | 947.2 | 232.4 | 461.2 | 1178.4 | 1178.4 | 0 | 0 | 4631 | 5922.4 | 6177.6 | 0 | 0 | 17113.8 | 10.4261 | 813.1 | 589.5 | 431.2 | 381.9 | 127.2
20 - 21 | 8.44 | 18.32 |  | 3872 | 4726 | 89.5 | 2220.8 | 2221.2 | 2581.2 | 2580.6 | 331.05 | 97.6 | 190 | 369.8 | 897.4 | 231.6 | 433 | 1135.2 | 1135.6 | 0 | 0 | 4505.6 | 5706.8 | 6052.2 | 0 | 0 | 16645.2 | 10.0881 | 799.9 | 584.1 | 421 | 378.9 | 126.9
21 - 22 | 8.4 | 18.52 |  | 3748 | 4572 | 90 | 2160.8 | 2160.8 | 2488.8 | 2489.4 | 301.8 | 93.6 | 157.8 | 374 | 873.6 | 224.2 | 429.6 | 1105.6 | 1105.2 | 0 | 0 | 4336.2 | 5504.4 | 6131.4 | 0 | 0 | 16328.4 | 9.714 | 746.4 | 538.5 | 400.8 | 345.6 | 129.3
22 - 23 | 8.52 | 18.64 |  | 3544 | 4324 | 88.3 | 2004 | 2004 | 2307.6 | 2307.6 | 276.45 | 89.6 | 144.2 | 368.6 | 855.8 | 226.2 | 417.6 | 1067.2 | 1067.6 | 0 | 0 | 4087.6 | 5172.2 | 6157.8 | 0 | 0 | 15767.4 | 9.1378 | 689.5 | 495.6 | 368.2 | 321.3 | 107.1
23 - 00 | 8.52 | 18.64 |  | 3358 | 4034 | 88 | 1872.8 | 1872.8 | 2184 | 2183.4 | 263.7 | 91.4 | 132.2 | 354 | 818 | 217.6 | 396.2 | 951.2 | 951.2 | 0 | 0 | 3883 | 4831.2 | 6197.4 | 0 | 0 | 15239.4 | 8.5929 | 631 | 478.8 | 344.8 | 286.2 | 114
Сумма | 200.04 | 426.64 | 0 | 86312 | 107726 | 1780.8 | 50752.8 | 50752.8 | 55900.8 | 55900.8 | 7108.05 | 2512.2 | 3949.6 | 8482.8 | 19111.2 | 4930.4 | 11080.4 | 27928.8 | 27930 | 0 | 0 | 100456.4 | 129232.4 | 146137.2 | 0 | 0 | 384535.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [26 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао RS | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао RS | 0,4 Устюжна-Бытовое помещение ао RS | 10 Устюжна Т 1 ап RS | 10 Устюжна Т 2 ап RS | 10 Устюжна-Авангард ао RS | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS УСПД | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS УСПД | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао RS | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао RS | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао RS | 10 Устюжна-Самойлово ао RS | 10 Устюжна-Сафронцево ао RS | 10 Устюжна-Слуды ао RS | 10 Устюжна-СХТ ао RS | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS УСПД | 110 Устюжна СОМВ ао RS | 110 Устюжна СОМВ ап RS | 110 Устюжна Т 1 ап RS | 110 Устюжна Т 2 ап RS | 110 Устюжна-Покровская ао RS | 110 Устюжна-Покровская ап RS | 110 Устюжна-Устюженская ао RS | 110 Устюжна-Устюженская ап RS
00 - 01 | 12.52 | 2.2 |  | 842 | 1410 | 43.8 | 480.8 | 480.4 | 580.8 | 581.4 | 84.9 | 42.4 | 55.8 | 135.8 | 128.8 | 56.6 | 234.2 | 378.4 | 378 | 0 | 0 | 1117.6 | 2211 | 0 | 3121.8 | 1135.2 | 0
01 - 02 | 12.56 | 2.2 |  | 848 | 1436 | 45.4 | 484 | 484 | 577.2 | 577.2 | 85.35 | 42.8 | 58.2 | 133.8 | 129.4 | 57.4 | 236.8 | 406.4 | 406.4 | 0 | 0 | 1113.2 | 2250.6 | 0 | 3168 | 1135.2 | 0
02 - 03 | 12.52 | 2.2 |  | 838 | 1406 | 44.8 | 476.8 | 477.2 | 573.6 | 573 | 83.55 | 43.2 | 57.8 | 127.6 | 128.6 | 56.2 | 237 | 385.6 | 385.2 | 0 | 0 | 1104.4 | 2175.8 | 0 | 3234 | 1161.6 | 0
03 - 04 | 12.6 | 2.16 |  | 834 | 1368 | 44.4 | 476.8 | 476.8 | 574.8 | 575.4 | 82.05 | 42.4 | 61.2 | 117.4 | 127.2 | 55.8 | 235 | 354.4 | 354.8 | 0 | 0 | 1095.6 | 2147.2 | 0 | 3273.6 | 1155 | 0
04 - 05 | 12.56 | 2.2 |  | 854 | 1388 | 43.8 | 469.6 | 469.6 | 567.6 | 567 | 111.9 | 41.6 | 66 | 108.6 | 127.8 | 53.6 | 229.6 | 392 | 392.4 | 0 | 0 | 1137.4 | 2173.6 | 0 | 3240.6 | 1122 | 0
05 - 06 | 12.56 | 2.16 |  | 878 | 1272 | 44.2 | 476.8 | 476.4 | 444 | 444.6 | 125.85 | 42.4 | 79.2 | 111.6 | 129.8 | 53.8 | 236.8 | 377.6 | 376.8 | 0 | 0 | 1192.4 | 2063.6 | 0 | 3187.8 | 1141.8 | 0
06 - 07 | 12.48 | 2.12 |  | 868 | 1408 | 41.9 | 476.8 | 477.2 | 553.2 | 552.6 | 118.2 | 41 | 80.2 | 104 | 128.2 | 52.2 | 231.6 | 411.2 | 411.6 | 0 | 0 | 1254 | 2292.4 | 0 | 3141.6 | 1135.2 | 0
07 - 08 | 12.4 | 2.24 |  | 866 | 1550 | 41.6 | 489.6 | 489.2 | 612 | 612 | 97.5 | 40.4 | 73.8 | 100.6 | 137.6 | 50.6 | 232.6 | 500.8 | 500.8 | 0 | 0 | 1322.2 | 2532.2 | 0 | 3069 | 1168.2 | 0
08 - 09 | 12.28 | 2.6 |  | 936 | 1778 | 40.2 | 576 | 576.8 | 766.8 | 767.4 | 81.15 | 44.4 | 69.2 | 101.6 | 131.6 | 50.2 | 288 | 520 | 520.4 | 0 | 0 | 1445.4 | 2853.4 | 0 | 2963.4 | 712.8 | 323.4
09 - 10 | 12.4 | 1.92 |  | 982 | 1842 | 44.3 | 586.4 | 585.6 | 771.6 | 771 | 93.15 | 49 | 64.6 | 115.6 | 130.2 | 69 | 305.8 | 553.6 | 553.6 | 0 | 0 | 1478.4 | 2934.8 | 0 | 2884.2 | 125.4 | 1432.2
10 - 11 | 12.36 | 1.88 |  | 1062 | 1858 | 63.4 | 651.2 | 651.6 | 806.4 | 806.4 | 89.25 | 53.2 | 65.2 | 115.4 | 122.4 | 73 | 311 | 530.4 | 530 | 0 | 0 | 1526.8 | 2930.4 | 0 | 2864.4 | 52.8 | 1577.4
11 - 12 | 12.32 | 1.96 |  | 1014 | 1824 | 63.1 | 604 | 603.6 | 800.4 | 801 | 95.1 | 51.8 | 53 | 105.2 | 126.4 | 63.4 | 296.2 | 538.4 | 538 | 0 | 0 | 1474 | 2904 | 0 | 2897.4 | 151.8 | 1326.6
12 - 13 | 12.52 | 1.96 |  | 994 | 1618 | 48.5 | 552 | 552.4 | 616.8 | 616.8 | 128.25 | 45 | 62.8 | 98.8 | 128.6 | 78.8 | 273 | 538.4 | 539.2 | 0 | 0 | 1447.6 | 2589.4 | 0 | 3029.4 | 1260.6 | 0
13 - 14 | 12.44 | 1.88 |  | 1018 | 1788 | 59.4 | 599.2 | 598.8 | 766.8 | 766.8 | 122.85 | 45.6 | 43.6 | 98 | 122.6 | 58.8 | 327.4 | 521.6 | 521.2 | 0 | 0 | 1449.8 | 2838 | 0 | 2963.4 | 613.8 | 211.2
14 - 15 | 12.44 | 1.92 |  | 1010 | 1786 | 67.1 | 589.6 | 589.6 | 790.8 | 790.8 | 108 | 50.6 | 42 | 92.6 | 123 | 60 | 333.4 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1421.2 | 2833.6 | 0 | 3075.6 | 1049.4 | 85.8
15 - 16 | 12.44 | 1.92 |  | 1038 | 1778 | 55.5 | 633.6 | 633.6 | 783.6 | 783 | 94.5 | 46.2 | 47.2 | 92.2 | 124.4 | 73.4 | 333.2 | 492 | 492 | 0 | 0 | 1454.2 | 2813.8 | 0 | 3154.8 | 1273.8 | 0
16 - 17 | 12.48 | 1.92 |  | 954 | 1806 | 63.8 | 530.4 | 530 | 794.4 | 795 | 92.1 | 44 | 53.4 | 94 | 147.4 | 65 | 313.4 | 518.4 | 518.4 | 0 | 0 | 1423.4 | 2851.2 | 0 | 3300 | 1240.8 | 0
17 - 18 | 12.52 | 2 |  | 934 | 1762 | 47.9 | 541.6 | 542 | 780 | 779.4 | 90.3 | 41.6 | 71.6 | 120.2 | 142.4 | 56.2 | 241.4 | 515.2 | 515.6 | 0 | 0 | 1425.6 | 2787.4 | 0 | 3273.6 | 1254 | 0
18 - 19 | 12.56 | 2 |  | 970 | 1600 | 57.9 | 532.8 | 532.4 | 732 | 732.6 | 121.2 | 42.4 | 75.4 | 129.2 | 146.6 | 57.4 | 232.8 | 396 | 395.6 | 0 | 0 | 1443.2 | 2609.2 | 0 | 3234 | 1240.8 | 0
19 - 20 | 12.68 | 2.04 |  | 990 | 1584 | 63.8 | 532.8 | 533.6 | 742.8 | 742.8 | 124.65 | 42.8 | 73.4 | 124.4 | 155.6 | 59.4 | 229 | 381.6 | 381.6 | 0 | 0 | 1449.8 | 2609.2 | 0 | 3306.6 | 1260.6 | 0
20 - 21 | 12.56 | 2.08 |  | 960 | 1484 | 63.5 | 532 | 531.6 | 651.6 | 651 | 105.3 | 43 | 79 | 109.6 | 149.2 | 59 | 220 | 391.2 | 391.2 | 0 | 0 | 1419 | 2459.6 | 0 | 3339.6 | 1194.6 | 0
21 - 22 | 12.68 | 2.04 |  | 948 | 1386 | 63.1 | 531.2 | 531.2 | 595.2 | 595.2 | 95.4 | 43.4 | 63.4 | 110.2 | 145.8 | 60.6 | 223.6 | 360.8 | 361.2 | 0 | 0 | 1364 | 2316.6 | 0 | 3306.6 | 1188 | 0
22 - 23 | 12.88 | 2.12 |  | 956 | 1418 | 66.7 | 533.6 | 533.6 | 574.8 | 575.4 | 93.15 | 44.2 | 54.8 | 119.6 | 149.2 | 64 | 231.2 | 408 | 407.2 | 0 | 0 | 1324.4 | 2299 | 0 | 3432 | 1148.4 | 0
23 - 00 | 12.84 | 2.12 |  | 944 | 1350 | 67 | 528 | 528.4 | 568.8 | 568.8 | 92.85 | 44.4 | 54.4 | 117.8 | 144 | 62 | 229.2 | 352 | 352.4 | 0 | 0 | 1271.6 | 2182.4 | 0 | 3451.8 | 1161.6 | 0
Сумма | 300.6 | 49.84 | 0 | 22538 | 37900 | 1285.1 | 12885.6 | 12885.6 | 16026 | 16026.6 | 2416.5 | 1067.8 | 1505.2 | 2683.8 | 3226.8 | 1446.4 | 6262.2 | 10724 | 10723.6 | 0 | 0 | 32155.2 | 60658.4 | 0 | 75913.2 | 24083.4 | 4956.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устюжна |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч