## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Аксеново | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 |  | 5.352 |  | 357.3 | 371.2 | 131.8 | 0 | 89.8 | 0 | 0.1 | 39.6 | 45.6 | 0 | 194.2 | 216.4 | 0 | 7.65
01 - 02 |  | 5.24 |  | 366.6 | 384 | 134.2 | 0 | 92 | 0 | 0 | 38.6 | 47.4 | 0 | 202.6 | 224.6 | 0 | 7.65
02 - 03 |  | 4.528 |  | 346.2 | 373.6 | 139 | 0 | 79.4 | 0 | 0 | 41.2 | 43 | 0 | 191.8 | 214.2 | 0 | 7.5
03 - 04 |  | 4.504 |  | 354 | 368.4 | 138.2 | 0 | 83.2 | 0 | 0 | 38.2 | 40.1 | 0 | 190.6 | 221.6 | 0 | 7.5
04 - 05 |  | 4.432 |  | 374.7 | 408.8 | 164.4 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | 41.3 | 49.7 | 0 | 195.1 | 222 | 0 | 7.8
05 - 06 |  | 4.56 |  | 394.5 | 394.4 | 162 | 0 | 126 | 0 | 0 | 42.2 | 41.4 | 0 | 191.2 | 215.2 | 0 | 7.5
06 - 07 |  | 4.556 |  | 402.3 | 420.4 | 173.4 | 0 | 122 | 0 | 0 | 41.2 | 45.5 | 0 | 202.2 | 227.4 | 0 | 7.2
07 - 08 |  | 4.516 |  | 429 | 429.6 | 174 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 47.8 | 53.8 | 0 | 202 | 238.4 | 0 | 7.65
08 - 09 |  | 4.576 |  | 435 | 422.8 | 174.4 | 0 | 140.4 | 0 | 0 | 46.2 | 46.9 | 0 | 201.8 | 237.6 | 0 | 6.6
09 - 10 |  | 4.584 |  | 433.8 | 453.2 | 179.6 | 0 | 141.8 | 0 | 0 | 42.8 | 52.4 | 0 | 221.6 | 239 | 0 | 5.85
10 - 11 |  | 5.64 |  | 403.8 | 438.4 | 177.8 | 0 | 115.6 | 0 | 0 | 44.4 | 52.4 | 0 | 208.3 | 233.6 | 0 | 6.15
11 - 12 |  | 6.076 |  | 390.9 | 421.6 | 167.4 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 39.3 | 52.4 | 0 | 202.3 | 230.2 | 0 | 6
12 - 13 |  | 5.36 |  | 385.8 | 430 | 166.8 | 0 | 103 | 0 | 0 | 44.1 | 46.9 | 0 | 216.7 | 229 | 0 | 6
13 - 14 |  | 5.132 |  | 375.3 | 410 | 163 | 0 | 100.4 | 0 | 0.1 | 39.5 | 46.6 | 0 | 200.6 | 225.8 | 0 | 5.85
14 - 15 |  | 5.064 |  | 378 | 416 | 164.4 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 42.2 | 49.4 | 0 | 202.6 | 236.6 | 0 | 6.15
15 - 16 |  | 5.56 |  | 373.8 | 430 | 174.6 | 0 | 89.8 | 0 | 0 | 44.9 | 47.1 | 0 | 208.5 | 228.8 | 0 | 6.15
16 - 17 |  | 6.004 |  | 409.2 | 458.8 | 194.6 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 43.3 | 52.3 | 0 | 212.4 | 242.8 | 0 | 6.6
17 - 18 |  | 5.128 |  | 430.2 | 464 | 185.4 | 0 | 115.4 | 0 | 0 | 48.3 | 52.8 | 0 | 226 | 256 | 0 | 6.6
18 - 19 |  | 5.172 |  | 424.8 | 458.4 | 187.8 | 0 | 123 | 0 | 0 | 45.9 | 43 | 0 | 228.1 | 244.8 | 0 | 6.9
19 - 20 |  | 5.048 |  | 429.9 | 438.4 | 182.4 | 0 | 127 | 0 | 0 | 42.2 | 44.8 | 0 | 211.3 | 249.8 | 0 | 6.6
20 - 21 |  | 4.852 |  | 423.3 | 448.4 | 184.8 | 0 | 123.8 | 0 | 0 | 42.7 | 56 | 0 | 208.1 | 246 | 0 | 6.6
21 - 22 |  | 5.048 |  | 402.9 | 424.4 | 177.4 | 0 | 107 | 0 | 0 | 41.1 | 43.8 | 0 | 203.5 | 244.2 | 0 | 6.45
22 - 23 |  | 4.936 |  | 396 | 407.6 | 166.4 | 0 | 102.6 | 0 | 0 | 40.4 | 49.9 | 0 | 191.4 | 242.4 | 0 | 6.6
23 - 00 |  | 5.828 |  | 377.1 | 412 | 163.4 | 0 | 102.6 | 0 | 0 | 42.2 | 52.8 | 0 | 196.3 | 222.2 | 0 | 6.45
Сумма | 0 | 121.696 | 0 | 9494.4 | 10084.4 | 4027.2 | 0 | 2628.6 | 0 | 0.2 | 1019.6 | 1156 | 0 | 4909.2 | 5588.6 | 0 | 162
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 |  | 0 |  | 141 | 102.8 | 75.4 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 17.3 | 15.1 | 0 | 15.9 | 81.6 | 0 | 2.7
01 - 02 |  | 0 |  | 142.8 | 106 | 77 | 0 | 37 | 0 | 0 | 17.5 | 15.5 | 0 | 16.5 | 83 | 0 | 2.7
02 - 03 |  | 0 |  | 142.8 | 108.8 | 81.2 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 17.7 | 14.8 | 0 | 16.3 | 83 | 0 | 2.7
03 - 04 |  | 0 |  | 143.4 | 104.4 | 77.2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 17.2 | 14.4 | 0.1 | 15.8 | 83.2 | 0 | 2.7
04 - 05 |  | 0 |  | 144.3 | 105.2 | 78.6 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 16.3 | 14.5 | 0 | 15.4 | 81.2 | 0 | 2.55
05 - 06 |  | 0 |  | 146.7 | 105.2 | 79.4 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 16.6 | 13.7 | 0 | 15 | 80 | 0 | 2.7
06 - 07 |  | 0 |  | 141.9 | 107.2 | 81.6 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 16 | 13.6 | 0 | 15.4 | 78.2 | 0 | 2.4
07 - 08 |  | 0 |  | 138.6 | 105.2 | 79 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 16.3 | 13.3 | 0 | 15.7 | 77.6 | 0 | 2.55
08 - 09 |  | 0 |  | 131.4 | 99.6 | 75.6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 15.2 | 12.8 | 0.1 | 14.5 | 75.6 | 0 | 2.25
09 - 10 |  | 0 |  | 128.1 | 98.8 | 74.6 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 14.7 | 12.8 | 0.1 | 14.5 | 75 | 0 | 1.95
10 - 11 |  | 0 |  | 132 | 97.2 | 73.2 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 14.9 | 12.7 | 0.1 | 13.8 | 77 | 0 | 1.95
11 - 12 |  | 0 |  | 130.5 | 93.2 | 71 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 14.5 | 12.6 | 0.1 | 12.7 | 76 | 0 | 2.1
12 - 13 |  | 0 |  | 132.6 | 94.4 | 70.8 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 15.4 | 12.9 | 0.1 | 13.6 | 76.8 | 0 | 1.95
13 - 14 |  | 0 |  | 128.1 | 89.2 | 66.4 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 14.4 | 12.3 | 0.1 | 13.5 | 76.2 | 0 | 1.95
14 - 15 |  | 0 |  | 125.4 | 90 | 68.4 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 14.8 | 12.4 | 0.1 | 12.8 | 74.6 | 0 | 2.1
15 - 16 |  | 0 |  | 126.9 | 90 | 68.8 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 14.7 | 11.7 | 0.2 | 12.7 | 76 | 0 | 1.95
16 - 17 |  | 0 |  | 130.5 | 100.8 | 77.6 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 15.3 | 12.5 | 0.2 | 14 | 75.6 | 0 | 2.25
17 - 18 |  | 0 |  | 135 | 102.8 | 78.2 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 15.5 | 13.3 | 0 | 14.1 | 76 | 0 | 2.25
18 - 19 |  | 0 |  | 137.4 | 98.8 | 74.6 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 15.7 | 12.8 | 0.1 | 14.3 | 74.6 | 0 | 2.4
19 - 20 |  | 0 |  | 137.4 | 99.6 | 74.8 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 15.9 | 13.8 | 0.2 | 14.3 | 75 | 0 | 2.25
20 - 21 |  | 0 |  | 132 | 100.4 | 74.2 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 16.2 | 14.6 | 0 | 14.6 | 73.8 | 0 | 2.4
21 - 22 |  | 0 |  | 132 | 99.6 | 73.6 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 16.3 | 14.3 | 0 | 14.8 | 74.6 | 0 | 2.4
22 - 23 |  | 0 |  | 133.2 | 101.2 | 74.2 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 16.6 | 15.3 | 0 | 14.8 | 76.2 | 0 | 2.55
23 - 00 |  | 0 |  | 133.8 | 101.6 | 75 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 17.2 | 14.7 | 0 | 14.9 | 75.8 | 0 | 2.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 3247.8 | 2402 | 1800.4 | 0 | 898.2 | 0 | 0 | 382.2 | 326.4 | 1.5 | 349.9 | 1856.6 | 0 | 56.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Аксеново |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч