## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Батран | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Батран | [22 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-Гоша ао RS | 10 Батран-Комплекс Сурково ао RS | 10 Батран-Льнозавод ао RS | 10 Батран-Покровское ао RS | 10 Батран-Сурково ао RS | 10 Батран-Сурково ап RS | 10 Батран-Фокино ао RS | 10 Батран-Фокино ап RS | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао RS | 35 Батран-Аксеново ап RS | 35 Батран-Домозерово ао RS | 35 Батран-Домозерово ап RS | 35 Батран-Мякса 1 ао RS | 35 Батран-Мякса 1 ап RS | 35 Батран-Мякса 2 ао RS | 35 Батран-Мякса 2 ап RS | АЧР
00 - 01 | 10.352 | 194.4 | 376.8 | 251.4 | 112.8 | 94.4 | 76.8 | 30.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3169.6 | 0 | 2443.7 | 1585.5 | 0 | 2567.25 | 0 | 620.2 | 0 | 877.8 | 0 | 6.1845
01 - 02 | 10.408 | 198 | 346.8 | 235.5 | 114.6 | 85.5 | 76.8 | 26.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 3037.3 | 0 | 2442.3 | 1578.15 | 0 | 2455.95 | 0 | 596.4 | 0 | 884.1 | 0 | 6.0244
02 - 03 | 10.384 | 198 | 352.8 | 243.6 | 119.7 | 82.5 | 72.4 | 26.7 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 3021.9 | 0 | 2370.2 | 1536.15 | 0 | 2443.35 | 0 | 595 | 0 | 854.7 | 0 | 5.9429
03 - 04 | 10.368 | 196.8 | 349.2 | 241.2 | 113.7 | 76 | 77.6 | 31.8 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 3019.1 | 0 | 2440.9 | 1556.1 | 0 | 2437.05 | 0 | 597.8 | 0 | 905.1 | 0 | 6.006
04 - 05 | 10.288 | 211.2 | 379.2 | 256.5 | 125.7 | 93.3 | 78.8 | 30 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 3030.3 | 0 | 2642.5 | 1668.45 | 0 | 2440.2 | 0 | 607.6 | 0 | 996.1 | 0 | 6.2632
05 - 06 | 10.24 | 224.4 | 411.6 | 279 | 120.3 | 104 | 96.4 | 29.4 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 3086.3 | 0 | 2735.6 | 1751.4 | 0 | 2487.45 | 0 | 616 | 0 | 1005.2 | 0 | 6.4579
06 - 07 | 10.192 | 252 | 452.4 | 299.4 | 136.5 | 122.7 | 108.4 | 30.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 3264.1 | 0 | 2851.1 | 1841.7 | 0 | 2649.15 | 0 | 634.2 | 0 | 1032.5 | 0 | 6.8196
07 - 08 | 10.176 | 270 | 480 | 309.3 | 156.3 | 135.4 | 105.2 | 35.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3273.2 | 0 | 3003 | 1915.2 | 0 | 2622.9 | 0 | 670.6 | 0 | 1111.6 | 0 | 7.0262
08 - 09 | 10.144 | 274.8 | 447.6 | 294.9 | 158.7 | 124.2 | 108.8 | 29.1 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 3427.2 | 0 | 3012.8 | 1950.9 | 0 | 2757.3 | 0 | 688.8 | 0 | 1085.7 | 0 | 7.1624
09 - 10 | 10.128 | 266.4 | 442.8 | 285 | 156.6 | 126.4 | 102.8 | 33 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 3377.5 | 0 | 2993.2 | 1975.05 | 0 | 2753.1 | 0 | 644 | 0 | 1043 | 0 | 7.0799
10 - 11 | 10.112 | 249.6 | 409.2 | 274.2 | 147.9 | 95.6 | 93.2 | 38.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 3306.8 | 0 | 2851.1 | 1848 | 0 | 2689.05 | 0 | 637 | 0 | 1028.3 | 0 | 6.8167
11 - 12 | 10.112 | 254.4 | 402 | 274.2 | 154.8 | 93.4 | 91.6 | 34.8 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 3297 | 0 | 2849 | 1815.45 | 0 | 2686.95 | 0 | 628.6 | 0 | 1056.3 | 0 | 6.8024
12 - 13 | 10.176 | 236.4 | 396 | 278.4 | 147.3 | 86.1 | 80.8 | 32.4 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 3271.8 | 0 | 2835.7 | 1800.75 | 0 | 2700.6 | 0 | 590.8 | 0 | 1057.7 | 0 | 6.7399
13 - 14 | 10.088 | 237.6 | 406.8 | 275.7 | 144.6 | 98.7 | 85.2 | 33.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 3237.5 | 0 | 2827.3 | 1764 | 0 | 2632.35 | 0 | 623 | 0 | 1085.7 | 0 | 6.7092
14 - 15 | 10.064 | 223.2 | 408 | 277.5 | 133.5 | 93.4 | 80.8 | 36.3 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 3247.3 | 0 | 2781.1 | 1775.55 | 0 | 2644.95 | 0 | 620.2 | 0 | 1027.6 | 0 | 6.6596
15 - 16 | 10.048 | 231.6 | 416.4 | 274.5 | 144.3 | 108.4 | 78 | 33.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3268.3 | 0 | 2791.6 | 1806 | 0 | 2688 | 0 | 599.2 | 0 | 1008.7 | 0 | 6.7079
16 - 17 | 10.024 | 237.6 | 444 | 296.7 | 144 | 114.2 | 84 | 34.5 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 3327.8 | 0 | 2969.4 | 1898.4 | 0 | 2721.6 | 0 | 624.4 | 0 | 1094.8 | 0 | 6.9788
17 - 18 | 10.08 | 265.2 | 463.2 | 291.3 | 157.2 | 133.8 | 98.8 | 38.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3389.4 | 0 | 3049.9 | 1944.6 | 0 | 2781.45 | 0 | 627.2 | 0 | 1128.4 | 0 | 7.1677
18 - 19 | 10.064 | 285.6 | 462 | 298.5 | 164.4 | 127.5 | 115.2 | 36.6 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 3404.8 | 0 | 3040.8 | 1960.35 | 0 | 2789.85 | 0 | 632.8 | 0 | 1106 | 0 | 7.1932
19 - 20 | 10.152 | 286.8 | 462 | 321 | 161.7 | 107 | 117.2 | 35.1 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 3391.5 | 0 | 2975.7 | 1929.9 | 0 | 2745.75 | 0 | 663.6 | 0 | 1069.6 | 0 | 7.116
20 - 21 | 10.144 | 273.6 | 433.2 | 289.5 | 151.2 | 113.4 | 114 | 30.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 3357.9 | 0 | 2895.9 | 1904.7 | 0 | 2739.45 | 0 | 638.4 | 0 | 1015 | 0 | 6.9606
21 - 22 | 10.2 | 254.4 | 418.8 | 296.7 | 146.1 | 86 | 101.2 | 36.3 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 3332.7 | 0 | 2750.3 | 1792.35 | 0 | 2722.65 | 0 | 628.6 | 0 | 981.4 | 0 | 6.7562
22 - 23 | 10.296 | 226.8 | 410.4 | 285 | 142.5 | 96.7 | 78.4 | 29.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 3341.1 | 0 | 2641.1 | 1701 | 0 | 2735.25 | 0 | 625.8 | 0 | 963.2 | 0 | 6.6194
23 - 00 | 10.296 | 212.4 | 412.8 | 286.2 | 125.7 | 98.1 | 79.2 | 28.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 3297 | 0 | 2580.9 | 1652.7 | 0 | 2674.35 | 0 | 644 | 0 | 952 | 0 | 6.5031
Сумма | 244.536 | 5761.2 | 9984 | 6715.2 | 3380.1 | 2496.7 | 2201.6 | 782.7 | 0 | 193.5 | 0 | 0 | 78177.4 | 0 | 66775.1 | 42952.35 | 0 | 63565.95 | 0 | 15054.2 | 0 | 24370.5 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Батран | [22 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-Гоша ао RS | 10 Батран-Комплекс Сурково ао RS | 10 Батран-Льнозавод ао RS | 10 Батран-Покровское ао RS | 10 Батран-Сурково ао RS | 10 Батран-Сурково ап RS | 10 Батран-Фокино ао RS | 10 Батран-Фокино ап RS | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао RS | 35 Батран-Аксеново ап RS | 35 Батран-Домозерово ао RS | 35 Батран-Домозерово ап RS | 35 Батран-Мякса 1 ао RS | 35 Батран-Мякса 1 ап RS | 35 Батран-Мякса 2 ао RS | 35 Батран-Мякса 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 66 | 108 | 50.7 | 24.6 | 47.7 | 35.6 | 15.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 527.8 | 451.5 | 0 | 511.35 | 0 | 12.6 | 0 | 70.7 | 70.7
01 - 02 | 0 | 69.6 | 109.2 | 51.3 | 25.8 | 46.9 | 36 | 15.9 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 464.8 | 0 | 539.7 | 458.85 | 0 | 457.8 | 0 | 14 | 0 | 88.9 | 88.9
02 - 03 | 0 | 67.2 | 109.2 | 51.3 | 25.2 | 47.1 | 35.6 | 15.9 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 446.6 | 0 | 536.9 | 457.8 | 0 | 444.15 | 0 | 12.6 | 0 | 73.5 | 73.5
03 - 04 | 0 | 67.2 | 105.6 | 50.7 | 25.5 | 45.5 | 35.2 | 15.6 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 450.8 | 0 | 533.4 | 453.6 | 0 | 446.25 | 0 | 18.2 | 0 | 61.6 | 61.6
04 - 05 | 0 | 67.2 | 108 | 49.5 | 25.5 | 48.5 | 34.8 | 15.3 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 445.9 | 0 | 594.3 | 476.7 | 0 | 442.05 | 0 | 14 | 0 | 98 | 1.4
05 - 06 | 0 | 74.4 | 111.6 | 50.1 | 24.6 | 53.9 | 42.4 | 15 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 448.7 | 0 | 640.5 | 498.75 | 0 | 445.2 | 0 | 16.8 | 0 | 167.3 | 0
06 - 07 | 0 | 84 | 114 | 50.7 | 32.1 | 56 | 45.6 | 14.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 488.6 | 0 | 617.4 | 489.3 | 0 | 487.2 | 0 | 19.6 | 0 | 127.4 | 0
07 - 08 | 0 | 90 | 108 | 50.4 | 35.7 | 51.6 | 48.4 | 14.4 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 504 | 0 | 598.5 | 483 | 0 | 488.25 | 0 | 42 | 0 | 104.3 | 2.1
08 - 09 | 0 | 85.2 | 100.8 | 48 | 35.7 | 47.3 | 44.8 | 13.2 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 557.9 | 0 | 574.7 | 497.7 | 0 | 532.35 | 0 | 65.8 | 0 | 18.9 | 18.2
09 - 10 | 0 | 80.4 | 100.8 | 47.4 | 34.5 | 43.4 | 40.8 | 16.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 583.8 | 0 | 548.1 | 492.45 | 0 | 550.2 | 0 | 78.4 | 0 | 46.2 | 46.2
10 - 11 | 0 | 70.8 | 98.4 | 46.8 | 34.2 | 42.1 | 32 | 16.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 577.5 | 0 | 527.8 | 469.35 | 0 | 542.85 | 0 | 78.4 | 0 | 50.4 | 50.4
11 - 12 | 0 | 66 | 97.2 | 48 | 26.4 | 43.4 | 33.2 | 14.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 567.7 | 0 | 569.1 | 475.65 | 0 | 552.3 | 0 | 42 | 0 | 57.4 | 0.7
12 - 13 | 0 | 69.6 | 102 | 48.9 | 28.8 | 45.9 | 35.6 | 13.8 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 565.6 | 0 | 554.4 | 441 | 0 | 560.7 | 0 | 29.4 | 0 | 80.5 | 0
13 - 14 | 0 | 63.6 | 100.8 | 45.9 | 24.6 | 43.7 | 33.6 | 17.1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 555.8 | 0 | 593.6 | 483 | 0 | 531.3 | 0 | 51.8 | 0 | 81.2 | 3.5
14 - 15 | 0 | 62.4 | 96 | 45.9 | 23.4 | 41.8 | 33.2 | 15.6 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 567.7 | 0 | 564.9 | 490.35 | 0 | 543.9 | 0 | 58.8 | 0 | 23.8 | 23.8
15 - 16 | 0 | 62.4 | 98.4 | 45.3 | 25.2 | 45.1 | 32 | 15.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 554.4 | 0 | 529.2 | 475.65 | 0 | 552.3 | 0 | 22.4 | 0 | 72.8 | 72.8
16 - 17 | 0 | 69.6 | 96 | 46.5 | 30.6 | 43 | 33.2 | 13.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 538.3 | 0 | 557.9 | 472.5 | 0 | 537.6 | 0 | 26.6 | 0 | 53.2 | 20.3
17 - 18 | 0 | 82.8 | 109.2 | 47.4 | 35.1 | 55.3 | 42 | 13.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 538.3 | 0 | 565.6 | 456.75 | 0 | 533.4 | 0 | 28 | 1.4 | 98.7 | 0.7
18 - 19 | 0 | 87.6 | 110.4 | 48.9 | 34.8 | 55.3 | 47.2 | 14.1 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 537.6 | 0 | 551.6 | 470.4 | 0 | 534.45 | 0 | 26.6 | 0 | 20.3 | 28
19 - 20 | 0 | 90 | 104.4 | 52.2 | 35.4 | 45.4 | 49.2 | 14.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 517.3 | 0 | 548.1 | 481.95 | 0 | 514.5 | 0 | 14 | 1.4 | 72.1 | 72.1
20 - 21 | 0 | 79.2 | 100.8 | 49.5 | 28.2 | 44.3 | 44.4 | 14.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 521.5 | 0 | 517.3 | 457.8 | 0 | 520.8 | 0 | 22.4 | 0 | 74.9 | 74.9
21 - 22 | 0 | 68.4 | 103.2 | 51 | 24.9 | 44.1 | 37.2 | 15 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 517.3 | 0 | 494.2 | 433.65 | 0 | 517.65 | 0 | 25.2 | 0 | 89.6 | 89.6
22 - 23 | 0 | 66 | 106.8 | 51 | 24.9 | 46.9 | 34.8 | 15.6 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 526.4 | 0 | 507.5 | 437.85 | 0 | 527.1 | 0 | 25.2 | 1.4 | 89.6 | 89.6
23 - 00 | 0 | 66 | 105.6 | 51.6 | 24.9 | 45.2 | 34.8 | 15.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 518.7 | 0 | 508.9 | 438.9 | 0 | 514.5 | 0 | 26.6 | 0 | 80.5 | 80.5
Сумма | 0 | 1755.6 | 2504.4 | 1179 | 690.6 | 1129.4 | 921.6 | 362.1 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 12511.8 | 0 | 13301.4 | 11244.45 | 0 | 12288.15 | 0 | 771.4 | 4.2 | 930.3 | 969.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Батран |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч