## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вешняки | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [16 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 0,4 Вешняки-Хознужды ПС ао RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ап RS | 10 Вешняки-Бор ао RS | 10 Вешняки-Бор ап RS | 10 Вешняки-Искра ао RS | 10 Вешняки-Искра ап RS | 10 Вешняки-Миндюкино ао RS | 10 Вешняки-Миндюкино ап RS | 10 Вешняки-Парус 1 ао (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Парус 1 ап (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Парус 2 ао (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Парус 2 ап (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Сказка ао (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Сказка ап (xml Пирамида)
00 - 01 | 4.743 | 3.854 | 2.198 | 682.8 | 134.8 | 433.8 | 0 | 75.8 | 0 | 193 | 0 | 65.2 | 0 | 39.8 | 0 | 24.2 | 0
01 - 02 | 4.782 | 3.847 | 2.224 | 674 | 135.2 | 431.2 | 0 | 76.8 | 0 | 186.8 | 0 | 65.2 | 0 | 40 | 0 | 23.6 | 0
02 - 03 | 4.805 | 3.824 | 2.255 | 674 | 131.6 | 434.6 | 0 | 74.8 | 0 | 184.6 | 0 | 63.8 | 0 | 40.2 | 0 | 21.8 | 0
03 - 04 | 4.819 | 3.846 | 2.271 | 712.4 | 132.8 | 469.2 | 0 | 75.4 | 0 | 186.6 | 0 | 65.4 | 0 | 39.8 | 0 | 22.2 | 0
04 - 05 | 4.879 | 3.815 | 2.341 | 686 | 136.8 | 442.8 | 0 | 80.4 | 0 | 188 | 0 | 64 | 0 | 39.8 | 0 | 22 | 0
05 - 06 | 4.79 | 3.82 | 2.25 | 692.4 | 147.6 | 447.4 | 0 | 86.2 | 0 | 189.2 | 0 | 65 | 0 | 40.2 | 0 | 26.8 | 0
06 - 07 | 4.773 | 3.834 | 2.248 | 726.8 | 176 | 486 | 0 | 86.8 | 0 | 184.8 | 0 | 65 | 0 | 39.8 | 0 | 55.4 | 0
07 - 08 | 4.883 | 3.803 | 2.365 | 720.8 | 164.4 | 477 | 0 | 82.2 | 0 | 186.4 | 0 | 66.4 | 0 | 40 | 0 | 48.4 | 0
08 - 09 | 4.776 | 3.739 | 2.289 | 727.2 | 154 | 481.2 | 0 | 81.8 | 0 | 190 | 0 | 65.4 | 0 | 39.2 | 0 | 38.6 | 0
09 - 10 | 4.858 | 3.758 | 2.377 | 740.8 | 154.4 | 491.6 | 0 | 85 | 0 | 190.6 | 0 | 67.6 | 0 | 39 | 0 | 35.8 | 0
10 - 11 | 4.841 | 3.755 | 2.352 | 699.6 | 164.8 | 461.8 | 0 | 81.6 | 0 | 180.6 | 0 | 66.4 | 0 | 39.4 | 0 | 49.6 | 0
11 - 12 | 4.784 | 3.748 | 2.286 | 736.8 | 185.6 | 486.6 | 0 | 84.8 | 0 | 191.2 | 0 | 67.8 | 0 | 39.4 | 0 | 68 | 0
12 - 13 | 4.947 | 3.81 | 2.434 | 737.6 | 152.8 | 483.6 | 0 | 86.2 | 0 | 194 | 0 | 68.8 | 0 | 39.8 | 0 | 32.2 | 0
13 - 14 | 5.03 | 3.747 | 2.55 | 729.6 | 176.4 | 473 | 0 | 88.4 | 0 | 194.6 | 0 | 70.8 | 0 | 39.4 | 0 | 55 | 0
14 - 15 | 5.032 | 3.727 | 2.55 | 730 | 160.4 | 475.2 | 0 | 89.8 | 0 | 194.6 | 0 | 69 | 0 | 39 | 0 | 37.4 | 0
15 - 16 | 5.028 | 3.745 | 2.547 | 740 | 160.4 | 489.4 | 0 | 93.2 | 0 | 188.6 | 0 | 70.8 | 0 | 39 | 0 | 33.6 | 0
16 - 17 | 5.023 | 3.752 | 2.544 | 752.8 | 151.2 | 497.8 | 0 | 80.6 | 0 | 192.8 | 0 | 71 | 0 | 39.4 | 0 | 36.8 | 0
17 - 18 | 5.061 | 3.746 | 2.566 | 738 | 150.8 | 482.6 | 0 | 79.4 | 0 | 192.4 | 0 | 71.2 | 0 | 39.2 | 0 | 37.8 | 0
18 - 19 | 5.07 | 3.777 | 2.567 | 758.8 | 161.2 | 498.6 | 0 | 83.6 | 0 | 198.6 | 0 | 69.8 | 0 | 39.8 | 0 | 44 | 0
19 - 20 | 5.11 | 3.836 | 2.587 | 795.2 | 153.2 | 534.6 | 0 | 84.6 | 0 | 199.6 | 0 | 69.2 | 0 | 39.8 | 0 | 33.4 | 0
20 - 21 | 5.102 | 3.803 | 2.581 | 780.4 | 148.8 | 518.8 | 0 | 82.6 | 0 | 201 | 0 | 68.8 | 0 | 40 | 0 | 32.6 | 0
21 - 22 | 5.111 | 3.803 | 2.586 | 793.2 | 152.4 | 497.4 | 0 | 84.4 | 0 | 235 | 0 | 69.2 | 0 | 39.8 | 0 | 33.4 | 0
22 - 23 | 5.141 | 3.865 | 2.601 | 825.6 | 149.6 | 504.4 | 0 | 86 | 0 | 261 | 0 | 68.8 | 0 | 40.2 | 0 | 29 | 0
23 - 00 | 5.136 | 3.85 | 2.602 | 839.2 | 156 | 543.2 | 0 | 95.4 | 0 | 236.2 | 0 | 67.8 | 0 | 40 | 0 | 26.2 | 0
Сумма | 118.524 | 91.104 | 58.171 | 17694 | 3691.2 | 11541.8 | 0 | 2005.8 | 0 | 4740.2 | 0 | 1622.4 | 0 | 952 | 0 | 867.8 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [16 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 0,4 Вешняки-Хознужды ПС ао RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ап RS | 10 Вешняки-Бор ао RS | 10 Вешняки-Бор ап RS | 10 Вешняки-Искра ао RS | 10 Вешняки-Искра ап RS | 10 Вешняки-Миндюкино ао RS | 10 Вешняки-Миндюкино ап RS | 10 Вешняки-Парус 1 ао (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Парус 1 ап (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Парус 2 ао (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Парус 2 ап (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Сказка ао (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Сказка ап (xml Пирамида)
00 - 01 | 0.862 | 1.401 | 0.103 | 54.4 | 2 | 61.8 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0.8 | 7.6 | 2.8 | 0.2 | 0 | 23
01 - 02 | 0.867 | 1.41 | 0.104 | 56 | 2.8 | 64.6 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0.8 | 7.4 | 3.2 | 0.2 | 0 | 22.8
02 - 03 | 0.863 | 1.404 | 0.102 | 53.6 | 2.4 | 61.8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 18 | 0.6 | 7.4 | 3 | 0.4 | 0 | 23
03 - 04 | 0.86 | 1.399 | 0.102 | 53.6 | 2.4 | 62.4 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 18.6 | 0.6 | 7.4 | 3 | 0.2 | 0 | 22.4
04 - 05 | 0.857 | 1.393 | 0.099 | 50.4 | 2.4 | 59.8 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 18.4 | 0.4 | 7.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 22.8
05 - 06 | 0.859 | 1.399 | 0.102 | 53.6 | 3.2 | 62.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 18 | 0.4 | 7.2 | 2.8 | 0.2 | 0 | 22.6
06 - 07 | 0.853 | 1.391 | 0.101 | 52.8 | 3.2 | 61.2 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 20 | 0.4 | 7.4 | 2.8 | 0.4 | 0 | 22.6
07 - 08 | 0.85 | 1.386 | 0.098 | 50.8 | 1.6 | 60.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19.4 | 0.4 | 7.6 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 21.4
08 - 09 | 0.839 | 1.365 | 0.097 | 45.2 | 1.2 | 55.6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 0.2 | 7.8 | 2.4 | 0.4 | 0 | 20.8
09 - 10 | 0.836 | 1.359 | 0.094 | 46.8 | 7.2 | 55.2 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 19 | 2.4 | 6.2 | 2.2 | 0.4 | 0 | 15.4
10 - 11 | 0.839 | 1.365 | 0.096 | 48 | 7.2 | 56.4 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 19.6 | 1.4 | 7 | 2.6 | 0.4 | 0 | 14.6
11 - 12 | 0.843 | 1.371 | 0.098 | 49.6 | 12.4 | 58.2 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 19 | 2.2 | 6 | 2.4 | 0.2 | 0 | 13.6
12 - 13 | 0.85 | 1.382 | 0.096 | 53.6 | 8.4 | 60.4 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 18.2 | 2.2 | 6.2 | 2.6 | 0.4 | 0 | 16.2
13 - 14 | 0.835 | 1.36 | 0.091 | 49.6 | 8.4 | 57 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 19 | 1.2 | 5.4 | 2.6 | 0.4 | 0 | 15.6
14 - 15 | 0.838 | 1.36 | 0.091 | 47.6 | 6.4 | 56 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 18.4 | 1.8 | 6.2 | 2.4 | 0.4 | 0 | 17.6
15 - 16 | 0.84 | 1.358 | 0.09 | 46.4 | 4.4 | 55 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 19.2 | 1 | 6.2 | 2 | 0.2 | 0 | 15.8
16 - 17 | 0.836 | 1.356 | 0.091 | 44.4 | 4 | 55 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 19.8 | 1.6 | 7.8 | 2.4 | 0.4 | 0 | 17.2
17 - 18 | 0.843 | 1.367 | 0.091 | 47.2 | 1.6 | 57 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 20 | 0.6 | 8.4 | 2.4 | 0.4 | 0 | 21.2
18 - 19 | 0.846 | 1.373 | 0.092 | 47.6 | 1.2 | 57.4 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0.2 | 8.2 | 2.8 | 0.4 | 0 | 22.4
19 - 20 | 0.857 | 1.39 | 0.092 | 51.2 | 1.6 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18.8 | 0.2 | 7.4 | 2.6 | 0.2 | 0 | 22.4
20 - 21 | 0.857 | 1.384 | 0.093 | 49.2 | 1.6 | 60 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 19 | 0.8 | 8.2 | 2.8 | 0.2 | 0 | 21.6
21 - 22 | 0.857 | 1.386 | 0.092 | 51.2 | 2 | 59.6 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 17.2 | 0.6 | 7 | 2.6 | 0.2 | 0 | 22.8
22 - 23 | 0.86 | 1.397 | 0.093 | 54.8 | 2.4 | 61 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0.6 | 7.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 23
23 - 00 | 0.857 | 1.393 | 0.092 | 55.2 | 1.6 | 63.6 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 17.4 | 0.6 | 7.6 | 2.6 | 0.2 | 0 | 24
Сумма | 20.404 | 33.149 | 2.3 | 1212.8 | 91.6 | 1422.4 | 0 | 447 | 0 | 0 | 447.4 | 22 | 173.2 | 63.4 | 7 | 0.2 | 484.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вешняки |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч