## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Воскресенское | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Воскресенское | [10 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Воскресенское ТСН 1 ао RS | 0,4 Воскресенское ТСН 2 ао RS | 10 Воскресенское-Воскресенское ао RS | 10 Воскресенское-Восход (ввод 1) ао RS | 10 Воскресенское-Восход (ввод 1) ап RS | 10 Воскресенское-Завидово ао RS | 10 Воскресенское-Закат (ввод 2) ао RS | 10 Воскресенское-Закат (ввод 2) ап RS | 10 Воскресенское-Котельная ао RS | 10 Воскресенское-Сара ао RS | 10 Воскресенское-Шишовка ао RS
00 - 01 | 1.568 |  | 61.3 | 0 | 96.8 | 20.3 | 0 | 86.6 | 21.3 |  | 45.3
01 - 02 | 1.572 |  | 62.9 | 0 | 98.8 | 18.7 | 0 | 88.6 | 20.8 |  | 49.4
02 - 03 | 1.568 |  | 65.9 | 0 | 101.2 | 15.6 | 0 | 76.2 | 20.1 |  | 40.9
03 - 04 | 1.568 |  | 66.8 | 0 | 102.4 | 15.8 | 0 | 80 | 19.5 |  | 44.8
04 - 05 | 1.552 |  | 78.9 | 0 | 121.6 | 15.8 | 0 | 96.2 | 25.3 |  | 55.4
05 - 06 | 1.544 |  | 73.4 | 0 | 116.4 | 15.5 | 0 | 122.4 | 27.7 |  | 79.5
06 - 07 | 1.54 |  | 80.4 | 0 | 124.4 | 16.4 | 0 | 118.6 | 30.4 |  | 72
07 - 08 | 1.528 |  | 81.8 | 0 | 124.4 | 19.9 | 0 | 127.8 | 41.8 |  | 66.6
08 - 09 | 1.516 |  | 90 | 0 | 132.4 | 23.1 | 0 | 136.8 | 50.6 |  | 63.5
09 - 10 | 1.512 |  | 95.4 | 0 | 139.2 | 22.8 | 0 | 138.4 | 45.8 |  | 70.2
10 - 11 | 1.524 |  | 95.8 | 0 | 138 | 21.9 | 0 | 112.2 | 36.2 |  | 54.4
11 - 12 | 1.524 |  | 92.1 | 0 | 130.4 | 19.3 | 0 | 108.2 | 38.4 |  | 50.9
12 - 13 | 1.536 |  | 90.5 | 0 | 128 | 16.1 | 0 | 99.6 | 31.6 |  | 52.2
13 - 14 | 1.52 |  | 91.2 | 0 | 126.4 | 14.6 | 0 | 97.4 | 26.6 |  | 56.5
14 - 15 | 1.516 |  | 90.6 | 0 | 125.6 | 15.6 | 0 | 86.2 | 25.4 |  | 45.4
15 - 16 | 1.512 |  | 89.3 | 0 | 134.8 | 16.2 | 0 | 86.6 | 25.7 |  | 45.1
16 - 17 | 1.508 |  | 102.8 | 0 | 150.8 | 16.4 | 0 | 109.2 | 27.6 |  | 65.4
17 - 18 | 1.512 |  | 93.1 | 0 | 135.6 | 18.1 | 0 | 112 | 24.4 |  | 69.9
18 - 19 | 1.516 |  | 92.3 | 0 | 132.4 | 23.1 | 0 | 119.6 | 27.6 |  | 69.1
19 - 20 | 1.532 |  | 90.1 | 0 | 132.8 | 26.2 | 0 | 123.4 | 26.9 |  | 70.6
20 - 21 | 1.528 |  | 90.1 | 0 | 139.6 | 25.2 | 0 | 120.6 | 27.3 |  | 68.3
21 - 22 | 1.54 |  | 87.2 | 0 | 132.8 | 26.6 | 0 | 103.6 | 26 |  | 51.4
22 - 23 | 1.556 |  | 80.7 | 0 | 123.2 | 18.1 | 0 | 99.4 | 24.8 |  | 56.8
23 - 00 | 1.556 |  | 75.6 | 0 | 120.4 | 17.4 | 0 | 99 | 22.9 |  | 59
Сумма | 36.848 | 0 | 2018.2 | 0 | 3008.4 | 458.7 | 0 | 2548.6 | 694.7 | 0 | 1402.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Воскресенское | [10 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Воскресенское ТСН 1 ао RS | 0,4 Воскресенское ТСН 2 ао RS | 10 Воскресенское-Воскресенское ао RS | 10 Воскресенское-Восход (ввод 1) ао RS | 10 Воскресенское-Восход (ввод 1) ап RS | 10 Воскресенское-Завидово ао RS | 10 Воскресенское-Закат (ввод 2) ао RS | 10 Воскресенское-Закат (ввод 2) ап RS | 10 Воскресенское-Котельная ао RS | 10 Воскресенское-Сара ао RS | 10 Воскресенское-Шишовка ао RS
00 - 01 | 0 |  | 42 | 0 | 66 | 3.5 | 0 | 38.4 | 5.2 |  | 29.5
01 - 02 | 0 |  | 43 | 0 | 67.2 | 3.2 | 0 | 38.4 | 4.8 |  | 29.8
02 - 03 | 0 |  | 44.9 | 0 | 68.4 | 3.2 | 0 | 38 | 5 |  | 29.6
03 - 04 | 0 |  | 42.3 | 0 | 65.6 | 3.3 | 0 | 39.2 | 4.6 |  | 30.9
04 - 05 | 0 |  | 41.3 | 0 | 63.6 | 2.8 | 0 | 43 | 4.9 |  | 35.1
05 - 06 | 0 |  | 40.6 | 0 | 62 | 2.8 | 0 | 46.4 | 4.6 |  | 38.8
06 - 07 | 0 |  | 42.8 | 0 | 63.6 | 2.5 | 0 | 44.2 | 4.6 |  | 36.8
07 - 08 | 0 |  | 38.7 | 0 | 59.2 | 2.6 | 0 | 41.6 | 4.4 |  | 34
08 - 09 | 0 |  | 41.1 | 0 | 60.4 | 2.1 | 0 | 37.2 | 5.9 |  | 28.7
09 - 10 | 0 |  | 44 | 0 | 62.4 | 2.1 | 0 | 36 | 7 |  | 26
10 - 11 | 0 |  | 42 | 0 | 60.8 | 3.1 | 0 | 37 | 6.7 |  | 26.7
11 - 12 | 0 |  | 41.1 | 0 | 60.4 | 2.8 | 0 | 37.4 | 7 |  | 27.3
12 - 13 | 0 |  | 39.8 | 0 | 59.6 | 3 | 0 | 37.4 | 7.5 |  | 26.5
13 - 14 | 0 |  | 38.5 | 0 | 57.6 | 3 | 0 | 34.6 | 5.9 |  | 25.3
14 - 15 | 0 |  | 39.2 | 0 | 57.6 | 2.8 | 0 | 33.2 | 4.9 |  | 25.1
15 - 16 | 0 |  | 40.6 | 0 | 58.8 | 2.5 | 0 | 33.6 | 4.2 |  | 26.3
16 - 17 | 0 |  | 46.3 | 0 | 65.2 | 2.1 | 0 | 36.2 | 4.1 |  | 29.6
17 - 18 | 0 |  | 43.7 | 0 | 63.2 | 1.8 | 0 | 40.6 | 4.9 |  | 33.5
18 - 19 | 0 |  | 38.4 | 0 | 58 | 1.9 | 0 | 43.8 | 4.2 |  | 36.8
19 - 20 | 0 |  | 39.4 | 0 | 60 | 2 | 0 | 42.8 | 4.7 |  | 35.7
20 - 21 | 0 |  | 40.4 | 0 | 61.2 | 2.6 | 0 | 39 | 4.2 |  | 31.5
21 - 22 | 0 |  | 40.8 | 0 | 62.4 | 2.5 | 0 | 37.4 | 4.4 |  | 30.2
22 - 23 | 0 |  | 42.2 | 0 | 64.4 | 3 | 0 | 36.8 | 4.5 |  | 28.7
23 - 00 | 0 |  | 41 | 0 | 63.6 | 3.3 | 0 | 37.4 | 4.5 |  | 29.5
Сумма | 0 | 0 | 994.1 | 0 | 1491.2 | 64.5 | 0 | 929.6 | 122.7 | 0 | 731.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Воскресенское |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч