## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коротово | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ап
00 - 01 | 15.3 | 2.1 | 660 | 352.8 | 152.8 | 0 | 208.8 | 411.6 | 0 | 148 | 104.8 | 0 | 0 | 840 | 0 | 819 | 848.4 | 0 | 804.3 | 0
01 - 02 | 15.54 | 2.04 | 674.4 | 340.8 | 152.8 | 0 | 202.8 | 427.2 | 0 | 140.8 | 100 | 0 | 0 | 827.4 | 0 | 802.2 | 840 | 0 | 791.7 | 0
02 - 03 | 15.06 | 2.04 | 684 | 336 | 156.4 | 0 | 199.8 | 436.4 | 0 | 140.8 | 100.8 | 0 | 0 | 827.4 | 0 | 844.2 | 835.8 | 0 | 827.4 | 0
03 - 04 | 15 | 2.04 | 672 | 338.4 | 154.4 | 0 | 200.4 | 426.4 | 0 | 142.4 | 99.2 | 0 | 0 | 865.2 | 0 | 840 | 873.6 | 0 | 827.4 | 0
04 - 05 | 15.06 | 2.04 | 662.4 | 345.6 | 161.2 | 0 | 202.8 | 413.6 | 0 | 145.6 | 96 | 0 | 0 | 840 | 0 | 819 | 854.7 | 0 | 804.3 | 0
05 - 06 | 15.48 | 2.04 | 686.4 | 364.8 | 156.8 | 0 | 225 | 435.6 | 0 | 144.8 | 100.8 | 0 | 0 | 861 | 0 | 856.8 | 869.4 | 0 | 842.1 | 0
06 - 07 | 15.18 | 1.98 | 734.4 | 386.4 | 164.8 | 0 | 228.6 | 461.6 | 0 | 161.6 | 116 | 0 | 0 | 924 | 0 | 882 | 934.5 | 0 | 869.4 | 0
07 - 08 | 15.24 | 2.04 | 739.2 | 434.4 | 162.4 | 0 | 272.4 | 462 | 0 | 168.8 | 124.8 | 0 | 0 | 907.2 | 0 | 940.8 | 917.7 | 0 | 928.2 | 0
08 - 09 | 15.54 | 1.98 | 758.4 | 468 | 165.6 | 0 | 310.8 | 473.6 | 0 | 164 | 128 | 0 | 0 | 903 | 0 | 982.8 | 911.4 | 0 | 974.4 | 0
09 - 10 | 14.94 | 1.98 | 760.8 | 477.6 | 166.8 | 0 | 323.4 | 470 | 0 | 160 | 132.8 | 0 | 0 | 915.6 | 0 | 949.2 | 926.1 | 0 | 932.4 | 0
10 - 11 | 15 | 2.04 | 751.2 | 475.2 | 172.8 | 0 | 321.6 | 462.4 | 0 | 160.8 | 125.6 | 0 | 0 | 882 | 0 | 970.2 | 896.7 | 0 | 953.4 | 0
11 - 12 | 14.88 | 2.04 | 722.4 | 451.2 | 161.6 | 0 | 298.2 | 443.6 | 0 | 158.4 | 124 | 0 | 0 | 945 | 0 | 945 | 955.5 | 0 | 934.5 | 0
12 - 13 | 15.18 | 2.04 | 751.2 | 446.4 | 165.2 | 0 | 304.8 | 475.6 | 0 | 146.4 | 118.4 | 0 | 0 | 911.4 | 0 | 924 | 919.8 | 0 | 909.3 | 0
13 - 14 | 14.94 | 1.98 | 772.8 | 444 | 164.8 | 0 | 300 | 496.4 | 0 | 149.6 | 120.8 | 0 | 0 | 928.2 | 0 | 957.6 | 938.7 | 0 | 940.8 | 0
14 - 15 | 15.18 | 1.98 | 763.2 | 432 | 163.2 | 0 | 283.2 | 488.4 | 0 | 156 | 120.8 | 0 | 0 | 911.4 | 0 | 945 | 921.9 | 0 | 932.4 | 0
15 - 16 | 15.12 | 1.98 | 770.4 | 448.8 | 165.2 | 0 | 280.8 | 490.8 | 0 | 175.2 | 124 | 0 | 0 | 919.8 | 0 | 940.8 | 932.4 | 0 | 932.4 | 0
16 - 17 | 15 | 1.98 | 784.8 | 463.2 | 158 | 0 | 292.2 | 505.2 | 0 | 176 | 131.2 | 0 | 0 | 924 | 0 | 987 | 934.5 | 0 | 984.9 | 0
17 - 18 | 14.76 | 1.92 | 799.2 | 463.2 | 168.4 | 0 | 291.6 | 508.8 | 0 | 180 | 131.2 | 0 | 0 | 907.2 | 0 | 1012.2 | 919.8 | 0 | 1005.9 | 0
18 - 19 | 15.06 | 1.92 | 760.8 | 465.6 | 166 | 0 | 291.6 | 474 | 0 | 180.8 | 128.8 | 0 | 0 | 940.8 | 0 | 1008 | 951.3 | 0 | 1005.9 | 0
19 - 20 | 15.18 | 1.86 | 768 | 472.8 | 169.2 | 0 | 287.4 | 478 | 0 | 190.4 | 132 | 0 | 0 | 966 | 0 | 966 | 980.7 | 0 | 961.8 | 0
20 - 21 | 15.3 | 1.92 | 770.4 | 453.6 | 171.2 | 0 | 277.8 | 482.4 | 0 | 183.2 | 124.8 | 0 | 0 | 949.2 | 0 | 961.8 | 961.8 | 0 | 957.6 | 0
21 - 22 | 15.18 | 1.92 | 717.6 | 427.2 | 163.6 | 0 | 255.6 | 438.4 | 0 | 176.8 | 124 | 0 | 0 | 966 | 0 | 970.2 | 978.6 | 0 | 968.1 | 0
22 - 23 | 15.36 | 1.86 | 705.6 | 398.4 | 168 | 0 | 234 | 426.8 | 0 | 168.8 | 120 | 0 | 0 | 995.4 | 0 | 932.4 | 1008 | 0 | 926.1 | 0
23 - 00 | 15.48 | 1.92 | 715.2 | 374.4 | 154.8 | 0 | 224.4 | 452 | 0 | 154.4 | 115.2 | 0 | 0 | 1016.4 | 0 | 928.2 | 1029 | 0 | 919.8 | 0
Сумма | 363.96 | 47.64 | 17584.8 | 10060.8 | 3906 | 0 | 6318 | 11040.8 | 0 | 3873.6 | 2844 | 0 | 0 | 21873.6 | 0 | 22184.4 | 22140.3 | 0 | 21934.5 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ап
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коротово |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч