## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мякса | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 | 13.381 | 0.007 | 602 | 342.4 | 71.4 | 0 | 367.5 | 164.3 | 211.2 | 131 | 0 | 573.3 | 0
01 - 02 | 12.901 | 0.008 | 580.8 | 360 | 63.3 | 0 | 365.7 | 153 | 206.6 | 153 | 0 | 560.7 | 0
02 - 03 | 13.311 | 0.008 | 578 | 340.8 | 59.1 | 0 | 364.95 | 155.2 | 206.1 | 134.8 | 0 | 548.8 | 0
03 - 04 | 13.493 | 0.008 | 580.4 | 371.2 | 54.15 | 0 | 369.45 | 158.6 | 205.8 | 165.4 | 0 | 569.8 | 0
04 - 05 | 13.379 | 0.008 | 590.4 | 453.6 | 66.15 | 0 | 362.7 | 162.6 | 204.7 | 248.8 | 0 | 578.2 | 0
05 - 06 | 13.347 | 0.008 | 598.8 | 460.8 | 64.2 | 0 | 373.65 | 163 | 209.1 | 252.2 | 0 | 580.3 | 0
06 - 07 | 13.283 | 0.007 | 617.2 | 465.6 | 58.65 | 0 | 387.3 | 172.7 | 218.9 | 246.8 | 0 | 604.8 | 0
07 - 08 | 12.86 | 0.008 | 652.8 | 520.8 | 73.2 | 0 | 373.8 | 207.5 | 255.8 | 265.4 | 0 | 628.6 | 0
08 - 09 | 12.356 | 0.007 | 673.6 | 494.4 | 72 | 0 | 380.55 | 222.3 | 267.2 | 227.4 | 0 | 626.5 | 0
09 - 10 | 12.251 | 0.008 | 627.6 | 449.6 | 52.95 | 0 | 369 | 206.9 | 246 | 204 | 0 | 629.3 | 0
10 - 11 | 12.258 | 0.007 | 621.2 | 454.8 | 51.9 | 0 | 361.2 | 209.3 | 248.4 | 206.6 | 0 | 606.9 | 0
11 - 12 | 12.441 | 0.008 | 613.6 | 490.4 | 47.4 | 0 | 366.3 | 200.9 | 254.7 | 236.2 | 0 | 601.3 | 0
12 - 13 | 12.126 | 0.008 | 574.8 | 500.8 | 43.8 | 0 | 360.6 | 171.7 | 257.5 | 243.4 | 0 | 590.8 | 0
13 - 14 | 12.193 | 0.007 | 607.2 | 526.4 | 45.75 | 0 | 354 | 208.9 | 259.2 | 267.4 | 0 | 590.8 | 0
14 - 15 | 12.666 | 0.008 | 604.8 | 471.2 | 46.8 | 0 | 355.5 | 203.2 | 251.4 | 220 | 0 | 588.7 | 0
15 - 16 | 12.76 | 0.007 | 582.4 | 438.4 | 56.7 | 0 | 356.1 | 171.1 | 260.5 | 177.8 | 0 | 603.4 | 0
16 - 17 | 13.029 | 0.007 | 608.4 | 507.6 | 63.6 | 0 | 370.95 | 175.1 | 279.1 | 228.4 | 0 | 621.6 | 0
17 - 18 | 13.124 | 0.008 | 610.4 | 528.8 | 49.5 | 0 | 381.45 | 180.7 | 273.9 | 255 | 0 | 637 | 0
18 - 19 | 13.142 | 0.007 | 616.8 | 500 | 57.45 | 0 | 382.05 | 178.6 | 272.1 | 228 | 0 | 643.3 | 0
19 - 20 | 13.266 | 0.008 | 646.8 | 453.6 | 61.5 | 0 | 394.35 | 192.4 | 269.2 | 184.2 | 0 | 655.9 | 0
20 - 21 | 13.198 | 0.008 | 621.2 | 419.2 | 59.25 | 0 | 379.65 | 183.8 | 263.3 | 155.4 | 0 | 635.6 | 0
21 - 22 | 13.261 | 0.008 | 612 | 393.2 | 52.65 | 0 | 377.1 | 183.5 | 257.5 | 135.6 | 0 | 627.9 | 0
22 - 23 | 13.437 | 0.007 | 609.2 | 381.2 | 46.65 | 0 | 380.85 | 182.8 | 248.3 | 132.8 | 0 | 622.3 | 0
23 - 00 | 13.416 | 0.008 | 626.4 | 379.6 | 60 | 0 | 399.3 | 168.3 | 236.6 | 143 | 0 | 611.8 | 0
Сумма | 310.879 | 0.183 | 14656.8 | 10704.4 | 1378.05 | 0 | 8934 | 4376.4 | 5863.1 | 4842.6 | 0 | 14537.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 | 0.001 | 0.022 | 84.8 | 126.8 | 8.25 | 0 | 36.75 | 43 | 84.2 | 45.6 | 0 | 0 | 101.5
01 - 02 | 0 | 0.022 | 88 | 130.4 | 8.85 | 0 | 37.35 | 44.4 | 83.8 | 49.4 | 0 | 0 | 100.1
02 - 03 | 0.001 | 0.023 | 84.4 | 130 | 7.5 | 0 | 37.2 | 42.9 | 83.1 | 49.8 | 0 | 0 | 101.5
03 - 04 | 0.002 | 0.022 | 85.6 | 130.8 | 7.05 | 0 | 37.65 | 43.2 | 82.9 | 50.8 | 0 | 0 | 103.6
04 - 05 | 0.002 | 0.021 | 84 | 172.4 | 7.8 | 0 | 36 | 43 | 81.3 | 94 | 0 | 0 | 107.8
05 - 06 | 0.002 | 0.022 | 84.4 | 198 | 7.8 | 0 | 36.75 | 43 | 79.5 | 122.2 | 0 | 0 | 109.2
06 - 07 | 0.002 | 0.021 | 83.2 | 184.8 | 7.65 | 0 | 36.75 | 42.1 | 77.3 | 110.8 | 0 | 0 | 111.3
07 - 08 | 0.001 | 0.021 | 92.4 | 167.6 | 7.65 | 0 | 34.5 | 53.3 | 76.1 | 95 | 0 | 0 | 111.3
08 - 09 | 0 | 0.021 | 103.2 | 134.8 | 5.4 | 0 | 34.8 | 66.5 | 76.1 | 61.8 | 0 | 0 | 116.2
09 - 10 | 0.001 | 0.021 | 110.8 | 117.6 | 4.65 | 0 | 35.25 | 76.5 | 75.1 | 45.6 | 0 | 0 | 119.7
10 - 11 | 0.001 | 0.021 | 111.2 | 118 | 4.8 | 0 | 34.8 | 76.7 | 75.1 | 46 | 0 | 0 | 115.5
11 - 12 | 0.001 | 0.021 | 92.4 | 152.8 | 4.95 | 0 | 34.2 | 58.3 | 73.7 | 82.4 | 0 | 0 | 112.7
12 - 13 | 0.001 | 0.022 | 85.2 | 172.4 | 4.2 | 0 | 35.1 | 50 | 74.8 | 100.8 | 0 | 0 | 113.4
13 - 14 | 0 | 0.02 | 100 | 169.6 | 4.8 | 0 | 34.35 | 66.1 | 74.4 | 98.6 | 0 | 0 | 115.5
14 - 15 | 0.001 | 0.022 | 101.2 | 133.6 | 4.05 | 0 | 32.55 | 67.9 | 75.8 | 61 | 0 | 0 | 117.6
15 - 16 | 0.002 | 0.021 | 80.8 | 116.4 | 4.2 | 0 | 33.6 | 46.6 | 76.2 | 43.2 | 0 | 0 | 117.6
16 - 17 | 0.001 | 0.02 | 79.6 | 148 | 4.95 | 0 | 34.35 | 44.3 | 75.9 | 75.2 | 0 | 0 | 121.8
17 - 18 | 0.002 | 0.021 | 83.2 | 170.4 | 4.8 | 0 | 36 | 46.6 | 78.4 | 95.4 | 0 | 0 | 121.1
18 - 19 | 0.002 | 0.021 | 83.2 | 143.2 | 5.1 | 0 | 35.7 | 46.2 | 78.8 | 67.4 | 0 | 0 | 119
19 - 20 | 0.001 | 0.022 | 80 | 125.2 | 4.65 | 0 | 36 | 43 | 79.7 | 48.6 | 0 | 0 | 118.3
20 - 21 | 0.001 | 0.021 | 80.8 | 119.2 | 5.25 | 0 | 36.75 | 42.2 | 80 | 42.4 | 0 | 0 | 116.2
21 - 22 | 0.001 | 0.022 | 78.8 | 118.8 | 5.25 | 0 | 36.15 | 41.6 | 81.5 | 40.2 | 0 | 0 | 113.4
22 - 23 | 0.001 | 0.022 | 80 | 122.4 | 5.55 | 0 | 36.15 | 42.7 | 83.3 | 42.2 | 0 | 0 | 110.6
23 - 00 | 0 | 0.022 | 82.4 | 122.4 | 5.1 | 0 | 38.4 | 43.2 | 82 | 43.4 | 0 | 0 | 108.5
Сумма | 0.027 | 0.514 | 2119.6 | 3425.6 | 140.25 | 0 | 857.1 | 1213.3 | 1889 | 1611.8 | 0 | 0 | 2703.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мякса |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч