## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Петринево | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [29 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао RS | 0,4 Петринево ТСН 2 ао RS | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS
00 - 01 | 13.76 | 0.8 | 476.8 | 286.4 | 63.9 | 0 | 131.4 | 73.2 | 187.2 | 32.6 | 0 | 192.8 | 0 | 343.2 | 0 | 11305.8 | 844.8 | 0 | 567.6 | 0 | 24420 | 0 | 0 | 12144 | 0 | 13701.6 | 0 | 1.4 | 340.2 | 0
01 - 02 | 13.792 | 0.768 | 452.8 | 280 | 59.4 | 0 | 132.6 | 72.8 | 172.8 | 32.2 | 0 | 185.2 | 0 | 332.8 | 0 | 11523.6 | 811.8 | 0 | 554.4 | 0 | 24809.4 | 0 | 0 | 12328.8 | 0 | 13860 | 0 | 0 | 327.6 | 0
02 - 03 | 13.344 | 0.768 | 462.4 | 280 | 60 | 0 | 133.2 | 70 | 180.8 | 33 | 0 | 187.6 | 0 | 331.6 | 0 | 11418 | 811.8 | 0 | 554.4 | 0 | 24624.6 | 0 | 0 | 12223.2 | 0 | 13767.6 | 0 | 0 | 317.8 | 0
03 - 04 | 14.368 | 0.8 | 465.6 | 280 | 62.1 | 0 | 134.7 | 70 | 177.6 | 33.4 | 0 | 190 | 0 | 332 | 0 | 11596.2 | 818.4 | 0 | 554.4 | 0 | 24987.6 | 0 | 0 | 12401.4 | 0 | 13965.6 | 0 | 1.4 | 322 | 0
04 - 05 | 13.728 | 0.8 | 472 | 286.4 | 63.3 | 0 | 135.6 | 73.6 | 184.4 | 34.2 | 0 | 190 | 0 | 338.8 | 0 | 11774.4 | 831.6 | 0 | 561 | 0 | 25423.2 | 0 | 0 | 12599.4 | 0 | 14223 | 0 | 0 | 329 | 0
05 - 06 | 13.568 | 0.8 | 476.8 | 300.8 | 63.6 | 0 | 144.9 | 91.6 | 180.8 | 34.4 | 0 | 194.8 | 0 | 349.2 | 0 | 12295.8 | 838.2 | 0 | 607.2 | 0 | 26466 | 0 | 0 | 13120.8 | 0 | 14797.2 | 0 | 1.4 | 330.4 | 0
06 - 07 | 14.368 | 0.8 | 504 | 331.2 | 63.6 | 0 | 157.5 | 101.6 | 200 | 36 | 0 | 202.4 | 0 | 382.4 | 0 | 13602.6 | 884.4 | 0 | 660 | 0 | 29139 | 0 | 0 | 14480.4 | 0 | 16209.6 | 0 | 0 | 351.4 | 0
07 - 08 | 14.208 | 0.8 | 507.2 | 347.2 | 66.6 | 0 | 169.8 | 102 | 203.6 | 32.4 | 0 | 203.6 | 0 | 404.4 | 0 | 13959 | 904.2 | 0 | 693 | 0 | 29884.8 | 0 | 0 | 14850 | 0 | 16638.6 | 0 | 1.4 | 364 | 0
08 - 09 | 14.624 | 0.768 | 497.6 | 347.2 | 70.2 | 0 | 174.6 | 96.4 | 196.4 | 27.4 | 0 | 200.4 | 0 | 401.6 | 0 | 14229.6 | 884.4 | 0 | 686.4 | 0 | 30525 | 0 | 0 | 15100.8 | 0 | 17008.2 | 0 | 0 | 358.4 | 0
09 - 10 | 12.768 | 0.8 | 480 | 352 | 68.1 | 0 | 179.7 | 84 | 196.4 | 24 | 0 | 191.2 | 0 | 403.2 | 0 | 14130.6 | 844.8 | 0 | 686.4 | 0 | 30267.6 | 0 | 0 | 14962.2 | 0 | 16843.2 | 0 | 1.4 | 331.8 | 0
10 - 11 | 14.272 | 0.768 | 488 | 353.6 | 72.3 | 0 | 185.1 | 78 | 194.4 | 20.6 | 0 | 198 | 0 | 408.8 | 0 | 13794 | 851.4 | 0 | 686.4 | 0 | 29627.4 | 0 | 0 | 14638.8 | 0 | 16533 | 0 | 0 | 336 | 0
11 - 12 | 13.92 | 0.8 | 497.6 | 329.6 | 78.6 | 0 | 174.6 | 72 | 196 | 21.6 | 0 | 199.6 | 0 | 394.4 | 0 | 13886.4 | 858 | 0 | 660 | 0 | 29799 | 0 | 0 | 14731.2 | 0 | 16592.4 | 0 | 1.4 | 329 | 0
12 - 13 | 13.28 | 0.8 | 491.2 | 323.2 | 71.7 | 0 | 169.5 | 75.6 | 202.8 | 22 | 0 | 191.2 | 0 | 377.6 | 0 | 13365 | 851.4 | 0 | 640.2 | 0 | 28815.6 | 0 | 0 | 14203.2 | 0 | 16104 | 0 | 0 | 330.4 | 0
13 - 14 | 13.728 | 0.768 | 480 | 316.8 | 69 | 0 | 169.2 | 81.2 | 195.6 | 22.4 | 0 | 191.2 | 0 | 366.8 | 0 | 13378.2 | 831.6 | 0 | 633.6 | 0 | 28855.2 | 0 | 0 | 14203.2 | 0 | 16130.4 | 0 | 1.4 | 322 | 0
14 - 15 | 12.768 | 0.8 | 467.2 | 313.6 | 66.3 | 0 | 170.7 | 80.8 | 193.2 | 21 | 0 | 186 | 0 | 354.4 | 0 | 13754.4 | 805.2 | 0 | 627 | 0 | 29541.6 | 0 | 0 | 14553 | 0 | 16427.4 | 0 | 0 | 313.6 | 0
15 - 16 | 14.016 | 0.768 | 491.2 | 329.6 | 65.7 | 0 | 179.4 | 79.6 | 198.8 | 24 | 0 | 200.4 | 0 | 371.6 | 0 | 13767.6 | 844.8 | 0 | 646.8 | 0 | 29581.2 | 0 | 0 | 14599.2 | 0 | 16473.6 | 0 | 1.4 | 320.6 | 0
16 - 17 | 12.736 | 0.768 | 528 | 339.2 | 74.1 | 0 | 185.4 | 86.4 | 213.2 | 34 | 0 | 204 | 0 | 384 | 0 | 13708.2 | 904.2 | 0 | 673.2 | 0 | 29409.6 | 0 | 0 | 14599.2 | 0 | 16407.6 | 0 | 0 | 348.6 | 0
17 - 18 | 13.28 | 0.8 | 552 | 342.4 | 70.5 | 0 | 179.4 | 99.2 | 234.4 | 35 | 0 | 210.8 | 0 | 383.2 | 0 | 13186.8 | 943.8 | 0 | 679.8 | 0 | 28446 | 0 | 0 | 14117.4 | 0 | 15952.2 | 0 | 0 | 357 | 0
18 - 19 | 13.536 | 0.8 | 552 | 340.8 | 71.4 | 0 | 174 | 94.4 | 223.2 | 37.4 | 0 | 217.2 | 0 | 389.2 | 0 | 13140.6 | 943.8 | 0 | 673.2 | 0 | 28419.6 | 0 | 0 | 14077.8 | 0 | 15965.4 | 0 | 1.4 | 365.4 | 0
19 - 20 | 12.992 | 0.8 | 561.6 | 334.4 | 71.4 | 0 | 167.4 | 84.4 | 224.4 | 37 | 0 | 226.4 | 0 | 397.2 | 0 | 13021.8 | 957 | 0 | 666.6 | 0 | 28109.4 | 0 | 0 | 13965.6 | 0 | 15780.6 | 0 | 0 | 369.6 | 0
20 - 21 | 14.144 | 0.768 | 547.2 | 324.8 | 65.7 | 0 | 161.1 | 82.8 | 208 | 38.8 | 0 | 232.8 | 0 | 388.4 | 0 | 12295.8 | 937.2 | 0 | 653.4 | 0 | 26624.4 | 0 | 0 | 13219.8 | 0 | 14988.6 | 0 | 0 | 355.6 | 0
21 - 22 | 13.312 | 0.8 | 555.2 | 305.6 | 65.1 | 0 | 155.1 | 80.4 | 228 | 37.4 | 0 | 222.8 | 0 | 362 | 0 | 11715 | 930.6 | 0 | 613.8 | 0 | 25456.2 | 0 | 0 | 12639 | 0 | 14374.8 | 0 | 1.4 | 348.6 | 0
22 - 23 | 14.08 | 0.8 | 532.8 | 299.2 | 64.5 | 0 | 145.8 | 81.2 | 216.4 | 34.2 | 0 | 215.6 | 0 | 355.6 | 0 | 11358.6 | 904.2 | 0 | 600.6 | 0 | 24743.4 | 0 | 0 | 12249.6 | 0 | 13998.6 | 0 | 0 | 340.2 | 0
23 - 00 | 13.728 | 0.768 | 505.6 | 291.2 | 63.9 | 0 | 141.3 | 74.8 | 201.6 | 34 | 0 | 203.6 | 0 | 340.4 | 0 | 11061.6 | 864.6 | 0 | 574.2 | 0 | 24083.4 | 0 | 0 | 11926.2 | 0 | 13609.2 | 0 | 0 | 329 | 0
Сумма | 328.32 | 18.912 | 12044.8 | 7635.2 | 1611 | 0 | 3852 | 1986 | 4810 | 739 | 0 | 4837.6 | 0 | 8892.8 | 0 | 307269.6 | 20902.2 | 0 | 15153.6 | 0 | 662059.2 | 0 | 0 | 327934.2 | 0 | 370352.4 | 0 | 14 | 8138.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [29 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао RS | 0,4 Петринево ТСН 2 ао RS | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS
00 - 01 | 2.176 | 0.032 | 155.2 | 126.4 | 26.1 | 0 | 49.5 | 44 | 78.4 | 8 | 0 | 43.6 | 0 | 95.6 | 5359.2 | 0 | 231 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 10038.6 | 5161.2 | 0 | 4626.6 | 0 | 0 | 175 | 0 | 30.8
01 - 02 | 2.112 | 0.032 | 136 | 118.4 | 23.1 | 0 | 45.9 | 40.4 | 70.8 | 4.4 | 0 | 38.4 | 0 | 91.6 | 5319.6 | 0 | 191.4 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 9999 | 5161.2 | 0 | 4639.8 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 57.4
02 - 03 | 2.112 | 0 | 136 | 120 | 22.8 | 0 | 47.7 | 42.4 | 70 | 4.6 | 0 | 39.6 | 0 | 94.8 | 5293.2 | 0 | 184.8 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 9939.6 | 5134.8 | 0 | 4606.8 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 56
03 - 04 | 2.176 | 0.032 | 153.6 | 126.4 | 25.8 | 0 | 52.5 | 48 | 77.2 | 7.6 | 0 | 44.8 | 0 | 99.6 | 5451.6 | 0 | 224.4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 10243.2 | 5253.6 | 0 | 4732.2 | 0 | 0 | 177.8 | 0 | 29.4
04 - 05 | 2.176 | 0.032 | 152 | 124.8 | 25.8 | 0 | 51.9 | 47.2 | 76.8 | 7.8 | 0 | 43.6 | 0 | 98.4 | 5517.6 | 0 | 224.4 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 10348.8 | 5326.2 | 0 | 4778.4 | 0 | 0 | 177.8 | 0 | 42
05 - 06 | 2.176 | 0 | 152 | 136 | 25.5 | 0 | 52.5 | 56.4 | 76.8 | 8.6 | 0 | 43.2 | 0 | 100.8 | 5695.8 | 0 | 224.4 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 10711.8 | 5504.4 | 0 | 4943.4 | 0 | 0 | 177.8 | 0 | 30.8
06 - 07 | 2.176 | 0.032 | 150.4 | 144 | 24.6 | 0 | 51.6 | 58 | 76.4 | 8 | 0 | 42.8 | 0 | 101.2 | 5603.4 | 0 | 217.8 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 10520.4 | 5405.4 | 0 | 4851 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 50.4
07 - 08 | 2.208 | 0.032 | 147.2 | 142.4 | 24.9 | 0 | 51.9 | 59.6 | 75.6 | 7.2 | 0 | 41.6 | 0 | 103.6 | 5240.4 | 0 | 217.8 | 0 | 99 | 0 | 0 | 9781.2 | 5055.6 | 0 | 4461.6 | 0 | 0 | 175 | 0 | 53.2
08 - 09 | 2.208 | 0 | 144 | 144 | 24.3 | 0 | 54.3 | 49.2 | 75.2 | 7.4 | 0 | 39.2 | 0 | 105.6 | 4837.8 | 0 | 198 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 8982.6 | 4666.2 | 0 | 4065.6 | 0 | 0 | 175 | 0 | 63
09 - 10 | 2.208 | 0.032 | 137.6 | 142.4 | 22.8 | 0 | 55.8 | 42.4 | 71.2 | 3.4 | 0.2 | 40.4 | 0 | 108.4 | 4666.2 | 0 | 191.4 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 8698.8 | 4507.8 | 0 | 3960 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 72.8
10 - 11 | 2.208 | 0.032 | 140.8 | 148.8 | 22.5 | 0 | 58.5 | 43.6 | 72.8 | 5 | 0 | 41.6 | 0 | 104.4 | 4818 | 0 | 191.4 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 8969.4 | 4659.6 | 0 | 4085.4 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 72.8
11 - 12 | 2.144 | 0.032 | 142.4 | 145.6 | 23.1 | 0 | 58.2 | 44 | 73.2 | 4.4 | 0 | 42.4 | 0 | 105.2 | 4692.6 | 0 | 191.4 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 8771.4 | 4521 | 0 | 4012.8 | 0 | 0 | 175 | 0 | 67.2
12 - 13 | 2.144 | 0 | 147.2 | 142.4 | 24 | 0 | 58.2 | 44.8 | 76.4 | 5.2 | 0 | 43.2 | 0 | 103.2 | 5002.8 | 0 | 204.6 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 9372 | 4831.2 | 0 | 4296.6 | 0 | 0 | 175 | 0 | 67.2
13 - 14 | 2.112 | 0.032 | 139.2 | 136 | 22.2 | 0 | 57.9 | 46.4 | 71.6 | 2.8 | 0 | 42.8 | 0 | 100.8 | 4890.6 | 0 | 191.4 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 9088.2 | 4732.2 | 0 | 4131.6 | 0 | 0 | 175 | 0 | 68.6
14 - 15 | 2.144 | 0.032 | 136 | 131.2 | 22.5 | 0 | 51.9 | 45.6 | 68.4 | 3.2 | 0.2 | 42 | 0 | 97.6 | 4824.6 | 0 | 178.2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 9028.8 | 4672.8 | 0 | 4144.8 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 72.8
15 - 16 | 2.112 | 0.032 | 134.4 | 134.4 | 22.5 | 0 | 51.6 | 43.2 | 68.8 | 2.6 | 0 | 40.4 | 0 | 100.8 | 5101.8 | 0 | 184.8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 9616.2 | 4950 | 0 | 4455 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 72.8
16 - 17 | 2.112 | 0 | 142.4 | 129.6 | 23.7 | 0 | 51 | 47.2 | 74 | 4.8 | 0 | 38.8 | 0 | 100.4 | 4976.4 | 0 | 191.4 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 9391.8 | 4804.8 | 0 | 4356 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 54.6
17 - 18 | 2.144 | 0.032 | 145.6 | 136 | 24.9 | 0 | 50.1 | 52.4 | 74.8 | 6.4 | 0 | 39.6 | 0 | 100.4 | 5346 | 0 | 211.2 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 10098 | 5167.8 | 0 | 4686 | 0 | 0 | 175 | 0 | 36.4
18 - 19 | 2.144 | 0.032 | 145.6 | 139.2 | 25.8 | 0 | 51.3 | 52 | 72.8 | 5.8 | 0 | 40 | 0 | 100 | 5471.4 | 0 | 204.6 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 10282.8 | 5286.6 | 0 | 4745.4 | 0 | 0 | 175 | 0 | 42
19 - 20 | 2.176 | 0.032 | 152 | 139.2 | 25.8 | 0 | 53.7 | 47.2 | 76 | 6.4 | 0 | 42.4 | 0 | 106.4 | 5431.8 | 0 | 224.4 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 10190.4 | 5233.8 | 0 | 4692.6 | 0 | 0 | 177.8 | 0 | 26.6
20 - 21 | 2.144 | 0 | 150.4 | 139.2 | 26.1 | 0 | 52.2 | 46.4 | 74.4 | 6 | 0 | 43.6 | 0 | 104.8 | 5458.2 | 0 | 224.4 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 10236.6 | 5266.8 | 0 | 4719 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 26.6
21 - 22 | 2.176 | 0.032 | 152 | 131.2 | 26.7 | 0 | 52.8 | 46.8 | 75.6 | 6.6 | 0 | 43.2 | 0 | 99.2 | 5524.2 | 0 | 224.4 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 10388.4 | 5326.2 | 0 | 4804.8 | 0 | 0 | 177.8 | 0 | 26.6
22 - 23 | 2.176 | 0.032 | 153.6 | 128 | 26.4 | 0 | 52.5 | 47.2 | 77.2 | 8 | 0 | 44.8 | 0 | 98.8 | 5847.6 | 0 | 224.4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 11002.2 | 5649.6 | 0 | 5095.2 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 23.8
23 - 00 | 2.176 | 0.032 | 152 | 116.8 | 25.5 | 0 | 44.4 | 38.8 | 76 | 7 | 0 | 43.6 | 0 | 88.4 | 5874 | 0 | 224.4 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 11068.2 | 5676 | 0 | 5167.8 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 25.2
Сумма | 51.84 | 0.576 | 3497.6 | 3222.4 | 587.4 | 0 | 1257.9 | 1133.2 | 1780.4 | 141.2 | 0.4 | 1005.6 | 0 | 2410 | 126244.8 | 0 | 4976.4 | 0 | 1768.8 | 0 | 0 | 236768.4 | 121954.8 | 0 | 109058.4 | 0 | 0 | 4195.8 | 0 | 1169

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Петринево |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч