## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Поповка | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 | 5.242 | 0 | 276.8 | 98.8 | 0 | 20.7 | 83.28 | 74 | 0.8
01 - 02 | 5.116 | 0 | 265.2 | 97.6 | 0 | 20.16 | 79.44 | 67.9 | 0.9
02 - 03 | 5.12 | 0 | 253.6 | 92.6 | 0 | 20.04 | 73.68 | 67 | 0.8
03 - 04 | 5.26 | 0 | 259.6 | 96.2 | 0 | 21.36 | 69.2 | 72.8 | 0.8
04 - 05 | 5.213 | 0 | 264 | 102.6 | 0 | 21.36 | 69.44 | 70.8 | 0.8
05 - 06 | 5.254 | 0 | 268 | 100.4 | 0 | 22.2 | 69.52 | 75.9 | 0.8
06 - 07 | 5.2 | 0 | 282 | 106.2 | 0 | 24.24 | 72.64 | 79 | 0.9
07 - 08 | 5.2 | 0 | 288.8 | 106.6 | 0 | 26.7 | 71.84 | 83.2 | 0.8
08 - 09 | 5.146 | 0 | 284.8 | 110.4 | 0 | 25.02 | 68.56 | 81.1 | 0.8
09 - 10 | 5.171 | 0 | 264.8 | 101.2 | 0 | 21.54 | 66.88 | 74.6 | 0.8
10 - 11 | 5.173 | 0 | 266.8 | 108.6 | 0 | 19.98 | 65.36 | 72.9 | 0.9
11 - 12 | 5.198 | 0 | 260.4 | 104 | 0 | 19.86 | 63.28 | 73.5 | 0.7
12 - 13 | 5.208 | 0 | 257.6 | 99 | 0 | 23.22 | 68 | 67.3 | 0.7
13 - 14 | 5.177 | 0 | 249.6 | 97 | 0 | 22.98 | 62.88 | 66.7 | 0.8
14 - 15 | 5.143 | 0 | 251.2 | 94 | 0 | 24.18 | 64.08 | 68.5 | 0.8
15 - 16 | 5.171 | 0 | 257.2 | 104 | 0 | 25.62 | 60.08 | 67.5 | 0.8
16 - 17 | 5.121 | 0 | 285.2 | 110 | 0 | 26.7 | 69.84 | 78.4 | 0.8
17 - 18 | 5.182 | 0 | 292 | 116.4 | 0 | 26.34 | 71.68 | 77.8 | 0.7
18 - 19 | 5.185 | 0 | 293.6 | 113 | 0 | 26.64 | 74.4 | 79.2 | 0.8
19 - 20 | 5.239 | 0 | 292.4 | 114.4 | 0 | 24.84 | 76.32 | 76.8 | 0.8
20 - 21 | 5.21 | 0 | 290.4 | 115.4 | 0 | 24.54 | 72.16 | 78.4 | 0.7
21 - 22 | 5.254 | 0 | 279.6 | 108 | 0 | 22.62 | 69.52 | 79.2 | 0.7
22 - 23 | 5.248 | 0 | 272.8 | 110 | 0 | 21.42 | 66.64 | 74.7 | 0.7
23 - 00 | 5.24 | 0 | 262.8 | 101.4 | 0 | 21.48 | 64.96 | 75.3 | 0.8
Сумма | 124.671 | 0 | 6519.2 | 2507.8 | 0 | 553.74 | 1673.68 | 1782.5 | 18.9
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 170 | 52.8 | 0 | 19.02 | 60.4 | 41.5 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 150.8 | 47.6 | 0 | 16.62 | 54.08 | 35.8 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 150.8 | 47.4 | 0 | 16.44 | 53.6 | 35.8 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 169.6 | 52.8 | 0 | 19.02 | 59.84 | 41.5 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 167.6 | 52.4 | 0 | 18.66 | 59.12 | 40.5 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 169.6 | 53 | 0 | 18.96 | 60.72 | 40.2 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 165.6 | 51.8 | 0 | 18.36 | 59.6 | 39.6 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 162 | 50.6 | 0 | 18.12 | 57.68 | 38.7 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 152.4 | 47.2 | 0 | 17.04 | 54.8 | 36.6 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 145.6 | 45.4 | 0 | 16.62 | 52.4 | 35.1 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 146.8 | 45.4 | 0 | 16.74 | 52.56 | 35.7 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 150.4 | 46.6 | 0 | 17.04 | 54.24 | 35.7 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 152.8 | 47.4 | 0 | 17.82 | 54.64 | 36.5 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 147.6 | 45.6 | 0 | 16.74 | 53.52 | 35.7 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 144.8 | 45.2 | 0 | 16.68 | 52.48 | 34.4 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 144.4 | 44.2 | 0 | 16.32 | 52.48 | 35 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 149.6 | 46 | 0 | 16.86 | 54.48 | 35.5 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 155.6 | 47.8 | 0 | 17.52 | 57.6 | 36.4 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 158.8 | 49.4 | 0 | 17.88 | 58.4 | 36.9 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 166.4 | 52 | 0 | 18.24 | 60.16 | 38.9 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 165.6 | 53 | 0 | 18.12 | 59.04 | 39.1 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 166 | 52.8 | 0 | 18.48 | 59.28 | 38.8 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 171.2 | 54.6 | 0 | 19.14 | 60.64 | 40.1 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 170 | 54.2 | 0 | 18.84 | 60.64 | 40 | 0
Сумма | 0 | 0 | 3794 | 1185.2 | 0 | 425.28 | 1362.4 | 904 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Поповка |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч