## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Северная | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 18.12.2024
Время | 0,4 Северная Т 1 ао RS
00 - 01 | 57.32
01 - 02 | 65.68
02 - 03 | 63.64
03 - 04 | 55.68
04 - 05 | 55.88
05 - 06 | 59.76
06 - 07 | 57.52
07 - 08 | 67.32
08 - 09 | 64.92
09 - 10 | 57.24
10 - 11 | 57.76
11 - 12 | 60.24
12 - 13 | 58.8
13 - 14 | 61.76
14 - 15 | 60.4
15 - 16 | 56.92
16 - 17 | 53.48
17 - 18 | 55.84
18 - 19 | 56.6
19 - 20 | 62.76
20 - 21 | 58.08
21 - 22 | 57.16
22 - 23 | 53.8
23 - 00 | 55.24
Сумма | 1413.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 18.12.2024
Время | 0,4 Северная Т 1 ао RS
00 - 01 | 0.76
01 - 02 | 1
02 - 03 | 1
03 - 04 | 0.88
04 - 05 | 0.84
05 - 06 | 0.8
06 - 07 | 0.76
07 - 08 | 0.84
08 - 09 | 0.88
09 - 10 | 0.84
10 - 11 | 0.84
11 - 12 | 1.16
12 - 13 | 0.92
13 - 14 | 0.96
14 - 15 | 1.32
15 - 16 | 1.08
16 - 17 | 0.72
17 - 18 | 0.56
18 - 19 | 0.6
19 - 20 | 0.72
20 - 21 | 0.88
21 - 22 | 0.92
22 - 23 | 0.8
23 - 00 | 0.76
Сумма | 20.84

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Северная |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч