## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Суда | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Суда | [76 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 1 ао RS | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао RS | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 1 ап RS | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда Т 2 ап RS | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 1 ао RS | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда ТСН 2 ао RS | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ао RS | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-Андога ап RS | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 1 ао RS | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао RS | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Дуброво ао RS | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Котельная ао RS | 10 Суда-Красный пресс 1 ао (xml Пирамида) | 10 Суда-Красный пресс 2 ао (xml Пирамида) | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-ЛПБ ао RS | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Межное ао RS | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Неверов Бор ао RS | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Рощино ао RS | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ао RS | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Сойволовское ап RS | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 1 ао RS | 10 Суда-Суда 2 ао | 10 Суда-Суда 2 ао RS | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS | 110 Суда СОМВ ао RS УСПД | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS | 110 Суда СОМВ ап RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS УСПД | 110 Суда-Коротовская ао | 110 Суда-Коротовская ао RS | 110 Суда-Коротовская ап | 110 Суда-Коротовская ап RS | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS | 110 Суда-Суда 1 ао RS УСПД | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS | 110 Суда-Суда 1 ап RS УСПД | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS | 110 Суда-Суда 2 ао RS УСПД | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS | 110 Суда-Суда 2 ап RS УСПД | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 1 ао RS | 35 Суда-Хохлово 2 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао RS | АЧР
00 - 01 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1460 |  | 2004 |  | 17.6 |  | 16.2 |  | 900.8 |  | 0 |  | 403.2 |  | 91.8 |  | 288 |  | 116.4 |  | 0 | 18.6 | 361.2 |  | 546 |  | 158.8 |  | 128.4 |  | 206.4 |  | 0 |  | 53.6 |  | 168 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6459.2 |  | 0 | -6283.2 | 6283.2 | 18216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4664 |  | 4664 | 0 |  | 0 | 5016 |  | 5016 | 716.1 |  | 0 |  | 18.216
01 - 02 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1408 |  | 1992 |  | 16.8 |  | 16.2 |  | 904.4 |  | 0 |  | 373.2 |  | 92.4 |  | 296 |  | 116.4 |  | 0 | 18.6 | 358.4 |  | 525.6 |  | 156 |  | 123.6 |  | 196.8 |  | 0 |  | 50 |  | 166.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6336 |  | 0 | -6151.2 | 6151.2 | 17899.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4664 |  | 4620 | 0 |  | 0 | 5016 |  | 4972 | 688.8 |  | 0 |  | 17.8992
02 - 03 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1420 |  | 1952 |  | 17.6 |  | 16.2 |  | 872.4 |  | 0 |  | 362.4 |  | 91.8 |  | 304 |  | 116 |  | 0 | 18.6 | 354.8 |  | 540 |  | 156.8 |  | 123.6 |  | 200.4 |  | 0 |  | 48 |  | 161.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4681.6 |  | 0 | -4540.8 | 4540.8 | 17644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6072 |  | 6072 | 0 |  | 0 | 6336 |  | 6380 | 688.8 |  | 0 |  | 17.644
03 - 04 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1424 |  | 1976 |  | 16.8 |  | 16.2 |  | 884.8 |  | 0 |  | 366 |  | 94.2 |  | 285.6 |  | 116 |  | 0 | 19.8 | 355.6 |  | 560.4 |  | 153.6 |  | 127.2 |  | 201.6 |  | 0 |  | 46.8 |  | 162.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5482.4 |  | 0 | -5297.6 | 5297.6 | 17767.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5368 |  | 5412 | 0 |  | 0 | 5720 |  | 5720 | 686.7 |  | 0 |  | 17.7672
04 - 05 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1436 |  | 1988 |  | 17.6 |  | 15.6 |  | 883.2 |  | 0 |  | 390 |  | 92.4 |  | 271.6 |  | 116 |  | 0 | 19.8 | 358.4 |  | 558 |  | 160.4 |  | 130.8 |  | 207.6 |  | 0 |  | 47.6 |  | 167.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5464.8 |  | 0 | -5288.8 | 5288.8 | 17952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5544 |  | 5500 | 0 |  | 0 | 5896 |  | 5896 | 701.4 |  | 0 |  | 17.952
05 - 06 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1536 |  | 2052 |  | 16.8 |  | 16.2 |  | 912.8 |  | 0 |  | 423.6 |  | 94.8 |  | 288 |  | 116.4 |  | 0 | 19.2 | 367.2 |  | 613.2 |  | 152.4 |  | 135.6 |  | 212.4 |  | 0 |  | 52.8 |  | 179.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6811.2 |  | 0 | -6600 | 6600 | 18330.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 |  | 4444 | 0 |  | 0 | 4840 |  | 4796 | 720.3 |  | 0 |  | 18.3304
06 - 07 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1700 |  | 2128 |  | 18.4 |  | 16.8 |  | 943.2 |  | 0 |  | 487.2 |  | 93 |  | 289.6 |  | 116 |  | 0 | 21.6 | 378.8 |  | 700.8 |  | 154.8 |  | 130.8 |  | 225.6 |  | 0 |  | 56.8 |  | 204 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7585.6 |  | 0 | -7339.2 | 7339.2 | 20046.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4664 |  | 4620 | 0 |  | 0 | 5016 |  | 5060 | 768.6 |  | 0 |  | 20.0464
07 - 08 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1792 |  | 2200 |  | 17.6 |  | 16.2 |  | 981.6 |  | 0 |  | 547.2 |  | 105.6 |  | 292 |  | 116.4 |  | 0 | 24.6 | 397.2 |  | 716.4 |  | 164 |  | 130.8 |  | 214.8 |  | 0 |  | 64.4 |  | 215.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9275.2 |  | 0 | -8976 | 8976 | 21340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3784 |  | 3784 | 0 |  | 0 | 4312 |  | 4268 | 833.7 |  | 0 |  | 21.34
08 - 09 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1808 |  | 2476 |  | 17.6 |  | 15.6 |  | 1029.6 |  | 0 |  | 540 |  | 96.6 |  | 283.2 |  | 116 |  | 0 | 219.6 | 444.8 |  | 745.2 |  | 161.2 |  | 124.8 |  | 215.2 |  | 0 |  | 70.8 |  | 220.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9301.6 |  | 0 | -8932 | 8932 | 22352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4576 |  | 4576 | 0 |  | 0 | 5016 |  | 5060 | 1178.1 |  | 0 |  | 22.352
09 - 10 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1808 |  | 2484 |  | 17.6 |  | 15.6 |  | 1061.2 |  | 0 |  | 517.2 |  | 97.8 |  | 294.8 |  | 115.6 |  | 0 | 188.4 | 445.2 |  | 756 |  | 150.8 |  | 121.2 |  | 218 |  | 0 |  | 84 |  | 227.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9372 |  | 0 | -9046.4 | 9046.4 | 22299.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 |  | 4444 | 0 |  | 0 | 5016 |  | 5016 | 1205.4 |  | 0 |  | 22.2992
10 - 11 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1784 |  | 2480 |  | 16.8 |  | 15.6 |  | 1046.4 |  | 0 |  | 511.2 |  | 102.6 |  | 297.6 |  | 115.6 |  | 0 | 219.6 | 421.2 |  | 722.4 |  | 164 |  | 118.8 |  | 213.2 |  | 0 |  | 80.8 |  | 234.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9222.4 |  | 0 | -8896.8 | 8896.8 | 22070.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4488 |  | 4444 | 0 |  | 0 | 5016 |  | 4972 | 1110.9 |  | 0 |  | 22.0704
11 - 12 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1772 |  | 2436 |  | 17.6 |  | 15 |  | 1036.4 |  | 0 |  | 502.8 |  | 97.2 |  | 316.8 |  | 116 |  | 0 | 180 | 428 |  | 705.6 |  | 158 |  | 118.8 |  | 219.6 |  | 0 |  | 79.2 |  | 230.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9433.6 |  | 0 | -9125.6 | 9125.6 | 21727.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4048 |  | 4048 | 0 |  | 0 | 4488 |  | 4532 | 1182.3 |  | 0 |  | 21.7272
12 - 13 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1724 |  | 2268 |  | 17.6 |  | 15.6 |  | 1052 |  | 0 |  | 492 |  | 98.4 |  | 290 |  | 116.4 |  | 0 | 46.8 | 385.2 |  | 693.6 |  | 160 |  | 111.6 |  | 212.8 |  | 0 |  | 80.8 |  | 229.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9900 |  | 0 | -9574.4 | 9574.4 | 21164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3168 |  | 3168 | 0 |  | 0 | 3696 |  | 3652 | 993.3 |  | 0 |  | 21.164
13 - 14 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1652 |  | 2428 |  | 16.8 |  | 15 |  | 1017.6 |  | 0 |  | 472.8 |  | 96 |  | 278.8 |  | 115.6 |  | 0 | 235.8 | 414.4 |  | 663.6 |  | 146 |  | 110.4 |  | 209.2 |  | 0 |  | 82.4 |  | 221.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7620.8 |  | 0 | -7312.8 | 7312.8 | 21463.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5632 |  | 5676 | 0 |  | 0 | 6160 |  | 6160 | 1186.5 |  | 0 |  | 21.4632
14 - 15 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1688 |  | 2384 |  | 18.4 |  | 15.6 |  | 1006.8 |  | 0 |  | 486 |  | 99.6 |  | 282.4 |  | 115.6 |  | 0 | 198.6 | 415.6 |  | 678 |  | 150 |  | 112.8 |  | 201.6 |  | 0 |  | 84.4 |  | 226.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8835.2 |  | 0 | -8509.6 | 8509.6 | 21331.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 |  | 4400 | 0 |  | 0 | 4928 |  | 4928 | 1165.5 |  | 0 |  | 21.3312
15 - 16 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1724 |  | 2440 |  | 17.6 |  | 15 |  | 1024.4 |  | 0 |  | 498 |  | 105.6 |  | 282 |  | 115.6 |  | 0 | 193.8 | 424.4 |  | 686.4 |  | 157.6 |  | 120 |  | 215.2 |  | 0 |  | 89.6 |  | 228.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8720.8 |  | 0 | -8412.8 | 8412.8 | 21357.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4576 |  | 4576 | 0 |  | 0 | 5016 |  | 5016 | 1115.1 |  | 0 |  | 21.3576
16 - 17 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1864 |  | 2480 |  | 19.2 |  | 15 |  | 1037.2 |  | 0 |  | 561.6 |  | 117 |  | 290.8 |  | 116 |  | 0 | 135 | 444 |  | 736.8 |  | 168.4 |  | 144 |  | 222.4 |  | 0 |  | 97.2 |  | 252 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7216 |  | 0 | -6872.8 | 6872.8 | 21806.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6248 |  | 6248 | 0 |  | 0 | 6952 |  | 6952 | 1083.6 |  | 0 |  | 21.8064
17 - 18 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1888 |  | 2428 |  | 20.8 |  | 16.2 |  | 1083.6 |  | 0 |  | 590.4 |  | 111 |  | 277.6 |  | 116 |  | 0 | 33.6 | 433.6 |  | 745.2 |  | 166.4 |  | 154.8 |  | 221.6 |  | 0 |  | 96.4 |  | 265.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6899.2 |  | 0 | -6582.4 | 6582.4 | 22017.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6600 |  | 6644 | 0 |  | 0 | 7304 |  | 7304 | 930.3 |  | 0 |  | 22.0176
18 - 19 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1936 |  | 2420 |  | 21.6 |  | 15.6 |  | 1068.4 |  | 0 |  | 594 |  | 111.6 |  | 295.6 |  | 118.4 |  | 0 | 29.4 | 433.2 |  | 764.4 |  | 176.4 |  | 152.4 |  | 232 |  | 0 |  | 98 |  | 261.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7374.4 |  | 0 | -7031.2 | 7031.2 | 22044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6248 |  | 6160 | 0 |  | 0 | 6776 |  | 6820 | 928.2 |  | 0 |  | 22.044
19 - 20 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1956 |  | 2420 |  | 20.8 |  | 15.6 |  | 1072.8 |  | 0 |  | 594 |  | 107.4 |  | 279.6 |  | 117.2 |  | 0 | 26.4 | 446 |  | 775.2 |  | 191.6 |  | 150 |  | 230.4 |  | 0 |  | 102.4 |  | 256.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7568 |  | 0 | -7242.4 | 7242.4 | 21920.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5896 |  | 5940 | 0 |  | 0 | 6600 |  | 6600 | 915.6 |  | 0 |  | 21.9208
20 - 21 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1644 |  | 2348 |  | 21.6 |  | 16.8 |  | 1018 |  | 0 |  | 583.2 |  | 114 |  | 0 |  | 117.2 |  | 0 | 25.2 | 424.8 |  | 765.6 |  | 186.8 |  | 146.4 |  | 246.4 |  | 0 |  | 96.8 |  | 241.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7013.6 |  | 0 | -6688 | 6688 | 21410.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6072 |  | 6072 | 0 |  | 0 | 6688 |  | 6688 | 903 |  | 0 |  | 21.4104
21 - 22 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1552 |  | 2296 |  | 20.8 |  | 16.2 |  | 1002 |  | 0 |  | 572.4 |  | 109.8 |  | 0.4 |  | 117.2 |  | 0 | 24.6 | 415.6 |  | 705.6 |  | 164.4 |  | 141.6 |  | 241.2 |  | 0 |  | 94.4 |  | 230.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6723.2 |  | 0 | -6424 | 6424 | 20970.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6072 |  | 6028 | 0 |  | 0 | 6600 |  | 6600 | 867.3 |  | 0 |  | 20.9704
22 - 23 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1440 |  | 2212 |  | 21.6 |  | 16.2 |  | 966.4 |  | 0 |  | 535.2 |  | 102.6 |  | 0 |  | 117.2 |  | 0 | 25.8 | 404.8 |  | 640.8 |  | 176 |  | 140.4 |  | 236 |  | 0 |  | 75.6 |  | 207.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7779.2 |  | 0 | -7497.6 | 7497.6 | 20389.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4576 |  | 4576 | 0 |  | 0 | 5104 |  | 5104 | 823.2 |  | 0 |  | 20.3896
23 - 00 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1320 |  | 2184 |  | 20.8 |  | 16.2 |  | 982.4 |  | 0 |  | 477.6 |  | 98.4 |  | 0 |  | 117.2 |  | 0 | 24.6 | 385.2 |  | 597.6 |  | 166 |  | 138 |  | 239.6 |  | 0 |  | 64.4 |  | 184.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8307.2 |  | 0 | -8069.6 | 8069.6 | 19844 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3696 |  | 3696 | 0 |  | 0 | 4224 |  | 4180 | 753.9 |  | 0 |  | 19.844
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39736 | 0 | 54476 | 0 | 446.4 | 0 | 380.4 | 0 | 23788.4 | 0 | 0 | 0 | 11881.2 | 0 | 2421.6 | 0 | 5784.4 | 0 | 2792.4 | 0 | 0 | 1968 | 9697.6 | 0 | 16142.4 | 0 | 3900.4 | 0 | 3136.8 | 0 | 5240 | 0 | 0 | 0 | 1797.2 | 0 | 5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183383.2 | 0 | 0 | -176695.2 | 176695.2 | 493363.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119856 | 0 | 119812 | 0 | 0 | 0 | 131736 | 0 | 131692 | 22146.6 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Суда | [76 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 1 ао RS | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао RS | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 1 ап RS | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда Т 2 ап RS | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 1 ао RS | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда ТСН 2 ао RS | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ао RS | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-Андога ап RS | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 1 ао RS | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао RS | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Дуброво ао RS | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Котельная ао RS | 10 Суда-Красный пресс 1 ао (xml Пирамида) | 10 Суда-Красный пресс 2 ао (xml Пирамида) | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-ЛПБ ао RS | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Межное ао RS | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Неверов Бор ао RS | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Рощино ао RS | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ао RS | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Сойволовское ап RS | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 1 ао RS | 10 Суда-Суда 2 ао | 10 Суда-Суда 2 ао RS | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS | 110 Суда СОМВ ао RS УСПД | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS | 110 Суда СОМВ ап RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS УСПД | 110 Суда-Коротовская ао | 110 Суда-Коротовская ао RS | 110 Суда-Коротовская ап | 110 Суда-Коротовская ап RS | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS | 110 Суда-Суда 1 ао RS УСПД | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS | 110 Суда-Суда 1 ап RS УСПД | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS | 110 Суда-Суда 2 ао RS УСПД | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS | 110 Суда-Суда 2 ап RS УСПД | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 1 ао RS | 35 Суда-Хохлово 2 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао RS
00 - 01 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92.4 |  | 0 | 9.6 | 47.2 |  | 123.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3159.2 |  | 0 | -3106.4 | 3106.4 |  | 0 | 0 |  | 1971.2 |  | 0 |  | 0 | 2464 |  | 2508 | 0 |  | 0 | 2728 |  | 2728 | 0 |  | 0
01 - 02 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 93.2 |  | 0 | 10.2 | 48.8 |  | 124.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3150.4 |  | 0 | -3053.6 | 3053.6 |  | 0 | 0 |  | 2015.2 |  | 0 |  | 0 | 2552 |  | 2552 | 0 |  | 0 | 2728 |  | 2728 | 0 |  | 0
02 - 03 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92.4 |  | 0 | 9.6 | 46.8 |  | 123.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 4127.2 |  | 0 | -4056.8 | 4056.8 |  | 0 | 0 |  | 2182.4 |  | 0 |  | 0 | 3520 |  | 3476 | 0 |  | 0 | 3784 |  | 3740 | 0 |  | 0
03 - 04 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92.4 |  | 0 | 10.2 | 46.4 |  | 124.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3414.4 |  | 0 | -3405.6 | 3405.6 |  | 0 | 0 |  | 2208.8 |  | 0 |  | 0 | 2552 |  | 2596 | 0 |  | 0 | 2816 |  | 2860 | 0 |  | 0
04 - 05 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 91.6 |  | 0 | 9.6 | 45.2 |  | 121.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3555.2 |  | 0 | -3537.6 | 3537.6 |  | 0 | 0 |  | 2103.2 |  | 0 |  | 0 | 2904 |  | 2816 | 0 |  | 0 | 3080 |  | 3080 | 0 |  | 0
05 - 06 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92 |  | 0 | 10.2 | 45.6 |  | 124.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3669.6 |  | 0 | -3564 | 3564 |  | 0 | 0 |  | 2059.2 |  | 0 |  | 0 | 2992 |  | 2992 | 0 |  | 0 | 3256 |  | 3256 | 0 |  | 0
06 - 07 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 91.2 |  | 0 | 9 | 44.8 |  | 133.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3696 |  | 0 | -3608 | 3608 |  | 0 | 0 |  | 1425.6 |  | 0 |  | 0 | 3256 |  | 3300 | 0 |  | 0 | 3520 |  | 3476 | 0 |  | 0
07 - 08 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 91.6 |  | 0 | 12 | 46.4 |  | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2983.2 |  | 0 | -2895.2 | 2895.2 |  | 0 | 290.4 |  | 334.4 |  | 0 |  | 0 | 2816 |  | 2816 | 0 |  | 0 | 2992 |  | 3036 | 0 |  | 0
08 - 09 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 87.6 |  | 0 | 231.6 | 110.4 |  | 129.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2525.6 |  | 0 | -2481.6 | 2481.6 |  | 0 | 897.6 |  | 897.6 |  | 0 |  | 0 | 3168 |  | 3168 | 0 |  | 0 | 3432 |  | 3388 | 0 |  | 0
09 - 10 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.8 |  | 0 | 210.6 | 118 |  | 124.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2789.6 |  | 0 | -2745.6 | 2745.6 |  | 0 | 924 |  | 924 |  | 0 |  | 0 | 3520 |  | 3564 | 0 |  | 0 | 3784 |  | 3784 | 0 |  | 0
10 - 11 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 87.2 |  | 0 | 237.6 | 83.2 |  | 122.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3097.6 |  | 0 | -3053.6 | 3053.6 |  | 0 | 941.6 |  | 941.6 |  | 0 |  | 0 | 3784 |  | 3784 | 0 |  | 0 | 4048 |  | 4048 | 0 |  | 0
11 - 12 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 88.4 |  | 0 | 181.8 | 99.2 |  | 123.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2789.6 |  | 0 | -2763.2 | 2763.2 |  | 0 | 906.4 |  | 906.4 |  | 0 |  | 0 | 3432 |  | 3388 | 0 |  | 0 | 3520 |  | 3564 | 0 |  | 0
12 - 13 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90.8 |  | 0 | 33.6 | 50 |  | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2499.2 |  | 0 | -2437.6 | 2437.6 |  | 0 | 853.6 |  | 853.6 |  | 0 |  | 0 | 2552 |  | 2552 | 0 |  | 0 | 2816 |  | 2816 | 0 |  | 0
13 - 14 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.8 |  | 0 | 245.4 | 97.6 |  | 118.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3053.6 |  | 0 | -3009.6 | 3009.6 |  | 0 | 941.6 |  | 941.6 |  | 0 |  | 0 | 3696 |  | 3740 | 0 |  | 0 | 3960 |  | 3916 | 0 |  | 0
14 - 15 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 87.2 |  | 0 | 204 | 97.6 |  | 115.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2367.2 |  | 0 | -2305.6 | 2305.6 |  | 0 | 950.4 |  | 950.4 |  | 0 |  | 0 | 2904 |  | 2860 | 0 |  | 0 | 3080 |  | 3080 | 0 |  | 0
15 - 16 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.8 |  | 0 | 205.8 | 84 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2543.2 |  | 0 | -2534.4 | 2534.4 |  | 0 | 932.8 |  | 932.8 |  | 0 |  | 0 | 2992 |  | 2992 | 0 |  | 0 | 3168 |  | 3212 | 0 |  | 0
16 - 17 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 87.6 |  | 0 | 93 | 72 |  | 130.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2402.4 |  | 0 | -2446.4 | 2446.4 |  | 0 | 695.2 |  | 695.2 |  | 0 |  | 0 | 2728 |  | 2772 | 0 |  | 0 | 2992 |  | 2992 | 0 |  | 0
17 - 18 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.2 |  | 0 | 9.6 | 49.6 |  | 133.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2736.8 |  | 0 | -2780.8 | 2780.8 |  | 0 | 871.2 |  | 871.2 |  | 0 |  | 0 | 2904 |  | 2860 | 0 |  | 0 | 3168 |  | 3168 | 0 |  | 0
18 - 19 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 91.6 |  | 0 | 10.2 | 49.2 |  | 136.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2349.6 |  | 0 | -2314.4 | 2314.4 |  | 0 | 871.2 |  | 871.2 |  | 0 |  | 0 | 2376 |  | 2376 | 0 |  | 0 | 2640 |  | 2596 | 0 |  | 0
19 - 20 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92 |  | 0 | 9.6 | 49.6 |  | 141.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2208.8 |  | 0 | -2208.8 | 2208.8 |  | 0 | 580.8 |  | 580.8 |  | 0 |  | 0 | 2200 |  | 2200 | 0 |  | 0 | 2464 |  | 2464 | 0 |  | 0
20 - 21 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 91.2 |  | 0 | 10.2 | 48.8 |  | 134.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2516.8 |  | 0 | -2472.8 | 2472.8 |  | 0 | 0 |  | 607.2 |  | 0 |  | 0 | 2288 |  | 2288 | 0 |  | 0 | 2552 |  | 2596 | 0 |  | 0
21 - 22 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 91.6 |  | 0 | 9.6 | 48 |  | 130.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2411.2 |  | 0 | -2376 | 2376 |  | 0 | 0 |  | 1232 |  | 0 |  | 0 | 2112 |  | 2112 | 0 |  | 0 | 2288 |  | 2332 | 0 |  | 0
22 - 23 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 93.2 |  | 0 | 10.8 | 47.6 |  | 130.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2103.2 |  | 0 | -2050.4 | 2050.4 |  | 0 | 0 |  | 1768.8 |  | 0 |  | 0 | 1584 |  | 1584 | 0 |  | 0 | 1848 |  | 1804 | 0 |  | 0
23 - 00 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92.4 |  | 0 | 10.2 | 46.8 |  | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2464 |  | 0 | -2323.2 | 2323.2 |  | 0 | 0 |  | 1962.4 |  | 0 |  | 0 | 1760 |  | 1804 | 0 |  | 0 | 2024 |  | 2024 | 0 |  | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167.2 | 0 | 0 | 1794 | 1522.8 | 0 | 3052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68613.6 | 0 | 0 | 0 | 67531.2 | 0 | 0 | 10656.8 | 0 | 20389.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67056 | 0 | 67100 | 0 | 0 | 0 | 72688 | 0 | 72688 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Суда |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч