## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Щетинское | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [11 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао RS | 10 Щетинское-Петровское ао RS | 10 Щетинское-Село Щетинское ао RS | 10 Щетинское-Хмелевое ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 | 0.984 | 5.04 | 0 | 284.8 | 0 | 207.6 | 40.62 | 31.6 | 168.4 | 261.9 | 0 | 0.35
01 - 02 | 0.992 | 4.99 | 0 | 276 | 0 | 204.8 | 38.1 | 31.2 | 168.4 | 253.35 | 0 | 0.35
02 - 03 | 0.992 | 5.03 | 0 | 274 | 0 | 196.8 | 34.8 | 32 | 163 | 250.95 | 0 | 0.35
03 - 04 | 0.984 | 5.01 | 0 | 297.2 | 0 | 192.8 | 34.8 | 31.8 | 159.6 | 274.5 | 0 | 0.35
04 - 05 | 0.976 | 5 | 0 | 294 | 0 | 204 | 34.74 | 33 | 170.8 | 269.85 | 0 | 0.35
05 - 06 | 0.976 | 4.92 | 0 | 292 | 0 | 208.4 | 34.62 | 32.8 | 175 | 268.5 | 0 | 0.7
06 - 07 | 0.968 | 5.03 | 0 | 311.6 | 0 | 209.6 | 36 | 35.2 | 175 | 286.05 | 0 | 0.35
07 - 08 | 0.968 | 4.93 | 0 | 313.2 | 0 | 230 | 38.76 | 37.2 | 193 | 285.3 | 0 | 0.35
08 - 09 | 0.952 | 4.9 | 0 | 315.6 | 0 | 227.2 | 39.84 | 35.6 | 188.8 | 289.8 | 0 | 0.35
09 - 10 | 0.96 | 5.64 | 0 | 318.8 | 0 | 226.4 | 37.92 | 35 | 190 | 293.25 | 0 | 0.35
10 - 11 | 0.96 | 5.24 | 0 | 305.2 | 0 | 220.8 | 34.92 | 36.4 | 187.4 | 278.1 | 0 | 0.35
11 - 12 | 0.96 | 5.22 | 0 | 312 | 0 | 206.8 | 33.36 | 35.2 | 174.8 | 286.2 | 0 | 0.7
12 - 13 | 0.96 | 5.09 | 0 | 294.8 | 0 | 215.6 | 34.08 | 33 | 183.4 | 271.05 | 0 | 0.35
13 - 14 | 0.96 | 5.08 | 0 | 294 | 0 | 218.8 | 33.78 | 31.8 | 186.6 | 270.75 | 0 | 0.35
14 - 15 | 0.96 | 5.09 | 0 | 291.2 | 0 | 219.2 | 33.3 | 33.4 | 187.6 | 266.85 | 0 | 0.35
15 - 16 | 0.952 | 5.04 | 0 | 305.6 | 0 | 218.4 | 33.9 | 34.8 | 185.8 | 280.05 | 0 | 0.35
16 - 17 | 0.952 | 4.85 | 0 | 325.2 | 0 | 213.6 | 36.78 | 39.8 | 178.4 | 294.9 | 0 | 0.35
17 - 18 | 0.952 | 4.86 | 0 | 328.4 | 0 | 223.2 | 38.52 | 39.6 | 186 | 298.95 | 0 | 0.35
18 - 19 | 0.96 | 4.82 | 0 | 336.8 | 0 | 220 | 39.06 | 44.4 | 182.4 | 302.25 | 0 | 0
19 - 20 | 0.968 | 4.88 | 0 | 340.4 | 0 | 226.8 | 39.9 | 45.6 | 188.6 | 305.1 | 0 | 0.35
20 - 21 | 0.96 | 4.98 | 0 | 329.6 | 0 | 219.2 | 36.72 | 48.4 | 184.2 | 291 | 0 | 0.35
21 - 22 | 0.976 | 4.95 | 0 | 331.2 | 0 | 210.4 | 36.42 | 43.2 | 175.4 | 298.35 | 0 | 0.35
22 - 23 | 0.984 | 4.96 | 0 | 322.8 | 0 | 213.2 | 38.82 | 42.2 | 176 | 290.25 | 0 | 0.35
23 - 00 | 0.984 | 5.11 | 0 | 307.2 | 0 | 219.2 | 37.02 | 43.6 | 183.6 | 273.15 | 0 | 0.35
Сумма | 23.24 | 120.66 | 0 | 7401.6 | 0 | 5152.8 | 876.78 | 886.8 | 4312.2 | 6740.4 | 0 | 8.75
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [11 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао RS | 10 Щетинское-Петровское ао RS | 10 Щетинское-Село Щетинское ао RS | 10 Щетинское-Хмелевое ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 | 0 | 1.76 | 0 | 77.2 | 0 | 62 | 18.66 | 7.6 | 45.8 | 74.85 | 0 | 120.05
01 - 02 | 0 | 1.77 | 0 | 78 | 0 | 62.4 | 18.54 | 7.6 | 46 | 75.3 | 0 | 120.4
02 - 03 | 0 | 1.77 | 0 | 78 | 0 | 61.6 | 18.54 | 7.8 | 45.2 | 75.75 | 0 | 120.05
03 - 04 | 0 | 1.77 | 0 | 76.8 | 0 | 62 | 18.3 | 7.4 | 46 | 74.4 | 0 | 119.7
04 - 05 | 0 | 1.74 | 0 | 72.8 | 0 | 60 | 17.4 | 7.4 | 45 | 71.4 | 0 | 118.3
05 - 06 | 0 | 1.73 | 0 | 72 | 0 | 58.8 | 17.16 | 7.4 | 44.2 | 70.2 | 0 | 117.6
06 - 07 | 0 | 1.73 | 0 | 71.2 | 0 | 58.8 | 16.98 | 7.2 | 44.4 | 69.6 | 0 | 117.6
07 - 08 | 0 | 1.71 | 0 | 70.8 | 0 | 61.6 | 16.32 | 7.2 | 48.2 | 69.15 | 0 | 116.55
08 - 09 | 0 | 1.69 | 0 | 67.2 | 0 | 60.4 | 15.66 | 6.8 | 47.2 | 66.15 | 0 | 115.5
09 - 10 | 0 | 1.7 | 0 | 67.6 | 0 | 56.8 | 15.9 | 7 | 44 | 66.75 | 0 | 116.2
10 - 11 | 0 | 1.71 | 0 | 69.2 | 0 | 57.6 | 15.9 | 7 | 44.4 | 67.35 | 0 | 116.55
11 - 12 | 0 | 1.76 | 0 | 69.2 | 0 | 56.4 | 15.72 | 7.4 | 43.2 | 68.1 | 0 | 116.2
12 - 13 | 0 | 1.77 | 0 | 70 | 0 | 57.2 | 16.8 | 7 | 43.2 | 68.55 | 0 | 116.9
13 - 14 | 0 | 1.73 | 0 | 68.8 | 0 | 55.6 | 16.26 | 7 | 42.4 | 67.5 | 0 | 116.2
14 - 15 | 0 | 1.71 | 0 | 68.4 | 0 | 56.4 | 16.14 | 6.8 | 43 | 66.9 | 0 | 115.85
15 - 16 | 0 | 1.7 | 0 | 68.8 | 0 | 55.2 | 15.6 | 7 | 42.4 | 67.35 | 0 | 115.85
16 - 17 | 0 | 1.69 | 0 | 67.2 | 0 | 53.2 | 15.36 | 6.8 | 40.6 | 66.45 | 0 | 115.5
17 - 18 | 0 | 1.7 | 0 | 68.8 | 0 | 53.2 | 15.9 | 7 | 40.4 | 67.8 | 0 | 115.85
18 - 19 | 0 | 1.7 | 0 | 69.2 | 0 | 54 | 16.14 | 7.2 | 40.8 | 68.25 | 0 | 115.85
19 - 20 | 0 | 1.71 | 0 | 72 | 0 | 55.2 | 17.1 | 7.2 | 40.8 | 70.5 | 0 | 117.25
20 - 21 | 0 | 1.72 | 0 | 71.6 | 0 | 55.6 | 17.22 | 7.6 | 41.4 | 69.6 | 0 | 117.25
21 - 22 | 0 | 1.73 | 0 | 72.8 | 0 | 56.4 | 17.82 | 7.8 | 41.2 | 70.95 | 0 | 118.3
22 - 23 | 0 | 1.75 | 0 | 75.6 | 0 | 59.2 | 18.54 | 8 | 43 | 73.5 | 0 | 119.35
23 - 00 | 0 | 1.74 | 0 | 75.2 | 0 | 60 | 18.36 | 8 | 44.2 | 73.05 | 0 | 119
Сумма | 0 | 41.49 | 0 | 1718.4 | 0 | 1389.6 | 406.32 | 175.2 | 1047 | 1679.4 | 0 | 2817.85

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Щетинское |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч