## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Анисимово | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [18 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао RS | 10 Анисимово-Оксюково ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS | 10 Анисимово-Стулово ао RS | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS | АЧР
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 285.1578 | 0 | 106.2 | 72.3 | 0 | 94.8 |  |  |  |  | 0 | 296.3243 | 0 | 7682.4 | 0.2733
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 279.0783 | 0 | 102.4 | 74.4 | 0 | 91 |  |  |  |  | 0 | 290.1322 | 0 | 7590 | 0.2678
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 280.5194 | 0 | 109.4 | 69.9 | 0 | 88.4 |  |  |  |  | 0 | 291.5993 | 0 | 7550.4 | 0.2677
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 283.9973 | 0 | 110.8 | 69.9 | 0 | 90.6 |  |  |  |  | 0 | 295.1431 | 0 | 7497.6 | 0.2713
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 300.0846 | 0 | 121 | 76.8 | 0 | 89.4 |  |  |  |  | 0 | 311.3949 | 0 | 7576.8 | 0.2872
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 319.1822 | 0 | 146.2 | 71.7 | 0 | 88.8 |  |  |  |  | 0 | 330.3903 | 0 | 7629.6 | 0.3067
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 345.5059 | 0 | 160.6 | 68.7 | 0 | 104 |  |  |  |  | 0 | 356.9876 | 0 | 7959.6 | 0.3333
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 383.7149 | 0 | 180.2 | 72.9 | 0 | 118.2 |  |  |  |  | 0 | 395.3785 | 0 | 8342.4 | 0.3713
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 402.9961 | 0 | 187.4 | 78.9 | 0 | 124.2 |  |  |  |  | 0 | 414.7931 | 0 | 8725.2 | 0.3905
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 378.6712 | 0 | 165.6 | 76.5 | 0 | 124.4 |  |  |  |  | 0 | 390.12 | 0 | 8738.4 | 0.3665
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 369.8516 | 0 | 155.2 | 77.1 | 0 | 125 |  |  |  |  | 0 | 381.4511 | 0 | 8791.2 | 0.3573
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 339.1978 | 0 | 128 | 77.7 | 0 | 120.8 |  |  |  |  | 0 | 350.6622 | 0 | 8870.4 | 0.3265
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 329.4428 | 0 | 123.8 | 78.3 | 0 | 115 |  |  |  |  | 0 | 340.5453 | 0 | 8844 | 0.3171
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 322.5112 | 0 | 123.4 | 73.8 | 0 | 112.8 |  |  |  |  | 0 | 333.5911 | 0 | 8698.8 | 0.31
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 316.5703 | 0 | 112.4 | 75 | 0 | 116.4 |  |  |  |  | 0 | 327.9897 | 0 | 8936.4 | 0.3038
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 322.9581 | 0 | 123.8 | 74.7 | 0 | 111.8 |  |  |  |  | 0 | 334.4485 | 0 | 9068.4 | 0.3103
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 389.9642 | 0 | 167.6 | 81 | 0 | 129.4 |  |  |  |  | 0 | 401.6659 | 0 | 9279.6 | 0.378
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 423.8327 | 0 | 190.6 | 79.8 | 0 | 141.2 |  |  |  |  | 0 | 435.6747 | 0 | 9108 | 0.4116
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 417.7947 | 0 | 189.6 | 76.5 | 0 | 141.4 |  |  |  |  | 0 | 429.635 | 0 | 9147.6 | 0.4075
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 402.3795 | 0 | 174.4 | 76.5 | 0 | 140.6 |  |  |  |  | 0 | 414.1072 | 0 | 9081.6 | 0.3915
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 360.696 | 0 | 141.4 | 75.6 | 0 | 130.8 |  |  |  |  | 0 | 372.3821 | 0 | 8949.6 | 0.3478
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 361.5862 | 0 | 146.2 | 74.7 | 0 | 128 |  |  |  |  | 0 | 373.2966 | 0 | 8830.8 | 0.3489
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 336.1078 | 0 | 130.2 | 77.7 | 0 | 115.6 |  |  |  |  | 0 | 347.6709 | 0 | 8659.2 | 0.3235
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 324.4303 | 0 | 124.6 | 77.7 | 0 | 109.2 |  |  |  |  | 0 | 335.9346 | 0 | 8461.2 | 0.3115
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8276.2306 | 0 | 3421 | 1808.1 | 0 | 2751.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8551.3182 | 0 | 204019.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [18 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао RS | 10 Анисимово-Оксюково ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS | 10 Анисимово-Стулово ао RS | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 115.3649 | 0 | 45.4 | 17.1 | 0 | 51.2 |  |  |  |  | 0 | 144.0373 | 0 | 2838
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 109.9713 | 0 | 42.2 | 16.5 | 0 | 49.4 |  |  |  |  | 0 | 137.5975 | 0 | 2851.2
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 109.6215 | 0 | 42.2 | 16.5 | 0 | 48.8 |  |  |  |  | 0 | 137.3308 | 0 | 2785.2
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 111.5094 | 0 | 42.8 | 16.8 | 0 | 50 |  |  |  |  | 0 | 139.5599 | 0 | 2600.4
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 115.7564 | 0 | 46.6 | 16.8 | 0 | 50.2 |  |  |  |  | 0 | 144.647 | 0 | 2587.2
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 126.4397 | 0 | 61.8 | 15.9 | 0 | 46.6 |  |  |  |  | 0 | 153.8494 | 0 | 2574
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 131.6046 | 0 | 64.4 | 16.2 | 0 | 48.8 |  |  |  |  | 0 | 160.1367 | 0 | 2626.8
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 138.5467 | 0 | 69.4 | 16.2 | 0 | 50.6 |  |  |  |  | 0 | 167.6243 | 0 | 2719.2
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 137.6114 | 0 | 63.6 | 18 | 0 | 53.4 |  |  |  |  | 0 | 167.3576 | 0 | 2983.2
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 123.6996 | 0 | 52.8 | 16.8 | 0 | 51.6 |  |  |  |  | 0 | 151.7917 | 0 | 2996.4
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 133.115 | 0 | 55 | 17.7 | 0 | 58 |  |  |  |  | 0 | 162.3277 | 0 | 3194.4
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 127.2572 | 0 | 48.8 | 17.7 | 0 | 58.8 |  |  |  |  | 0 | 156.2881 | 0 | 3313.2
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 114.8072 | 0 | 45.2 | 16.2 | 0 | 51.4 |  |  |  |  | 0 | 141.7129 | 0 | 3260.4
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 117.3914 | 0 | 47.4 | 16.2 | 0 | 51.8 |  |  |  |  | 0 | 144.304 | 0 | 3366
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 126.6302 | 0 | 49.6 | 17.7 | 0 | 57.6 |  |  |  |  | 0 | 155.7355 | 0 | 3471.6
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 126.069 | 0 | 48 | 18 | 0 | 58 |  |  |  |  | 0 | 155.6403 | 0 | 3471.6
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 136.153 | 0 | 58 | 17.1 | 0 | 59 |  |  |  |  | 0 | 166.062 | 0 | 3273.6
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 144.841 | 0 | 68 | 16.5 | 0 | 58.2 |  |  |  |  | 0 | 174.8834 | 0 | 3062.4
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 140.8157 | 0 | 70.2 | 16.5 | 0 | 52.6 |  |  |  |  | 0 | 171.0157 | 0 | 2983.2
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 139.1806 | 0 | 64.2 | 17.4 | 0 | 56 |  |  |  |  | 0 | 169.8725 | 0 | 2983.2
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 121.6176 | 0 | 49 | 17.4 | 0 | 53.4 |  |  |  |  | 0 | 151.7726 | 0 | 2996.4
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 133.2813 | 0 | 58.4 | 18 | 0 | 54.6 |  |  |  |  | 0 | 164.0425 | 0 | 3022.8
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 118.7147 | 0 | 47.6 | 17.1 | 0 | 52 |  |  |  |  | 0 | 147.7335 | 0 | 2904
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 115.2575 | 0 | 45.8 | 17.1 | 0 | 50.2 |  |  |  |  | 0 | 144.0373 | 0 | 2904
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015.2567 | 0 | 1286.4 | 407.4 | 0 | 1272.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3709.3602 | 0 | 71768.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Анисимово |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч