## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Избоищи | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао RS | 0,4 Избоищи ТСН 2 ао RS | 10 Избоищи Т 1 ап RS | 10 Избоищи Т 2 ап RS | 10 Избоищи-Кабожа ао RS | 10 Избоищи-Кабожа ап RS | 10 Избоищи-Кормовая ао RS | 10 Избоищи-Кормовая ап RS | 10 Избоищи-Огарево ао RS | 10 Избоищи-Огарево ап RS | 10 Избоищи-с.Избоищи ао RS | 10 Избоищи-Трухино ао RS
00 - 01 | 3.365 | 4.722 | 0 | 218.4 | 29.6 | 0 | 75.45 | 0 | 13.4 | 0 | 50.85 | 49.2
01 - 02 | 3.414 | 4.754 | 0 | 222.6 | 30.8 | 0 | 83.1 | 0 | 12.8 | 0 | 50.1 | 46.4
02 - 03 | 3.381 | 4.743 | 0 | 213.3 | 30.4 | 0 | 74.1 | 0 | 12.2 | 0 | 49.95 | 46.8
03 - 04 | 3.41 | 4.744 | 0 | 207.6 | 29.8 | 0 | 68.55 | 0 | 12.4 | 0 | 51.15 | 46
04 - 05 | 3.405 | 4.711 | 0 | 228.6 | 33.6 | 0 | 83.25 | 0 | 12.2 | 0 | 52.95 | 47
05 - 06 | 3.392 | 4.696 | 0 | 303 | 30.6 | 0 | 124.5 | 0 | 12.6 | 0 | 88.35 | 47.6
06 - 07 | 3.389 | 4.647 | 0 | 304.8 | 31.2 | 0 | 117.3 | 0 | 12.2 | 0 | 86.1 | 58.4
07 - 08 | 3.42 | 4.616 | 0 | 297 | 34.8 | 0 | 112.65 | 0 | 14.2 | 0 | 71.55 | 63.6
08 - 09 | 3.507 | 9.243 | 0 | 316.2 | 38 | 0 | 113.4 | 0 | 13.6 | 0 | 64.05 | 87
09 - 10 | 3.341 | 9.905 | 0 | 301.5 | 33.4 | 0 | 111.15 | 0 | 13.2 | 0 | 53.1 | 91.6
10 - 11 | 3.364 | 9.965 | 0 | 288.9 | 33.2 | 0 | 123.75 | 0 | 13 | 0 | 48.6 | 70.4
11 - 12 | 3.369 | 10.022 | 0 | 309 | 31 | 0 | 125.85 | 0 | 13.2 | 0 | 48 | 91.4
12 - 13 | 3.366 | 10.188 | 0 | 249.6 | 32.8 | 0 | 90.45 | 0 | 13.8 | 0 | 51.15 | 61.6
13 - 14 | 3.338 | 9.979 | 0 | 261 | 31.2 | 0 | 82.5 | 0 | 13.2 | 0 | 49.5 | 85
14 - 15 | 3.328 | 10 | 0 | 263.7 | 33.2 | 0 | 91.8 | 0 | 12.8 | 0 | 49.8 | 76.6
15 - 16 | 2.974 | 10.047 | 0 | 259.2 | 32.6 | 0 | 93.75 | 0 | 15.2 | 0 | 52.95 | 65
16 - 17 | 3.391 | 10.036 | 0 | 317.7 | 34.2 | 0 | 117 | 0 | 13.8 | 0 | 65.4 | 87.4
17 - 18 | 3.386 | 10.105 | 0 | 341.1 | 37.8 | 0 | 129.15 | 0 | 14.8 | 0 | 91.2 | 68.2
18 - 19 | 3.401 | 10.145 | 0 | 338.1 | 41 | 0 | 128.4 | 0 | 15.2 | 0 | 86.4 | 67.2
19 - 20 | 3.458 | 10.273 | 0 | 321.6 | 40.8 | 0 | 130.5 | 0 | 14.8 | 0 | 67.8 | 67.4
20 - 21 | 3.432 | 10.284 | 0 | 300.6 | 38.2 | 0 | 117.6 | 0 | 14.6 | 0 | 65.7 | 64.4
21 - 22 | 3.45 | 10.326 | 0 | 281.7 | 34.6 | 0 | 115.5 | 0 | 15.2 | 0 | 57.45 | 58.8
22 - 23 | 3.469 | 10.435 | 0 | 277.8 | 40 | 0 | 110.85 | 0 | 15.8 | 0 | 59.25 | 52.2
23 - 00 | 3.484 | 10.436 | 0 | 250.2 | 34.2 | 0 | 97.95 | 0 | 14.8 | 0 | 54.45 | 49
Сумма | 81.234 | 199.022 | 0 | 6673.2 | 817 | 0 | 2518.5 | 0 | 329 | 0 | 1465.8 | 1548.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао RS | 0,4 Избоищи ТСН 2 ао RS | 10 Избоищи Т 1 ап RS | 10 Избоищи Т 2 ап RS | 10 Избоищи-Кабожа ао RS | 10 Избоищи-Кабожа ап RS | 10 Избоищи-Кормовая ао RS | 10 Избоищи-Кормовая ап RS | 10 Избоищи-Огарево ао RS | 10 Избоищи-Огарево ап RS | 10 Избоищи-с.Избоищи ао RS | 10 Избоищи-Трухино ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 148.2 | 9.6 | 0 | 57.15 | 0 | 6.6 | 0 | 48.3 | 27.8
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 152.4 | 9.6 | 0 | 59.85 | 0 | 6.6 | 0 | 48.6 | 28.4
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 151.5 | 9 | 0 | 59.1 | 0 | 6.4 | 0 | 49.5 | 28
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 141.3 | 9.2 | 0 | 50.4 | 0 | 6.6 | 0 | 48.45 | 28
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 158.7 | 12 | 0 | 62.25 | 0 | 6.2 | 0 | 50.25 | 27.8
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 8.4 | 0 | 73.35 | 0 | 6 | 0 | 72.15 | 27.2
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 7.6 | 0 | 73.2 | 0 | 5.8 | 0 | 66.75 | 26.8
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 169.8 | 7.4 | 0 | 76.95 | 0 | 5.2 | 0 | 52.65 | 27.4
08 - 09 | 0 | 0.009 | 0 | 170.7 | 6.8 | 0 | 64.05 | 0 | 4.2 | 0 | 44.25 | 51.4
09 - 10 | 0 | 0.012 | 0 | 179.4 | 9.6 | 0 | 60.3 | 0 | 4 | 0 | 41.7 | 62.8
10 - 11 | 0 | 0.011 | 0 | 156 | 6.6 | 0 | 62.4 | 0 | 4.4 | 0 | 42.9 | 39.2
11 - 12 | 0 | 0.01 | 0 | 185.4 | 6.6 | 0 | 67.8 | 0 | 5 | 0 | 43.2 | 61.8
12 - 13 | 0 | 0.01 | 0 | 154.2 | 8.6 | 0 | 62.25 | 0 | 5.6 | 0 | 45.15 | 32.6
13 - 14 | 0 | 0.01 | 0 | 174.6 | 8.8 | 0 | 51.9 | 0 | 5 | 0 | 45.75 | 63.4
14 - 15 | 0 | 0.01 | 0 | 174.9 | 8.6 | 0 | 57.45 | 0 | 5 | 0 | 46.65 | 57
15 - 16 | 0 | 0.011 | 0 | 156.6 | 6.6 | 0 | 59.25 | 0 | 5 | 0 | 48.3 | 36.4
16 - 17 | 0 | 0.011 | 0 | 178.8 | 7.6 | 0 | 62.1 | 0 | 4.8 | 0 | 48.9 | 55
17 - 18 | 0 | 0.012 | 0 | 171.9 | 8.8 | 0 | 70.05 | 0 | 4.6 | 0 | 61.2 | 26.6
18 - 19 | 0 | 0.012 | 0 | 173.1 | 10.8 | 0 | 73.2 | 0 | 5 | 0 | 56.7 | 26.6
19 - 20 | 0 | 0.013 | 0 | 168.6 | 7.4 | 0 | 80.25 | 0 | 5.6 | 0 | 47.25 | 27.4
20 - 21 | 0 | 0.013 | 0 | 158.7 | 7.8 | 0 | 69.6 | 0 | 5.6 | 0 | 47.7 | 27.6
21 - 22 | 0 | 0.012 | 0 | 150.9 | 8.4 | 0 | 60.15 | 0 | 6 | 0 | 48 | 28.2
22 - 23 | 0 | 0.013 | 0 | 161.7 | 12.8 | 0 | 64.2 | 0 | 7 | 0 | 49.65 | 27.8
23 - 00 | 0 | 0.013 | 0 | 154.8 | 9 | 0 | 62.25 | 0 | 6.8 | 0 | 48.9 | 27.8
Сумма | 0 | 0.182 | 0 | 3960 | 207.6 | 0 | 1539.45 | 0 | 133 | 0 | 1202.85 | 873

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Избоищи |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч