## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Лукинское | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао RS | 10 Лукинское Т 1 ап RS | 10 Лукинское Т 2 ап RS | 10 Лукинское-Анишино ао RS | 10 Лукинское-Лукинское ао RS | 10 Лукинское-Лукинское (к-с) ао RS | 10 Лукинское-Олисово ао RS | 10 Лукинское-Полятино ао RS
00 - 01 | 4.95 | 3.345 | 87.9 | 4.8 | 6.6 | 54 | 22.7 | 4.6 | 3.5
01 - 02 | 5.06 | 3.375 | 91.2 | 5.1 | 6.2 | 52.8 | 27.8 | 4.8 | 3.6
02 - 03 | 5.05 | 3.36 | 86.4 | 4.5 | 6.1 | 52.2 | 23.7 | 4.4 | 3.5
03 - 04 | 5.14 | 3.3675 | 86.4 | 5.1 | 6.2 | 52.6 | 23 | 5 | 3.5
04 - 05 | 5.13 | 3.3525 | 92.7 | 5.1 | 6.3 | 52.2 | 30.1 | 5 | 3.5
05 - 06 | 5.03 | 3.36 | 131.4 | 6.3 | 6.6 | 59.2 | 60.9 | 6.1 | 3.5
06 - 07 | 4.96 | 3.3225 | 145.5 | 6.6 | 6.2 | 71.5 | 63.3 | 6.4 | 3.4
07 - 08 | 5.05 | 3.2925 | 150.9 | 8.1 | 6.1 | 78.3 | 62.2 | 7.9 | 3.6
08 - 09 | 5.18 | 3.27 | 133.8 | 6.3 | 6.3 | 74.8 | 48.3 | 6.2 | 3.5
09 - 10 | 5.08 | 3.2475 | 126 | 5.7 | 5.7 | 70.3 | 46 | 5.5 | 2.9
10 - 11 | 5.06 | 3.27 | 108.3 | 4.8 | 5.7 | 67.5 | 31.5 | 4.7 | 2.9
11 - 12 | 5.17 | 3.3 | 81.3 | 4.2 | 6.7 | 47.5 | 23.2 | 4.1 | 2.9
12 - 13 | 5.23 | 3.33 | 98.7 | 3.6 | 7.9 | 59.5 | 27.5 | 3.4 | 3
13 - 14 | 5.08 | 3.2775 | 99.6 | 3.9 | 7.1 | 59.6 | 29.2 | 3.9 | 2.8
14 - 15 | 4.99 | 3.2775 | 94.5 | 5.1 | 7.7 | 53 | 29.8 | 4.9 | 2.9
15 - 16 | 5.07 | 3.2925 | 102.6 | 6 | 7.1 | 64.3 | 27.3 | 5.9 | 2.9
16 - 17 | 5.09 | 3.3 | 103.2 | 7.8 | 7.8 | 62.4 | 29.1 | 7.7 | 3.2
17 - 18 | 5.04 | 3.315 | 147.3 | 8.4 | 8.1 | 72.8 | 60.3 | 8.4 | 5
18 - 19 | 5.12 | 3.3375 | 154.5 | 9.3 | 8 | 79.8 | 62 | 9.2 | 3.5
19 - 20 | 5.22 | 3.3675 | 152.7 | 8.1 | 7.6 | 78.8 | 61.4 | 7.8 | 3.6
20 - 21 | 5.2 | 3.375 | 123.9 | 7.5 | 7.2 | 81 | 31.1 | 7.6 | 3.6
21 - 22 | 5.21 | 3.3825 | 113.7 | 7.2 | 7 | 71.3 | 31 | 7.1 | 3.5
22 - 23 | 5.29 | 3.4275 | 102.6 | 7.2 | 6.9 | 65.1 | 26.1 | 6.9 | 3.6
23 - 00 | 5.29 | 3.42 | 98.7 | 5.4 | 6.9 | 59.7 | 27.4 | 5.3 | 3.5
Сумма | 122.69 | 79.965 | 2713.8 | 146.1 | 164 | 1540.2 | 904.9 | 142.8 | 81.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао RS | 10 Лукинское Т 1 ап RS | 10 Лукинское Т 2 ап RS | 10 Лукинское-Анишино ао RS | 10 Лукинское-Лукинское ао RS | 10 Лукинское-Лукинское (к-с) ао RS | 10 Лукинское-Олисово ао RS | 10 Лукинское-Полятино ао RS
00 - 01 | 2.81 | 1.9275 | 64.5 | 5.1 | 5.7 | 39.6 | 15.3 | 5.1 | 5.1
01 - 02 | 2.84 | 1.935 | 66.3 | 4.8 | 6 | 40.8 | 15.8 | 5.1 | 5.2
02 - 03 | 2.83 | 1.9275 | 67.2 | 4.8 | 5.7 | 39.9 | 17.5 | 4.9 | 5.2
03 - 04 | 2.83 | 1.935 | 65.7 | 4.8 | 5.8 | 40.4 | 15.5 | 5.1 | 5.2
04 - 05 | 2.81 | 1.9125 | 63.6 | 4.8 | 5.7 | 38.6 | 15.7 | 4.8 | 5
05 - 06 | 2.8 | 1.92 | 87.6 | 4.8 | 5.8 | 37.8 | 41 | 5 | 5
06 - 07 | 2.77 | 1.8975 | 88.5 | 4.5 | 5.5 | 37.3 | 42.6 | 4.8 | 4.7
07 - 08 | 2.76 | 1.8825 | 82.5 | 4.5 | 5.1 | 38.9 | 35.7 | 4.6 | 4.5
08 - 09 | 2.73 | 1.845 | 71.4 | 3.9 | 4.9 | 33.5 | 30.6 | 4 | 4.3
09 - 10 | 2.7 | 1.83 | 68.1 | 3.6 | 4.8 | 33.2 | 28.1 | 3.8 | 3.8
10 - 11 | 2.71 | 1.8375 | 62.7 | 3.3 | 5 | 33.5 | 21.8 | 3.6 | 4
11 - 12 | 2.74 | 1.86 | 54.3 | 3.6 | 4.9 | 33.6 | 12.8 | 3.7 | 4.2
12 - 13 | 2.78 | 1.8825 | 60.6 | 4.5 | 5.4 | 37.2 | 14.7 | 4.4 | 4.5
13 - 14 | 2.72 | 1.845 | 59.1 | 3.6 | 5.5 | 35.2 | 15.9 | 3.9 | 4.1
14 - 15 | 2.73 | 1.8525 | 66.6 | 3.9 | 5.9 | 35.8 | 22 | 3.7 | 4
15 - 16 | 2.74 | 1.8525 | 59.1 | 3.9 | 5.3 | 38 | 13 | 4.1 | 4.2
16 - 17 | 2.74 | 1.86 | 58.8 | 4.2 | 5.3 | 33.9 | 16.6 | 4.3 | 4.3
17 - 18 | 2.75 | 1.8675 | 81.6 | 4.2 | 5.2 | 34.8 | 38.7 | 4.4 | 4.6
18 - 19 | 2.75 | 1.8675 | 86.1 | 4.2 | 5.3 | 36.8 | 41.6 | 4.6 | 4.6
19 - 20 | 2.8 | 1.8975 | 88.2 | 4.8 | 5.4 | 39.4 | 40.3 | 4.7 | 4.8
20 - 21 | 2.82 | 1.8975 | 65.1 | 4.5 | 5.3 | 40.7 | 15.6 | 5 | 4.9
21 - 22 | 2.81 | 1.8975 | 62.1 | 4.8 | 5.5 | 38.2 | 15.1 | 4.8 | 4.9
22 - 23 | 2.86 | 1.9275 | 64.5 | 5.1 | 5.9 | 39.4 | 15.4 | 5.3 | 5.2
23 - 00 | 2.84 | 1.9275 | 66.3 | 4.8 | 5.7 | 40 | 16.9 | 5.1 | 5.1
Сумма | 66.67 | 45.285 | 1660.5 | 105 | 130.6 | 896.5 | 558.2 | 108.8 | 111.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Лукинское |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч