## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Подборовье | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Подборовье |  |  |  |  | за 18.12.2024
Время | 110 Подборовье ОВВ ао RS | 110 Подборовье ОВВ ап RS | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао RS | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 5550.6 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 5999.4 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 6672.6 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 6930 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 7715.4 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 7055.4 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 5682.6 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 6296.4 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 3821.4 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 5134.8 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 5755.2 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 4943.4 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 5986.2 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 7405.2 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 6943.2 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 5761.8 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 7840.8 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 7649.4 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 6065.4 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 5537.4 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 5029.2 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 5966.4 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 7755 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 6098.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 149595.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Подборовье |  |  |  |  | за 18.12.2024
Время | 110 Подборовье ОВВ ао RS | 110 Подборовье ОВВ ап RS | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао RS | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 2138.4
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 2138.4
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 2092.2
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 2019.6
04 - 05 | 0 | 0 | 6.6 | 1927.2
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 2026.2
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 2197.8
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 2112
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 2277
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 2118.6
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 2098.8
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 2191.2
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 2098.8
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 1999.8
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 2039.4
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 2085.6
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 1960.2
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 1966.8
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 2079
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 2118.6
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 2178
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 2118.6
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 1966.8
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 2125.2
Сумма | 0 | 0 | 6.6 | 50074.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Подборовье |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч