## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Покровское | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Покровское | [6 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Покровское ТСН ао RS | 10 Покровское Т 1 ап RS | 10 Покровское-Аврора ао RS | 10 Покровское-Залужье ао RS | 10 Покровское-Залужье ап RS | 10 Покровское-Комплекс Черенское ао RS | 10 Покровское-Черненское ао RS
00 - 01 | 9.47 | 108.4 | 1.2 | 0 | 0 | 106.4 | 0
01 - 02 | 9.54 | 104.8 | 1.2 | 0 | 0 | 102.8 | 0
02 - 03 | 9.5 | 104 | 1.2 | 0 | 0 | 102.4 | 0
03 - 04 | 9.49 | 103.2 | 1 | 0 | 0 | 101.2 | 0
04 - 05 | 9.44 | 103.6 | 1.2 | 0 | 0 | 101.6 | 0
05 - 06 | 9.46 | 105.6 | 1.2 | 0 | 0 | 103.6 | 0.2
06 - 07 | 9.38 | 128.4 | 1.2 | 0 | 0 | 126.4 | 0
07 - 08 | 9.31 | 141.2 | 1.2 | 0 | 0 | 139.2 | 0
08 - 09 | 9.38 | 141.6 | 1.2 | 0 | 0 | 139.2 | 0
09 - 10 | 9.45 | 145.2 | 1 | 0 | 0 | 143.2 | 0
10 - 11 | 9.4 | 139.2 | 0.6 | 0 | 0 | 137.6 | 0
11 - 12 | 9.48 | 130.8 | 0.6 | 0 | 0 | 129.6 | 0.2
12 - 13 | 9.59 | 134 | 0.4 | 0 | 0 | 132.4 | 0
13 - 14 | 9.41 | 131.6 | 0.4 | 0 | 0 | 130.4 | 0
14 - 15 | 9.45 | 124.8 | 1 | 0 | 0 | 123.2 | 0
15 - 16 | 9.44 | 130.8 | 1.8 | 0 | 0 | 128 | 0
16 - 17 | 9.41 | 145.6 | 1.8 | 0 | 0 | 143.2 | 0
17 - 18 | 9.47 | 149.2 | 2.2 | 0 | 0 | 146 | 0.2
18 - 19 | 9.53 | 142.8 | 2 | 0 | 0 | 139.6 | 0
19 - 20 | 9.65 | 140.4 | 1.8 | 0 | 0 | 138 | 0
20 - 21 | 9.64 | 136.8 | 1 | 0 | 0 | 134.8 | 0
21 - 22 | 9.66 | 125.2 | 1.2 | 0 | 0 | 122.8 | 0
22 - 23 | 9.79 | 124 | 1.4 | 0 | 0 | 122 | 0
23 - 00 | 9.76 | 116 | 1.2 | 0 | 0 | 114 | 0
Сумма | 228.1 | 3057.2 | 29 | 0 | 0 | 3007.6 | 0.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Покровское | [6 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Покровское ТСН ао RS | 10 Покровское Т 1 ап RS | 10 Покровское-Аврора ао RS | 10 Покровское-Залужье ао RS | 10 Покровское-Залужье ап RS | 10 Покровское-Комплекс Черенское ао RS | 10 Покровское-Черненское ао RS
00 - 01 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0
01 - 02 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0
02 - 03 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
03 - 04 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0
04 - 05 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0
05 - 06 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0
06 - 07 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0
07 - 08 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0
08 - 09 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0
09 - 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0
10 - 11 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0
11 - 12 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0
12 - 13 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
13 - 14 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
14 - 15 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0
15 - 16 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0
16 - 17 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0
17 - 18 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0
18 - 19 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0
19 - 20 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0
20 - 21 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0
21 - 22 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0
22 - 23 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0
23 - 00 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0
Сумма | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 986.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Покровское |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч