## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Стеклозавод | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [17 empty] | за 18.12.2024
Время | 10 Стеклозавод Т 1 ап RS | 10 Стеклозавод Т 2 ап RS | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао RS | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап RS | 10 Стеклозавод-Слобода ао RS | 10 Стеклозавод-Слобода ап RS | 10 Стеклозавод-ЭСУ-1 ао RS | 10 Стеклозавод-ЭСУ-2 ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 (Кварц-2) ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 (Кварц-2) ап RS | 110 Стеклозавод Т 2 (Кварц-1) ао RS | 110 Стеклозавод Т 2 (Кварц-1) ап RS | АЧР
00 - 01 | 3654 | 0 | 5.1 | 10.2 | 1620.8 | 1116.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 42 | 0 | 146.7 | 703.8 | 0 | 3685 | 0 | 13.2 | 2.788
01 - 02 | 3622 | 0 | 5.4 | 10.5 | 1641.6 | 1100.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 42 | 0 | 141 | 667.2 | 0 | 3656.4 | 0 | 11 | 2.7928
02 - 03 | 3632 | 0 | 5.7 | 10.5 | 1662.4 | 1105.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 42 | 0 | 139.8 | 657.6 | 0 | 3667.4 | 0 | 13.2 | 2.8196
03 - 04 | 3614 | 0 | 5.7 | 10.8 | 1641.6 | 1110.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 42 | 0 | 140.4 | 652.8 | 0 | 3652 | 0 | 11 | 2.8024
04 - 05 | 3644 | 0 | 5.7 | 11.1 | 1654.4 | 1110.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 42.4 | 0 | 144.9 | 663 | 0 | 3674 | 0 | 13.2 | 2.8156
05 - 06 | 3646 | 0 | 5.7 | 10.5 | 1636.8 | 1096 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 42 | 0 | 144.3 | 700.2 | 0 | 3687.2 | 0 | 11 | 2.7844
06 - 07 | 3816 | 0 | 5.4 | 10.5 | 1654.4 | 1104 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 42 | 0 | 156.3 | 833.4 | 0 | 3850 | 0 | 11 | 2.8088
07 - 08 | 3980 | 0 | 6 | 10.5 | 1656 | 1110.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 42 | 0 | 157.2 | 986.4 | 0 | 4015 | 0 | 13.2 | 2.8168
08 - 09 | 4210 | 0 | 6.9 | 10.5 | 1908.8 | 1041.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 42.4 | 0 | 168 | 1020.6 | 0 | 4237.2 | 0 | 11 | 3.0024
09 - 10 | 4258 | 0 | 6.3 | 10.2 | 2028.8 | 969.6 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 37.2 | 0 | 171.6 | 1023.6 | 0 | 4298.8 | 0 | 11 | 3.044
10 - 11 | 4260 | 0 | 6.3 | 10.5 | 2051.2 | 968 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 28.4 | 0 | 168 | 1014.6 | 0 | 4309.8 | 0 | 11 | 3.056
11 - 12 | 4318 | 0 | 6.3 | 10.5 | 2035.2 | 1036.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 28.8 | 0 | 163.5 | 1024.8 | 0 | 4364.8 | 0 | 11 | 3.1104
12 - 13 | 4338 | 0 | 6.3 | 10.2 | 1992 | 1094.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 29.2 | 0 | 163.5 | 1031.4 | 0 | 4384.6 | 0 | 13.2 | 3.124
13 - 14 | 4174 | 0 | 6 | 10.2 | 1913.6 | 1084.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 29.2 | 0 | 156.6 | 963 | 0 | 4219.6 | 0 | 11 | 3.0372
14 - 15 | 4268 | 0 | 6.3 | 10.2 | 2009.6 | 1097.6 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 28.8 | 0 | 154.2 | 950.4 | 0 | 4318.6 | 0 | 11 | 3.1444
15 - 16 | 4276 | 0 | 6 | 10.5 | 2025.6 | 1110.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 36 | 0 | 147 | 930 | 0 | 4318.6 | 0 | 11 | 3.1816
16 - 17 | 4276 | 0 | 6.3 | 10.5 | 1897.6 | 1158.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 42.4 | 0 | 176.7 | 972.6 | 0 | 4323 | 0 | 11 | 3.1068
17 - 18 | 4170 | 0 | 6.3 | 11.1 | 1643.2 | 1219.2 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 42.8 | 0 | 181.5 | 1054.8 | 0 | 4210.8 | 0 | 13.2 | 2.9136
18 - 19 | 4208 | 0 | 6.3 | 11.4 | 1659.2 | 1204.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 42.8 | 0 | 184.5 | 1090.2 | 0 | 4246 | 0 | 11 | 2.9164
19 - 20 | 4196 | 0 | 6.3 | 11.4 | 1664 | 1219.2 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 42.8 | 0 | 178.8 | 1062.6 | 0 | 4228.4 | 0 | 11 | 2.9344
20 - 21 | 4084 | 0 | 6.3 | 11.7 | 1640 | 1164.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 43.2 | 0 | 179.1 | 1027.8 | 0 | 4116.2 | 0 | 13.2 | 2.8576
21 - 22 | 3948 | 0 | 6.6 | 11.7 | 1624 | 1121.6 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 43.2 | 0 | 174 | 956.4 | 0 | 3982 | 0 | 11 | 2.7972
22 - 23 | 3908 | 0 | 6.6 | 11.7 | 1681.6 | 1113.6 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 42.8 | 0 | 166.8 | 873 | 0 | 3949 | 0 | 11 | 2.8464
23 - 00 | 3768 | 0 | 6.3 | 11.7 | 1643.2 | 1116.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 42.8 | 0 | 155.7 | 782.4 | 0 | 3801.6 | 0 | 13.2 | 2.8124
Сумма | 96268 | 0 | 146.1 | 258.6 | 42585.6 | 26576 | 0 | 0 | 212.4 | 0 | 939.2 | 0 | 3860.1 | 21642.6 | 0 | 97196 | 0 | 281.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [17 empty] | за 18.12.2024
Время | 10 Стеклозавод Т 1 ап RS | 10 Стеклозавод Т 2 ап RS | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао RS | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап RS | 10 Стеклозавод-Слобода ао RS | 10 Стеклозавод-Слобода ап RS | 10 Стеклозавод-ЭСУ-1 ао RS | 10 Стеклозавод-ЭСУ-2 ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 (Кварц-2) ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 (Кварц-2) ап RS | 110 Стеклозавод Т 2 (Кварц-1) ао RS | 110 Стеклозавод Т 2 (Кварц-1) ап RS
00 - 01 | 1050 | 0 | 5.1 | 5.4 | 563.2 | 220.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 10 | 0 | 67.5 | 303.6 | 0 | 1309 | 0 | 8.8
01 - 02 | 1064 | 0 | 4.8 | 4.8 | 587.2 | 212.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 9.6 | 0 | 63.9 | 295.8 | 0 | 1432.2 | 0 | 8.8
02 - 03 | 1068 | 0 | 4.8 | 5.1 | 588.8 | 212.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 10 | 0 | 63.9 | 296.4 | 0 | 1432.2 | 0 | 6.6
03 - 04 | 1058 | 0 | 5.1 | 5.1 | 582.4 | 212.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 10 | 0 | 63 | 294.6 | 0 | 1423.4 | 0 | 8.8
04 - 05 | 1070 | 0 | 4.8 | 5.1 | 585.6 | 216 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 10 | 0 | 66.9 | 296.4 | 0 | 1377.2 | 0 | 8.8
05 - 06 | 1030 | 0 | 4.8 | 4.8 | 566.4 | 209.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 9.6 | 0 | 61.5 | 285 | 0 | 1467.4 | 0 | 6.6
06 - 07 | 1054 | 0 | 4.8 | 5.1 | 579.2 | 216 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 9.6 | 0 | 66 | 289.2 | 0 | 1430 | 0 | 8.8
07 - 08 | 1086 | 0 | 5.1 | 4.8 | 580.8 | 220.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 10 | 0 | 64.5 | 316.2 | 0 | 1463 | 0 | 6.6
08 - 09 | 1166 | 0 | 5.1 | 5.1 | 644.8 | 193.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 10 | 0 | 67.2 | 332.4 | 0 | 1436.6 | 0 | 2.2
09 - 10 | 1208 | 0 | 4.8 | 4.8 | 694.4 | 161.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 10.4 | 0 | 69.9 | 328.8 | 0 | 1542.2 | 0 | 4.4
10 - 11 | 1172 | 0 | 5.1 | 5.1 | 660.8 | 156.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 11.6 | 0 | 66.9 | 340.2 | 0 | 1542.2 | 0 | 4.4
11 - 12 | 1228 | 0 | 4.8 | 5.1 | 704 | 168 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 12 | 0 | 68.4 | 337.2 | 0 | 1577.4 | 0 | 4.4
12 - 13 | 1256 | 0 | 5.4 | 5.4 | 712 | 177.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 12 | 0 | 74.4 | 346.2 | 0 | 1630.2 | 0 | 6.6
13 - 14 | 1168 | 0 | 5.1 | 5.1 | 660.8 | 176 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 12 | 0 | 72.6 | 310.2 | 0 | 1557.6 | 0 | 4.4
14 - 15 | 1234 | 0 | 4.8 | 5.1 | 729.6 | 185.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 11.6 | 0 | 67.8 | 304.8 | 0 | 1665.4 | 0 | 4.4
15 - 16 | 1238 | 0 | 5.1 | 5.1 | 742.4 | 190.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 11.2 | 0 | 69 | 294.6 | 0 | 1630.2 | 0 | 4.4
16 - 17 | 1192 | 0 | 4.8 | 4.8 | 686.4 | 208 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 10.4 | 0 | 73.5 | 294.6 | 0 | 1661 | 0 | 4.4
17 - 18 | 1090 | 0 | 4.8 | 5.1 | 580.8 | 230.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 10 | 0 | 72 | 300 | 0 | 1584 | 0 | 4.4
18 - 19 | 1096 | 0 | 5.1 | 5.1 | 584 | 232 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 10 | 0 | 72.9 | 301.2 | 0 | 1548.8 | 0 | 6.6
19 - 20 | 1108 | 0 | 5.1 | 5.1 | 587.2 | 235.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 10.4 | 0 | 73.5 | 313.2 | 0 | 1452 | 0 | 6.6
20 - 21 | 1076 | 0 | 5.1 | 5.4 | 571.2 | 220.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 10 | 0 | 72.3 | 313.2 | 0 | 1456.4 | 0 | 6.6
21 - 22 | 1072 | 0 | 5.1 | 5.1 | 572.8 | 219.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 10.4 | 0 | 73.5 | 309 | 0 | 1399.2 | 0 | 6.6
22 - 23 | 1074 | 0 | 5.1 | 5.1 | 588.8 | 209.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 10 | 0 | 68.1 | 298.2 | 0 | 1522.4 | 0 | 6.6
23 - 00 | 1066 | 0 | 5.1 | 5.1 | 587.2 | 211.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 9.6 | 0 | 66 | 300 | 0 | 1394.8 | 0 | 8.8
Сумма | 26924 | 0 | 119.7 | 121.8 | 14940.8 | 4897.6 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 250.4 | 0 | 1645.2 | 7401 | 0 | 35934.8 | 0 | 149.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Стеклозавод |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч