## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чагода | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [42 empty] | за 18.12.2024
Время | 10 Чагода Т 1 ап RS | 10 Чагода Т 2 ап RS | 10 Чагода ТСН 1 ао RS | 10 Чагода ТСН 2 ао RS | 10 Чагода-БСК ао RS | 10 Чагода-БСК ап RS | 10 Чагода-ДГР 1 ао RS | 10 Чагода-ДГР 2 ао RS | 10 Чагода-Дедово поле ао RS | 10 Чагода-Котельная ао RS | 10 Чагода-Леспромхоз ао RS | 10 Чагода-Мегрино ао RS | 10 Чагода-Промзона ао RS | 10 Чагода-Пустынь ао RS | 10 Чагода-Ретранслятор ао RS | 10 Чагода-Сазоново ао RS | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS УСПД | 10 Чагода-ЭТС 1 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 2 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 3 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 4 ао RS | 110 Чагода Т 1 ап RS | 110 Чагода Т 2 ап RS | 110 Чагода-Кварц 1 ао RS | 110 Чагода-Кварц 2 ао RS | 110 Чагода-Кварц 2 ап RS | 110 Чагода-Покровское ао RS | 110 Чагода-Покровское ап RS | 110 Чагода-Чагода 1 ао RS | 110 Чагода-Чагода 1 ап RS | 35 Чагода Т 1 ап RS | 35 Чагода Т 2 ап RS | 35 Чагода-Сазоново ао RS | 35 Чагода-Сазоново ап RS
00 - 01 | 5046 | 3660 | 19.2 | 11.7 | 0 | 17.6 | 0.7 | 0.3 | 222 | 125.7 | 218.1 | 157.5 | 160.8 | 96.9 | 257.4 | 171.3 | 0 |  | 2656 |  | 1482 |  | 1406.4 |  | 1111.2 |  | 389.1 | 18.3 | 0 | 236.4 | 5091.9 | 3696 | 0 | 3669.6 | 0 | -5088.6 | 5088.6 | -7378.8 | 7378.8
01 - 02 | 4998 | 3606 | 19.5 | 11.7 | 0 | 16 | 0.7 | 0.3 | 208.8 | 125.7 | 206.1 | 155.4 | 153.3 | 92.7 | 248.4 | 168 | 0 |  | 2638 |  | 1484 |  | 1439.6 |  | 1104.6 |  | 351.3 | 18.3 | 0 | 214.8 | 5042.4 | 3649.8 | 0 | 3623.4 | 0 | -5049 | 5049 | -7283.1 | 7283.1
02 - 03 | 4920 | 3564 | 19.5 | 12.3 | 0 | 17.6 | 0.6 | 0.4 | 202.8 | 126 | 206.7 | 153.6 | 157.5 | 95.7 | 249.3 | 165 | 0 |  | 2638 |  | 1482 |  | 1374.8 |  | 1070.4 |  | 337.5 | 18.3 | 0 | 210.8 | 4966.5 | 3603.6 | 0 | 3636.6 | 0 | -4973.1 | 4973.1 | -7253.4 | 7253.4
03 - 04 | 4896 | 3522 | 19.5 | 12.6 | 0 | 16 | 0.7 | 0.3 | 204.6 | 126.6 | 205.8 | 161.7 | 158.7 | 97.2 | 250.5 | 171.3 | 0 |  | 2654 |  | 1498 |  | 1322.8 |  | 999.6 |  | 340.2 | 18.3 | 0 | 208.8 | 4940.1 | 3564 | 0 | 3623.4 | 0 | -4943.4 | 4943.4 | -7197.3 | 7197.3
04 - 05 | 4887 | 3546 | 19.5 | 12.6 | 0 | 16 | 0.7 | 0.3 | 203.4 | 127.5 | 208.5 | 191.1 | 154.2 | 92.7 | 255 | 177 | 0 |  | 2650 |  | 1496 |  | 1315.2 |  | 981.6 |  | 357.6 | 18.9 | 0 | 210 | 4936.8 | 3587.1 | 0 | 3656.4 | 0 | -4943.4 | 4943.4 | -7250.1 | 7250.1
05 - 06 | 4947 | 3564 | 19.5 | 12.3 | 0 | 17.6 | 0.7 | 0.4 | 215.1 | 127.2 | 212.7 | 194.1 | 154.8 | 98.4 | 258 | 180.9 | 0 |  | 2650 |  | 1498 |  | 1331.6 |  | 984 |  | 377.1 | 18.3 | 0 | 211.2 | 4989.6 | 3610.2 | 0 | 3653.1 | 0 | -5002.8 | 5002.8 | -7269.9 | 7269.9
06 - 07 | 5073 | 3690 | 19.8 | 12.6 | 0 | 16 | 0.6 | 0.3 | 240.9 | 125.1 | 236.7 | 194.4 | 166.2 | 104.4 | 275.7 | 194.4 | 0 |  | 2646 |  | 1504 |  | 1334.4 |  | 985.2 |  | 465 | 18.6 | 0 | 273.6 | 5118.3 | 3732.3 | 0 | 3847.8 | 0 | -5144.7 | 5144.7 | -7593.3 | 7593.3
07 - 08 | 5256 | 3858 | 20.4 | 12.6 | 0 | 16 | 0.7 | 0.4 | 263.1 | 125.4 | 254.1 | 215.4 | 179.7 | 110.7 | 291.9 | 230.7 | 0 |  | 2674 |  | 1506 |  | 1308.4 |  | 985.8 |  | 604.2 | 18.3 | 0 | 348.4 | 5299.8 | 3903.9 | 0 | 4016.1 | 0 | -5326.2 | 5326.2 | -7929.9 | 7929.9
08 - 09 | 5358 | 4020 | 20.1 | 14.1 | 0 | 17.6 | 0.7 | 0.3 | 271.5 | 123.3 | 262.8 | 216 | 177.3 | 111.6 | 339.9 | 217.8 | 0 |  | 2718 |  | 1528 |  | 1299.2 |  | 1015.8 |  | 666.9 | 17.7 | 0 | 414.4 | 5405.4 | 4065.6 | 0 | 4240.5 | 0 | -5412 | 5412 | -8312.7 | 8312.7
09 - 10 | 5313 | 4005 | 20.4 | 13.8 | 0 | 16 | 0.7 | 0.3 | 267 | 123 | 254.4 | 202.8 | 189.9 | 102.3 | 340.2 | 215.1 | 0 |  | 2682 |  | 1522 |  | 1299.6 |  | 1027.2 |  | 655.5 | 18.3 | 0 | 416 | 5355.9 | 4052.4 | 0 | 4286.7 | 0 | -5359.2 | 5359.2 | -8345.7 | 8345.7
10 - 11 | 5346 | 4065 | 20.7 | 14.4 | 0 | 16 | 0.6 | 0.4 | 268.5 | 123.3 | 252.6 | 199.2 | 180 | 100.5 | 382.5 | 206.1 | 0 |  | 2696 |  | 1522 |  | 1348.8 |  | 1048.2 |  | 633.9 | 18.3 | 0 | 428.8 | 5388.9 | 4115.1 | 0 | 4286.7 | 0 | -5392.2 | 5392.2 | -8418.3 | 8418.3
11 - 12 | 5289 | 4122 | 20.7 | 14.4 | 0 | 16 | 0.7 | 0.3 | 259.8 | 123 | 270.9 | 204.3 | 177.9 | 102 | 370.8 | 204.9 | 0 |  | 2696 |  | 1536 |  | 1352.8 |  | 1060.2 |  | 582 | 17.7 | 0 | 447.6 | 5329.5 | 4167.9 | 0 | 4342.8 | 0 | -5336.1 | 5336.1 | -8523.9 | 8523.9
12 - 13 | 5253 | 4083 | 20.7 | 14.4 | 0 | 17.6 | 0.7 | 0.4 | 264.6 | 123.3 | 284.1 | 203.4 | 182.4 | 94.5 | 296.7 | 200.4 | 0 |  | 2668 |  | 1544 |  | 1349.2 |  | 1094.4 |  | 576.9 | 18 | 0 | 435.6 | 5293.2 | 4131.6 | 0 | 4356 | 0 | -5293.2 | 5293.2 | -8497.5 | 8497.5
13 - 14 | 5253 | 4107 | 20.4 | 14.7 | 0 | 16 | 0.6 | 0.3 | 251.7 | 123 | 256.8 | 213 | 177.6 | 98.4 | 387.6 | 192.6 | 0 |  | 2698 |  | 1528 |  | 1347.2 |  | 1101.6 |  | 562.8 | 18 | 0 | 402 | 5296.5 | 4154.7 | 0 | 4194.3 | 0 | -5296.5 | 5296.5 | -8358.9 | 8358.9
14 - 15 | 5124 | 4257 | 21 | 14.1 | 0 | 16 | 0.7 | 0.3 | 263.4 | 123.6 | 270.6 | 229.5 | 177.9 | 95.4 | 375.9 | 197.4 | 0 |  | 2542 |  | 1654 |  | 1372 |  | 1098 |  | 556.8 | 17.7 | 0 | 405.6 | 5167.8 | 4309.8 | 0 | 4283.4 | 0 | -5171.1 | 5171.1 | -8603.1 | 8603.1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 5220 | 4224 | 20.4 | 14.7 | 0 | 17.6 | 0.7 | 0.4 | 279.3 | 123.6 | 279.6 | 217.8 | 181.5 | 100.8 | 374.1 | 201.9 | 0 |  | 2568 |  | 1626 |  | 1395.2 |  | 1095.6 |  | 579.9 | 17.7 | 0 | 405.2 | 5266.8 | 4422 | 0 | 4293.3 | 0 | -5266.8 | 5266.8 | -8725.2 | 8725.2 | 0 | 0 | 148.4 | 0
16 - 17 | 5265 | 4128 | 20.4 | 13.8 | 0 | 16 | 0.6 | 0.3 | 293.1 | 124.2 | 283.8 | 207 | 193.8 | 112.5 | 448.2 | 222.3 | 0 |  | 2592 |  | 1430 |  | 1331.6 |  | 1075.2 |  | 624.6 | 18.3 | 0 | 435.2 | 5309.7 | 4557.3 | 0 | 4290 | 0 | -5306.4 | 5306.4 | -8853.9 | 8853.9 | 0 | 0 | 379.4 | 0
17 - 18 | 5334 | 4074 | 20.7 | 14.1 | 0 | 16 | 0.7 | 0.4 | 302.7 | 126 | 317.7 | 222.9 | 205.5 | 123.9 | 351 | 237.9 | 0 |  | 2636 |  | 1474 |  | 1307.2 |  | 1020 |  | 642.9 | 18.9 | 0 | 425.2 | 5379 | 4481.4 | 0 | 4177.8 | 0 | -5382.3 | 5382.3 | -8672.4 | 8672.4 | 0 | 0 | 358.4 | 0
18 - 19 | 5466 | 4044 | 20.4 | 13.8 | 0 | 17.6 | 0.7 | 0.3 | 322.8 | 129.6 | 317.4 | 225.3 | 204.9 | 130.2 | 351.6 | 246.9 | 0 |  | 2694 |  | 1478 |  | 1314.8 |  | 991.8 |  | 676.8 | 18.6 | 0 | 408.4 | 5511 | 4458.3 | 0 | 4224 | 0 | -5514.3 | 5514.3 | -8692.2 | 8692.2 | 0 | 0 | 365.4 | 0
19 - 20 | 5475 | 4023 | 20.4 | 14.1 | 0 | 16 | 0.7 | 0.4 | 331.5 | 140.1 | 304.5 | 223.2 | 202.2 | 133.8 | 356.4 | 236.4 | 0 |  | 2700 |  | 1484 |  | 1318.4 |  | 990.6 |  | 658.5 | 18.9 | 0 | 400.8 | 5524.2 | 4445.1 | 0 | 4214.1 | 0 | -5524.2 | 5524.2 | -8662.5 | 8662.5 | 0 | 0 | 371 | 0
20 - 21 | 5388 | 3990 | 20.4 | 13.8 | 0 | 17.6 | 0.6 | 0.3 | 313.2 | 129.6 | 307.5 | 212.7 | 194.4 | 119.4 | 341.1 | 228 | 0 |  | 2672 |  | 1472 |  | 1336.8 |  | 1022.4 |  | 626.1 | 18.9 | 0 | 383.2 | 5428.5 | 4428.6 | 0 | 4108.5 | 0 | -5438.4 | 5438.4 | -8547 | 8547 | 0 | 0 | 390.6 | 0
21 - 22 | 5403 | 3984 | 20.4 | 13.8 | 0 | 16 | 0.7 | 0.4 | 302.7 | 129.3 | 297.3 | 211.2 | 183.9 | 128.1 | 329.4 | 230.1 | 0 |  | 2692 |  | 1474 |  | 1382 |  | 1048.8 |  | 590.7 | 18.9 | 0 | 366 | 5445 | 4431.9 | 0 | 3986.4 | 0 | -5468.1 | 5468.1 | -8428.2 | 8428.2 | 0 | 0 | 403.2 | 0
22 - 23 | 5241 | 3816 | 20.4 | 13.5 | 0 | 17.6 | 0.7 | 0.3 | 271.8 | 129.3 | 271.2 | 189.9 | 167.7 | 109.2 | 315.3 | 203.1 | 0 |  | 2672 |  | 1474 |  | 1364.8 |  | 1035 |  | 534.3 | 18.9 | 0 | 299.2 | 5286.6 | 4240.5 | 0 | 3969.9 | 0 | -5339.4 | 5339.4 | -8217 | 8217 | 0 | 0 | 378 | 0
23 - 00 | 5166 | 3729 | 20.1 | 13.8 | 0 | 16 | 0.7 | 0.3 | 240 | 129 | 237.9 | 179.4 | 166.8 | 104.4 | 300.6 | 185.4 | 0 |  | 2664 |  | 1468 |  | 1408 |  | 1067.4 |  | 462 | 18.6 | 0 | 264.8 | 5207.4 | 4144.8 | 0 | 3841.2 | 0 | -5266.8 | 5266.8 | -7995.9 | 7995.9 | 0 | 0 | 373.8 | 0
Сумма | 124917 | 93681 | 484.5 | 323.7 | 0 | 398.4 | 16.2 | 8.1 | 6264.3 | 3032.4 | 6217.8 | 4780.8 | 4248.9 | 2555.7 | 7747.5 | 4884.9 | 0 | 0 | 63796 | 0 | 36164 | 0 | 32360.8 | 0 | 25014.6 | 0 | 12852.6 | 440.7 | 0 | 8252 | 125980.8 | 97953.9 | 0 | 96822 | 0 | -126238.2 | 126238.2 | -195010.2 | 195010.2 | 0 | 0 | 3168.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [42 empty] | за 18.12.2024
Время | 10 Чагода Т 1 ап RS | 10 Чагода Т 2 ап RS | 10 Чагода ТСН 1 ао RS | 10 Чагода ТСН 2 ао RS | 10 Чагода-БСК ао RS | 10 Чагода-БСК ап RS | 10 Чагода-ДГР 1 ао RS | 10 Чагода-ДГР 2 ао RS | 10 Чагода-Дедово поле ао RS | 10 Чагода-Котельная ао RS | 10 Чагода-Леспромхоз ао RS | 10 Чагода-Мегрино ао RS | 10 Чагода-Промзона ао RS | 10 Чагода-Пустынь ао RS | 10 Чагода-Ретранслятор ао RS | 10 Чагода-Сазоново ао RS | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS УСПД | 10 Чагода-ЭТС 1 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 2 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 3 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 4 ао RS | 110 Чагода Т 1 ап RS | 110 Чагода Т 2 ап RS | 110 Чагода-Кварц 1 ао RS | 110 Чагода-Кварц 2 ао RS | 110 Чагода-Кварц 2 ап RS | 110 Чагода-Покровское ао RS | 110 Чагода-Покровское ап RS | 110 Чагода-Чагода 1 ао RS | 110 Чагода-Чагода 1 ап RS | 35 Чагода Т 1 ап RS | 35 Чагода Т 2 ап RS | 35 Чагода-Сазоново ао RS | 35 Чагода-Сазоново ап RS
00 - 01 | 624 | 2397 | 1.8 | 2.4 | 0 | 2265.6 | 1.2 | 1.1 | 35.1 | 75.3 | 93.6 | 38.1 | 33.3 | 10.5 | 87.9 | 41.1 | 0 |  | 1450 |  | 1088 |  | 988.8 |  | 948 |  | 139.5 | 19.5 | 0 | 94.8 | 927.3 | 2735.7 | 462 | 910.8 | 0 | -561 | 561 | -3491.4 | 3491.4
01 - 02 | 612 | 2367 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2286.4 | 1.2 | 1 | 35.4 | 76.2 | 92.7 | 39.9 | 33.9 | 9.6 | 81.3 | 40.2 | 0 |  | 1448 |  | 1076 |  | 995.6 |  | 946.8 |  | 139.5 | 18.9 | 0 | 89.6 | 907.5 | 2739 | 462 | 1089 | 0 | -534.6 | 534.6 | -3646.5 | 3646.5
02 - 03 | 570 | 2301 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2288 | 1.3 | 1.1 | 35.1 | 76.2 | 89.1 | 38.4 | 33.6 | 9.6 | 81.6 | 39 | 0 |  | 1442 |  | 1078 |  | 933.2 |  | 882 |  | 137.7 | 19.2 | 0 | 90 | 841.5 | 2659.8 | 465.3 | 1085.7 | 0 | -511.5 | 511.5 | -3570.6 | 3570.6
03 - 04 | 546 | 2145 | 1.8 | 2.4 | 0 | 2284.8 | 1.2 | 1.1 | 36 | 76.5 | 90.3 | 38.4 | 34.2 | 10.2 | 83.7 | 39.6 | 0 |  | 1462 |  | 1086 |  | 878 |  | 712.2 |  | 140.4 | 19.2 | 0 | 93.2 | 808.5 | 2491.5 | 465.3 | 1062.6 | 0 | -495 | 495 | -3395.7 | 3395.7
04 - 05 | 540 | 2133 | 2.1 | 2.7 | 0 | 2268.8 | 1.2 | 1 | 35.1 | 76.2 | 93.9 | 52.2 | 32.4 | 9.9 | 85.8 | 41.1 | 0 |  | 1442 |  | 1096 |  | 871.6 |  | 663.6 |  | 144.9 | 20.1 | 0 | 94.8 | 801.9 | 2461.8 | 465.3 | 1003.2 | 0 | -491.7 | 491.7 | -3309.9 | 3309.9
05 - 06 | 537 | 2106 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2272 | 1.2 | 1.1 | 35.1 | 76.2 | 88.2 | 59.7 | 33.6 | 9.6 | 81.3 | 39.3 | 0 |  | 1446 |  | 1078 |  | 875.2 |  | 672 |  | 137.4 | 18.9 | 0 | 88.4 | 798.6 | 2478.3 | 462 | 1138.5 | 0 | -481.8 | 481.8 | -3451.8 | 3451.8
06 - 07 | 537 | 2124 | 1.8 | 2.4 | 0 | 2244.8 | 1.1 | 1 | 34.5 | 74.4 | 91.2 | 57.3 | 31.8 | 8.1 | 82.8 | 39.6 | 0 |  | 1438 |  | 1086 |  | 867.6 |  | 666 |  | 132.3 | 19.2 | 0 | 94.8 | 815.1 | 2484.9 | 462 | 1092.3 | 0 | -495 | 495 | -3405.6 | 3405.6
07 - 08 | 525 | 2139 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2280 | 1.3 | 1.1 | 36.6 | 75.3 | 93 | 67.2 | 34.8 | 10.5 | 85.2 | 40.8 | 0 |  | 1468 |  | 1086 |  | 879.6 |  | 654.6 |  | 149.4 | 19.2 | 0 | 108 | 841.5 | 2511.3 | 458.7 | 1092.3 | 0 | -481.8 | 481.8 | -3448.5 | 3448.5
08 - 09 | 546 | 2307 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2251.2 | 1.1 | 1 | 38.1 | 74.1 | 91.8 | 64.5 | 36.6 | 9.6 | 221.7 | 41.4 | 0 |  | 1466 |  | 1092 |  | 862.4 |  | 669.6 |  | 149.1 | 18.6 | 0 | 120.8 | 881.1 | 2666.4 | 448.8 | 1023 | 0 | -518.1 | 518.1 | -3550.8 | 3550.8
09 - 10 | 552 | 2265 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2241.6 | 1.2 | 1 | 41.1 | 74.1 | 87.9 | 52.2 | 44.1 | 8.7 | 200.7 | 39.6 | 0 |  | 1462 |  | 1068 |  | 876 |  | 700.2 |  | 144 | 18.3 | 0 | 116 | 887.7 | 2656.5 | 442.2 | 1181.4 | 0 | -514.8 | 514.8 | -3696 | 3696
10 - 11 | 597 | 2457 | 1.8 | 2.4 | 0 | 2248 | 1.1 | 1 | 41.7 | 73.8 | 96.3 | 43.2 | 39.6 | 9 | 315.6 | 42.9 | 0 |  | 1466 |  | 1078 |  | 931.6 |  | 765 |  | 138.9 | 18.6 | 0 | 116.4 | 943.8 | 2880.9 | 445.5 | 1181.4 | 0 | -554.4 | 554.4 | -3917.1 | 3917.1
11 - 12 | 597 | 2520 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2260.8 | 1.2 | 1 | 41.7 | 75 | 141.6 | 52.5 | 41.7 | 9.6 | 256.8 | 45.6 | 0 |  | 1476 |  | 1100 |  | 942.8 |  | 802.8 |  | 143.4 | 19.5 | 0 | 122 | 937.2 | 2943.6 | 445.5 | 1217.7 | 0 | -541.2 | 541.2 | -4019.4 | 4019.4
12 - 13 | 594 | 2466 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2296 | 1.3 | 1.1 | 43.2 | 75.6 | 139.8 | 58.5 | 36.3 | 10.5 | 105.3 | 44.4 | 0 |  | 1474 |  | 1108 |  | 953.2 |  | 887.4 |  | 153 | 19.8 | 0 | 117.6 | 924 | 2877.6 | 452.1 | 1273.8 | 0 | -531.3 | 531.3 | -4002.9 | 4002.9
13 - 14 | 582 | 2643 | 2.1 | 2.7 | 0 | 2252.8 | 1.2 | 1.1 | 40.8 | 74.4 | 100.8 | 57 | 41.7 | 9.3 | 317.7 | 45.6 | 0 |  | 1452 |  | 1096 |  | 924.4 |  | 921.6 |  | 137.1 | 19.5 | 0 | 106.8 | 907.5 | 3082.2 | 445.5 | 1178.1 | 0 | -534.6 | 534.6 | -4108.5 | 4108.5
14 - 15 | 504 | 2628 | 1.8 | 2.7 | 0 | 2270.4 | 1.2 | 1 | 40.5 | 75 | 107.1 | 71.1 | 43.2 | 8.7 | 260.4 | 46.8 | 0 |  | 1338 |  | 1152 |  | 939.2 |  | 885.6 |  | 143.1 | 18.6 | 0 | 105.6 | 778.8 | 3102 | 445.5 | 1320 | 0 | -465.3 | 465.3 | -4266.9 | 4266.9 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 519 | 2571 | 2.1 | 3 | 0 | 2264 | 1.1 | 1.1 | 42 | 74.7 | 93.9 | 57.6 | 36.9 | 8.1 | 246 | 44.4 | 0 |  | 1350 |  | 1132 |  | 958 |  | 895.8 |  | 146.1 | 18.9 | 0 | 104 | 825 | 3092.1 | 442.2 | 1277.1 | 0 | -481.8 | 481.8 | -4217.4 | 4217.4 | 0 | 0 | 63 | 8.4
16 - 17 | 474 | 2271 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2260.8 | 1.2 | 1 | 39 | 75 | 95.7 | 42 | 40.8 | 8.7 | 344.4 | 43.2 | 0 |  | 1356 |  | 862 |  | 885.2 |  | 781.2 |  | 135.6 | 19.2 | 0 | 110.4 | 653.4 | 2940.3 | 445.5 | 1306.8 | 0 | -369.6 | 369.6 | -4101.9 | 4101.9 | 0 | 0 | 193.2 | 0
17 - 18 | 486 | 2181 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2276.8 | 1.3 | 1 | 38.7 | 75.6 | 120.3 | 52.5 | 40.5 | 8.7 | 128.1 | 42.9 | 0 |  | 1412 |  | 1018 |  | 870.4 |  | 715.2 |  | 140.4 | 18.9 | 0 | 104.4 | 745.8 | 2824.8 | 448.8 | 1230.9 | 0 | -425.7 | 425.7 | -3903.9 | 3903.9 | 0 | 0 | 183.4 | 0
18 - 19 | 522 | 2112 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2289.6 | 1.2 | 1.1 | 38.1 | 76.5 | 103.8 | 50.4 | 39 | 10.5 | 111.9 | 42.9 | 0 |  | 1452 |  | 1032 |  | 876.8 |  | 663.6 |  | 150.9 | 19.5 | 0 | 110.4 | 858 | 2729.1 | 455.4 | 1191.3 | 0 | -491.7 | 491.7 | -3771.9 | 3771.9 | 0 | 0 | 173.6 | 0
19 - 20 | 522 | 2127 | 2.1 | 2.7 | 0 | 2321.6 | 1.2 | 1.1 | 41.1 | 78.9 | 101.4 | 50.4 | 36.3 | 10.8 | 115.5 | 42 | 0 |  | 1460 |  | 1042 |  | 887.6 |  | 666.6 |  | 152.1 | 20.1 | 0 | 107.2 | 851.4 | 2706 | 458.7 | 1062.6 | 0 | -498.3 | 498.3 | -3630 | 3630 | 0 | 0 | 175 | 0
20 - 21 | 531 | 2190 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2321.6 | 1.3 | 1.1 | 40.2 | 79.2 | 101.1 | 49.2 | 34.8 | 10.5 | 108.3 | 42.3 | 0 |  | 1458 |  | 1034 |  | 894 |  | 741 |  | 153 | 19.8 | 0 | 109.2 | 851.4 | 2795.1 | 458.7 | 1089 | 0 | -501.6 | 501.6 | -3735.6 | 3735.6 | 0 | 0 | 183.4 | 0
21 - 22 | 585 | 2232 | 2.1 | 2.7 | 0 | 2323.2 | 1.3 | 1.1 | 38.7 | 78.9 | 96.6 | 43.5 | 34.8 | 11.1 | 102.6 | 43.8 | 0 |  | 1478 |  | 1038 |  | 958 |  | 790.8 |  | 151.5 | 20.4 | 0 | 114 | 924 | 2838 | 465.3 | 1032.9 | 0 | -547.8 | 547.8 | -3719.1 | 3719.1 | 0 | 0 | 186.2 | 0
22 - 23 | 543 | 2160 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2299.2 | 1.2 | 1 | 37.2 | 78 | 93.3 | 38.4 | 34.5 | 10.5 | 102.3 | 42.3 | 0 |  | 1454 |  | 1024 |  | 924.8 |  | 754.2 |  | 149.7 | 19.5 | 0 | 106.8 | 861.3 | 2775.3 | 471.9 | 1181.4 | 0 | -495 | 495 | -3798.3 | 3798.3 | 0 | 0 | 179.2 | 0
23 - 00 | 561 | 2223 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2264 | 1.2 | 1.1 | 35.4 | 76.8 | 90 | 39 | 31.8 | 9.6 | 98.1 | 39.6 | 0 |  | 1426 |  | 1018 |  | 966 |  | 831.6 |  | 137.7 | 19.5 | 0 | 102.8 | 884.4 | 2798.4 | 478.5 | 1036.2 | 0 | -504.9 | 504.9 | -3676.2 | 3676.2 | 0 | 0 | 179.2 | 0
Сумма | 13206 | 55065 | 48.3 | 58.8 | 0 | 54632 | 29 | 25.3 | 920.4 | 1821.9 | 2393.4 | 1213.2 | 880.2 | 231.9 | 3705 | 1010.4 | 0 | 0 | 34576 | 0 | 25568 | 0 | 21940 | 0 | 18617.4 | 0 | 3446.7 | 462.9 | 0 | 2528 | 20456.7 | 66270.6 | 10952.7 | 27258 | 0 | 56.1 | 12028.5 | 0 | 89835.9 | 0 | 0 | 1516.2 | 8.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чагода |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч