## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Газ | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Газ | [23 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Газ ТСН 1 ао RS | 0,4 Газ ТСН 2 ао RS | 0,4 Газ ТСН 3 ао RS | 0,4 Газ ТСН 4 ао RS | 10 Газ Т 1 ап RS | 10 Газ Т 2 ап RS | 10 Газ-Газ 1 ао RS | 10 Газ-Газ 2 ао RS | 10 Газ-Газ 3 ао RS | 10 Газ-Газ 4 ао RS | 10 Газ-Газ 5 ао RS | 10 Газ-Газ 6 ао RS | 10 Газ-Газ 7 ао RS | 10 Газ-Газ 8 ао RS | 10 Газ-Екимовское ао RS | 10 Газ-Подолец ао RS | 10 Газ-Подолец ап RS | 10 Газ-Потеряево ао RS | 10 Газ-Потеряево ап RS | 10 Газ-Трассовая ао RS | 35 Газ Т 1 ап RS | 35 Газ Т 2 ап RS | 35 Газ-Газовая ап RS | 35 Газ-Лесная ап RS
00 - 01 | 2.29 | 0 | 5.616 | 4.464 | 409.6 | 815.2 | 148.2 | 41.4 | 37.6 | 37.8 | 12 | 45.2 | 210.6 | 105.6 | 115.4 | 466.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.1 | 818.3 | 414.4 | 817.6
01 - 02 | 2.26 | 0 | 5.792 | 4.48 | 404.8 | 811.2 | 147.8 | 33 | 36 | 38.6 | 12 | 43.4 | 207 | 106.2 | 123.4 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.1 | 813.4 | 408.8 | 813.4
02 - 03 | 2.27 | 0 | 6.128 | 4.48 | 406.4 | 795.2 | 146.8 | 31.6 | 36.4 | 40 | 12.2 | 43.8 | 210 | 107.4 | 111.6 | 457.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.6 | 798 | 411.6 | 799.4
03 - 04 | 2.29 | 0 | 6.128 | 4.448 | 417.6 | 803.2 | 147.4 | 41.2 | 44.8 | 35.4 | 12.2 | 43.4 | 212.4 | 109.2 | 119.4 | 450.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.8 | 805 | 422.8 | 805
04 - 05 | 2.35 | 0 | 5.872 | 4.432 | 410.4 | 803.2 | 147.8 | 40.2 | 34.8 | 39 | 12.4 | 45 | 214.2 | 105 | 118.6 | 451.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 805.7 | 415.8 | 806.4
05 - 06 | 2.34 | 0 | 6.08 | 4.432 | 416 | 829.6 | 148.4 | 29.4 | 39.2 | 36.8 | 12 | 45.2 | 214.8 | 106.2 | 135.6 | 472.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 832.3 | 420 | 833
06 - 07 | 2.36 | 0 | 6.384 | 4.432 | 415.2 | 910.4 | 150.2 | 38.8 | 40.2 | 41.6 | 12.4 | 43 | 211.8 | 106.8 | 144 | 532.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.7 | 912.8 | 420 | 912.8
07 - 08 | 2.34 | 0 | 6.144 | 4.4 | 443.2 | 956.8 | 161.2 | 48.4 | 51 | 39.8 | 12.4 | 43.8 | 217.2 | 106.2 | 151.8 | 562.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 959 | 448 | 960.4
08 - 09 | 2.28 | 0 | 6.032 | 4.304 | 472 | 1019.2 | 192.2 | 49 | 51.2 | 49.8 | 12.4 | 44.8 | 215.4 | 102 | 157.8 | 611.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.7 | 1022 | 477.4 | 1022
09 - 10 | 2.25 | 0 | 6.176 | 4.288 | 485.6 | 1011.2 | 210.6 | 53.4 | 46.4 | 47.4 | 10 | 43.2 | 216 | 97.8 | 178.2 | 587.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1014.3 | 490 | 1015
10 - 11 | 2.26 | 0 | 6.048 | 4.288 | 486.4 | 1000 | 211.8 | 55.4 | 50.4 | 53.8 | 10.4 | 44.2 | 213 | 95.4 | 181.2 | 566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.4 | 1002.4 | 491.4 | 1003.8
11 - 12 | 2.27 | 0 | 6.112 | 4.288 | 469.6 | 992.8 | 213.2 | 44.2 | 32 | 49.8 | 10.2 | 37 | 212.4 | 105.6 | 164.6 | 587.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.6 | 994.7 | 473.2 | 995.4
12 - 13 | 2.3 | 0 | 6.208 | 4.352 | 452 | 956.8 | 187.4 | 44.4 | 40.4 | 49.4 | 10.4 | 43.8 | 213 | 108 | 159.4 | 547.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.1 | 959.7 | 457.8 | 960.4
13 - 14 | 2.24 | 0 | 6.048 | 4.288 | 448 | 988.8 | 198.4 | 51 | 33.4 | 51.6 | 11 | 44 | 203.4 | 111 | 158.6 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.9 | 991.2 | 452.2 | 991.2
14 - 15 | 2.28 | 0 | 6.064 | 4.256 | 467.2 | 974.4 | 193.8 | 42.8 | 45 | 53.4 | 10.8 | 45.2 | 216 | 100.8 | 144.2 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.8 | 977.2 | 471.8 | 977.2
15 - 16 | 2.24 | 0 | 6.24 | 4.288 | 444.8 | 1012 | 185.4 | 37 | 35 | 48 | 10.6 | 43.2 | 211.8 | 99 | 157.6 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.7 | 1013.6 | 449.4 | 1015
16 - 17 | 2.28 | 0 | 6.272 | 4.32 | 457.6 | 1012.8 | 181 | 50.2 | 46.4 | 49.6 | 12.2 | 44.6 | 217.2 | 105 | 135.4 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.4 | 1015.7 | 462 | 1016.4
17 - 18 | 2.34 | 0 | 6 | 4.368 | 422.4 | 988.8 | 154.2 | 46.4 | 45.2 | 43.4 | 12.2 | 44.4 | 209.4 | 109.2 | 152.2 | 589.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 991.9 | 427 | 992.6
18 - 19 | 2.32 | 0 | 6.048 | 4.384 | 402.4 | 1012.8 | 147.6 | 35.2 | 34.2 | 46 | 12.6 | 44.6 | 207 | 108.6 | 154.6 | 619.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.4 | 1014.3 | 407.4 | 1015
19 - 20 | 2.24 | 0 | 6.176 | 4.416 | 408 | 1054.4 | 146.4 | 35.4 | 39.2 | 42.2 | 12.4 | 45 | 208.8 | 109.2 | 175.4 | 643.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 1057.7 | 413 | 1058.4
20 - 21 | 2.26 | 0 | 5.92 | 4.352 | 411.2 | 1044 | 147.2 | 44.2 | 38.6 | 60.4 | 12.4 | 44.8 | 212.4 | 117 | 171.2 | 601.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 1045.8 | 415.8 | 1047.2
21 - 22 | 2.26 | 0 | 6.096 | 4.416 | 423.2 | 993.6 | 148.6 | 36.4 | 49.2 | 58.8 | 12.4 | 44.4 | 210.6 | 114.6 | 142.6 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.7 | 996.8 | 427 | 996.8
22 - 23 | 2.27 | 0 | 6.48 | 4.48 | 425.6 | 963.2 | 145.6 | 35 | 47.8 | 60.4 | 12.4 | 46.8 | 218.4 | 115.8 | 142.2 | 559.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.5 | 966 | 431.2 | 966
23 - 00 | 2.26 | 0 | 6.736 | 4.48 | 420 | 904 | 141.4 | 43.4 | 45.8 | 61.6 | 12.6 | 47.8 | 219.6 | 109.8 | 118.8 | 518.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.9 | 906.5 | 424.2 | 908.6
Сумма | 54.85 | 0 | 146.8 | 105.136 | 10419.2 | 22653.6 | 4002.6 | 1007.4 | 1000.2 | 1134.6 | 282.6 | 1060.6 | 5102.4 | 2561.4 | 3513.8 | 13281.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10535 | 22714.3 | 10532.2 | 22729
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Газ | [23 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Газ ТСН 1 ао RS | 0,4 Газ ТСН 2 ао RS | 0,4 Газ ТСН 3 ао RS | 0,4 Газ ТСН 4 ао RS | 10 Газ Т 1 ап RS | 10 Газ Т 2 ап RS | 10 Газ-Газ 1 ао RS | 10 Газ-Газ 2 ао RS | 10 Газ-Газ 3 ао RS | 10 Газ-Газ 4 ао RS | 10 Газ-Газ 5 ао RS | 10 Газ-Газ 6 ао RS | 10 Газ-Газ 7 ао RS | 10 Газ-Газ 8 ао RS | 10 Газ-Екимовское ао RS | 10 Газ-Подолец ао RS | 10 Газ-Подолец ап RS | 10 Газ-Потеряево ао RS | 10 Газ-Потеряево ап RS | 10 Газ-Трассовая ао RS | 35 Газ Т 1 ап RS | 35 Газ Т 2 ап RS | 35 Газ-Газовая ап RS | 35 Газ-Лесная ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 118.4 | 46 | 4.2 | 1.2 | 7.8 | 1.8 | 0 | 60.6 | 1.8 | 15.2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 132.3 | 96.6 | 131.6
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 125.6 | 46 | 1.4 | 0.6 | 7.8 | 1.6 | 0 | 58.8 | 1.2 | 26.6 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 139.3 | 93.8 | 140
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 108.8 | 45.8 | 0.8 | 1.4 | 7.2 | 1.4 | 0 | 59.4 | 0 | 14.8 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 121.8 | 93.8 | 121.8
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 112.8 | 45.6 | 4.2 | 1.4 | 7 | 1.8 | 0 | 60 | 1.8 | 14.8 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 126.7 | 96.6 | 126
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 120 | 45.8 | 3.8 | 1.6 | 7.2 | 2.4 | 0 | 64.2 | 1.2 | 15.6 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 132.3 | 102.2 | 133
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 122.4 | 46.4 | 0 | 1.4 | 7.4 | 2.2 | 0 | 64.2 | 0.6 | 24.2 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2 | 137.2 | 102.2 | 137.2
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 130.4 | 47.2 | 3.2 | 2.2 | 7.2 | 2.4 | 0 | 63.6 | 2.4 | 29 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 147.7 | 103.6 | 147
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 131.2 | 47.6 | 3.2 | 3 | 6.6 | 2 | 0 | 63.6 | 3.6 | 27.4 | 104.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 150.5 | 103.6 | 151.2
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 172 | 47 | 0 | 2.8 | 6.8 | 1.6 | 0 | 62.4 | 4.2 | 27 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 193.9 | 100.8 | 193.2
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 182.4 | 46.4 | 3 | 2.4 | 7.6 | 1 | 0 | 60.6 | 1.8 | 34.8 | 144.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 204.4 | 98 | 204.4
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 174.4 | 46 | 3 | 2.4 | 9.2 | 1 | 0 | 62.4 | 0.6 | 27.6 | 142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 195.3 | 99.4 | 194.6
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 192.8 | 46.8 | 0.6 | 2.2 | 8.4 | 1.2 | 0 | 61.2 | 9 | 30.8 | 152.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 213.5 | 96.6 | 214.2
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 145.6 | 45.6 | 1.4 | 2.2 | 7.4 | 1.4 | 0 | 61.8 | 4.2 | 20 | 121.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 165.2 | 98 | 165.2
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 188.8 | 45.2 | 3.8 | 2.2 | 8.2 | 1.2 | 0 | 60.6 | 9 | 23.2 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 210 | 95.2 | 210
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 182.4 | 42.6 | 2 | 1.8 | 9.6 | 1.4 | 0 | 61.8 | 1.8 | 28.8 | 149.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 203 | 96.6 | 201.6
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 194.4 | 45.2 | 0.4 | 1.8 | 9 | 0.8 | 0 | 58.8 | 3 | 28.4 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 215.6 | 93.8 | 217
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 156.8 | 45.8 | 3.6 | 2.2 | 7.4 | 1.4 | 0 | 57.6 | 1.8 | 17 | 139.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 178.5 | 93.8 | 177.8
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 133.6 | 46.2 | 3.2 | 2.2 | 7.2 | 2 | 0 | 59.4 | 0.6 | 28.6 | 109.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9 | 153.3 | 96.6 | 152.6
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 126.4 | 46.4 | 0.4 | 3.8 | 7.6 | 1.8 | 0 | 59.4 | 0.6 | 27.6 | 106.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 147 | 98 | 147
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 136 | 45.6 | 1.4 | 2.4 | 7.6 | 1.2 | 0 | 58.2 | 3 | 26.8 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 158.2 | 93.8 | 158.2
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 140 | 44.8 | 3.8 | 2.4 | 7.4 | 1.6 | 0 | 60 | 7.8 | 23 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 163.1 | 93.8 | 163.8
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 128 | 45.6 | 0.8 | 1.8 | 7.6 | 1.4 | 0 | 58.8 | 5.4 | 16.6 | 109.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 147.7 | 95.2 | 147
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 136 | 44 | 1.4 | 1.4 | 8 | 1.6 | 0 | 60.6 | 5.4 | 23.2 | 110.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 155.4 | 95.2 | 155.4
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 128.8 | 41.4 | 4.4 | 1.6 | 8 | 1.6 | 0 | 60 | 1.2 | 16.4 | 108.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 145.6 | 93.8 | 145.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.4 | 3488 | 1095 | 54 | 48.4 | 185.2 | 37.8 | 0 | 1458 | 72 | 567.4 | 2885.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321.9 | 3937.5 | 2331 | 3935.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Газ |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч